SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1049-2480/2009/Mar/770100103-Z29               		                 Žilina 22.01.2009

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e ,

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“

pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska ulica č.14, 914 42 Horné Srnie a jeho zmeny (č.2005/2982/770100103- Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005, č.2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt zo dňa 23.02.2006, č.2005/3348/770100103-Z3/887-Pt zo dňa 09.11.2005, č.895/770100103-Z4/270-Pt zo dňa 20.03.2006, č.774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dňa 06.03.2006, č.2330/770100103-Z6-KR/618-Re zo dňa 12.07.2006, č.1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dňa 29.05.2006, č.1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dňa 13.06.2006, č.2233/770100103-Z9-SK(Z3)/600-Pt zo dňa 11.07.2006, č.2331/770100103-Z11-DSP,KR/619-Re zo dňa12.07.2006, č.3978/770100103-Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dňa 18.10. 2006, č.5055-726/2007/Pat/770100103-Z13-SP7 zo dňa 19.02.2007, č.2551-12685/2007/Pat/770100103-Z14-KR-(Z5,Z8,Z9) zo dňa 24.04.2007, č.4321/2007/Kun/770100103/Z15-SP8 zo dňa 09.02.2007, č.4764/2007/Jur/ 770100103/Z16,Z17 zo dňa 14.02.2007, č.3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18 zo dňa 22.03.2007, č.562-411/2008/Žer/770100103/Z20-SP9 zo dňa 8.1.2008, č.7922-35535/2007/ Mar/770100103/Z21-SP10 zo dňa 05.11.2007, č.3105-8571/2008/Mar/770100103/Z22-SP11 zo dňa 06.03.2008, č. 5807-38197/2008/Pat/ /770100103-Z23 zo dňa 21. 10. 2008, č. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dňa   14.10.2008, č. 6865-25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12 zo dňa 31.07.2008, č. 6960-28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dňa 22.08.2008, č.6790-24733/2008/Mar/770100103/Z27-KRZ22  zo dňa 22.07.2008), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

Časť I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba cementového slinku – CEMMAC, a.s. Horné Srnie“ je (strana 4/46 rozhodnutia č.2005/1540/770100103/380-Pt)

dopĺňa

takto:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- zmena podmienok povolenia na vypúšťanie odpadových vôd  - chladiacich z prevádzky „Výroba cementového slinku – CEMMAC, a.s. Horné Srnie“  do povrchového toku Vlára podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod1. zákona č. 364//2004 Z.z. o vodách a o zmene a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd,  B.2.2.2.  Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie odpadových vôd (strana 24/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt)

mení

v podmienke B.2.2.2 limitné hodnoty pre vypúšťanie chladiacich vôd z mlynica CM I  v ukazovateli CHSKCr nasledovne:

| Č. | Výpust | Zdroj odpadovej vody | Ukazovateľ | Koncentrácia mg.l-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vlára – ľavý breh r. km 7,9 | chladiaca voda mlynica CM I | CHSKCr | 35 |
|  |  |  | NL | 25 |
|  |  |  | NEL | 1 |
|  |  |  | pH | 6 – 8,5 |
|  |  |  | teplota | 25 oC |

c)

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd,  B.2.2.3.  Podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd (strana 24/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt)

mení

podmienky B.2.2.3.1 a B.2.2.3.5  nasledovne :

B.2.2.3.1

Kvalita vypúšťaných chladiacich vôd  na vyústení chladiacich vôd z cementovej mlynice CM I bude analyzovaná 2 x ročne kvalifikovanou  bodovou vzorkou (získa sa zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas dvoch hodín).

B.2.2.3.5. Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratóriá pre oblasť pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

d)

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd,  Monitoring odpadových vôd,  podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a pitnej vody, B.2.2.4.    Monitoring odpadových vôd  (strana 25/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt)

mení

v podmienke B.2.2.4 , v časti „Kontrola chladiacich odpadových vôd z cementovej mlynice CM I“ frekvenciu monitoringu  kvality vody na  vyústení chladiacich vôd z cementovej mlynice CM I,  nasledovne :

Kontrola chladiacich odpadových vôd

| Na vyústení chladiacich vôd z cementovej mlynice CM I |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Parameter | - Frekvencia | - Podmienky merania |
| - kvalita vody v ukazovateľoch: - CHSKCr, NL, NEL, teplota, pH | - 1 x polročne | - kvalifikovaná bodová vzorka odobratá a analyzovaná v akreditovanom laboratóriu |

e)

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vôd,  Monitoring odpadových vôd,  podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a pitnej vody, B.2.2.5. Monitoring odpadových vôd  (strana 25/61 rozhodnutia č. 2005/1540/770100103/380-Pt)

mení

v podmienke B.2.2.5.  kontrolný monitorovací vrt tým, že nahrádza vrt MC3 v oblasti centrálneho skladu olejov vrt monitorovacím vrtom  MV2, ktorý je umiestnený v areáli závodu, v priestore pri  železnici na parc. č. KN 2257/1 k.ú. Horné Srnie, nasledovne :

B.2.2.5.  Monitoring podzemných vôd

| - Vrty PV1, PV2, PV3 umiestnené pozdĺž železničnej trate v areáli závodu - Vrty HV1, HV2, HV3 pri nádržiach na ĽVO - Vrt MC1 v areáli servisného strediska - Vrt MV2, umiestnený v areáli závodu, v priestore pri železnici |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Parameter | - Frekvencia | - Podmienky - merania | - Metóda analýzy/Technika |
| - Úroveň hladiny podzemnej vody | - 2 x ročne | - meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou | - pred odberom vzorky bude zmeraná úroveň hladiny vody v monitorovacích vrtoch od vrchu pažnice |
| - Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch: - pH, teplota, rozp.O2, NEL, CHSK-Mn, Cl-, SO42- | - 2 x ročne | - meranie bude zabezpečené akreditovanou organizáciou | v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany vôd |

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“ prevádzkovateľa CEMMAC a.s., Horné Srnie, Cementárska ulica č.14, 914 42 Horné Srnie, ktoré sú uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/ 770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania 8 ods. 2 písm. b) bod 1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1  a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 26.08.2008 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005, na prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, v areáli firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach.

Prevádzkovateľ  požiadal o zmenu integrovaného povolenia v tomto rozsahu :

a) 	požiadal o zníženie početnosti analýz chladiacich vôd z cementovej mlynice CM1 z 4 x ročne na 2 x ročne,

b) 	požiadal o zmenu podmienky B.2.2.2.  Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie odpadových vôd  v tomto rozsahu : - zmena limitnej hodnoty pre vypúšťané chladiacej vody z cementovej  mlynice CM1 do recipientu Vlára, v ukazovateli CHSKcr z 20 na 35 mg/l (v súlade s nariadením vlády č. 296/2005 Z.z., príloha všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody),

c)  požiadal o zmenu miesta vykonávania monitoringu podzemných vôd : - náhrada vrtu MC3 za novozrealizovaný vrt MV2.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti o zmenu početnosti analýz podzemných vôd a chladiacich vôd a priložených príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje podľa § 11 zákona o IPKZ a rozhodnutím č. 8540-31782/2008/Mar/770100103-Z29 zo dňa 29.09.2008 konanie prerušila do 31.10.2008. Podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní zároveň vyzvala prevádzkovateľa, aby v stanovenej lehote do podanej žiadosti doplnil požadované podklady a údaje.

Po doplnení požadovaných podkladov, inšpekcia skonštatovala, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, ktorá bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005 a v jeho zmenách, a že žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia.

Z tohoto dôvodu inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti,  o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň v súlade s § 12 ods. 3 zákona IPKZ určila, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne neprihliada.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ : neboli podané žiadne pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Zmeny v integrovanom povolení – zdôvodnenie :

Prevádzkovateľ CEMMAC  a.s. svoju žiadosť zdôvodnil nasledovne :

- požiadavku a) - ustáleným  charakterom vypúšťaných odpadových vôd a výsledkami predloženého monitoringu vypúšťaných odpadových vôd.

Stanovisko inšpekcie : požiadavku akceptovala a je zapracovaná v časti c) tohoto rozhodnutia v zmene podmienky B.2.2.3.1. a v časti d) tohoto rozhodnutia zmenou B.2.2.4.

- požiadavku b) - skutočnosťou, že podmienke B.2.2.2 bola limitná hodnota pre vypúšťané chladiacej vody z cementovej  mlynice CM1 do recipientu Vlára, v ukazovateli CHSKcr stanovená prísnejšia ako je určená v nariadením vlády č. 296/2005 Z.z., príloha č.1 pre všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody.

Stanovisko inšpekcie : požiadavku akceptovala a je zapracovaná v časti a) tohoto rozhodnutia v zmene podmienky B.2.2.2.

- požiadavku c) -  skutočnosťou, že vrt MC3, ktorý sa nachádzal v priestore bývalého skladu olejov bol spolu so starým skladom zlikvidovaný a na tomto mieste v súčasnosti prebieha výstavba cementového sila. Miesto neho bol navrhnutý náhradný vrt  MV2 umiestnený v areáli závodu, v priestore pri  železnici na parc. č. KN 2257/1 k.ú. Horné Srnie.

Stanovisko inšpekcie :

- požiadavku akceptovala a je zapracovaná v časti e) tohoto rozhodnutia v zmene podmienky B.2.2.5,

- na ohlásenie drobnej stavby „Dobudovanie monitorovacieho vrtu MV1“ inšpekcia prevádzkovateľovi listom č. 10449-42644/2008/Mar/770100103 zo dňa 17.12.2008 uviedla, proti uskutočneniu stavebných úprav  v rozsahu uvedenom v oznámení nemá námietky.

Inšpekcia zároveň v časti c) tohoto rozhodnutia zmenila podmienku B.2.2.3.5 a v časti d) podmienku B.2.2.4, v súlade § 3 ods.13 nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“,  podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- konanie o zmene povolenia na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § v náväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod1. vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa:

- CEMMAC  a.s. , Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie

- Obec Horné Srnie - starosta obce , 914 42  Horné Srnie

- SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

- Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín -  štátna vodná správa