SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 9012- 40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK                                             Žilina  11. 12. 2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 76 a § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„ Výroba sulfátovej celulózy,  Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok“,  pre prevádzkovateľa  Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok, Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok (ďalej len „MBP SCP, a.s. Ružomberok).

Časť

Súčasťou stavebného konania  v integrovanom konaní pre stavbu „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“ podľa § 8 ods. 3 zákona IPKZ je, (str. 2/99  rozhodnutia č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007) sa mení a dopĺňa :

„V oblasti ochrany ovzdušia“

(str. 2/99  rozhodnutia č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007)

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení dočasného užívania časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“ – Vysušovací stroj a Kaustifikácia na skúšobnú prevádzku v trvaní do 31.03.2008,  ako zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ,  v súlade s §  22 ods. 1. písm. a)  zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia vydáva povolenie na dočasné užívanie časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, spôsobilej na samostatné užívanie, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 79 ods. 1 a § 84 ods. 1 stavebného zákona a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, ktorým

povoľuje  dočasné užívanie časti stavby

„ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite

„Vysušovací stroj a Kaustifikácia „ na skúšobnú prevádzku do 31.03.2008,

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia. Triedenie bielenej buničiny je nainštalované v priestoroch „ vysušovacieho stroja“ na parcele č. 7858, „nový filter vápenného kalu a  prístavba k miestnosti vývevy“ sú umiestnené na parcelách č. 7898/3 a 7898/11, v uzavretom areáli spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok, v katastrálnom území Ružomberok.

Pre dočasné užívanie časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite  „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ na skúšobnú prevádzku do 31.03.2008 inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 2  stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší  tieto podmienky :

- Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.

- Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

- Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.

- Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

- Ku uvedeniu časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite  „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ do trvalej prevádzky prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku týchto častí stavby.

- Prevádzkovateľ v predstihu predloží na vyjadrenie ObÚŽP v Ružomberku – štátnej správe ochrany ovzdušia návrhy súborov TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia so zapracovanými zmenami a  skutočnosťami, počas skúšobnej prevádzky, ktoré sa ukázali ako podstatné, t.j. súbory, ktoré súvisia s časťou stavby „Kaustifikácia“. Stanovisko ObÚŽP predloží spolu so žiadosťou o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby „Kaustifikácia“.

STPP a TOO, ktoré súvisia s uvedenou časťou stavby „Kaustifikácia“ :

- Kotol na biomasu, vypracovaný dňa 12.09.2007 Ing. Mariánom Jarabákom, BU     Regenerácia, evidenčné číslo 72-060/STPP a TOO.

-  Regeneračný kotol č.2. a Výroba nebielenej buničiny, vypracovaný dňa 12.09.2007 Ing. Mariánom Jarabákom, BU  Regenerácia, evidenčné číslo 61-005/STPP a TOO.

-  Regeneračná pec na vápno a kaustifikácia, vypracovaný dňa 12.09.2007 Ing. Mariánom Jarabákom, BU  Regenerácia, evidenčné číslo 78-253/STPP a TOO.

Do doby odsúhlasenia zmien vyššie uvedených súborov TPP a TOO bude prevádzkovať  uvedené zariadenia podľa návrhov súborov TPP a TOO.

- Prevádzkovateľ doručí na  ObÚŽP v Ružomberku, štátnej správe odpadového hospodárstva   konkrétne miesto použitia výkopovej zeminy a búracieho materiálu (stavebného odpadu) z prístavby „Kaustifikácie“, (odberateľ  Urbariát Martinček). Doklad o predložení údajov  ObÚŽP v Ružomberku predloží prevádzkovateľ  inšpekcii pri kolaudácii časti stavby „Kaustifikácia“.

- Ku uvedeniu časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite  „ Kaustifikácia“ do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží inšpekcii doklad , že boli odstránené závady a nedorobky na tejto časti stavby.

- Ku uvedeniu časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite „Kaustifikácia“ do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží inšpekcii  certifikáty  stavebných výrobkov a preukázanie zhody pre nasledujúce stavebné výrobky :

-  nerez na prepojovacie potrubie ,

-  oceľové konštrukcie prístavby  kaustifikácie,

- opláštenie a strecha zo sendvičových panelov,

- obslužná plošina z pororoštov.

10. Prevádzkovateľ bude počas skúšobnej prevádzky a následne po vydaní povolenia na trvalú prevádzku časti stavby „Kaustifikácia“  vlastným  laboratóriom ŽP realizovať 4 x za rok meranie TRS látok v miestach prisávania vzduchu do systému zberu DNCG.

11. Ku uvedeniu časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite „Kaustifikácia“ do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží inšpekcii výsledky merania TRS, ktoré boli vykonané počas skúšobnej prevádzky a mesačné protokoly z AMS kotla na biomasu, AMS RK2 a AMS Pec na vápno a kaustifikácia.

11. Do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia  prevádzkovateľ predloží inšpekcii doklady o odstránení nasledujúcich nedostatkov, ktoré zistil Inšpektorát práce v Žiline :

a) Prevádzkovateľ predloží ES vyhlásenie o zhode od elektrických rozvádzačov

- výrobné číslo 3926 (evidenčné číslo 50 RC 270, umiestnený v prevádzke „Vysušovací stroj“,

- výrobné číslo H 20445 (typ MNS 3.0, evidenčné číslo MCC 50-12, MCC 50-22, umiestnené v rozvodni prevádzky „Vysušovací stroj“,

b) Doklad o označení elektrických zariadení, na ktorých bola organizáciou TÜV SÜD    Slovakia s.r.o. vykonaná prvá úradná skúška s vydaním osvedčenia (elektroinštalácia napojenia VN elektromotora 50M 270 a elektroinštalácia napojenia VN elektromotora 78 M 906.

Kópiu  listu o odstránení vyššie uvedených nedostatkov zašle prevádzkovateľ Inšpektorátu prácu v Žiline na vedomie.

12. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení trvalého užívania stavby.

Zmeny skutočného realizovania časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite „Vysušovací stroj“ oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené, boli zistené zmeny oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní pre časť stavby „Kaustifikácia“, t.j. nerealizovala sa z priestorových dôvodov 50 m3 nerezová nádrž na teplú vodu z odparky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“, pre prevádzkovateľa Mondi  Business Paper SCP, a.s. Ružomberok,  Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok,  uvedené v integrovanom povolení č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka a prevádzkovateľa MBP SCP, a.s. Ružomberok, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. a § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 84 ods. 2  stavebného zákona a § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní vydáva povolenie dočasného užívania časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ na skúšobnú prevádzku na dobu do 31.03.2008 a na vykonávania činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy ” , ktorej súčasťou bola stavba  „Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“ , ktorej časti „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ sú spôsobilé na samostatné užívanie, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 79 ods. 1 a § 84 ods. 1 stavebného zákona a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, pre prevádzkovateľa MBP SCP, a.s. Ružomberok.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch  časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú preložil spolu so žiadosťou o povolenie trvalého užívania uvedenej stavby.

Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil :

a) projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní :

Projekt pre stavebné povolenie stavba „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, vypracovaný spoločnosťou CELPRROJEKT, a.s.  Ružomberok, A. Bernoláka 6, zodpovedný projektant Ing. Ján Vrana, číslo preukazu 4351*Z*2 - 4, autorizovaný stavebný inžinier, zákazkové číslo 2008,  z februára 2007, archívne číslo CEL-07-A-2008-7-43632, doplnok zákazkové číslo 2008 – DOPL.Č.1,  z apríla 2007, archívne číslo CEL-07-33-10-2008-7-43670-A.

Pre časť „ Vysušovací stroj“ :

b) list vlastníctva :

Celá stavba „Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“ je umiestnená na pozemku parc. číslo  KN  7858, 7893, 7898/2, 7898/3, 7915/1, 7916, 7919, 7923/2, 7923/3, 7924/2  v k.ú. Ružomberok. Výpis z listu vlastníctva č. 4698, zo dňa 13.04.2007. Parcely sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Triedenie bielenej buničiny nainštalované v priestoroch vysušovacieho stroja je na parcele č. 7858.

c) certifikáty  použitých stavebných výrobkov a materiálov (podľa  vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov),

d)  certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej  dokumentácie, pre   strojno – technologickú časť, pre elektro časť, pre ASR TP,

e) kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými  právnymi  predpismi  na úseku odpadového hospodárstva,

f) stavebný denník a montážny denník,

g)  prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku -  Manuál pre obsluhu a údržbu zariadení od fy GL&V Sweden AB, zo dňa 09.05.2007,

h) výsledky o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok podľa zápisnice medzi odberateľom a zhotoviteľom, prípadne výsledky komplexného vyskúšania,

i) výsledky o odstránení závad a nedorobkov podľa predložených podkladov,

j) doklady o splnení podmienok  stavebného povolenia na stavbu „Biela ruža – White Rose“ pre časť „Vysušovací stroj“,

k) kladné stanovisko Inšpektorátu prácu v Žiline,

- kladné stanovisko OR HaZZ v Ružomberku,

- kladné stanovisko RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Pre časť „ Kaustifikácia “ :

b) list vlastníctva ,

c) porealizačné zameranie daného územia pre PD stavby „ Biela ruža“ – Kaustifikácia,

d) súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní:

z priestorových dôvodov  sa nerealizovala 50 m3 nerezová nádrž na teplú vodu z odparky, ktorá sa mala používať ako riadiaca voda do jestvujúcich čerpadiel  na vápenný kal,

e) certifikáty  použitých stavebných výrobkov a materiálov (podľa  vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov),

f) certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej  dokumentácie , pre strojno – technologickú časť,

g) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok  a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem, pre stavebné výrobky, pre elektro časť, pre  ASRTP,

h) kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými  právnymi  predpismi  na úseku odpadového hospodárstva,

i)  návrh zaktualizovaných súborov  TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v technológii,

j) stavebný denník a montážny denník,

k) odchýlky, závady a nedorobky skutočného realizovania stavby,

l) výsledky o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok podľa zápisnice medzi odberateľom a zhotoviteľom, prípadne výsledky komplexného vyskúšania,

m) výsledky o odstránení závad a nedorobkov podľa predložených podkladov,

- kladné stanovisko Inšpektorátu prácu v Žiline,

o)  kladné stanovisko OR HaZZ v Ružomberku ,

- kladné stanovisko RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 13.11.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o dočasnom užívaní časti stavby „ Biela ruža - White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s.“, menovite „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 28.11.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ  a v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o skúšobnú prevádzku uvedenej stavby nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou integrovaného konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo konanie :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby „Biela ruža – White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok „ menovite „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ na skúšobnú prevádzku  do 31.03.2008, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ,   v súlade s §  22 ods. 1. písm. a)  zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov:

- posúdenie časti stavby „Biela ruža – White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok“, menovite „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.3 písm. c) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),

-  vydanie povolenia na dočasné užívanie častí stavby „Biela ruža – White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok „ -  „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ na skúšobnú prevádzku  do 31.03.2008  podľa  § 84 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 82 ods. 2   stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 28.11.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, ObÚŽP v Ružomberku – štátna správa ochrany ovzdušia a odpadové hospodárstvo, Inšpektorát práce v Žiline a inšpekcia. Prevádzkovateľ k povoleniu dočasného užívania časti stavby  „Biela ruža – White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok „ -  „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“ na skúšobnú prevádzku  do 31.03.2008 predložil súhlasné stanoviská OR HaZZ v Ružomberku a RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

O ústnom pojednávaní bola spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 9012-38291/2007/Pat/770620404-Z1-SK.

Stanoviská dotknutých orgánov uplatnené na ústnom pojednávaní :

ObÚŽP v Ružomberku – ŠSOO :

Vzhľadom ku skutočnosti, že realizáciou stavby bol aj zásah do zberného systému zapáchajúcich látok – DNCG (napojenie filtra) žiadame, aby počas skúšobnej prevádzky bolo laboratóriom ŽP prevádzkovateľa realizované meranie TRS látok v miestach prisávania vzduchu do systému zberu DNCG.

Vznesená pripomienka bola zapracovaná do podmienok povolenia pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku do 31.03.2008, ako podmienka č.10. a 11.

ObÚŽP v Ružomberku – ŠSOH:

Doplniť konkrétne miesto použitia výkopovej zeminy a búracieho materiálu (stavebného odpadu) z prístavby kaustifikácie (odberateľ  Urbariát Martinček).

Vznesená pripomienka bola zapracovaná do podmienok povolenia pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku do 31.03.2008, ako podmienka č.7.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy „  Mondi  Business Paper SCP, a.s. Ružomberok,  Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok ” o ďalšie podmienky prevádzkovania počas skúšobnej prevádzky časti stavby  „Biela ruža – White Rose Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok „ -  „Vysušovací stroj a Kaustifikácia“  v trvaní do 31.03.2008.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch  a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel

riaditeľ

Doručuje sa:

- Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok

- Mesto  Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01  Ružomberok – primátor mesta

- CELPROJEKT a.s. , A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok – zmena v realizácii stavby oproti  PD schválenej v stavebnom konaní

- BU Energie a Obslužné činnosti  MBP SCP ,a.s. Ružomberok  - Ing. Fris

- MBP SCP, a.s. Ružomberok – Železničná  prevádzka

Na vedomie :

- Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Nám. A.Hlinku 1/27,

034 16 Ružomberok

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš

- IP Žilina,  Hlavná 2, Žilina

- spis