- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 1014- 22245/2008/Mil/570730105/Z3	                         Košice 05.09.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1,  písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3,  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa  § 88a  ods. 4  a ods. 9 v spojení s § 82 ods. 4 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní         v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í    a   d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1   zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa  28.12.2007 a  č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008 pre prevádzku:

„KOVOHUTY, a.s.“

ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy

okres:   Spišská Nová Ves

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  KOVOHUTY, a.s.

sídlo:                    ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy

IČO:                     36 200 867

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

- v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas  na  vydanie rozhodnutia o povolení zmien na stavbe  veľkého zdroja znečisťovania a rozhodnutia o jej užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)   v oblasti odpadov

- vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového  hospodárstva, podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod  10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)   v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k vydaniu dodatočného povolenia stavby, podľa § 8 ods. 2 písm.  h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)   v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2     písm. f)  bod 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)  dodatočné povolenie a súhlas na užívanie stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“,  podľa § 8   ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

I. Dodatočne povoľuje a udeľuje súhlas na užívanie stavby

„Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“,

umiestnenej na pozemku parcelné č. 1715/76 v  katastrálnom území Krompachy, ktorý je podľa výpisu  z  listu vlastníctva č. 1932, vyhotoveného Správou katastra  Spišská Nová Ves  dňa 11.12.2006, overeného dňa 07.09.2007,  vo vlastníctve KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867 (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:  KOVOHUTY, a.s.

sídlo:                    ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

IČO:                     32 600 867

Stavba „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“ bola zrealizovaná podľa projektu, ktorý sa člení na  tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 001 Stavebné úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 01    Odparovacia stanica dusíka

PS 02    Elektroinštalácia

PS 03    Potrubné rozvody

Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia stavby „Zdroja dusíka pre spodné fúkanie“, ktorá je situovaná na oplotenej betónovej ploche, vedľa výrobnej haly Huta II  v areáli prevádzky Kovohuty, a.s.

Mesto Krompachy vydalo pod  č. 713-2/2008 zo dňa 07.02.2008 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení a užívaní stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“.

Podmienky pre užívanie stavby podľa  §  82 ods. 3 stavebného zákona:

- Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia.

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ENEXIS Košice,  oprávnenými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom NAGYM, č. osvedčenia 0269*A*2-3, Ing. Floriánom  RAČEKOM,  č. osvedčenia 1861*A*5-3,             Ing. Martinom HROMJÁKOM, č. osvedčenia  1266*A*3-1, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.

###### II. Mení  a  dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa  28.12.2007 a  č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008  (ďalej len „integrované povolenie“)  nasledovne:

- V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory časť I. integrovaného povolenia  na str. 3 sa druhý odstavec textu nahrádza týmto znením:

Súvisiace činnosti sa vykonávajú v  prevádzkových súboroch Vycedzovacia pec, Odparovacia stanica kyslíka, Odparovacia stanica dusíka, Chemická úpravňa vody (ďalej tiež „CHÚV“), Nakladanie s  vodami, Skladovanie surovín (zhodnocovaných odpadov), Skladovanie  vyrobených produktov a Zaobchádzanie s nebezpečnými  látkami.

- V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory časť I. integrovaného povolenia  na str. 7  sa bod 2.7.1  nahrádza týmto znením:

2.7.1  Odparovacia stanica dusíka

Odparovacia stanica dusíka, ktorá slúži pre spodné fúkanie dusíka do taveniny v PS 02 Sklopná  rafinačná pec, pozostáva zo:

-  zásobníka kvapalného dusíka VT21/19 (výrobca Ferox Dĕčín) o objeme 20 800 l, s  najvyšším pracovným pretlakom zásobníka 1,8 MPa, ktorý je doplňovaný z autocisterny pomocou čerpadla,

- 2 ks odparovačov typu CV – 160,

- redukčného panelu AGA, ktorý redukuje tlak z 18 MPa na 0,8 MPa,

- potrubných rozvodov dusíka.

Ako záložný zdroj dusíka slúži 1 zväzok fliaš po  12 fliaš obsahu 50 l kvapalného dusíka. Odparovacia stanica dusíka je pred neoprávnenou manipuláciou chránená oplotením s uzamykateľnou bránkou.

Predmetné zariadenie je majetkom firmy LINDE - technické plyny SLOVAKIA.

V bode A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie a výrobky  časť II. integrovaného povolenia  na str. 13 sa podmienka  3.4  nahrádza týmto znením:

3.4   Prevádzkovateľ  má  povolené  používať nasledovné druhy energií a médií:

zemný plyn  naftový, motorová nafta, elektrická  energia, úžitková   voda,  pitná  voda, stlačený  vzduch,   technologická  para, kvapalný kyslík a kvapalný dusík.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami          č.   3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1    zo     dňa     28.02.2007,      č.   6164-40920/2007/Mil/

570730105/Z2 zo  dňa 28.12.2007 a  č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1,  písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa  § 88a  ods. 4  a ods. 9 v spojení s § 82 ods. 4 stavebného zákona na  základe konania vykonaného podľa zákona           č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006, zmeneného rozhodnutiami IŽP Košice č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa  28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2       zo dňa  28.12.2007  a   č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008, ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie o užívaní stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka KOVOHUTY, a.s., ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy zo dňa 26.04.2007.

Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 10 000 Sk podľa položky    č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je dodatočné povolenie a užívanie stavby podľa § 88a a § 84 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas o dodatočnom povolení a užívaní  zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  posúdenie návrhu  na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu dodatočného povolenia stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a)  výpis z účtu o úhrade správneho poplatku vo výške 10 000 Sk,

b) list vlastníctva č. 1932 vyhotovený Správou katastra  Spišská Nová Ves  dňa 11.12.2006, overený dňa  07.09.2007 s kópiou z katastrálnej mapy,

c)   geometrický  plán  zamerania  novostavby  Zdroj dusíka  pre  spodné  fúkanie, p. č. 1715/84,

na vydanie kolaudačného  rozhodnutia  zo  dňa  03.12.2007,
d)  projektovú dokumentáciu  vyhotovenia stavby,

e)   fotokópie osvedčení  spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

- Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. Vo 06-11-39 LIN medzi Linde Technické plyny, Slovensko a KOVOHUTY, a.s., Krompachy.

Stavba „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“ bola realizovaná  na pozemku  parcelné               č. 1715/76 v  katastrálnom území Krompachy, ktorý je podľa výpisu  z  listu vlastníctva č. 1932 vyhotoveného Správou katastra  Spišská Nová Ves  dňa 11.12.2006, overeného dňa  07.09.2007 vo vlastníctve  KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy.

Mesto Krompachy vydalo pod  č. 713-2/2008 zo dňa 07.02.2008 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení a užívaní stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahovala náležitosti v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR                  č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preto konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie                dňa  13.07.2007 prerušil a vyzval prevádzkovateľa – stavebníka o predloženie dokladov potrebných k vydaniu rozhodnutia.

Prevádzkovateľ – stavebník  predložil  na IŽP Košice požadované doklady v  dňoch 14.09.2007, 10.12.2007, 06.05.2008, 27.08.2008 a 02.09.2008.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníka konania, dotknutú obec a  dotknuté orgány o  začatí konania                      listom č. 1014-1452/57/2008/Mil  zo dňa 16.01.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní               na podanie vyjadrení.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a na úradnej tabuli)  podľa § 22 ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením §  88a v spojení s § 80 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je konanie o dodatočnom povolení a  užívaní stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie “  v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ pre prevádzku  Kovohuty, a.s.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 18.03.2008 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 80 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety                         a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti o dodatočné povolenie a  užívanie stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“  na  skúšobnú  prevádzku.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie              č. 155/2008-2 zo dňa 28.01.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠSOH,  vyjadrenie č. 2008/00148        zo dňa  06.02.2008,

-  Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, OPaK, vyjadrenie č. 2007/00085         zo dňa  22.01.2008,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru, Spišská Nová Ves, stanovisko             č. ORHZ-562-1/OPP-2007 zo dňa 06.03.2007 k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu,

- Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Košice, odborné stanovisko  k projektovej dokumentácii stavby č. 972/3/2007,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie               č. 650/2007 zo dňa 19.02.2007 a záväzné stanovisko č. 2008/00155-18 zo dňa 21.05.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov boli k  vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj  konanie o dodatočnom povolení a  užívanie stavby uplatnené tieto pripomienky a námety:

- Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Košice vo svojom odbornom  stanovisku  k projektovej dokumentácii stavby č. 972/3/2007, uvádza:

  - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.

b) Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových  do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska,  v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v náväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienku  1. a) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia, vzhľadom k tomu, že  prevádzkovateľ – stavebník dňa 06.05.2008 na IŽP Košice predložil OSVEDČENIE č.: 2496/3/2008-PZ o prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia vykonanej dňa 04.04.2008, vydané podľa  § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 1702: 2005 pre zariadenie „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie – Kovohuty, a.s.“.

IŽP Košice pripomienku  1. b) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia, vzhľadom k tomu, že  prevádzkovateľ – stavebník dňa 06.05.2008 na IŽP Košice predložil  ODBORNÉ STANOVISKO č. 2496/3/2008 k prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia vykonanej dňa 04.04.2008, vydané podľa § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona  č. 309/2007 Z. z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020: 2005 pre zariadenie „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie – Kovohuty, a.s.“.

2. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru, Spišská Nová Ves, vo svojom stanovisku č. ORHZ-562-1/OPP-2007 zo dňa 06.03.2007 k  projektovej dokumentácii           a k stavebnému konaniu uviedol túto záväznú podmienku:

- Najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania OR HaZZ a Spišskej Novej Vsi požaduje predložiť certifikáty zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarno-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej  dokumentácie  v  časti požiarna  ochrana  podľa  § 66 ods. 3   písm. c)  zákona        č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov     a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienku 2. a) nezapracoval do podmienok integrovaného povolenia, vzhľadom k tomu, že  prevádzkovateľ – stavebník dňa 02.09.2008 predložil na IŽP Košice   stanovisko Okresného  riaditeľstva  Hasičského  a záchranného zboru, Spišská Nová Ves pod    č. p.: ORHZ – 263 – 6/2008 zo dňa 27.08.2008, v ktorom uvádza, že z hľadiska požiarnej bezpečnosti nemá pripomienky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na základe toho, že požadované doklady  boli  prevádzkovateľom – stavebníkom  Hasičskému  a záchrannému zboru, Spišská Nová Ves  predložené  v potrebnom rozsahu.

Prevádzkovateľ – stavebník dňa 27.08.2008  predložil na IŽP Košice stanovisko Inšpektorátu práce Košice pod č.: IKO-40-16-2.2/ZS-C22-08 zo dňa 20.08.2008 v ktorom uvádza, že v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o stavebnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné rozhodnutie           na užívanie stavby a súhlasí  s jeho vydaním.

Súčasťou   vydania   tohto   rozhodnutia   boli   podľa   § 8   ods. 2   a   ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu  na  vydanie rozhodnutia o povolení zmien na stavbe  veľkého zdroja znečisťovania a rozhodnutia o jej užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)   v oblasti odpadov

- o vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového  hospodárstva, podľa,  § 8 ods. 2 písm. c) bod  10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)   v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vyjadrenie k vydaniu dodatočného povolenia stavby, podľa § 8 ods. 2 písm.  h) bod 1   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)   v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu  na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e)  o dodatočné povolenie a súhlas na užívanie stavby „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“,  podľa § 8   ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 88a stavebného zákona zistil,  že zrealizovaná stavba      „Zdroj dusíka pre spodné fúkanie“ nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi je stavebno – technicky ukončená  a  je schopná bezpečnej a nerušenej  prevádzky.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak  ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  KOVOHUTY, a.s,  Ul. 29. augusta, 052 42 Krompachy

2   SEZ, a.s., Hornádska 1, 052 42 Krompachy

3.  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Na vedomie:

1.  HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 0811 02 Bratislava

2.  Linde Technické plyny, Slovensko, k.s., Odborárska 23, 831 02 Bratislava

3.  Ing. Nagy Ľubomír, Hroncová 3, 040 11 Košice

4.  Ing. Marián Hromják, Plzenská 91, 040 11 Košice

5.  Ing. Florián Raček, fy Prami, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice

6.  Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice

7.  Obvodný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, 052 01 Spišská Nová Ves

8.  Obvodný úrad  životného prostredia, odbor ŠSOO, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

9.  Obvodný úrad  životného prostredia, odbor ŠSOH, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

10. Obvodný úrad  životného prostredia, odbor ŠSOPaK, Markušovská cesta č.1, 052 01 Spišská   Nová Ves