SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01  BRATISLAVA

Číslo: 7742-3617/37/2014/Pro/371180206/KR-Z5	Bratislava 04.02.2014

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti, predložených dokladov 
a uskutočneného kolaudačného konania

p o v o ľ u j e   užívanie stavby

„Rozšírenie farmy  ošípaných  Vrbina“

stavebníkovi:	           Dan Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

IČO:              		36 240729

v prevádzke:	„Farma pre chov odstavčiat Vrbina“

VS:				371802206

v rozsahu:

stavebné objekty:

Existujúca farma sa mení vybudovaním nových stavebných  objektov:

SO 10               Maštaľ pre 5170 ks odstavčiat

SO 11               Maštaľ pre 5170 ks odstavčiat

Vnútrozávodný vodovod

Kanalizácia hnojovicová

prevádzkové súbory:

PS – 01        Kŕmenie  vrátane  prípravy  a  miešania  krmív

PS – 02        Ustajnenie

PS – 03        Odstraňovanie  hnojovice s uskladňovacími  lagúnami o kapacite  2 x 720 m3

PS – 04        Vzduchotechnika

v katastrálnom území: 	Čiližská Radvaň

na pozemkoch p. č.: 	2157/2, 2157/3

vlastník stavieb a pozemkov: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

ku ktorým má stavebník: 	vlastnícke právo na základe LV č. 1043 a  LV č 1052

charakter stavby: 	stavba trvalá

stavebník: 	Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

IČO 36 240 729,

Stavby boli zrealizované na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. 10021-15731/37/Pro/371180206/Z4                                                 zo dňa 12. 06. 2013.

Účel stavby:

Stavba sa bude používať na chov ošípaných - odstavčiat.

Podmienky  povolenia:

- Stavba sa bude využívať na účely a za podmienok stanovených v tomto povolení.

- Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať stavbu tak, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu.

- Užívaním stavby trvale dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy tak, aby stavba a jej prevádzka negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia a bezpečnosti osôb.

- Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá 
o nej rozhodne.

- Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať 
po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.

- Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí 
na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu 
a za podmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, 
s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

- Zabezpečiť schválenie aktualizovaného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) do 31.03.2014.

Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede, odbor štátnej vodnej  správy a ochrany prírody – vyjadrenie k projektu stavby podľa ust. § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách č, A2013/00253-002 zo dňa 11.03.2013:

Realizácia stavby je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov za podmienok:

1. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia zodpovedať podmienkam podľa vykonávacieho predpisu k vodnému zákonu vyhl. č. 556/2002 Z. z. a vyhl. č. 100/2005 Z. z.. Za zaobchádzanie s nebezpečnými látkami na účely vodného zákona sa považuje výrobný proces alebo iné činnosti, pri ktorej sa tieto látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom. Ten, kto s takýmito látkami zaobchádza je povinný urobiť také opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu

2. Podlaha objektov maštalí, vnútorných kanálov pre odvádzanie hnojovice musia byť izolované vhodnou izoláciou proti pôsobeniu hnojovice. Vhodnosť použitého materiálu preukázať certifikátom.

3. Pred zakrytím izolačnej vrstvy žiadame prizvať na kontrolu pracovníka tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy. Termín oznámiť v predstihu min. 3 pracovných dní.

4. Kanalizačné potrubia na prepravu nebezpečných látok musia byť konštrukčne riešené tak, aby sa možný únik nebezpečných látok zachytil a nedostal sa do prostredia súvisiaceho s vodou. Potrubia na prepravu nebezpečných látok sa vedú nad zemou; uložiť ich v zemi možno len vtedy, ak z bezpečnostných dôvodov nemožno viesť také potrubie nad zemou. v týchto prípadoch musia byť konštrukčne riešené tak, aby sa prípadný únik zachytil a nedostal do prostredia súvisiaceho s vodou. Rozoberateľné spoje a armatúry na potrubí uloženom v zemi sa musia uložiť vo vodotesných kontrolných šachtách a musia byť vizuálne kontrolované alebo vybavené signalizáciou netesnosti spojov.

5. Vykonať skúšku nepriepustnosti nádrží, rozvodov pred ich uvedením do prevádzky a opakovane každých päť rokov od vykonania úspešnej skúšky.

6. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na deštruktívne skúšanie.

7. Ku kolaudačnému konaniu predložiť aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) schválený SIŽP Bratislava.

Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede, odbor kvality ŽP – vyjadrenie z hľadiska odpadové hospodárstva č. A2013/00252-02 zo dňa 30.01.2013:

1. Nakladanie s odpadmi počas prevádzky musí byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

2.  Žiadame dokumentovať spôsob využitia hnojovice takým spôsobom , ktoré zabezpečujú potrebnú výživu rastlín a trvale udržateľnú pôdnu úrodnosť

3.  Na konkrétny spôsob nakladania s odpadom metódou R10 vyhotoviť prevádzkovú dokumentáciu v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, primerane podľa miestnych podmienok v väzbe na zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách

4. Priama aplikácia biodegradovateľných odpadov na pozemky v režime pôdohospodárstva sa zabezpečuje v rámci obhospodarovania rôznych druhov pozemkov, pričom základom je Rozhodnutie MP SR č. 531/1994-540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok

5. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať všetky zákonné normy súvisiace s ochranou podzemných a povrchových vôd a odpad určený na zhodnotenie  kompostovaním zhromažďovať tak aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, záväzný posudok č. V12/499-02 zo dňa 31.10.2012:

1. Dodržať ustanovenia NV SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení NV SR č. 368/2007 Z. z. a NV SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení NV SR č. 325/2003 Z. z.

2. Všetky nátery vykonať zdravotne nezávadnými ekologickými farbami

3. Rohy priechodov a ostré uhly kovových alebo murovaných konštrukcií je potrebné v záujme predchádzania poranení zvierat zaobliť

4.  Dodržať maximálnu kapacitu 2x5170 ks odstavčiat v objektoch SO-10 a SO-11.

Západoslovenská energetika, a.s., správa energetických zariadení Juh, vyjadrenie k PD č.195403/2012 zo dňa 05.12.2012 súhlasí pri dodržaní podmienok:

1. V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45

2. Dodržať ochranné pásmo od jestvujúcich energetických zariadení

3. Plombovateľnosť všetkých nemeraných a meracích okruhov v RE.

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, ktoré by bránili trvalému užívaniu stavby „Rozšírenie farmy  ošípaných  Vrbina“.

O  d  ô  v  o d  n  e  n  i  e

Stavebník, Dan Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, podal dňa 18. 12. 2013  žiadosť o kolaudáciu stavby „Rozšírenie farmy  ošípaných  Vrbina“ v prevádzke „Farma pre chov odstavčiat Vrbina“.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7742-183/37/2014/Pro/Z5-KK zo dňa 07.01.2014  začatie konania o  kolaudácii stavby a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.01.2014. Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že stavba je zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. V Protokole z kolaudačného konania č. 10021-944/37/2014/Pro zo dňa21.01.2014, v ktorom sú uvedené všetky predložené doklady ku kolaudácii inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení súhlasných stanovísk príslušných dotknutých orgánov –  Inšpektorát práce v Trnave.

V stanoviskách dotknutých orgánov bol vyjadrený súhlas s užívaním stavby. Stanoviská ku kolaudácii predložili:

- OR HaZZ Dunajská Streda, Protokol č. 10021-944/37/2014/Pro zo dňa21.01.2014 a listom č. ORHZ-DS1-129/2014 zo dňa 29.01.2014

- RÚVZ v Dunajskej Strede, zápisnica z výkonu štátneho zdravotného dozoru zo dňa 23.01.2014

- Inšpektorát práce Trnava, záväzné stanovisko č. 149/1785/14 zo dňa 29.01.2014

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Prevádzkovateľ dňa 30.01.2014 doplnil nasledovné podklady:

- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby

- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. 149/1785/14 zo dňa 29.01.2014

- geometrický plán

- stanovisko OR HaZZ  Dunajská Streda zo dňa 29.01.2014

- zápisnicu z výkonu štátneho zdravotného dozoru vykonanej RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 23.01.2014

- aktualizovaný havarijný plán

- osvedčenie č 00427/4/2014-02-EZ Technickej inšpekcie, a.s. zo dňa 24.01.2014 o skúške vyhradeného technického zariadenia

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 250,00€ v súlade s položkou 171 a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na základe listu č. 7742-181/37/2014/Pro zo dňa 07.01.2014 o výške správneho poplatku.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.,

riaditeľ

Účastníkom konania:

- Dan – Slovakia Agrar, a.s. 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor

- Obec Čiližská Radvaň, 930 08 Čiližská Radvaň 285

- Ing. Csaba Kurucz, ul. Práce 26, 945 01 Komárno

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

- Okresný úrad  Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, Alžbetínska 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

- Okresný úrad  Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany  ovzdušia, Alžbetínska 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

- Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, Alžbetínska 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067/30, 921 01 Dunajská Streda

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

- Mestský úrad Veľký Meder – spoločný stavebný úrad, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder

- Okresný  úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu  Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v  Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda

- Inšpektorát práce Trnava. Jána Bottu 4, 917 01 Trnava

- Technická Inšpekcia, a.s., Mostná 66, 945 01 Nitra