- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1562-4950/2008/Mil/570050207                                                    V Košiciach, dňa 22.02.2008

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a)   bod 1,  písm. b)   bod 3,   písm. c)   bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým

- povoľuje uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo 582/6 až 582/13  katastrálne územie Sirník, ktoré sú          vo vlastníctve Združenia obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o., Cejkov,

b)   povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“

076 03 Sirník

okres Trebišov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa - stavebníka:

Obchodné meno: 	    Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.

Sídlo: 			    Cejkov

IČO:  		                31 257 526

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu,  podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 2  zákona č. 245/2003  Z. z. 
   o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd                   a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa  § 8  ods. 2 písm. c)  bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie stavby Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, podľa § 8  ods. 3  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

### I.  Povoľuje uskutočnenie stavby

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 582/6 až 582/13  katastrálne územie Sirník, ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 730 vyhotoveného  dňa  16.04.2007  Správou katastra  Trebišov          vo vlastníctve  Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:  Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín

sídlo:                    Cejkov

IČO:                     31 257 526

Obec Sirník, zastúpená starostom obce vydala rozhodnutím č. 389/06 zo dňa 6.11.2006 územné rozhodnutie na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ a listom           č. 359/2006 zo dňa 30.07.2007 opravu tohto územného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.5.2006 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti a stavby podľa zákona                          č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

001 Prípojka VN, trafostanica

002 Komunikačné zariadenie

004 Odvodnenie podložia

005 Teleso skládky

006 Hlavný zberač

007 Čerpacia nádrž

008 Zberná nádrž

009 Požiarna nádrž

010 Prevádzkový objekt

011 Zásobník vody

012 Kanalizačná nádrž

013 Odplynenie skládky

015 Oplotenie skládky

016 Záchytná priekopa

017 Rozvody NN, osvetlenie

018 KTÚ a sadové úpravy

023 Monitoring

SO 001 – Prípojka VN

Projektová dokumentácia rieši prepojenie areálu prevádzky s rozvodnou sieťou  vzdušným vedením     a stožiarovou trafostanicou. Napojenie na rozvodnú sieť je potrebné aj z hľadiska prevádzky vážiaceho zariadenia, napojenia prevádzkového objektu, ovládania čerpadiel a osvetlenia.

SO 002 – Komunikačné zariadenie – je riešené mobilnými telefónmi.

SO 004 – Odvodnenie podložia

Projektová dokumentácia rieši odvod vysokej hladiny podzemných vôd z okolia, prípadne výronov mimo telesa skládky.  Stavebný objekt SO 004 pozostáva z drenážnych potrubí uložených v ryhe      so zaústením do priekopy pozdĺž priekopy pri súčasnej poľnej cesty.

SO 005 – Teleso skládky

Projektová dokumentácia rieši odstránenie súčasného trávnato - krovinného porastu a  zemné práce spojené s úpravou terénu do predpísaných profilov a sklonov, vybudovanie izolačných a drenážnych vrstiev v súlade s platnou legislatívou:  zhutnená základová škára, minerálne tesnenie 2 x 25 cm,      kf = 10-9  m.s-1),  fólia PEHD 1,5 mm (v hornom svahu s výstupmi, alternatívne s pieskovaním        do svahu),  štrkový  drén  16/32 mm (kf = 10-4 m.s-1 ) o  hrúbke 50 cm, vrstva piesku o hrúbke 20 cm.

SO 006 – Hlavný zberač

Projektová dokumentácia rieši drenážne potrubie, ktoré bude  umiestnené nad izolačnými vrstvami zachytávajúcimi priesakovú kvapalinu z telesa skládky a jej odvedenie do zbernej nádrže cez čerpaciu nádrž. Drenážny systém je zložený z plošného štrkového drénu,  ktorý je  doplnený systémom drenážneho zberného potrubia, ktoré je napojené na potrubie zvedené so zaústením        do nepriepustnej nádrže cez čerpaciu nádrž.

SO 007 – Čerpacia nádrž

Projektová dokumentácia rieši hlavný zberač zaústený do čerpacej nádrže vybavenej samonasávacím čerpadlom v samostatnej šachte, s prihliadnutím na spádové pomery lokality a hladinu podzemných vôd.

SO 008 – Zberná nádrž

Projektová dokumentácia rieši vodonepriepustný objekt, ktorý zhromažďuje priesakovú kvapalinu   o objeme 600 m3. Objekt bude zemný, otvorený, s izoláciou z fólie PEHD a minerálneho tesnenia. Povrch fólie bude prekrytý geotextíliou 200 g.m-2 a PLVG tvarovkami.

SO 009 – Požiarna nádrž

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie prefabrikovanej požiarnej nádrže o objeme 15 m3 v priestore pod telesom skládky. Prepad vôd po naplnení nádrže bude odvedený pod vnútroareálovou komunikáciou potrubím 400 mm.

SO 010 – Prevádzkový objekt

Projektová dokumentácia rieši realizáciu jednopodlažného objektu, ktorý bude pozostávať zo štyroch kontajnerov:

- 2 ks obytné, vo vnútri prepojené,

- 1 ks sanitárny,

- 1 ks skladový.

SO 011 –  Zásobník vody

Projektová dokumentácia rieši zásobovanie úžitkovou vodou samostatným plastovým zásobníkom o objeme cca 10,5 m3 a domácou vodárňou DARLING.

SO 012 –  Kanalizačná nádrž

Projektová dokumentácia rieši nádrž, v  ktorej sa budú zhromažďovať splaškové vody z prevádzkového objektu.

SO 013 –  Odplynenie skládky

Projektová dokumentácia  rieši zhromažďovanie skládkového plynu  potrubnými drénmi, ktoré budú zvedené k hornému okraju telesa skládky odpadov, kde bude osadený koksokompostový filter. Potrubie bude PEHD 110, PN10. Zberný systém skládkového plynu tvorí:

- horizontálne zberné potrubie PEHD 110, PN10 plné aj perforované,

- rozdeľovacie šachty s umiestnením pri hornej komunikácii,

- horizontálne zvodné potrubie,

- koksokompostový filter.

SO  015 –  Oplotenie skládky – typové oceľové oplotenie po obvode skládky o výške 2,5 m.

SO  016 –  Záchytná priekopa

Projektová dokumentácia  rieši otvorenú priekopu lichobežníkového tvaru spevnenú vegetačným porastom, ktorá bude zabraňovať prítoku povrchových vôd  do telesa skládky odpadov.

SO 017 – Rozvody NN

Projektová dokumentácia  rieši NN rozvody v areáli prevádzky. Hlavný prívod bude z trafostanice. Vlastné rozvody zabezpečia napojenie osvetlenia areálu a čerpadiel. Rozvody budú vyhotovené silovými káblami AYKY.

SO 018 – KTÚ a sadové úpravy

Projektová dokumentácia rieši konečné terénne úpravy v okolí prevádzkovej budovy a nezastavaných plôch. Jedná sa o trávny výsev a skupinovú výsadbu kríkov. Súčasťou je aj výsadba biokoridoru, ktorý odtieni hniezdiská  brehulí v blízkej pieskovej steny od areálu prevádzky.

SO 023 – Monitoring, vrty

Projektová dokumentácia rieši zabezpečenie sledovania akosti podzemných vôd v 6-tich monitorovacích vrtoch v rámci realizácie HGP a IGP v záujmovom území, 3 monitorovacie vrty pod  a 3 monitorovacie vrty  nad telesom skládky, ktoré určujú nulové pozadie podzemných vôd.

Stavebné objekty SO 003 – Komunikácia, SO 014 - Cestná váha a SO 019 – Rekultivácia nie sú predmetom tohto stavebného povolenia.

##### I.    Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,  vypracovanej spoločnosťou
REMAS Servis, s.r.o., Bratislava Ľ. Fullu č. 7, 841 05 Bratislava, pod archívnym číslom   
A06/2007 spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Oskarom Orságom                 č. osvedčenia H-0115*4-24, Ing. Michal Kandala, č. osvedčenia 1673*A*2-3                        a Ing. Ladislav Starega, č. osvedčenia 1907*A*5-3 overenej v tomto konaní,  ktorá je    neoddeliteľnou súčasťou tohto  rozhodnutia  pre stavebníka  a Obec Sirník. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby  nesmú byť zrealizované  bez  predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou
dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
   vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
   ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
   ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4.  Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
  aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
          a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a  prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                        na stavenisku  a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba  bude  uskutočnená  dodávateľsky, môže  ju  uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.

7.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb        na stavenisku.

9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.  Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

12.  Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy boli  pred výjazdom na cestnú
 komunikáciu zbavené nečistôt.

13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
      zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
      v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany 
      vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie
      s nebezpečnými látkami.

15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

16.  Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   
znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie a je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

17.   Povoliť užívanie  stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ bude    možné až  po povolení užívania stavieb  SO 003 Komunikácia a SO 014 Cestná váha povolených podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších  predpisov rozhodnutím špeciálnym stavebným úradom.

19.   Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných      prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

20.   Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2008.

21.   Stavebník je povinný  v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko

Košice k projektovej dokumentácii č. 6154/3/2007 zo dňa 26.11.2007 v procese výstavby v projektovej dokumentácii dopracovať  tieto nedostatky:

- dopracovať vstupy (rebríky, stúpadlá) do prepúšťacích šácht, čerpacej nádrže, nádrže vody, kanalizačnej nádrže v zmysle § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb., STN EN 13101:2004, STN EN 14396:2004, STN 74 3282:1990,

- pri kontrolnej rampe doplniť kóty na schodišti v zmysle § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., STN 73 4130:1985 a zábradlie v zmysle STN 74 3305:1989,

- dopracovať vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození v prevádzkových a užívateľských podmienkach a posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 Z. z.,

- dopracovať protokol o určení prostredia v zmysle čl. 2.2.3 STN 33 0300:1989, STN 33 2000-5-51:2007,

- určiť predpokladané skratové prúdy v rozhodujúcich miestach elektroinštalácie v zmysle čl. 434.2 STN 33 2000-4-43:2004.

22.   Stavebník je povinný riešiť elimináciu negatívneho vplyvu  skládky na okolitú  krajinnú scenériu výsadbou vysokej drevinnej vegetácie v zmysle rozhodnutia OÚŽP Trebišov č. j. A2007/00139-4/ŽP zo dňa 01.03.2007.

- 23.  Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len   
na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.

24.    Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.

25.   K  návrhu  na  vydanie  kolaudačného  rozhodnutia  stavby, stavebník  uvedie  súpis  zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí doklady podľa  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (mieru zhutnenia minerálneho tesnenia na každých 500 m3 zabudovanej zeminy, kvalita použitej zeminy              na minerálne tesnenie), doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných  výrobkov, plán pokládky fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení      na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, výsledky skúšok tesnosti tesniacich fólii, skúšok  vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a  súvisiacich rozvodov a  zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia  uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby a podmienok uvedených v bodoch A.1.14, A.5.5 a  F.8 časť III. Podmienky povolenia.

26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník  
     predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou               
     sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a  zdokladuje splnenie podmienok 
     tohto rozhodnutia uvedených v časti „ I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie 
     stavby“.

27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“.

II.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.           
o IPKZ ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady          a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon             č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06,

b)  ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

Na prevádzke bude podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

3.  Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP  SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.  Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej kapacite  373 837 m3,  bude  situované mimo zastavaného územia, vo vzdialenosti cca 1 000 m východne od obce Sirník na poľnohospodársky nevyužívanej pôde a bude dopravne napojené   na južne prechádzajúcu štátnu cestu medzi obcami Novosad a Oborín príjazdovou  spevnenou komunikáciou  s povrchom typu „ABS“.

2.  Vnútroareálová komunikácia, ktorá  bude realizovaná obdobne ako príjazdová komunikácia, bude zabezpečovať prístup vozidiel do telesa skládky odpadov,  obsluhu nádrže priesakovej kvapaliny a nádrže požiarnej vody. Pri prevádzkovom objekte bude v cestnom telese osadená mostová váha a zariadenie na čistenie odchádzajúcich vozidiel.

3.  Areál prevádzky bude vymedzený typovým oceľovým oplotením výšky 2,5 m. Na južnej strane oplotenia bude osadená uzamykateľná brána. Areál bude strážený a označený informačnou tabuľou.  Na oplotení budú umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania odpadu k plotu.

4.  Prevádzka bude označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej budú uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za  prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad       a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie  je oprávnená.

5. V prevádzkovom objekte, ktorý bude umiestnený v  južnej časti prevádzky, sa  bude nachádzať vrátnica, kancelária prevádzky, sklad pracovných pomôcok, šatňa sprchy a WC. Pri prevádzkovom objekte  bude umiestnený plastový zásobník  vody o objeme  10,5 m3 s domácou vodárňou DARLING doplňovaný dovozom vody cisternou a  plastová  kanalizačná nádrž           o objeme 10,5 m3 s kontrolným plavákom, na zhromažďovanie splaškových vôd z prevádzkového objektu.

6. Pri preberaní odpadov do prevádzky sa bude vykonávať vstupná kontrola odpadov, váženie odpadov na mostovej váhe  a  evidencia odpadov. Váženie. Váženie odpadov a ich evidencia bude zabezpečovaná automatizovaným systémom  s uchovávaním dát na PC.

7. Očisťovacia plocha vozidiel umiestnená na vnútroareálovej komunikácii bude realizovaná ako suché mechanické čistenie kolies bez použitia vody, prechodom cez oceľový rošt nad betónovou vaňou, umožňujúcim čistenie kolies prechádzajúcich vozidiel. Nečistoty zachytené vo vani budú podľa potreby odstraňované a ukladané do telesa  skládky odpadov.

8. Tesniaci systém dna a svahov telesa skládky odpadov bude pozostávať z vrstiev uložených     v nasledovnom poradí:

-  minerálne  tesnenie  o  hrúbke   2 x 25 cm  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 . 10-9  m.s-1,     realizované na zhutnenej základovej škáre,

- 1,5 mm HDPE fólia, ktorej tesnosť bude monitorovaná  zabudovaným geoelektrickým monitorovacím  systémom,

-  piesková zemina o hrúbke 20 cm,

-  štrkový drén z kameniva zrno 16/32 mm o  hrúbke 50 cm.

9.  Teleso skládky odpadov  o výmere  31 590 m2  bude členené do 8 „polí“ o dĺžke cca 30 m,  vyspádovaných do tvaru obrátená strecha so sklonmi cca 2 % za účelom rozdelenia odvádzaných  dažďových vôd na vody  z povrchového odtoku  z  tých polí, na ktorých na nezačalo s ukladaním odpadov a na priesakovú kvapalinu infiltrovanú uloženými odpadmi z tých polí, na ktorých sa začalo s ukladaním odpadov. Každé pole bude mať vlastný drén zberača, ktorý bude zvedený cez prepúšťacie šachty do čerpacej nádrže (ČN) zabezpečujúcej odvedenie priesakovej kvapaliny do nádrže priesakovej kvapaliny alebo odvedenie čistých dažďových vôd, ktoré neprišli do styku s odpadmi, pomocou samostatných potrubných systémov. Prepúšťacie šachty budú monolitické, betónové, s uložením na ŠTP a betónové  lôžko, zastropené  poklopom, nepriepustné a izolované proti pôsobeniu priesakovej kvapaliny.

10. Odpad uložený do telesa skládky odpadov bude rozhŕňaný a hutnený pomocou kompaktora         a  po vrstvách bude následne prekrývaný materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová  zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladujúce na vytvorenej ploche v areáli skládky odpadov. Údržba a servis kompaktora budú riešené dodávateľským spôsobom. Dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora bude vykonávané v telese skládky odpadov.

11. Odvádzanie priesakovej kvapaliny bude realizované vložením výmenného kusu v prepúšťacej šachte do zvodu priesakovej kvapaliny z poľa telesa skládky odpadov, na ktorom sa nachádza odpad,   so zaústením do čerpacej nádrže priesakovej kvapaliny, slúžiacej na jej prečerpávanie  do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny. Zberné drény polí, na ktorých sa nezačalo ukladanie odpadu budú napojené na samostatný zvod – otvorenú záchytnú priekopu so zaústením pod dolnú obslužnú vnútroareálovú komunikáciu so vsakom do podložia a priepusty pod poľnú cestu. Každé pole skládky o šírke cca 30 m bude vybavené drénom zberača PEHD 250 PN 10 s horným koncom plynotesne uzavretým na svahu je z plného potrubia, v strednej časti z PEHD 250 perforovaným, za priestupom fólie opäť plným potrubím. Zvod infiltrovanej priesakovej kvapaliny bude vybudovaný z potrubí PEHD 400, PN6. Zvodom čistej vody bude priekopa v päte dolnej opornej hrádze telesa skládky odpadov s odtokom priepustom z potrubia TZH 300 pod súčasnú poľnú cestu mimo územie prevádzky.

12.  Čerpacia nádrž priesakovej kvapaliny so šachtou vybavenou samonasávacím veľkokapacitným čerpadlom s automatickým aj ručným ovládaním a s kontrolkou v prevádzkovom objekte,  bude vodu nepriepustná, typová, prefabrikovaná, železobetónová s objemom cca 25 m3 a opatrená vybudovaným zábradlím.

13.  Zberná nádrž priesakovej kvapaliny bude realizovaná ako otvorený  vodu nepriepustný objekt o objeme cca 600 m3, s izoláciou z minerálneho tesnenia hr. 50 cm,  fólie HDPE 0,6 mm,                so zabudovaným geoelektrickým systémom signalizácie netesností. Povrch fólie bude prekrytý geotextíliou 200 g.m-2  a PLVG tvarovkami hr. 80 mm. Na odtoku výtlaku z ČN bude zasypaný makadam. Obsah zbernej nádrže bude zneškodňovaný v súlade s  kvalitou priesakovej kvapaliny spätným postrekom v kombinácii so zmluvne zabezpečeným zneškodňovaním na vhodnej čistiarni odpadových vôd. Vyústenie PEHD 125 priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrže bude na  hadicový hydrant umiestnený na betónovej ploche s čerpadlom osadeným v betónovej šachte. Čerpadlo bude na automatické aj ručné ovládanie.

14.   Požiarna prefabrikovaná nádrž o objeme 15 m3 umiestnená v priestore pod skládkou  pri  výtoku hornej obvodovej priekopy bude zhromažďovať povrchové vody z hornej obvodovej priekopy. Prepad vôd  po  naplnení  nádrže  bude  odvedený  pod  vnútroareálovou  komunikáciou potrubím  400 mm.

15.  Odplynenie skládky odpadov bude realizované potrubnou drenážou skládkového plynu, ktorá bude zvedená koksokompostového filtra umiestneného pri hornom okraji telesa skládky odpadov. Zberný systém skládkového plynu bude pozostávať z nasledujúcich časti:

- horizontálne zberné potrubie PEHD 110, PN10 plné aj perforované,

- rozdeľovacie šachty  umiestnené pri hornej vnútroareálovej komunikácii,

- horizontálne zvodné potrubie,

- koksokompostový filter.

16.   Záchytná priekopa bude realizovaná ako obvodová otvorená priekopa lichobežníkového tvaru spevnená vegetačným porastom, ktorá bude zabraňovať prítokom vôd z povrchového odtoku          do telesa skládky odpadov. Zachytené vody budú zhromažďované v požiarnej nádrži.

17.  Drenážny  systém  odvodnenia  podložia  bude  riešiť  odvod  plytkých  podzemných  vôd                   zo záujmového územia. Jeho účelom bude  zníženie vysokej hladiny podzemnej vody ako aj podchytenie súčasných výronov plytko presakovaných podzemných vôd a bude pozostávať z drenážnych potrubí HDPE 110 PN 10 s perforáciou 15 %,  uložených v ryhe po obvode hornej päty telesa skládky odpadov a vyvedených pod lokalitu telesa skládky odpadov so zaústením      do priekopy pozdĺž  súčasnej poľnej cesty.

18.  Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd  bude pozostávať zo 6 vrtov (3 x pod  v smere prúdenia podzemných vôd a 3 x nad skládkou odpadov pre nulové pozadie podzemných vôd) v rámci realizácie hydro-geologického a inžiniersko-geologického prieskumu.

19. Uzatvorenie s  rekultivácia skládky odpadov bude  pozostávať z technickej a následne     biologickej rekultivácie. Pri technickej  rekultivácii bude vybudované povrchové tesnenie  skládky odpadov v súlade s ustanoveniami  § 34 vyhlášky   č. 283/2001 Z. z.:

- odplyňovacia vrstva,

- minerálne tesnenie o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie: kf  ≤  1.10-9  m.s-1,

-  drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže nahradená   umelou drenážnou vrstvou, ktorý má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m,

- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 m  so zatrávnením,

20.   Pitná a  úžitková voda pre potreby prevádzky bude zabezpečovaná dovozom.

21.  Odvoz splaškových  vôd z  nádrže bude zabezpečovaný fekálnym vozidlom.

22. Odvoz a zneškodňovanie priesakovej kvapaliny z  nádrže priesakovej kvapaliny bude        zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

23.  Súčasťou SO Prípojka VN bude stožiarová trafostanica max. výkonu 100 kVA, na  ktorú sa   podmienky všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva nevzťahujú.

III.	Podmienky povolenia

A.  	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a predloženým na schválenie tak, ako je uvedené v bode A.1.14 časť III. tohto rozhodnutia.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností               v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné              a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou  a  s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania  skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.8	Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.9	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.10	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu                         a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.11	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

1.12	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

1.13 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Prevádzkovateľ  je povinný najmenej 6 mesiacov pred uvedením skládky odpadov do trvalého užívania požiadať IŽP  Košice o zmenu tohto integrovaného povolenia za účelom:

- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenia súhlasu  na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v súlade so všeobecne záväzným  právnym predpisom odpadového hospodárstva a  s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,

- udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa § 8 ods. 2     písm. c) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vypracovaného v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,

- schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa  § 7 ods. 4 písm. d) zákona  o odpadoch z  dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v Sk vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,

- udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8   ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude:

- zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

- zoznam vykonávaných činností,

- opis  technológie nakladania s odpadmi,

- technické údaje o zariadení,

-  spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

-  opatrenia pre prípad havárie,

-  dátum začatia  prevádzkovania,

- prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a v súlade s bodom F.1 časť III. tohto rozhodnutia,

- odborný posudok vypracovaný podľa  prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z.  o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb  k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého bude aj posúdenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

- projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení vypracovaná v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia, z dôvodu stanovenia výšky odvodu účelovej finančnej rezervy na jednotkové množstvo odpadov v Sk, vypočítanej  jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona o odpadoch,

- výsledky analýzy kvality podzemných vôd, ktoré budú slúžiť ako referenčné hodnoty        na vyhodnocovanie výsledkov priebežne vykonávaného monitoringu,

- údaje ustanovené v bodoch D.2, C.1  a I. časť III. tohto rozhodnutia,

- návrh podmienok monitorovania prevádzky.

2.  Podmienky pre príjem odpadov preberaných za účelom zneškodnenia

Prevádzkovateľ   skládky  odpadov  je  povinný  pri  preberaní odpadov  na  skládku odpadov vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu   kontrolu   dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť   deklarované  údaje  o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy  odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a  zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť  potvrdenie  držiteľovi  (dodávateľovi)  odpadov  o  prevzatí  odpadu s vyznačením

dátumu a času.

3.  Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

3.1 	Prevádzkovateľ   je   oprávnený  na skládke odpadov  skládkovať len:

a)  odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii  O – ostatný,  podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty  vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/l |
| As | 0,4 | 2 | 0,3 |
| Ba | 30 | 100 | 20 |
| Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
| celkový Cr | 4 | 10 | 2,5 |
| Cu | 25 | 50 | 30 |
| Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| Mo | 5 | 10 | 3,5 |
| Ni | 5 | 10 | 3 |
| Pb | 5 | 10 | 3 |
| Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Zn | 25 | 50 | 15 |
| Chlorid | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| Fluorid | 60 | 150 | 40 |
| Síran | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| DOC * | 380 | 800 | 250 |
| TDS ** | 40 000 | 60 000 | - |

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

b)  stabilizované  nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia  hodnoty ukazovateľov uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý (granulovaný) nebezpečný odpad, ktorý sa môže prijímať na skládkach iného ako nebezpečného odpadu, vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/l |
| As | 0,4 | 2 | 0,3 |
| Ba | 30 | 100 | 20 |
| Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
| celkový Cr | 4 | 10 | 2,5 |
| Cu | 25 | 50 | 30 |
| Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| Mo | 5 | 10 | 3,5 |
| Ni | 5 | 10 | 3 |
| Pb | 5 | 10 | 3 |
| Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Zn | 25 | 50 | 15 |
| Chlorid | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| Fluorid | 60 | 150 | 40 |
| Síran | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| DOC * | 380 | 800 | 250 |
| TDS ** | 40 000 | 60 000 | - |

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

c)  komunálny odpad, okrem vyseparovaných  nebezpečných zložiek.

3.2  Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať:  kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

3.3 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie  O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

4.  Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ  je povinný v  žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14 časť III. integrovaného povolenia predložiť prevádzkový poriadok vypracovaný v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

4.2   Prevádzkovateľ   je   oprávnený  prevádzkovať  skládku  odpadov do  naplnenia  jej  kapacity 373 837  m3  v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

4.3	Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické prostriedky používané pri činnostiach                 v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.4  Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

4.5   Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po  zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

4.6  Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

4.7  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.   K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

4.8  Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,  aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to         potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí

4.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov            s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

4.10 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti            v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

4.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.

4.12 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

4.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov   boli riadne očistené.

5.   Podmienky  pri  zaobchádzaní  nebezpečnými látkami

5.1  Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a  skladovacie priestory, kde sa zaobchádza     s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva  tak, aby  nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vôd a pôdy.

5.2	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani    o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.  Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

5.4  Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené                 a zhromažďované.

5.5 Manipulačné plochy včítane stáčacích miest pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (priesaková kvapalina, pohonné hmoty a oleje, dážďová voda kontaminované odpadom)  nesmú byť odkanalizované do podzemných,  povrchových vôd a pôdy. Všetky predmetné manipulačné plochy musia byť riadne dobudované a zabezpečené v súlade s bodom A.5.1 časť III. tohto rozhodnutia.

## B.  Emisné limity

###### 1.   Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky sa neurčujú.

2.   Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny je  prevádzkovateľ povinný sústreďovať v nádrži priesakovej kvapaliny a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny je povinný mať zmluvne zabezpečené u oprávnenej osoby.

## C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.  Prevádzkovateľ  je povinný v  žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14 časť III. integrovaného povolenia predložiť  rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou.

D.   Opatrenia  na  minimalizáciu,  zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti

1.  Prevádzkovateľ  je povinný v  žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14    časť III. integrovaného povolenia doložiť:

- zoznam druhov nebezpečných druhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať,

- spôsob prepravy nebezpečných odpadov,

- jednotlivé spôsoby zneškodňovania nebezpečných odpadov a ich materiálovú bilanciu,

- preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,

- zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,

- opatrenia pre prípad havárie,

- určenie miesta nakladania s odpadmi.

2. 	Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný na predmetnej skládke odpadov.

## E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy  na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.

## F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií                  a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.  Prevádzkovateľ  je povinný v  žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14 časť III. integrovaného povolenia predložiť prevádzkový poriadok obsahujúci okrem náležitostí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva  opatrenia pre prípad havárie  a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

4.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži.

5.  V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný,             na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.  Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky  odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania a kontrolu jej technického stavu jedenkrát za desať rokov. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.

8. Prevádzkovateľ je povinný očisťovaciu plochu vozidiel stavebno-technicky riešiť tak, aby dažďová voda vnikajúca do betónovej vane počas dažďov a znečistená nečistotami z čistenia vozidiel usadenými na dne vane, neznečisťovala vody z  povrchového odtoku odvádzané z vnútroskládkovej komunikácie.

9. Prevádzkovateľ  zabezpečí  drenážny  systém  priesakovej  kvapaliny  ako  celok  i  jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu výstavby, prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

10.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je   cca 2 mesiace).

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania sa nestanovujú.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

## Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa nestanovujú.

I.     Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.  Prevádzkovateľ  je povinný v  žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14 časť III. integrovaného povolenia, predložiť  návrh monitorovacieho systému skládky  odpadov a podmienok monitorovania v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov pre:

- kontrolu emisií do ovzdušia,

- kontrolu podzemných vôd,

- kontrolu priesakovej kvapaliny,

- kontrolu povrchových vôd,

- kontrolu meteorologických údajov,

- kontrolu topografie skládky odpadov,

- - kontrolu prevádzky,

- - kontrolu tesnosti fólií telesa skládky odpadov a nádrže priesakovej kvapaliny geoelektrickým systémom signalizácie netesností,

- podávanie správ.

2.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu odobratých vzoriek podzemných vôd z vrtov SO 023  Monitoring pred podaním žiadosti zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14 časť III. integrovaného povolenia v závislosti od očakávaného zloženia priesakovej kvapaliny a kvality podzemnej vody v tejto oblasti, prúdenia podzemných vôd v danom priestore                a indikačných parametrov, ktoré zabezpečujú včasné zistenie zmeny kvality podzemnej vody. Odporúčané indikačné parametre sú: pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, AS, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhľovodíky.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ je povinný v prípade skončenia činnosti v prevádzke ju uzatvoriť a rekultivovať technickým aj biologickým spôsobom. Technickou  rekultiváciu povrchu skládky odpadov je povinný zabezpečiť vybudovaným povrchovým tesnením skládky odpadov v súlade s ustanoveniami  § 34 vyhlášky   č. 283/2001 Z. z.:

-  odplyňovacia vrstva,

-  minerálne tesnenie o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie  kf  ≤  1.10-9  m.s-1,

-  drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže nahradená   umelou drenážnou vrstvou, ktorý má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m,

-  pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 m.

V rámci biologickej rekultivácie povrchu skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný realizovať  biologický kryt.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a)   bod 1,  písm. b)   bod 3,   písm. c)   bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva integrované povolenie ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie              na nakladanie s odpadmi Sirník“,  na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka  Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín s. o., 076 05 Cejkov,  16.02.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b  vo výške 40 000 Sk.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 582/6, 582/7, 582/8, 582/9, 582/10, 582/11, 582/12,  582/13,  610/4 katastrálne územie Sirník, ku ktorým má Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 730 vydaného Správou katastra  Trebišov a na pozemku parcelné č. 1189/7, katastrálne územie Kucany, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 911 vydaného Správou katastra Michalovce.

IŽP Košice povoľuje uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“, na pozemkoch parcelné čísla 582/6 až 582/13  katastrálne územie Sirník, ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 730 vyhotoveného  dňa  16.04.2007  Správou katastra  Trebišov          vo vlastníctve  stavebníka podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie. Stavebné objekty SO 003 - Komunikácia a SO 014 - Cestná váha  nie sú predmetom  stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, nakoľko podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších  predpisov je Obec Sírnik  príslušným špeciálnym stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia pre tieto stavebné objekty.  Stavebný objekt SO 019 – Rekultivácia nie je predmetom  stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, nakoľko  technická rekultivácia povrchu telesa skládky nie je v súlade  s ustanoveniami  § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.

Po preskúmaní predloženej žiadosti IŽP Košice zistil, že žiadosť nie je vypracovaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a neobsahuje predpísané prílohy uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto bolo konanie rozhodnutím  č. 3551-9614/2007/Mil/570050207 zo dňa 26.03.2007 v predmetnej veci prerušené v súlade s ustanovením   § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Súčasne bol prevádzkovateľ v určenej lehote vyzvaný k dopracovaniu žiadosti a k doplneniu jej podkladov. Prepracovaná žiadosť o vydanie integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola prevádzkovateľom doručená na IŽP Košice  dňa 07.08.2007.

IŽP   Košice  v súlade s  ust.  § 12  ods. 2  písm. c)  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o podanej žiadosti,  výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou  osobou,        a  výzvu  verejnosti,  dokedy  sa  môžu  vyjadriť  a  kde  možno nazrieť  do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli  tunajšieho  Inšpektorátu   od  20.08.2007 do 20.09.2007 a súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk.  V uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby ani nebolo  doručené  vyjadrenie verejnosti.

V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 17.08.2007 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované zariadenie  na nariadenie        s  odpadmi  Sirník“ , ktorej súčasťou ktorého je uskutočnenie povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona                    a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona  dňa  IŽP Košice zvolal  ústne pojednávanie na deň 16.11.2007.

Predmetné oznámenie bolo doručené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste, na IŽP Košice a na internetovej stránke www.sizp.sk.

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 16.11.2007  bola v súlade s ustanoveniami § 13   ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť  sa  k  podkladom  rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním  rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia,  pripomienky a námety účastníkov konania,  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého  súčasťou je aj povolenie stavby „Integrované zariadenie na nariadenie s odpadmi Sirník“, pripomienky a námety:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, záväzné stanovisko                     č. A/2007/01638/HŽP zo dňa 04.10.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠSOH, vyjadrenie  listom                                č. A2007/00925 zo dňa  05.09.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor OPaK, vyjadrenie listom                                 č. A2007/00927ŽP-PT  zo dňa  20.09.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠVS, vyjadrenie     listom č. A2007/00926    zo dňa  17.09.2007,

- Technická  inšpekcia, a.s.  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, vyjadrenie  listom č. 5675/TIKO/2007-STAV zo dňa 31.10.2007,

- Obec Sirník, zastúpená starostom,  stanovisko č. 405/2007 zo dňa 19.09.2007, stanovisko  listom č. 403/2007 zo dňa 19.09.2007  a stanovisko č. 404/2007 zo dňa 19.09.2007,

- Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice, vyjadrenie listom č. 643-2488/2007 zo dňa 28.08.2007, č. 643-3166/2007 zo dňa 31.10.2007 a č. 643-1660/2007 zo dňa 06.06.2007,

- Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava uplatnenie pripomienky listom č. PÚ-07/1932-2/7543/Brk zo dňa 31.10.2007.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie stavby „Integrované zariadenie na nariadenie s odpadmi Sirník“, pripomienky a námety:

1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ochrany prírody a krajiny, vo svojom vyjadrení  list č. A2007/00927ŽP-PT  zo dňa  20.09.2007, požadoval riešiť elimináciu negatívneho vplyvu  skládky na okolitú  krajinnú scenériu výsadbou vysokej drevinnej vegetácie v zmysle rozhodnutia OÚŽP Trebišov č. j. A2007/00139-4/ŽP zo dňa 01.03.2007.

IŽP Košice v  bode 22. časť I. integrovaného povolenia uložil stavebníkovi podmienku realizovať výsadbu v zmysle predmetnej pripomienky.

2. Technická  inšpekcia, a.s.  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, vo svojom vyjadrení  listom č. 5675/TIKO/2007-STAV zo dňa 31.10.2007 požadovala, aby projektová dokumentácia stavby  pre stavebné povolenie  bola predložená na  posúdenie Technickej inšpekcii, a.s., v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako celku z hľadiska požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

IŽP Košice na ústnom konaní určil stavebníkovi lehotu na predloženie posúdenia projektovej dokumentácie,  vypracovanej spoločnosťou REMAS Servis, s.r.o., Bratislava Ľ. Fullu č. 7, 841 05 Bratislava, pod archívnym číslom A06/2007 spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Oskarom Orságom, č. osvedčenia H-0115*4-24, Ing. Michal Kandala, č. osvedčenia 1673*A*2-3 a Ing. Ladislav Starega, č. osvedčenia 1907*A*5-3 ako celku.  Stavebník doložil Odborné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby pod  č. 6154/3/2007 zo dňa 26.01.2007  na IŽP Košice dňa 07.12.2007 a na základe neho stanovil stavebníkovi v bode 21. časť I. integrovaného povolenia podmienku na doriešenie nedostatkov v procese výstavby.

3. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice vo svojim vyjadreniach listom č. 643-2488/2007 zo dňa 28.08.2007, č. 643-3166/2007 zo dňa 31.10.2007 a č. 643-1660/2007 zo dňa 06.06.2007 poznamenáva, že v záujmovej časti „Moľva“ sa nachádza v blízkosti plánovaného zriadenia stavby ložisko nevyhradeného nerastu – piesku (ako súčasť pozemku) a vzhľadom na túto skutočnosť tunajší úrad odporúča umiestniť a zriadiť predmetné zariadenie tak, aby nebolo sťažené a znemožnené príp. budúce racionálne využitie tohto ložiska nevyhradeného nerastu.

IŽP Košice na ústnom konaní určil stavebníkovi lehotu na predloženie zmluvy medzi ním ako vlastníkom pozemku č. 1189/7 v katastrálnom území Kucany  a  Obcou Sírnik o zriadení vecného bremena spočívajúce v umožnení práva prechodu, a  to v prospech fyzických a právnických osôb Obce Sirník a to peši, ale aj s všetkými druhmi motorových vozidiel, vrátane nákladu a poľnohospodárskej techniky. Stavebník predmetnú zmluvu na IŽP Košice  doložil dňa 23.11.2007.

4. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava vo svojom stanovisku listom č. PÚ-07/1932-2/7543/Brk zo dňa 31.10.2007 požadoval  uplatnenie pripomienky:

Na predmetnú stavbu vydal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava dňa 18.08.2007 rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický prieskum v zmysle § 37 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu pod č. PÚ-06/1570-5/7419/Krv. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2006 a Pamiatkový úrad SR trvá na dodržaní podmienok stanovených v uvedenom rozhodnutí.

Stavebník na ústnom konaní predložil Výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu „Sirník, okres Trebišov – „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“, vykonaného PhDr. Jánom Chovancom,  v r. 2006, pričom archeologicky výskum v danom priestore neidentifikoval žiadne archeologické nálezy.

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, vo svojom vyjadrení               č. 4162/2007/49212-Cha zo dňa 05.06.2007 uviedol, že súhlasí s  realizáciou stavby za podmienky, že stavebník predloží k vodoprávnemu konaniu doklad o zmluvnej likvidácii splaškových vôd z nádrže – žumpy.

Stavebník predmetnú zmluvu na IŽP Košice doložil  dňa 23.11.2007.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli  konania podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu  na  vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolení uskutočniť vodnú stavbu,  podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 2  zákona                          č. 245/2003 Z .z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

-  vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod  10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

- na zavedenie nových  technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

-  vydávanie   vyjadrení   k   vydaniu   stavebného  povolenia   na   stavbu, podľa  § 8  ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ podľa   § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo    k prevádzke.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný     o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia, vody, hluk a vibrácie sa neurčujú nakoľko povoľovaná prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky   na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov

2.  Obec Sirník, zastúpená starostom obce, Hlavná 152, 076 03 Sírnik

3.  Obec Oborín, zastúpená starostom, 076 75 Oborín 125

4.  Obec Kucany, zastúpená starostom, 076 75 Kucany

5.  Ing. Oskar Ország, Dvorského 43/24B, 639 00  Brno, Česká republika

6.  Ing. Michal Kandala, Nám.Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou

7.  Ing. Ladislav Starega, Ondavská 1, 040 11 Košice

Na vedomie:

1.  Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, štátna vodná správa

2.   Obvodný  úrad  životného  prostredia  Trebišov,  odpadové hospodárstvo

3.  Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ochrana prírody a krajiny

4.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

5.   MINISTERSTVO    ŽIVOTNÉHO     PROSTREDIA   SLOVENSKEJ     REPUBLIKY,  odbor posudzovania   vplyvov  na   životné   prostredie

6.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trebišov

7.  Východoslovenská  energetika,  a.s., Siete  Východ, Námestie  osloboditeľov 13,  071 01 Michalovce

8.   Krajský pamiatkový úrad Košice

9.   Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

10.  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice

11.  Krajský pozemkový úrad Košice, Popradská 78, 040 11 Košice

12.  Obvodný pozemkový úrad Trebišov, Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov

13.  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Trebišov, M. R.  Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

14.  Obvodný  banský úrad Košice, Timonova 23, 040 01 Košice

- Ministerstvo obrany SR, Správy nehnuteľností, majetku a výstavby

- Slovenský pozemkový fond, Nám. mieru 1, 075 01 Trebišov

- Obec  Sirník, štátna   správa  vo  veciach   ochrany  ovzdušia   pre   malé   zdroje  znečisťovania,

Hlavná 152, 076 03 Sírnik

18.  Obec Sirník, cestný správny orgán, Hlavná 152, 076 03 Sírnik

19.  Obec Sirník, stavebný úrad, Hlavná 152, 076 03 Sírnik