- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2	                   Košice 29.10.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti              o  životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších  predpisov a  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1,  7 a  8, § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 a 6, § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 a bod 2  a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

dopĺňa a  m e n í

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutím číslo 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007   pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 157/41, 157/78, 157/85, 157/86, 157/88 – 157/128, 157/131, 157/132, 157/138, 157/146-157/153, 157/170-157/174, 157/176, 157/177, 157/178, 393/3, 534/4, 534/5, 534/11, 534/12, 863/5, 552/5-552/9 v katastrálnom území Dvorníky.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas k povoleniu a užívaniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných 
   zmenách – uskutočnenie 1. etapy stavby  „Modernizácia mletia cementu a trosky – Stredný 
   troskový program I v rozsahu PC 51“ na pozemkoch parc. č. 157/113, 157/99, 157/104      
   kat. úz. Dvorníky, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2    
   písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných 
   opatrení, pri prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len Súbor TPP a TOO) 
   „Mletie uhlia“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie  na  odber povrchových vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona                          
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd, podľa § 8 ods. 2 
   písm. b) bod 6 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

-  na  začatie  kolaudačného  konania  o užívaní   stavby   alebo  prevádzky,  podľa  § 8 ods. 2       
 písm. f) bod 1 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
 bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutím číslo 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007

sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.4 Mlynica a homogenizácia surovín (Surovinová mlynica)  sa ruší platné znenie textu a nahrádza sa týmto novým znením:

Suroviny (íl, cementárenský vápenec a železitá prísada)  pre namieľanie surovinovej múčky dopravované z parabolickej skládky, okrem umelého hutného kameniva troskového UHKT (ďalej tiež „troska“), sa primárne drvia v dvoch kladivkových drvičov, odkiaľ je surovinová múčka dvoma korčekovými elevátormi dopravovaná do dvoch veterných triedičov, kde sa triedi  a suší spalinami z výmenníka tepla rotačnej pece. Inštalovaný výkon mlynice surovín je 180 t.h-1. Troska ako ďalšia zložka surovinovej múčky je mletá                 na požadovanú jemnosť v PS Cementová mlynica č. 2 (ďalej len „CM2“) a uskladňovaná v cementovom sile č. 6 o kapacite 1 000 t, z ktorého je dopravovaná rúrovým pásovým dopravníkom do zásobníkov mletej trosky o kapacite 2 x 500 t. Suroviny pre  surovinovú múčku okrem trosky sú po namletí v surovinových mlynoch dopravované pomocou korčekového elevátora do triedičov, z ktorých sú pneumatickou dopravou dopravované         do prietokovej váhy a vrátane trosky dávkované do zmiešavacieho zariadenia.                       Zo zmiešavacieho zariadenia je surovinová múčka obsahujúca íly, cementárenský vápenec, železitú prísadu a trosku dopravovaná korčekovým elevátorom alebo v prípade poruchy korčekového elevátora sústavou pneumatických žľabov do jedného z dvoch homogenizačných síl o kapacite 2 x 2 000 t. Surovinová múčka nevyhovujúcej jemnosti          je dopravovaná do guľového mlyna o výkone 240 t.h-1, v ktorom sa melie na požadovanú jemnosť a  pneumatickými žľabmi sa vracia  do korčekového elevátora. Po homogenizácii tlakovým vzduchom v homogenizačných silách  sa surovinová múčka ventilom dopĺňa do dvoch zásobných síl o kapacite 2 x 7 500 t, v ktorých prebieha čerenie surovinovej múčky tlakovým vzduchom. Z  každého zásobného sila je surovinová múčka vypúšťaná cez stredový výpustný otvor pomocou dávkovacích valcov do pneumatických dopravných žľabov, z ktorých je korčekovým elevátorom dopravovaná do výmenníka tepla rotačnej pece. Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované, prachom znečistená vzdušnina (ďalej tiež „prašná vzdušnina“) je odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter  FTB 4/96  s projektovaným objemovým prietokom 5 346 m3.h-1 a výduchom o výške 17 m a cez látkový filter  FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 7 291 m3.h-1  a výduchom o výške 17 m. Odlúčený prach je recyklovaný do pneumatických dopravných žľabov, slúžiacich na dopravu surovinovej múčky.

Prašná vzdušnina z kladivkových drvičov, korčekových elevátorov a veterných triedičov       je odvádzaná na odprášenie cez cyklónové hruboodlučovače do odprašovacej linky rotačnej pece, ktorej popis je uvedený v  bode A.2.6 časť I. integrovaného povolenia vydaného        IŽP Košice rozhodnutím číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006

Prašná vzdušnina z dopravných ciest suroviny do homogenizačného sila – z vrchnej časti korčekového elevátora a závitovkového dopravníka je odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter ENVEN EFP-1-2,5-99-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1                   a  výduchom o výške 106 m.

Prašná vzdušnina z dopravných ciest suroviny do výmenníka tepla z vrchnej časti  korčekového elevátora  je odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter ENVEN EFV-1-2,4-54-C3-D4 s projektovaným objemovým prietokom 3 600 m3.h-1  a výduchom o výške 27 m.

Prašná vzdušnina z odberu mletej trosky z cementového sila č. 6 je odvádzaná                      do ovzdušia cez látkový filter EFV-1-1,3-66-B2-D4 s projektovaným objemovým prietokom        1 033 m3.h-1  a výduchom o výške 12 m.

Prašná vzdušnina z presypu dopravného pásu mletej trosky do dvoch zásobníkov  je odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter EFP-1-2,5-80-D4 s projektovaným objemovým prietokom 4 037 m3.h-1  a výduchom o výške 38 m.

Prašná vzdušnina z odberu mletej trosky zo zásobníka Východ je odvádzaná                      do ovzdušia cez látkový filter EFV-1-2,4-54-C3-D4 s projektovaným objemovým prietokom        2 091 m3.h-1  a výduchom o výške 28 m.

Prašná vzdušnina z odberu mletej trosky zo zásobníka Západ je odvádzaná                      do ovzdušia cez látkový filter EFV-1-2,4-36-C3-D4 s projektovaným objemovým prietokom        1 474 m3.h-1  a výduchom o výške 27 m.

Prašná vzdušnina z homogenizačného sila SEVER, zásobného sila SEVER, dopravných žľabov na vrchu homogenizačného sila a expanznej nádoby je odvádzaná do ovzdušia                 cez látkový filter FTB 8/192 s  projektovaným objemovým prietokom 11 691 m3.h-1                                 a výduchom o výške 107 m. Prašná vzdušnina zo zásobného sila SEVER je odvádzaná               do ovzdušia cez látkový filter FTB 7/168 s projektovaným objemovým prietokom                              6 838 m3.h-1 a výduchom o výške 107 m. Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný späť do homogenizačného sila SEVER.

Prašná vzdušnina z homogenizačného sila JUH, zásobného sila JUH, dopravných žľabov       na vrchu homogenizačného sila a expanznej nádoby je odvádzaná do ovzdušia cez  látkový filter FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom 14 675 m3.h-1 a výduchom o výške 107 m.  Prašná vzdušnina zo zásobného sila JUH je odvádzaná do ovzdušia cez látkový filter FTB 7/168 s  projektovaným objemovým prietokom 8 753 m3.h-1 a výduchom o výške 107 m.

Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný späť do výrobného procesu               na opätovné využitie.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky              pre suroviny, média, energie, výrobky, sa za bod A.3.4 dopĺňajú body 3.5 až 3.7:

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny a palivá tak, ako je to uvedené v bode      
      B časť I. integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice číslo 1332/196-
      OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmeneného rozhodnutím číslo 1326-
      9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 a týmto rozhodnutím.

3.6 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  odoberať  povrchovú vodu na prevádzkové a výrobné 
       účely z Turnianskeho potoka v  riečnom kilometri 2,390 diskontinuálne prevažne 
       v čase od 8,00 do 15, 00 hod. v množstve:

| Priemerný prietok Qpriem [l.s-1] | Maximálny prietok Qmax [l.s-1] | Maximálne denné množstvo Qmax [m3.deň-1] | Maximálne ročné množstvo Qmax [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,07 | 7,92 | 684,93 | 250 000,00 |

3.7 Prevádzkovateľ  je   povinný  zisťovať  množstvo  odoberanej   povrchovej   vody 
       z Turnianskeho potoka overeným meradlom - magneticko-indukčným vodomerom 
       umiestneným v odbernom objekte.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky,  sa ruší  znenie bodu A. 4.2 a nahrádza sa týmto novým znením:

4.2  Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať činnosti  v  prevádzke, pri  ktorých vznikajú alebo  
    môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organzačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) schválenými  príslušným  orgánom  ochrany ovzdušia, Súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím IŽP Košice číslo 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 pre prevádzkový súbor Rotačná 
 pec a Mlynica surovín, evidenčné číslo TPP CP-07-CEM- 501, vypracovaným dňa 
 09.03.2007 a Súborom TPP a TOO schváleným týmto rozhodnutím pre prevádzkový súbor Mletie uhlia, evidenčné číslo TPP CP-07-CEM-401, vypracovaným dňa 23.02.2007,

- s   prevádzkovými   predpismi,   vypracovanými  v   súlade   s    projektom     stavby,                      
 s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané  
 „technologický  reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie  bodu B1.9 a nahrádza sa týmto novým znením:

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce tuhé 
     znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“):

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silo odpraškov - FTB 5 pulzný | Výduch – NEIS č.1 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesta zo surovinovej mlynice - FTG 3 | Výduch – NEIS č.2 |  |  |  |
| Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č.3 |  |  |  |
| Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č.4 |  |  |  |
| Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č.5 |  |  |  |
| Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č.6 |  |  |  |
| Odber zo zásobných síl - FTB 4 pulzný | Výduch – NEIS č.7 |  |  |  |
| Dopravné cesty do rotačnej pece - FTG 3/120 pulzný | Výduch – NEIS č.8 |  |  |  |
| Chladič slinku - FTB 3 | Výduch – NEIS č.9 |  |  |  |
| Dopravné cesty slinku – FTG 5 | Výduch – NEIS č.10 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 1 - FTB 6 | Výduch – NEIS č.11 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 2 - FTB 6 | Výduch – NEIS č.12 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 1 – FTB 8 | Výduch – NEIS č.13 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 2 – FTB 8 | Výduch – NEIS č.14 |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 1- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 2- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Doprava k pneuelevátoru č.1 – FTG 3 | Výduch – NEIS č.18 |  |  |  |
| Doprava k pneuelevátoru č.2 – FTG 3 | Výduch – NEIS č.19 |  |  |  |
| Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.21 |  |  |  |
| Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č.22 |  |  |  |
| Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.23 |  |  |  |
| Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.24 |  |  |  |
| Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.20 |  |  |  |
| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č.25 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný | Výduch – NEIS č.27 |  |  |  |
| Doprava cementu k baličkám – FTB 6 | Výduch – NEIS č.28 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu A – FTB 8 | Výduch – NEIS č.29 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu B – 2x FTB 8 | Výduch – NEIS č.30 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 1 – EO | Výduch – NEIS č.33 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 2 - EO | Výduch – NEIS č.34 |  |  |  |
| Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH | Výduch – NEIS č.36 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila ENVEN EFP-1-2,5-99-D4 | Výduch – NEIS č.55 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla ENVEN EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 56 |  |  |  |
| Odber mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 51 |  |  |  |
| Výsyp mletej trosky z dopravného pásu do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 52 |  |  |  |
| Odber mletej trosky zo zásobníka - Východ EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 53 |  |  |  |
| Odber mletej trosky zo zásobníka – Západ EFV-1-2,4-36-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 54 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
           stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC,

2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
    tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
    hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
    emisného limitu.

V časti II. Podmienky povolenia, B. 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia            vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách  sa za text uvedený v bode 2.7        dopĺňa bod 2.8:

2.8 Prevádzkovateľ  je  oprávnený kontinuálne vypúšťať  vody z  povrchového odtoku, 
       ktorých súčasťou môžu byť aj vody z kropenia vnútroareálových komunikácií prevádzky, 
       v celkovom množstve 430 000 m3.rok-1 do recipientu Turniansky potok, 
       hydrogeologické poradie číslo 4-33-01-077, riečny km 2,866 ľavobrežne osadeným 
       výustným objektom, ktorým sú z prevádzky vypúšťané aj prečistené splaškové odpadové 
       vody.

2.9 Prevádzkovateľ  je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných  vôd z povrchového odtoku, 
      ktorých súčasťou môžu byť aj vody z kropenia vnútroareálových komunikácií, meraním 
      celkového množstva vypúšťaných vôd (vôd z povrchového odtoku                                                     
      a splaškových odpadových vôd) z prevádzky v šachte č. 5 kanalizačného zberača, cez 
      merný objekt Parschalov žľab pomocou ultrazvukového  zariadenia Sen Sonar – 
      NIVOSONAR.

V časti II. Podmienky povolenia, I. požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému,            7. Podávanie správ  sa ruší znenie bodu I.7.7  a nahrádza sa týmto novým znením a za bod I.7.12 sa dopĺňa bod I.7.13:

7.7 Prevádzkovateľ   je   povinný  výsledky   z   rozborov    vôd vypúšťaných do  recipientu 
   Turniansky potok a  celkového množstva vypúšťaných vôd uchovávať najmenenj 5 rokov                      
    Každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka je prevádzkovateľ povinný 
    ohlasovať na IŽP Košice výsledky monitoringu určeného v bode  I.2.1 časť II. rozhodnutia 
    číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, celkové množstvo 
    vypúšťaných odpadových vôd z MB ČOV a celkové množstvo vypúšťaných vôd                   
    z povrchového odtoku, ktorých súčasťou môžu byť aj vody z kropenia vnútroareálových 
    komunikácií, za obdobie kalendárneho roka.

7.13 Prevádzkovateľ  je povinný ohlasovať  na  IŽP Košice, každoročne do 31.  januára 
      nasledujúceho kalendárneho roka, množstvo vody odoberanej z povrchového toku 
      Turniansky potok na prevádzkové a výrobné účely za obdobie kalendárneho roka.

Rozhodnutie číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 vydané IŽP Košice, zmenené rozhodnutím číslo 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu  integrovaného povolenia vydaného        IŽP Košice rozhodnutím číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, ktorým  bolo povolené vykonávanie činnosti  v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou, umiestnenej v katastrálnom území Dvorníky. Zmena integrovaného povolenia sa vydáva       na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654 zo dňa 25.04.2007, ktorou požiadal IŽP Košice o udelenie súhlasu k povoleniu a užívaniu  veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia  po vykonaných zmenách a uskutočnení 1. etapy stavby „Modernizácia mletia cementu a trosky – Stredný troskový program I  v rozsahu PC 51“ podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných  limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa                            § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  pre zdroj znečisťovania Mletie uhlia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie na odber povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa          § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania  pre 1. etapu stavby „Modernizácia mletia cementu a trosky – Stredný troskový program I  v rozsahu PC 51“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Správny  poplatok bol zaplatenými kolkovými známkami vo výške 10 000 Sk podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie  v  súlade s ust.        § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre  prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou listami zo dňa 12.06.2007. Zároveň požiadal dotknutú obec Dvorníky – Včeláre, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne  aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli obce):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    Zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Dvorníky – Včeláre v termíne od 18.06.2007 do 18.07.2007.

IŽP Košice, zároveň v súlade s ust. §12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť         do žiadosti na  úradnej tabuli IŽP Košice od 18.06.2007 do 18.07.2007 a súčasne                   na internetovej stránke www.sizp.sk.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil                 pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Ústneho pojednávania konaného dňa 14.08.2007 sa zúčastnili zástupca IŽP Košice a zástupcovia prevádzkovateľa. Na ústnom pojednávaní bolo IŽP Košice integrované povoľovanie rozšírené v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovanie návrhov na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, pretože na strane č. 11 predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, prevádzkovateľ požiadal IŽP Košice o odber povrchových vôd z Turnianskeho potoka, ktoré bude využívať na výrobné a prevádzkové účely. V súlade s ustanoveniami            § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky        a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatnené  k žiadosti v nasledovných vyjadreniach:

- Regionálny  úrad  verejného zdravotníctva, so sídlom v  Košiciach, číslo 2007/04916-
    02/241/PPL  zo dňa 27.06.2007,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice – okolie, orgán ochrany vôd, číslo 2007/01153 
   zo dňa 12.07.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, štátna  správa ochrany ovzdušia, číslo 
   2007/01111 zo dňa 02.08.2007,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, číslo 4761/2007/49230-Or zo dňa 
    01.08.2007,

-  Obec Dvorníky – Včeláre, číslo 244/2007 zo dňa 31.07.2007.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice (ďalej len SVP, š.p., OZ Košice), ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní,  vo svojom vyjadrení  číslo 2007/00723 zo dňa 30.04.2007 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou a žiada v rámci konaní na odber  vôd z povrchového toku a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd, zohľadniť stanoviská SVP, š.p., OZ Košice citované na strane 2 predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. Súčasne vo svojom vyjadrení uvádza, že v predloženej žiadosti je nesprávne uvedené číslo hydrologického poradia recipientu vypúšťaných vôd z prevádzky a žiada ho zosúladiť v súlade s vyjadrením SHMÚ Bratislava, RS Košice, zn. 1638-1060H-284S/04 zo dňa 11.11.2004.

Stanovisko IŽP Košice:

IŽP Košice pri určovaní podmienok na odber povrchových vôd a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zohľadnil stanoviská SVP, š.p., OZ Košice, ktoré boli súčasťou predloženej žiadosti. IŽP Košice v bode B.2.8 tohto rozhodnutia uviedol číslo hydrologického poradia recipientu, do ktorého sú vypúšťané aj  vody z povrchového odtoku, ktorých súčasťou môžu byť aj vody z kropenia vnútroareálových komunikácií, v súlade s vyjadrením SHMÚ     č. 1638-106 H-284S/04 zo dňa 11.11.2004.

Obec ako účastník konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne pripomienky a námety k zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bola doložená správa z prvého diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín číslo 10/139/2006 zo dňa 03.01.2007 vypracovaná oprávnenou osobou OČOT s.r.o., Brnianska 2, Trenčín, ktorou bolo preukázané dodržanie emisných limitov  pre znečisťujúce látky TZL na časti zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení 1. etapy stavby „Modernizácia mletia cementu a trosky – Stredný troskový program I  v rozsahu PC 51“ pre odber mletej trosky zo sila č. 6, výsyp mletej trosky z dopravného pásu do zásobníkov, odber mletej trosky zo zásobníka – Východ, odber mletej trosky zo zásobníka – Západ.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie  súhlasu  na  vydanie rozhodnutia o povolení a užívaní stavieb veľkých 
   zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách – Modernizácia mletia cementu 
   a trosky – Stredný troskový program I v rozsahu PC 51, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 
   zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa    
   § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o  udelenie súhlasu  na zmenu  súboru technicko-prevádzkových parametrov             
   a  technicko- organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových a pozemných vôd :

- konanie o  povolenie  na  odber  povrchových  vôd,  podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona                    
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o povolenie na vypúšťanie vôd  z  povrchového odtoku  do povrchových alebo 
    podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

-  na začatie kolaudačného konania, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. 
    o IPKZ,

- na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
    bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav                          a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  
 konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu 
 životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 
 integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, Obecný úrad Dvorníky č. 4,

044 02 Turňa nad Bodvou

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

4. SVP, š.p., OZ Košice