- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8	                        Košice 10.06.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 4,  písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                   § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2  zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/  Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008,  č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008,  č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3                                               zo dňa 16.04.2008 a  č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008  pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 157/41, 157/78, 157/85, 157/86, 157/88 – 157/128, 157/131, 157/132, 157/138, 157/146-157/153, 157/170-157/174, 157/176, 157/177, 157/178, 393/3, 534/4, 534/5, 534/11, 534/12, 863/5, 552/5-552/9 v katastrálnom území Dvorníky.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2            a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  súhlas  na  vydanie rozhodnutia  o  povolení zmeny  na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia 
    uskutočnením stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 2 
    písm. a) bod 1zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  vyjadrenie k zámeru stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ z hľadiska 
    ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v  stavebnom  konaní k  výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
    uskutočnením stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 2 
    písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

-  vyjadrenie k  vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Výmena drviča slinku, VSH Turňa    
     nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na  uskutočnenie stavby „Výmena  drviča slinku, VSH Turňa                       
     nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa         nad Bodvou vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2  zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/  Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008,  č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008,  č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3  zo dňa 16.04.2008 a č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa

mení nasledovne:

### I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou 654“

umiestnenej na pozemku parcelné č. 157/95 v jestvujúcom stavebnom objekte – sušiareň, katastrálne územie Dvorníky,  ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 81 vydaného Správou katastra Košice – okolie dňa 21.11.2007 vo vlastníctve spoločnosti Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 31711391 (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Obec Dvorníky – Včeláre vo svojom stanovisku č. 79/2008 zo dňa 07.03.2008 uviedla,                 že v súlade s ustanovením § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“

Stavba „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní člení na tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 02.13.3.1 Výmena drviča slinku

Rieši búracie práce, stavebné úpravy jestvujúcich konštrukcií a výstavbu novonavrhovaných konštrukcií súvisiach s osadením nového valcového drviča slinku a súvisiacu zmenu trasy dopravy odpraškov.

Prevádzkové súbory:

PS 02.13.3 Výmena drviča slinku

Rieši výmenu pôvodného odrazového drviča vychladeného slinku za nový valcový drvič. Výmena drviča si vyžaduje v rámci realizácie projektu inštaláciu novej koncovej časti skrine chladiča, sklzu slinku, odsávacieho nástavca pre pripojenie k existujúcemu filtračnému zariadeniu EFP-1-3,5-84-A-D4. Skrátenie a napojenie dopravných ciest odpraškov na nový redler, ktorý bude napojený na nový článkový dopravník slinku.

PS Elektrosystémy

Rieši úpravu rozvádzača RM02.13.3, stavebnú elektroinštaláciu a bleskozvody.

Účelom uskutočnenia stavby je zabezpečenie drvenia slinku na výstupnú zrnitosť               do 40 mm   pri zvýšenom výkone rotačnej pece novým valcovým drvičom a rekonštrukcia jestvujúceho roštového chladiča.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej pod zákazkovým      č. 4469-84000-07-90 a č. 07-01-56  autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Vladimírom Kovalčíkom, č. osvedčenia 2231*Z*5-6, Ing. Júliusom Vinickým, č. osvedčenia              4347*Z*2-4, Ing.  Mariánom Kubišom, č. osvedčenia 4597*Z*I3*, Ing. Pavlom Čekovským, č. osvedčenia 2148*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Annou Bunovou, overenej v tomto konaní,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre  stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby  nesmú byť zrealizované bez  predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný  úrad).

2. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie 
     stavby  povolenej týmto rozhodnutím oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
     oprávnenou vykonávať  geodetické  a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie 
     vybraných  geodetických a kartografických   činností autorizovaným geodetom a kartografom 
     v súlade  s overenou projektovou  dokumentáciou.

3.  Stavba „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ bude napojená na jestvujúce 
      rozvody elektrickej energie, vody a stlačeného vzduchu.

4. Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník  povinný zabezpečiť vytýčenie 
     podzemných a nadzemných   vedení a ich ochranných pásiem  v mieste uskutočnenia stavby 
     a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne 
     oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné  práce s vytýčenou a vyznačenou 
     polohou podzemného vedenia.

5.  Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákon a a najmä zabezpečiť,
  aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
          a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí 
          na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
          predpisov.

6.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  
   fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
    a vedenie uskutočňovania stavieb vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
   oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavieb najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne 
   predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým  preukáže, že má 
   zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavieb stavbyvedúcim.

- 7.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavebných prác na stavbe  najneskôr do 15 dní  odo dňa jej začatia.

8.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9.  Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby nespôsobil škodu  cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

12.  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

13. Stavebník  je  povinný  pri  nakladaní s  odpadom vzniknutým  pri stavebných prácach        
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) 
      a to hlavne:

a) podľa § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch nesmie uložiť alebo ponechať odpad       
           na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, 
          ako v súlade so zákonom o odpadoch,

b) ako držiteľ odpadu v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch 
           odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona 
           a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona o odpadoch.

14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie
       s nebezpečnými látkami.

15.  Stavebník  je  povinný počas realizácie  stavebných prác  na  stavbe dodržiavať  ustanovenia
       zákona č. 3543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
       zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a v prípade nutnosti 
       výrubu stromov alebo krovia je povinný požiadať o súhlas OÚ ŽP Košice – okolie.

16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
  na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
  stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným   
 znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                     
 Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 
 bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
 prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník  je povinný  v   zmysle odborného stanoviska  k  projektovej  dokumentácii  stavby

č. 244/3/2008 zo dňa 21.01.2008 z    hľadiska požiadaviek   bezpečnosti   a   ochrany  zdravia       pri  práci  a  požiadaviek  bezpečnosti  technických zariadení v procese výstavby a z hľadiska       plnenia  požiadaviek  bezpečnostných  predpisov,  ktoré pri užívaní stavieb a  ich  súčastí,             pracovných  priestorov,  pracovných  prostriedkov a  technických zariadení  môžu  ovplyvniť      stav  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci  pred  uvedením  stavby  do prevádzky             doriešiť a odstrániť tieto pripomienky a námety:

a) v projektovej dokumentácii  časť  PS Elektrosystémy  sa  popis stanovenia prostredia         odvoláva na protokol o určení vonkajších vplyvov č. 21-4209/05/01, ktorý nie je     doložený k projektu na posúdenie úplnosti stanoveného prostredia a uvádza sa zároveň v TS len prostredie podľa STN 33 0300:1998 a nie aj vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-3,

b) projektová dokumentácia neobsahuje  informáciu  pre prevádzkovateľa o  podmienkach           prevádzkovania elektrického zariadenia po rekonštrukcii z hľadiska vykonávania            pravidelných OPaOS na základe vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 1500 zmena 1:2007,

c) predložená projektová dokumentácia obsahuje  protokol o  určení  vonkajších vplyvov              č. 22-4469/07 pre stanovenie vplyvov okolo drviča, nie je však navzájom v súlade    stanovenie vplyvu AE oproti popisu v rozhodnutí, kde sa uvádza, že prašnosť je zvýšená,  v zmysle uvedeného je AE2 nedostatočne stanovené podľa STN 33 2000-3, STN 33 2000- 5-51, potrebné vzájomne zosúladiť,

d) počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV SR č. 396/2006 Z. z.    vyhlášky č. 374/1990 Zb.,

e) konštrukčná  dokumentácia  vyhradeného technického  zariadenia  zdvíhacieho –             kladkostroj a dráha kladkostroja podľa  § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a  § 14   ods. 1  písm. d)  zákona  č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.  musí byť   posúdená  oprávnenou právnickou osobou,

f) na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom – kladkostroj a  dráha kladkostroja                 je  potrebné pred uvedením do prevádzky vykonať prvú úradnú skúšku podľa                           § 11 vyhlášky   č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z.   v znení zákona č. 309/2007 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.

21.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.03.2009.

22. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP  Košice o povolenie dočasného užívania stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ na skúšobnú prevádzku.

23. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov  a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

24. V žiadosti – návrhu na  dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

25. Najneskôr na  ústnom pojednávaní  v konaní  o  povolení dočasného užívania stavby                          na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

a) stavebný denník,

b) prevádzkové  predpisy pre zariadenia,  pri  ktorých vznikajú  alebo môžu vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,

c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,

d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických      požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami  podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č.  576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

e) certifikáty  preukázania  zhody prípadne technické osvedčenia  použitých  materiálov a zabudovaných  stavebných výrobkov, ktoré musia spĺňať aj požiarno-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana podľa § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré  sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

g) stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku.

26. Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

27. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
          sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
           pri uskutočňovaní stavby,

c)  vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

d) stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

28. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník  predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou               
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok 
tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby.

29. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto  rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
 rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „Výmena drviča slinku, VSH Turňa          nad Bodvou“ nezačne do dvoch  rokov odo dňa, kedy  nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov  stavebného konania:

Účastníci  stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby  „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení integrované povolenie

V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod J.1.5 dopĺňajú body J.1.6 až J.1.9

- 1.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  počas  skúšobnej  prevádzky   zabezpečiť   vykonanie prvého 
diskontinuálneho merania za účelom preukázania dodržania emisných limitov                                     za jestvujúcimi filtračnými zariadeniami SFKT 15/15-6-2x03 (NEIS č. 36) a EFP-1-3,5-140-A-D4 (NEIS č. 9)  po uskutočnení stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa                    nad Bodvou“ pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) za dodržania podmienok určených v bode I.1.1  časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania tohto merania          je prevádzkovateľ povinný oznámiť  na IŽP Košice najmenej 5 pracovných  dní pred jeho začatím.

1.7 Prevádzkovateľ  je povinný  pred  podaním  návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia     
       na trvalé užívanie stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ podľa 
       stavebného zákona, požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia                      pre prevádzku  Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorej súčasťou bude žiadosť o vydanie         príslušných súhlasov a vyjadrení k uvedeniu stavby do užívania podľa § 8 ods. 2 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ obsahujúca zmeny v časti „Opis prevádzky a technických zariadení        na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ po zrealizovaní stavby „Výmena drviča        slinku, VSH Turňa nad Bodvou“.

1.8 Prevádzkovateľ  je  povinný  ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa  bodu J.1.7      tohto rozhodnutia predložiť správu z prvého diskontinuálneho merania vykonaného podľa       bodu J.1.6 tohto rozhodnutia a aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov 
      a technicko-organizačných opatrení pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Roštový chladič       slinku, slinkové silá“, vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi       ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný počas  skúšobnej  prevádzky  stavby vyhodnotiť spotrebu        technologickej vody pri prevádzkovaní nového valcového drviča po zrealizovaní stavby        „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ a toto vyhodnotenie predložiť ku žiadosti        o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.7 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa                    nad Bodvou vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2  zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/ 2008/ Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008,  č. 1397-13010/ 2008/ Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008 a č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 4,        písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                   § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie                   na uskutočnenie stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa                  nad Bodvou 654, ktorou dňa 13.12.2007 požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 a č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, ktorým bolo povolené  vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou.

Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 10 000 Sk podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolkovými známkami.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu                   na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ podľa  § 8 ods. 2       písm. a)  bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia v stavebnom  konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických a pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a)  výpis z listu vlastníctva č. 81 zo dňa 21.11.2007 vydaný Správou katastra Košice - okolie,

b) fotokópiu návrhu na vklad záložného práva zo dňa 08.12.2007,

b)  kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 09.11.2007 vydanú Správou katastra Košice - okolie,

c)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

d)  fotokópie osvedčení spracovateľov  projektovej dokumentácie,

e)  vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ bude uskutočnená                        na pozemku parc. č. 157/95 v jestvujúcom stavebnom objekte – sušiareň, katastrálne územie Dvorníky,  ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 81 vydaného Správou katastra Košice – okolie dňa 21.11.2007 vo vlastníctve prevádzkovateľa – stavebníka.

Obec Dvorníky – Včeláre vo svojom stanovisku č. 79/2008 zo dňa 07.03.2008 uviedla,               že v súlade s ustanovením § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia pre stavbu „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec               a  dotknuté  orgány  o začatí   konania listom zo dňa  25.02.2008.   V súlade s ustanovením                  § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v konaní o vydaní zmeny integrovaného povolenia IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (ústne pojednávanie a zverejnenie na internetovej stránke a úradnej tabuli), pretože predmetom konania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 25.02.2008 oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice podľa  § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil  známym  účastníkom  konania a dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní 30 dňovú lehotu na doručenie vyjadrenia.

IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil                    od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3       a ods. 5 stavebného zákona určil ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení                   § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení  § 126 stavebného zákona lehotu 20 pracovných dní na doručenie vyjadrenia. Súčasne dotknuté orgány upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že      so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie                na uskutočnenie stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva,  so sídlom v  Košiciach, č. 2008/01877-02-   241/PPL/Ba zo dňa 04.03.2008  zo dňa 21.02.2008,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice - okolie, štátna správa odpadového hospodárstva,             č. 2007/00573 zo dňa 17.03.2008,

- Obvodný   úrad  životného  prostredia Košice - okolie, štátna správa ochrany ovzdušia,                   
 č. 2008/00558 zo dňa 14.03.2008,

- Obvodný  úrad životného prostredia  Košice, štátna  správa ochrany  prírody  a  krajiny,                 
   č. 2008/00559 zo dňa 11.03.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia  Košice - okolie, orgán štátnej vodnej správy č. 2008/00560 
   zo dňa 29.02.2008,

- Obec  Dvorníky – Včeláre,   zastúpená   starostom   obce, č. 70/2008  zo  dňa  27.02.2008                     a č. 79/2008 zo dňa 07.03.2008,

- Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, č. B/2008/02029    zo dňa 06.03.2008,

- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice č. 244/3/2008 zo dňa 21.01.2008,

- Okresné  riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru Košice - okolie, č. ORHZ-469/2008         
   zo dňa 13.02.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby pripomienky a námety:

1) Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 244/3/2008 zo dňa 21.01.2008 uviedla, že z hľadiska požiadaviek   bezpečnosti   a   ochrany  zdravia   pri  práci  a  požiadaviek  bezpečnosti  technických zariadení v procese výstavby a z hľadiska plnenia  požiadaviek  bezpečnostných  predpisov,  ktoré                  pri užívaní stavieb a  ich  súčastí, pracovných  priestorov,  pracovných  prostriedkov                        a  technických zariadení  môžu  ovplyvniť  stav  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci                   pred  uvedením  stavby  do prevádzky  doriešiť a odstrániť tieto pripomienky a námety:

a) v projektovej dokumentácii  časť  PS Elektrosystémy  sa  popis stanovenia prostredia        odvoláva na protokol o určení vonkajších vplyvov č. 21-4209/05/01, ktorý však nie je       doložený k projektu na posúdenie úplnosti stanoveného prostredia a uvádza sa zároveň v TS   len prostredie podľa STN 33 0300:1998 a nie aj vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51   a STN 33 2000-3,

b) projektová dokumentácia neobsahuje  informáciu  pre prevádzkovateľa o  podmienkach            prevádzkovania elektrického zariadenia po rekonštrukcii z hľadiska vykonávania             pravidelných OPaOS na základe vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 1500 zmena 1:2007,

c) predložená projektová dokumentácia obsahuje  protokol o  určení  vonkajších vplyvov                 č. 22-4469/07 pre stanovenie vplyvov okolo drviča, nie je však navzájom v súlade stanovenie       vplyvu AE oproti popisu v rozhodnutí, kde sa uvádza, že prašnosť je zvýšená,  v zmysle      uvedeného je AE2 nedostatočne stanovené podľa STN 33 2000-3, STN 33 2000- 5-51,      potrebné vzájomne zosúladiť,

d) počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky NV SR č. 396/2006 Z. z. a vyhlášky      č. 374/1990 Zb.,

e) konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho – kladkostroj            a dráha kladkostroja podľa  § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a  § 14 ods. 1  písm. d)    zákona  č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.  musí byť posúdená  oprávnenou   právnickou osobou.

f) na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom – kladkostroj a  dráha kladkostroja je   potrebné pred uvedením do prevádzky vykonať prvú úradnú skúšku podľa  § 11 vyhlášky             č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona                      č. 309/2007 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky a námety uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii a zahrnul ich do bodu 19. časť I. tohto rozhodnutia.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru Košice – okolie v  stanovisku k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie uvádza č. ORHZ-469/2008 zo dňa 13.02.2008 uviedlo, že najneskôr pri kolaudácii je stavebník povinný podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, ktoré majú priamu súvislosť s protipožiarnou bezpečnosťou, certifikáty preukázania zhody alebo technické osvedčenia.

IŽP Košice posúdil  a vyhodnotil pripomienku v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby a zahrnul ju do bodu 25. časť I. tohto rozhodnutia.

3) Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, štátna správa odpadového hospodárstva    
     v stanovisku č. 2007/00573 zo dňa 17.03.2008 uviedol nasledovné pripomienky a námety:

a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na 
    inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako 
    v súlade s týmto zákonom,

b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpad len 
    osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 40c 
    zákona o odpadoch,

c) pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania predložiť doklad o spôsobe nakladania 
     s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie stavby – predložením faktúr                             
     za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky a námety uvedené v stanovisku dotknutého orgánu. Pripomienky uvedené v bodoch  3a) a 3b) zahrnul do bodu 13. časť I. tohto rozhodnutia a pripomienku uvedenú v bode 3c) zahrnul do bodu 25. časť I. tohto rozhodnutia.

4) Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, štátna správa ochrany prírody a krajiny    
     vo vyjadrení č. 2008/00464 zo dňa 10.03.2008 uviedol nasledovné pripomienky a námety:

a) v prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať OÚ ŽP Košice - 
    okolie,

b) žiadateľ  je  povinný  pri  vykonávaní stavebných  prác zabezpečiť  dodržiavanie zásad 
     všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky a námety uvedené vo vyjadrení dotknutého orgánu a zahrnul do bodu 15. časť I. tohto rozhodnutia.

5) Obvodný úrad životného prostredia  Košice – okolie, štátna  správa  ochrany ovzdušia                    vo vyjadrení č. 2008/00558 zo dňa 14.03.2008 uviedol, že z hľadiska ochrany ovzdušia  s predmetnou stavbou súhlasí a v skúšobnej prevádzke žiada vykonať prvé oprávnené meranie    na dodržania určených emisných limitov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zahrnul do bodu J.1.6 časť II. tohto rozhodnutia.

6)   Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice – okolie, štátna  vodná správa vo vyjadrení              č. 2008/00558 zo dňa 14.03.2008 uviedol, že v predložených dokladoch nie je uvedený ani približný odhad spotreby technologickej vody pri prevádzke nového valcového drviča.

IŽP Košice v bode J.1.9 časť II. tohto rozhodnutia uložil prevádzkovateľovi povinnosť vyhodnotiť množstvo používanej technologickej vody počas skúšobnej prevádzky a toto vyhodnotenie predložiť na IŽP Košice.

7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo vyjadrení č. 2008/01877-02-241/PPL/Ba zo dňa 04.03.2008 uviedol, že predložená dokumentácia rieši len konštrukčné prevedenie stavby, a preto v tomto štádiu nepodlieha posúdeniu orgánom verejného zdravia z hľadiska ochrany zdravia. IŽP Košice vychádzajúc z vyjadrenia dotknutého orgánu v oblasti ochrany zdravia ľudí neposúdil návrh na zavedenie nových  technologických  a  pracovných postupov.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ žiadne  pripomienky a námety.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona a § 8 ods. 3 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  konanie  o  udelenie súhlasu  na  vydanie rozhodnutia  o  povolení zmeny  na veľkom zdroji 
    znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa                     nad Bodvou“, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vyjadrenie k zámeru stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ z hľadiska     ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v  stavebnom  konaní k  výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
    uskutočnením stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 2     písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie  návrhu  na  zavedenie nových  technologických  a  pracovných postupov, podľa            
    § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k  vydaniu  stavebného  povolenia  na stavbu „Výmena drviča slinku, VSH Turňa    nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie  na uskutočnenie  stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa                                   nad Bodvou“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti, vrátane priložených dokladov                             a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona zistil,                               že uskutočnenie stavby „Výmena drviča slinku, VSH Turňa nad Bodvou“ nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            
 o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           
 inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
 odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

3. Slovenská sporiteľňa a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

4. Ing. Vladimír Kovalčík, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín

5. Ing. Marián Kubiš, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín

6. Ing. Ladislav Pápay, ES&A, spol. s.r.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava

7. Ing. Ladislav Čekovský, ES&A, spol. s.r.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava

8. Ing. Július Vinický, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO,  Adlerova 29, 040 22 Košice

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH,  Adlerova 29, 040 22 Košice

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK,  Adlerova 29, 040 22 Košice

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS,  Adlerova 29, 040 22 Košice

5. Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

7. Obvodný úrad  Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 3, 040 01 Košice

8. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   Košice – okolie, Mudroňova 15, 
    040 03 Košice

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

10. Obvodný  úrad   životného   prostredia Košice - okolie, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

11. Obec Dvorníky - Včeláre, stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenská sporiteľňa a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

2. Ing. Vladimír Kovalčík, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín

3. Ing. Marián Kubiš, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín

4. Ing. Ladislav Pápay, ES&A, spol. sr.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava

5. Ing. Ladislav Čekovský, ES&A, spol. sr.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava

6. Ing. Július Vinický, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín