- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16	                                      Košice 03.11.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í   a d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1             zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/  Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008,  č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008,  č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č.239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008,  č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008,  č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/ Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/ 750810105/ Z14 zo dňa 11.08.2008 a č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa                   §  8  ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia súhlas   na inštaláciu technologického celku „Linka na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“, ktorý patrí do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa         nad Bodvou sa

mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory, 2.3  Skládka surovín sa ruší pôvodné znenie textu a dopĺňa                      o odstavec s nasledovným znením:

Zrnité aditívum cementu (vápenec o zrnitosti 0 - 63, sypná hmotnosť 0,7 – 1,1 t.m-3, vlhkosť v letných mesiacoch 0,15 – 3 % a zimných mesiacoch max. do 5 %) je dočasne vyložené na jestvujúcu spevnenú manipulačnú plochu rozmerov cca 10 m x 20 m a odtiaľ ihneď nakladačom dopravené do plniaceho zásobníka o objeme 35 m3 za dodržania podmienok uvedených v bodoch A.4.3 a A.4.5 integrovaného povolenia. Zrnité aditívum cementu je po zvážení dopravované dopravnými pásmi do zásobníka dávkovacej linky o objeme 1 m3 a cez prietokovú váhu dávkované do CM 1 a CM 2.

Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov linky na dávkovanie zrnitého aditíva                                      cementu je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu ALFA-JET Plus 36 (NEIS                   č. 71) s projektovaným objemovým prietokom 3 820 m3.h-1, ktorý slúži na odprášenie presypov dopravných pásov parabolickej skládky a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 9 m.

V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod J.1.18 dopĺňajú body  J.1.20 až J.1.23 v nasledovnom znení:

1.19 Prevádzkovateľ   je  oprávnený  vykonať   zmeny na technologickom celku patriacom                         do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa   projektovej dokumentácie         „Linka na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“, vypracovanej  projektovo-        inžinierskou kanceláriou Ing. Juraj Paňko v januári 2008, zákazkové číslo K-12-07.44.

- 1.20 Prevádzkovateľ  je  povinný  po zrealizovaní zmeny podľa bodu 1.20 tohto rozhodnutia počas prvého uvedenia zdroja emisií do prevádzky zabezpečiť  vykonanie  prvého diskontinuálneho oprávneného merania za účelom preukázania dodržania emisných limitov za filtračným zariadením ALFA-JET Plus 36 (NEIS č. 71) pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) za podmienok určených v bode I.1.1  časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania   tohto merania je prevádzkovateľ povinný oznámiť                   na IŽP Košice najmenej  5 pracovných  dní pred jeho začatím.

- 1.21 Prevádzkovateľ  je povinný  po vykonaní prvého oprávneného merania požiadať                IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku  Cementáreň Turňa nad Bodvou za účelom udelenia súhlasu na prevádzkovanie technologického celku  „Linka na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a udelenia súhlasu   na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných opatrení pre prevádzkový súbor „Doprava a skladovanie surovín“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona                                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.22  Prevádzkovateľ  je  povinný aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania          ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na          vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch          (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z. z.) a predložiť ju na OÚŽP Košice – okolie          do doby uvedenia technologického celku „Linka na dávkovanie zrnitého aditíva                               do cementu“ do prevádzky.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou vydané IŽP Košice ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v tomto rozhodnutí nadobúdajú platnosť vykonaním zmien na technologickom celku patriacom do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                 a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a bod 7 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, ktorou dňa 14.04.2008 požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené  vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou. Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 10 000 Sk podľa položky               č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolkovými známkami.

Prevádzkovateľ žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal IŽP Košice o udelenie súhlasu na inštaláciu a prevádzkovanie technologického celku „Linka                              na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“, ktorý patrí do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického a pracovného postupu § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.

Prevádzkovateľ k žiadosti doložil projektovú dokumentáciu vypracovanú projektovo- inžinierskou kanceláriou Ing. Juraj Paňko v januári 2008, zákazkové číslo K-12-07.44.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre  prevádzku Cementáreň Turňa                      nad Bodvou listami zo dňa 01.07.2008 a súčasne v súlade s ustanovením  § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v konaní upustil od nariadenia ústneho pojednávania, pretože predmetom konania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil  známym  účastníkom  konania a dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní 30 dňovú lehotu                na doručenie vyjadrenia.

K predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia boli zaslané tieto vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1)  Obec  Dvorníky – Včeláre,  zastúpená   starostom   obce, vo vyjadrení  č. 219/2008              zo dňa 07.07.2008 uviedla, že nemá námietky k zmene vydaného integrovaného povolenia                 pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.

2) Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva,  so sídlom  v   Košiciach  vo vyjadrení                                 č. 2008/04691-02/241/PPL zo dňa 18.07.2008 uviedol, že nakoľko ide o inštaláciu technického zariadenia zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v ust. § 13 nedáva orgánu verejného zdravotníctva oprávnenie  na vydávanie takéhoto vyjadrenia.

IŽP Košice vychádzajúc z vyjadrenia dotknutého orgánu v oblasti ochrany zdravia ľudí neposúdil návrh  na zavedenie nového  technologického a pracovného postupu pri navrhovanej zmene na zdroji znečisťovania ovzdušia.

3) Obvodný   úrad  životného  prostredia  Košice - okolie,  štátna  správa  ochrany   ovzdušia  vo vyjadrení č. 2008/01639 zo dňa 11.08.2008 uviedol, že súhlasí s prevádzkou   technologického zariadenia „Linka na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“                              za dodržania nasledovných pripomienok:

a) pred uvedením technologického zariadenia do trvalej prevádzky musí byť dodržanie   emisných limitov na filtračnom zariadení ALFA-JET Plus 36 (NEIS č. 71) dokladované   oprávneným meraním,

b) do doby uvedenia  technologického celku „Linka na  dávkovanie  zrnitých  aditív cementu“                               do prevádzky je potrebné aktualizovať prevádzkovú evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR              č. 61/2004 Z. z.

IŽP Košice zapracoval pripomienku uvedenú v bode 3a) do bodu č. J.1.20 a J.1.21 tohto rozhodnutia a pripomienku uvedenú v bode 3b) zapracoval do bodu J.1.22 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice týmto rozhodnutím udelil prevádzkovateľovi iba súhlas na inštaláciu technologického celku „Linka na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“ a neudelil súhlas               na jeho prevádzkovanie, nakoľko prevádzkovateľ nepreukázal dodržiavanie emisných limitov na filtračnom zariadení ALFA-JET Plus 36 (NEIS č. 71), ktoré zabezpečuje odprášenie presypov dopravných pásov predmetného technologického celku. IŽP Košice týmto rozhodnutím určil podmienky na uvedenie technologického celku do prevádzky v bodoch J.1.20 až J.1.22 tohto rozhodnutia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                            č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o  udelenie súhlasu na inštaláciu a  prevádzkovanie technologického  celku „Linka                                 na dávkovanie zrnitého aditíva cementu“, ktorý patrí do kategórie veľkého zdroja         znečisťovania ovzdušia a nepodlieha stavebnému konaniu,  podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 5     zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologického a pracovného postupu, podľa                      § 8  ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia obce a dotknutých orgánov  zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle              § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:   Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            
 o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           
 inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
 odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO,  Adlerova 29, 040 22 Košice

2. Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice