- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2	                          Košice 24.11.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a 7 § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.             o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í   a   d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008 pre prevádzku:

„Závod Vápenka Slavec“

049 11 Slavec 179

okres:   Rožňava.

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Carmeuse Slovakia, s. r. o.

sídlo:                   049 11 Slavec 179

IČO:                    36 198 749.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je v oblasti ochrany ovzdušia:

a) súhlas na inštaláciu technologického celku „Modernizácia odprášenia šachtových pecí      v Závode Vápenka Slavec, Carmeuse Slovakia, s.r.o.“, ktorý patrí do kategórie veľkého      zdroja znečisťovania ovzdušia   a nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a)      bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ,

b) určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm.      a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1378-1846/2007/Mer/ 570870106 zo dňa 22.01.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 6462-35246/2008/ Mer/ 570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008  (ďalej len integrované povolenie) sa

mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory, 2.2  Trojšachtové pece Maerz sa ruší pôvodné znenie druhého odstavca  a nahrádza sa nasledovným znením:

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale vápna sú z trojšachtových pecí č. 1 a č. 2 typu Maerz (ďalej len „šachtové pece č. 1 a č. 2“) odvádzané do ovzdušia cez dva samostatné látkové filtre typu REDECAM SPM 33x13/5 s projektovaným objemovým prietokom 40 000 m3.h-1 a spoločný komín o výške 45 m. Prach odlúčený látkových filtroch je z výsypiek filtrov dopravovaný pomocou rotačných podávačov, závitovkových dopravníkov a korčekového elevátora do zásobníka odpraškov.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa za bod 4.7 dopĺňajú body 4.8 až 4.13 s nasledovným znením:

4.8 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať jednu zo šachtových pecí č. 1 alebo č. 2        s maximálnym výkonom 13 t.hod.-1 resp. 312 t vápna za 24 hodín bez jestvujúceho        odlučovacieho zariadenia maximálne po dobu 30 dní počas výmeny jestvujúceho        odlučovacieho zariadenia (zmiešavacia komora a dvojsekciový elektrický odlučovač)                         za nové odlučovacie zariadenie (dva samostatné látkové filtre), ak 24-hodinová koncentrácia        tuhých častíc (PM10) vo vonkajšom ovzduší neprekročí 24-hodinovú limitnú hodnotu PM10        na ochranu zdravia ľudí 50 µg.m-3 bez ohľadu na príčinu znečistenia; prevádzkovateľ        nesmie prevádzkovať ani jednu zo šachtových pecí č. 1 alebo č. 2, ak je uvedená limitná        hodnota prekročená.

4.9 Prevádzkovateľ je oprávnený počas doby uvedenej v bode A.4.8 tohto rozhodnutia odvádzať        odpadové plyny vznikajúce pri výpale v jednej zo šachtových pecí č. 1 alebo č. 2 bez        filtrácie do ovzdušia komínom o výške 45 m a nie je povinný dodržiavať emisný limit                       pre šachtové pece určený v bode  B.1.3 časť II. integrovaného povolenia.

4.10 Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice odstavenie jestvujúceho          odlučovacieho zariadenia min. 5 dní vopred a ukončenie prevádzkovania šachtových          pecí (č. 1 alebo č. 2) bez filtračného zariadenia.

4.11 Prevádzkovateľ  je povinný  počas výmeny jestvujúceho odlučovacieho zariadenia                                 a prevádzkovania jednej zo šachtových pecí č. 1 alebo č. 2 bez odlučovacieho zariadenia           zabezpečiť vykonanie merania  hmotnostnej koncentrácie tuhých častíc (PM10) v ovzduší           oprávnenou osobou 1 438 m juhovýchodne od komína šachtových pecí výšky 45,0 m           v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších           predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z. z.).

4.12 Prevádzkovateľ je povinný o vykonávaní merania podľa bodu 4.11 tohto rozhodnutia          zabezpečiť vedenie a vyhodnocovanie nameraných hodnôt v súlade platnými predpismi;          prekročenie  24-hodinovej koncentrácie tuhých častíc (PM10) vo vonkajšom ovzduší je          povinný písomne oznámiť na RÚVZ so sídlom v Rožňave a IŽP Košice do 24 hodín          a postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v bodoch F.14 a F.15 časť II.          integrovaného povolenia.

4.13 Prevádzkovateľ je povinný meraniami uvedenými v bode 4.11 tohto rozhodnutia preukázať         dodržiavanie 24-hodinovej limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre tuhé častice         (PM10 ) 50 µg.m-3 určenej vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z. z.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší pôvodné znenie bodu 1.3 a nahrádza sa nasledovným znením:

1.3 Emisné limity pre šachtové pece č. 1 a č. 2 emitujúce znečisťujúce látky:

| Zdroj emisií – filtračné zariadenie | Miesto vypúšťania emisií *) | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šachtová pec č. 1 – REDECAM SPM 33x13/5 | Komín č.104 | TZL SO2 NOx | 50 500 1 500 | 1), 2) 1), 2), 3) 1), 2) |
| Šachtová pec č. 2 – REDECAM SPM 33x13/5 |  |  |  |  |

*) Miesto  vypúšťania  emisií určené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému 
 (NEIS),

1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený,

2) Emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný  tok  sa  považuje         pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota                              po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
       emisného limitu.

3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg.h-1.

V časti II. Podmienky povolenia,  I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému,                     1.   Kontrola emisií do ovzdušia sa v bode 1.1 ruší pôvodná tabuľka pre zdroj emisií Šachtové pece a nahrádza sa touto novou tabuľkou:

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Šachtová pec č. 1 a Šachtová pec č. 2 Miesto merania: Výstupné potrubie z filtrov šachtových pecí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 3) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 4) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 5) |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k  vyhláške  MŽP SR 
              č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
              a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste 
              platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako     
              0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10 -násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych 
              rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 
              0,5 -násobok limitného HT.  Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo 
              vykonané posledné  meranie.

2) Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí 
              meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o 
              monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia.

3) Metóda – manuálna gravimetrická – izokinetický odber,  metodika STN EN 13284 – 1     
                (83 4631), STN ISO 9096.

4) Metóda – prístrojové  NDIR,  NDUV, konduktometria,   interferometria,  UV fluorescencia,    
              metodika STN ISO 7935 (83 4760), ISO 11042-1, manuálne Thorinová metóda, zrážacia 
              Thorinová metóda IC, metodika STN 83 47 11 časť 3, metóda A alebo CEN TC 264                  
              WI 00264042.

5) Metóda – prístrojové NDIR, NDUV (UV), chemiluminiscencia - CL, iné validované princípy,               metodika STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042-1, manuálne – fotometria                                                         s naftyletyléndiamínom, Na-salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, 
             metodika STN ISO 11564 (834722), OTN ŽP 2 026 alebo OTN ŽP 2 027.

V časti II. Podmienky povolenia, J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa ruší pôvodné znenie textu a nahrádza sa  nasledovným znením:

1.1 Prevádzkovateľ   je  oprávnený  vykonať   zmeny na technologickom celku patriacom                        do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa   projektovej dokumentácie        „Modernizácia odprášenia šachtových pecí v závode Vápenka Slavec, Carmeuse                           Slovakia, s.r.o.“ vypracovanej spoločnosťou ENEXIS v máji 2008, arch. č. 1708.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného     merania pre zdroje emisií Šachtová pec č. 1 a Šachtová pec č. 2 počas prvého uvedenia     nových filtrov REDECAM SPM 33x13/5 do prevádzky za účelom preukázania dodržania     emisných limitov v odpadových plynoch pre znečisťujúce látky uvedené v bode B.1.3 tohto     rozhodnutia za dodržania podmienok uvedených v tabuľke bodu I.1.1 tohto rozhodnutia     a bodoch I.1.2 až I.1.4 integrovaného povolenia.

- 1.3 Prevádzkovateľ  je povinný  po vykonaní prvého oprávneného merania požiadať                    IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia  pre prevádzku  Závod Vápenka   Slavec  za  účelom   udelenia   súhlasu  na  prevádzkovanie   technologického celku   „Modernizácia odprášenia šachtových pecí v závode Vápenka Slavec, Carmeuse                     Slovakia, s.r.o.“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a udelenia   súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných   opatrení pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Trojšachtové pece Maerz“, podľa § 8 ods. 2   písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice na vykonávanie činnosti v prevádzke Závod Vápenka Slavec ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky v bodoch  4.8 až 4.13 nadobúdajú platnosť nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia; ostatné zmeny uvedené v  tomto rozhodnutí nadobúdajú platnosť po vykonaní zmeny na technologickom celku „Modernizácia odprášenia šachtových pecí v Závode Vápenka Slavec“.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a bod 7                            a § 8 ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, IČO: 36 198 749, ktorou dňa 16.05.2008 požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené  vykonávanie činností v prevádzke Závod Vápenka Slavec. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 14.05.2008 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 10 000 Sk.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na inštaláciu technologického celku „Modernizácia odprášenia šachtových pecí v závode Vápenka Slavec, Carmeuse Slovakia, s.r.o. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. 7 zákona č. 245/2003 Z. z.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice  podľa § 11  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil  úplnosť predloženej  žiadosti  a v  súlade  s  ust.  § 12  ods. 2  písm. a)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listami zo dňa 24.06.2008. Zároveň požiadal dotknutú obec Slavec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom  (na úradnej tabuli obce):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli obce Slavec v  termíne od 27.06.2008 do 28.07.2008. IŽP Košice, zároveň v súlade s ust.                     § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na  úradnej tabuli IŽP Košice od 27.06.2008                   do 25.07.2008 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk.

IŽP Košice podľa  § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní 30 dňovú lehotu                         na doručenie vyjadrenia.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom  pojednávaní konanom dňa 12.08.2008 za prítomnosti zástupcov IŽP Košice, zástupcov prevádzkovateľa, zástupcu obce Slavec a dotknutých orgánov bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť vrátane doložených príloh a pripomienky a námety účastníkov  konania a dotknutých  orgánov  uplatnené  k žiadosti v nasledovných vyjadreniach:

1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava, orgán ochrany            ovzdušia, vo vyjadrení č. ŠSOO 2008/819 zo dňa 02. 07. 2008 uviedol, že na úseku ochrany      ovzdušia  nemá pripomienky k predloženej žiadosti na zmenu integrovaného povolenia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ so sídlom      v Rožňave“), vo vyjadrení  č. 00875-2-408-  241-IV/2008 zo dňa 15.07.2008 uviedol,                   že z hľadiska ochrany zdravia ľudí s realizáciou  predloženého návrhu na zmenu povolenia     súhlasí, avšak po ukončení inštalácie textilných filtrov požaduje z hľadiska možného     negatívneho vplyvu znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva predložiť výsledky merania     priemernej 24 – hodinovej koncentrácie tuhých  znečisťujúcich látok v ovzduší (priemerované     obdobie – 24 hodín, realizovaného počas odstávky elektrického odlučovača, nakoľko v predloženom návrhu uvedené výsledky výpočtu maximálnej hodinovej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší nie sú porovnateľné s limitnou hodnotou stanovenou t. č. platným právnym predpisom na úseku ochrany ovzdušia.

Na ústnom pojednávaní k prerokovávanej veci bolo predložené písomné stanovisko obce Slavec, z ktorého vyplýva, že obec Slavec nemá pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia a  upresnené stanovisko RÚVZ so sídlom v Rožňave, ktorý súhlasné stanovisko k vydaniu zmeny integrovaného povolenia podmienil dopracovaním dokumentu, z ktorého bude vyplývať technické riešenie garantujúce, že pri prevádzkovaní jednej šachtovej pece bez odprašovacieho zariadenia nebudú prekročené imisné limity pre tuhé častice v ovzduší (PM10) s uvedením meracieho miesta a oprávnenej meracej skupiny.

S uvedenými pripomienkami dotknutého orgánu prevádzkovateľ súhlasil, a preto                      IŽP Košice v záveroch z ústneho pojednávania konštatoval, že k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku musí byť doručené nové kladné písomné stanovisko RÚVZ so sídlom v Rožňave k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice v súlade so závermi vyplývajúcimi z ústneho pojednávania listom zo dňa 17.09.2008 a na základe telefonického rozhovoru požiadal RÚVZ so sídlom v Rožňave o zaslanie opätovného vyjadrenia k prerokovávanej veci a uvedenie zoznamu materiálov, ktoré boli na RÚVZ so sídlom v Rožňave prevádzkovateľom dodatočne predložené na posúdenie.         Prevádzkovateľ dodatočne predložil na RÚVZ so sídlom v Rožňave podklady hodnotiace očakávaný dopad na okolie prevádzky v súvislosti s realizáciou modernizácie odprašovania šachtových pecí Maerz, v čase prevádzkovania jednej šachtovej pece bez odprašovacieho zariadenia a dňa 06.10.2008 bolo na IŽP Košice doručené opätovné stanovisko RÚVZ so sídlom v Rožňave č. 2008/01261-2-573-241 zo dňa 25.09.2008, z ktorého vyplýva, že súhlasí                              so zmenou integrovaného povolenia za predpokladu zabezpečenia vykonávania monitoringu koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší počas výmeny jestvujúceho odlučovacieho zariadenia za nové.

Prevádzkovateľ na IŽP Košice doložil Správu „Odprášenie šachtových pecí“ v závode Vápenka Slavec – Ochrana ovzdušia pri prevádzke jednej neodprášenej pece Maerz vypracovanú Ing. Miroslavom Prosňanským, st.  v auguste 2008, z ktorej vyplýva miesto merania pre koncentráciu tuhých častíc (PM10) a skutočnosť, že 24 – hodinová limitná hodnota pre tuhé častice (PM10) určená vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z. z. pri prevádzke jednej neodprášenej šachtovej pece Maerz  pri výkone 13 t.h-1 resp. 312 t vápna za 24 hodín bude s rezervou dodržaná. IŽP Košice vychádzajúc zo záverov vyššie uvedenej správy a vyjadrení dotknutých orgánov v súlade s § 3 ods. 11 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok                  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z., vyhlášky                        č. 575/2005 Z. z.  a  vyhlášky č. 631/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) súhlasil s prevádzkovaním jednej šachtovej pece bez odlučovacieho zariadenia max. po dobu 30 dní počas výmeny jestvujúceho odlučovacieho zariadenia za nové za podmienok určených v bodoch A.4.8 až A.4.13 tohto rozhodnutia.         Emisné limity pre znečisťujúce látky zo zdrojov znečisťovania ovzdušia šachtová pec č. 1 a č. 2 po inštalácii nových odlučovacích zariadení IŽP Košice určil v súlade s vyhláškou MŽP SR                     č. 706/2002 Z. z.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli v oblasti ochrany ovzdušia konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

-  o  udelenie súhlasu  na inštaláciu  a  prevádzkovanie technologického  celku „Modernizácia     odprášenia šachtových pecí v Závode Vápenka Slavec, Carmeuse Slovakia, s.r.o.“, ktorý patrí       do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia   a nepodlieha stavebnému konaniu,        podľa § 8 ods. 2 písm. a)      bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ,

-   o určenie  emisných  limitov  a  všeobecných podmienok  prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2          písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti vrátane doložených príloh a vyjadrení obce a dotknutých orgánov  zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            
 o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           
 inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
 odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s. r.o., 049 11 Slavec 179

2. Obec Slavec, zastúpená starostom, 049 11 Slavec

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava