- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 3428-13468/2007/Wit/570020504/Z3   	               Košice 23.04.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. b) bod  3,  v súlade s § 17 ods. 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005  v znení zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  pod č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006 a  pod č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006   pre  prevádzku:

Dynamolinky

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

a udeľuje súhlas

na uskutočnenie stavby „Ochrana spodných vôd na DZ Zušľachťovne“ na pozemku parcelné číslo  54/48 a 54/11 v katastrálnom území Železiarne, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcie špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice pod č. 1358/06-ŠSÚ/V-Kk zo dňa 15.11.2006 a Mestom Košice, Správou komunikácií Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie pod č. MK-06/12546-6/447 zo dňa 16.01.2007.

Účelom stavby je zlepšenie podmienok ochrany  podzemných vôd a povrchových vôd pri prečerpávaní a uskladňovaní kyseliny fosforečnej a kyseliny sírovej v sklade prevádzky                                  DZ Zušľachťovne.

Súčasťou zmeny  integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona            č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-    udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2   písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Stavba „Ochrana spodných vôd na DZ Zušľachťovne“ sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- stavebné objekty:

SO 001 – Rekonštrukcia stáčacieho miesta a havarijnej nádrže – zrealizuje sa odstránenie poškodenej chemicky odolnej dlažby na rampe, vybúranie havarijnej nádrže pod koľajou, odstránenie poškodených častí základov nádrží a stien v sklade kyseliny fosforečnej, vybúranie dláždenia na koľaji K 547 A v mieste predĺženia nádrže, demontáž krytiny a nosnej časti oceľovej konštrukcie prístrešku. Zrealizuje sa havarijná nádrž o objeme                  36,8 m³, ktorá bude železobetónová s keramickým kyselinovzdorným obkladom.

SO 002 – Spevnená plocha – zrealizuje sa spevnená betónová plocha na prístup autocisterien k stáčaciemu miestu.

SO 003 – Rekonštrukcia koľaje K 547 A v mieste  stáčania – časť jestvujúcej koľaje sa demontuje a zrealizuje sa nová koľaj o dĺžke cca 26 m, pri zachovaní pôvodnej smerovej a výškovej úrovni koľaje.

- prevádzkové súbory:

PS 01 – Rekonštrukcia potrubných rozvodov:

- Sklad kyseliny fosforečnej – zrealizuje sa demontáž zariadení rozvodov stáčania kyseliny fosforečnej od nádrží až po stáčacie miesta stáčacieho čerpadla a zahlcovacej nádrže kyseliny sírovej, demontuje sa čerpadlo na prečerpávanie zachytených havarijných únikov. Zrealizuje sa nové potrubie kyseliny fosforečnej v pôvodnej trase z ocele s vnútornou pogumovanou výstelkou. Na nádrže kyseliny fosforečnej sa osadia stavoznaky.

- Sklad kyseliny sírovej – zrealizuje sa preložka stáčacieho čerpadla kyseliny sírovej a zahlcovacej nádrže z rampy pred skladom kyseliny fosforečnej do skladu kyseliny sírovej, zariadenia budú uložené na podlahe existujúcej havarijnej nádrže.

- Prečerpávanie únikov – sa bude zachytávať v novej havarijnej nádrži o objeme 36,8 m³, z ktorej budú odvádzané do plastovej nádrže o objeme cca 1 000 l a odtiaľ do Neutralizačnej stanice.

PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a stavebných objektov - rieši nové napojenia premiestnených čerpadiel od prechodových svorkovnicových skríň k čerpadlu.

###### Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005  v znení zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  pod č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006 a  pod č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006  nasledovne:

V časti II. Záväzné podmienky, sa bod 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke  na str. 18 dopĺňa:

10.1.4 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedeným stavby „Ochrana spodných vôd na DZ Zušľachťovne“ do užívania vykonať skúšky nepriepustnosti jestvujúcich nádrží, záchytných vaní (odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie) a doklady vykonaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.

Rozhodnutie vydané IŽP Košice pod č. pod č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504                  zo dňa  25.07.2005  v znení zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  pod č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504/Z1 zo dňa 30.05.2006 a  pod č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006  ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 1, § 8  ods. 2 písm. b) bod 3,   § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia                          na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice zo dňa 08.02.2007 o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Ochrana spodných vôd na DZ Zušľachťovne“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd alebo podzemných vôd  podľa § 8 ods. 2   písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím pod č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005 v znení zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  pod č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006 a  pod č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006 pre prevádzku Dynamolinky.

Prevádzkovateľ k žiadosti predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona                      č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk.

IŽP Košice podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil                 od niektorých úkonov, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke a preto v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  dotknutý  orgán – Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej vodnej správy  o   začatí   konania  dňa  22.03.2007 a určil lehotu 10 dní odo dňa doručenia oznámenia konania na podanie vyjadrenia a  zároveň upustil od ústneho pojednávania.

Súčasťou zmeny  integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd alebo  podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2   písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav                          a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.   U. S. Steel  Košice, s.r.o., útvar GM  pre environment, odbor  ekológia,  oddelenie  IPKZ,

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

- Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej vodnej správy

2.   U. S. Steel Košice, s.r.o.,  DZ Zušľachťovne, Vstupný areál U. S. Steel,  044 54  Košice