- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1    	            Košice 17.04.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),   podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod  3,  písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podľa § 66 v spojení s ustanovením §  68 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona                                č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                                  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é      p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím  č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006 pre prevádzku:

„Pozinkovacia linka č. 3“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavby malého zdroja znečisťovania, podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
 vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) ) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e)  v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

I.  Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Pozinkovacia linka č. 3“

pred jej dokončením umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 51/14, 51/26, 51/27, 52, 53/1, 53/40, 53/48, 53/95, 54/1, 54/3, 54/48, 54/49 a 54/4 v katastrálnom území Železiarne, obec Košice – Šaca (areál U. S. Steel Košice, s.r.o.), ktoré sú podľa výpisov z čiastočného listu vlastníctva č. 753 zo dňa 04.01.2007, dňa 18.10.2005 a zo dňa 29.11.2005 vydaných Správou katastra Košice vo vlastníctve

stavebníka:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222.

IŽP Košice vydal integrované povolenie  rozhodnutím pod číslom 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, ktorého súčasťou bolo povolenie zmeny stavby          „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením. Mesto Košice, pracovisko Košice – Šaca, oddelenie výstavby  a ŽP vydalo pod č.  MK-06/27-3/V/Sp/1465-3/2006/Sp  zo dňa 27.12.2006  územné rozhodnutie pre stavbu „Pozinkovacia linka č. 3 – SO 025 SHZ a vnútorné hydranty“.

Zmena stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením sa podľa predloženej                 a  overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

|  | ##### SO 004.3 – Výstupný velín č. 2 Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii zmeny, ktoré možno zhrnúť nasledovne: zmeny pôdorysných rozmerov a rozšírenie časti objektu, zmeny v dispozičnom členení objektu a s tým súvisiace zmeny aj v dotknutých profesiách, založenie objektu SO 004.3 na základových pätkách a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií. ##### SO 006 – Elektroobjekt II Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii zmeny technického riešenia, ktoré možno zhrnúť nasledovne: zmena v polohe a celkovom rozmere objektu a zmeny vnútornej dispozície objektu. ##### SO 007 – Sociálno-prevadzková budova Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmeny v dispozičnom členení objektu a s tým súvisiace zmeny aj v dotknutých profesiách, zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií a pod. ##### SO 008 – Sklady Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmena krytiny v strešnom plášti, zmena zakladania hlavných nosných rámov, zmena hrúbky podlahovej dosky, vynechanie časti podlahy v modulových osiach 26-27, skrátenie objektu SO 014 – Prevážacie vozy, zmena riešenia väzníkov, zmena konštrukcie strechy, zmena spočívajúca v rozsiahlejšom spôsobe stuženia strešnej roviny a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií. ##### SO 009 – Údržba - Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmena dispozičného riešenia, zmena polohy vstupných dverí do objektu, zmena pohľadov na objekt, zmena hrúbky podlahovej dosky, skrátenie objektu SO 014 – Prevážacie vozy, zmena rozmerov (tvaru) oceľovej konštrukcie, zmena výškovej polohy nosníka žeriavovej dráhy a zmeny v riešení Zdravotno-technických inštalácií. ##### SO 015 – Redukčná stanica pary Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmena rozmiestnenia technologických základov v podlahe objektu, realizácia novej nádrže na kondenzát, zmena nosnej konštrukcie stropu, zmena vrstvenia strechy a podlahy, vyhotovenie kanalizácie na odvedenie vôd z nádrže na kondenzát do splaškovej kanalizácie. ##### SO 016 – Kanalizácia - Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmena polohy a trasy prípojky odvedenia splaškových vôd PS1, PS2, PS3 a PS4. ##### SO 017 – Prípojka priemyselnej vody Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmena trasy a zmena bodu napojenia. ##### SO 019 – Expedícia Bol zrušený stavebný objekt Skúšobňa vzoriek, ktorý bol nahradený stavebným objektom Expedícia. Stavebný objekt SO 019 – Expedícia je vstavkom v rámci haly Pozinkovacej linky č.3. ##### SO 023 – Dieselagregát Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii tieto zmeny: zmena pôdorysného tvaru dieselagregátu, zmena spôsobu založenia základovej železobetónovej dosky. ##### SO 024 – Rozvod požiarnej vody Projektová dokumentácia rieši oproti schválenej projektovej dokumentácii zmenu profilu potrubia. ##### SO 025 SHZ a vnútorné hydranty Projektová dokumentácia rieši nový stavebný objekt. V rámci stavebného objektu sú riešené časti. SO 025.01 Vodný zdroj a primárny rozvod vody – objekt bude slúžiť na zabezpečenie zásoby vody pre vnútorné hydranty, SO 025.02 Vnútorná hydrantová sieť a SHZ, SO 025.03 SHZ Plynové SO 025.04 Prípojka NN – predmetom projektovej dokumentácie je riešenie prevádzkového rozvodu silnoprúdu, svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, bleskozvodu a uzemnenia čerpacej stanice požiarnej vody a nádrže. SO 025.05 Prípojka plnenia nádrže – stavebný objekt rieši pripojenie nádrže pre požiarnu vodu na už zrealizovaný požiarny vodovod. Stavebné objekty - Prevíjacia linka ##### Projektová dokumentácia rieši nové stavebné objekty v rámci výstavby Prevíjacej linky. SO 026 Búracie práce Projektová dokumentácia stavby rieši odstránenie jestvujúcej časti podlahy pre realizáciu kanálikov na napájacie média zariadení Prevíjacej linky. SO 027 Základy linky Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia základových konštrukcií pre technologické zariadenia. SO 028 Podlaha Projektová dokumentácia rieši povrchovú úpravu priestoru medzi základovými konštrukciami. Povrchová úprava vnútorných stien a dna elektrokanálov bude opatrená protiprašnou povrchovou úpravou. Povrchová úprava povrchu stien a dna kanálov pre hydraulické rozvody bude opatrená náterom betónu proti priesaku hydraulickej kvapaliny do podložia (penetrácia SIKAFLOOR 156 a liata stierka SIKAFLOOR 381). SO 029 Kontrolná miestnosť Prevíjacej linky Projektová dokumentácia rieši stavebný objekt vstavkom v rámci priestoru Prevíjacej linky o pôdorysných rozmeroch 10,66 x 7,06 m. SO 030 Ovládacia kabína Prevíjacej linky Projektová dokumentácia rieši stavebný objekt ako vstavok v lodi B-C popri modulovej osi haly 29. SO 031 Elektroobjekt T 91.3 a T 91.4 Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia dvoch vstavkov v rámci haly o pôdorysných rozmeroch: T 91.4 - 6,2 x 3,7 m a T 91.3 – 7,75 x 3,7 m. SO 032 Oplotenie Prevíjacej linky ## Prevádzkové súbory ## PS 01.1 Prevádzkové zariadenie V projektovej dokumentácie je riešená zmena rozmiestnenia manipulačných plôch pre horľavé kvapaliny IV. triedy nebezpečnosti. Nedochádza k nárastu spotreby použitých látok. Ruší sa priestor skladovania zvitkov v rade B-C medzi stĺpmi 28-32. ##### PS 10 – Operatívna údržba Vzhľadom na doplnenie objektov a rozšírenie priestoru údržby, projektová dokumentácie rieši zmenu usporiadania zariadení. Oproti schválenému projektu pre stavebné povolenie je doplnený prevádzkový súbor Prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre elektronapájanie strojných zariadení. ##### PS 11 – Sklad valcov Projektová dokumentácia oproti schválenej projektovej dokumentácii je doplnená o zariadenia na sťahovanie ložiskových telies a zmeny z toho vyplývajúce. ##### PS 12 – Sklad chemikálií V prevádzkovom súbore je oproti schválenej projektovej dokumentácii riešená zmena spôsobu dopravy chemikálií pre čistiaci úsek – doprava v automobilových cisternách a zmena spôsobu prečerpávania chemikálií pre čistiaci úsek. ##### PS 13 – Dieselagregát V prevádzkovom súbore je oproti schválenej projektovej dokumentácii riešená zmena maximálneho výkonu z 1 200 kVA na 1 600 kVA a zmeny technických detailov: rozmery, spotreba nafty, kábelové pripojenia. ##### PS 15 - Odpadové vody Vzhľadom na skrátenie trasy odpadových vôd je v prevádzkovom súbore ČPS 15.2 Vonkajšie rozvody riešená zmena trasy a napojenie odpadových vôd do jestvujúcich potrubí odpadovej vody v rámci DZ Zušľachťovne. ##### PS 16 – Skúšobňa vzoriek V prevádzkovom súbore je oproti schválenej projektovej dokumentácii riešené zrušenie časti chemické skúšky a premiestnenie priestoru mechanických skúšok do priestoru S0 004.3 – Vystupný velín č. 2. ##### Prevádzkové súbory - Prevíjacej linky PS 017 Prevíjacia linka ČPS 017.01 Prevádzkové zariadenia ČPS 017.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČPS 017.03 Systém riadenia - ASRTP ČPS 017.04 Dozbrojenie T 91 ČPS 017.05 Prípojka VN ČPS 017.06 Osvetlenie linky ČPS 017.07 Prípojka vzduchu |
| --- | --- |

Účelom realizácie zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením sú dispozičné zmeny a zmeny v stavebno – konštrukčných riešeniach stavebných objektoch schválených v overenej projektovej dokumentácii stavby ako aj realizácia nových stavebných objektov:

- Prevíjacia linka z dôvodu vyššieho klasifikovania kvality zvitkov pozinkovaného plechu,

- SHZ  a vnútorné hydranty pre zabezpečenie zvýšenej požiarnej bezpečnosti stavby.

##### Podmienky stavebného povolenia

V integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, ktorého  súčasťou bolo stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením sa v časti  „Podmienky stavebného povolenia“ doplňajú tieto podmienky:

40. Zmena stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením  bude uskutočnená podľa
     projektovej dokumentácie, vypracovanej  pod  archívnym číslom  14669.d1, autorizovanými
     stavebnými  inžiniermi Ing. Jánom Petržalom, č. osvedčenia  0102*A3-1 a 0102*A*2-1,4, 
     Ing.  Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3,  Ing. Rudolfom Haraksimom, č.
     osvedčenia 0150*A*1, Ing. Jánom   Semančákom, č. osvedčenia 0103*A*3-1, Ing. Jánom  
     Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Silvestrom Tokárom, č. osvedčenia  
     0299*SP*14, Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1, Ing. Štefanom  Šefčíkom, č. 
     osvedčenia 2776*A*3-1, Ing. Eduardom Koľvekom, č. osvedčenia 1747*A*2-2, Ing. Petrom 
     Tegzom, č. osvedčenia  2782*A*1, Ing. Milanom Seležánom, č. osvedčenia 2758*A*5-3, 
     Ing. Alexandrom Lenártom, č. osvedčenia 1235*Z*5-4,5,6, Ing. Milanom Zolotom, č. 
     osvedčenia 1309*Z*5-3, Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330*A*5-6, Ing. 
     Slavomírom Šoganičom, č. osvedčenia 4316*Z*2-4,  Ing. Jozefom Dankom, č. osvedčenia 
     4313*Z*2-4 a Mgr. Ivetou Hochvartovou, špecialistkou požiarnej ochrany, overenej  v tomto 
     konaní, ktorá je  neoddeliteľnou  súčasťou tohto rozhodnutia pre  stavebníka  a Mesto 
     Košice, pracovisko Košice – Šaca.  Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú  byť 
     zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

41. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Košice č. 317/3/2007 zo dňa 17.01.2007 z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických  zariadení, do uvedenia stavby do užívania odstrániť v projektovej dokumentácii nasledovné nedostatky:

  - dopracovať projektovú dokumentáciu o konštrukčné riešenie schodísk, výstupov na plošiny v súlade s platnými predpismi a normami (vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , STN 73 4130:1987, STN 74 3305:1989, STN 74 3282:1989/Z1:2004),

  - v projektovej dokumentácií v častiach  SO 025.01 EL a  025.04 Prípojka NN nie je zrejmé, ktorým protokolom o určení prostredia je stanovené prostredie v zmysle STN 33 0300:1988, čl. 2.2.3, a taktiež doriešiť spôsob ochrany pred predpätím v súlade s STN 33 2000-1:2000-1:2002, čl. 131.6.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

##### II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím  č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006.

V časti  „ II. Údaje o prevádzke  v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa na str. 16 ruší pôvodný text v prevádzkovom súbore „Výstupný úsek“ a  nahrádza sa týmto novým textom:

Výstupný úsek

Výstupný úsek pozostáva: zo skin Passu, z ťahovej rovnačky, z pasivačného úseku,                          z výstupného zásobníka a z Prevíjacej linky. Požadovaná drsnosť, predĺženie, výťažnosť a rovnosť pozinkovaného oceľového pásu je zabezpečovaná pomocou skin-Passu a ťahovej rovnačky. Nanášanie pasivačného povlaku na báze trojmocného chrómu a  ochranného povlaku proti odtlačkom spolu s pasivačným roztokom sa vykonáva na nanášacom stroji. Sušenie naneseného povlaku sa vykonáva v sušiarni horúcim vzduchom. Vysušený pas je chladený vzduchovými chladičmi. Mostovým 40 tonovým žeriavom sú zvitky prenesené do vstupnej časti Prevíjacej linky, kde sú automaticky zapolohované na tŕň odvíjačky. Pás zvitku sa uchytí                   do podávacích valcov, ktoré sú súčasťou vyrovnávania odvinutého pásu. Pomocou zrkadiel                 sa z oboch strán vykoná na inšpekčnej linke kontrola kvality povrchu pásu a následne sa bok pásu zvitku oreže kotúčovými nožnicami bočného orezu. Na vrchnú časť pásu sa vytlačia požadované  informácie o zvitku a orezaný pás ďalej prechádza odihličovacími valčekmi k odstráneniu ihlovitosti okraju pásu a pomocou elektrostatického nanášacieho stroja sa na obe strany povrchu pásu nanesie olejový film.  Po odbere vzorky pásu gilotinovými nožnicami je pás vedený tŕňom navíjačky pre navíjanie zospodu alebo zvrchu. Hotové zvitky sa uskladňujú v sklade hotovej výroby.

Odpadové plyny vznikajúce v procese sušenia pasivačného povlaku sú odsávané a vypúšťané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 45,5 m.

V časti  „ II. Údaje o prevádzke  v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení                 na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Nakladanie s vodami“ sa na str. 18  ruší pôvodný text bodu č. 4. Skladovanie surovín a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nahrádza  sa týmto novým textom:

4. Skladovanie surovín a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Na skladovanie chemikálii, zinku a valcov (oporné a pracovné valce) slúži objekt, ktorý je súčasťou haly Pozinkovacia linka č. 3. V sklade je osadený mostový žeriav nosnosti 40 t. Priestor skladu chemikálii skladu zinku je oddelený plechovou stenou s nosnými stĺpmi z valcovaných profilov.

Miesta pre skladovanie oporných a pracovných valcov sú vybavené špeciálnou záchytnou vaňou pre oporné valce o rozmeroch 2,5 x 12,2 x 0,2 m a pre pracovné valce o rozmeroch 4,1 x 9,7 x 0,2 m. podlahy sú železobetónové pancierové s povrchom spevneným vsypom z kovových vlákien hrúbky 300 mm. Rozobraté pracovné valce sú umiestnené na oceľových paletách.

Sklad chemikálií slúži na skladovanie chemikálií pre odmasťovanie a pasiváciu, valcovanie a prečerpávanie chemikálií používaných v procese elektrolytického odmasťovania. Alkalický odmasťovací roztok (Novasray 187 W) je dopravovaný v automobilových cisternách s objemom 20 m³. Prečerpávanie z cisterien do nádrže s užitočným objemom 20 m³ sa vykonáva v priestore čistiaceho úseku s vyspádovanou podlahou do zbernej nádrže chránenej náterom odolným voči chemikáliám. Prípadné úniky sú zo zbernej nádrže prečerpávané prenosným ponorným kalovým čerpadlom odolným voči chemikáliám s plavákovým spínačom do  záchytných nádrží o objeme 2 x 10 m³, ktoré sú vybavené automatickým prečerpaním do Neutralizačnej stanice SVa. Podlaha skladu je opatrená epoxidovým náterom odolným voči pôsobeniu skladovaných chemikálií a je vyspadovaná do záchytnej nádrže o objeme 1 m³. V sklade chemikálii je bezpečnostná sprcha s kabínkou, umývadlom a očná sprcha, ktoré budú slúžiť k oplachu v prípade zasiahnutia pracovníka nebezpečnou látkou.

Prečerpávanie chemikálií z kontajnerov do nádrže elektrolytického odmasťovania o objeme 30 m³ sa vykonáva z prečerpávacieho miesta vybaveného záchytnou vaňou o objeme cca 2,18 m³ (8,4 x 2,6 x 0,1 m) pomocou prenosných čerpadiel, pričom pohon čerpadiel je blokovaný na maximálnu výšku hladiny nádrže s optickou signalizáciou v sklade chemikálii. Podlahy sú odolné voči pôsobeniu chemikálií. Chemikálie a ich množstvá, ktoré sú skladované v sklade sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

| Názov suroviny: | Množstvo |
| --- | --- |
| Odpeňovač Synergic MW 140 | 3 m³ |
| Detergent pre valcovaciu stolicu Skin Pass: Qwert N 263 | 2 x 360 kg |
| Pasivačný roztok Gardo TP 10606 | 3 m³ |
| Anticoridž PL 3802-39 | 2 m³ |
| Prázdne obaly | 7 ks |

Zinok vo forme blokov (ingoty) je skladovaný v sklade zinku s kapacitou 1 327,2 t. Zinkové bloky sú privážané nákladnou automobilovou dopravou a žeriavom sú prevážané k zinkovacím vania GI a GA.

Na skladovanie a manipuláciu olejov a mazadiel pre prevádzkovú potrebu slúžia tri manipulačné plochy na skladovanie horľavých kvapalín IV. triedy nebezpečenstva o rozmeroch 6 x 3,5 m vybavené záchytnými vaňami, každá s objemom 1 m³. Doprava olejov a mazadiel v sudoch z centrálneho skladu pre potreby linky a manipuláciu opotrebovaných znehodnotených olejov a hydraulických kvapalín je zabezpečená pomocou motorových vozíkov s priamym prečerpávaním do zariadení pomocou prenosných čerpadiel. Úložný priestor pre pasivačný roztok pre prevádzkovú potrebu linky tvorí manipulačná plocha o rozmeroch 6,15 x 1,6 m opatrená záchytnou vaňou o objeme 1 m³.

Dieselagregát – elektrocentrála s naftovým motorom o výkone 1 318 kW, s externou dvojplášťovou palivovou nádržou o objeme 3 000 l, s kontrolou úniku paliva do medziplášťa,  slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre zinkovacie vane GI, GA, pecné valce a núdzové osvetlenie v ISO kontajneri (havarijnej vani) s nepriepustnou podlahou. Spotreba paliva pri             100 % výkone je 345 l.h-1.

Dieselagregát –  pre pohon požiarneho čerpadla s naftovým spaľovacím motorom John Deere JU4H-UF24 o výkone 85,75 kW s externou dvojplášťovou palivovou nádržou o objeme 454 l, slúži ako pohon požiarneho čerpadla pre Vnútornú hydrantovú sieť a SHZ. Dieselagregát je  umiestnený v samostatne stojacom objekte vodného zdroja. Spotreba paliva agregátu je                      23,3 l.h-1. Palivová nádrž je vybavená exteriérovým odvetraním s ochranou proti prešľahnutiu plameňa a monitorovaním nízkej hladiny paliva.

Prevádzkové a skladovacie nádrže sú uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č.  811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006.

V časti  „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode             2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd“ sa na str. 29 ruší tabuľka v bode 2.2 a nahrádza sa novou tabuľkou:

| Ukazovateľ | Miesto merania | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe celk., Zn, pH, Cr celk., NEL | za odbočkou z potrubného mostu medzi stĺpom A20 – A21 | 1 x štvrťročne | 1), 2) |

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsah.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod  3,  písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona                        č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“, pred jej dokončením, ktorá je súčasťou prevádzky Pozinkovacia linka č. 3, na základe žiadosti  prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 15.01.2007, ktorou požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím  č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je zmena stavby pred jej dokončením, podľa § 68 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preštudovaní žiadosti a oboznámení sa s obsahom príloh žiadosti rozšíril rozsah konaní podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  o tieto konania:

- konanie o udelenie súhlasu o povolení stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady:

a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  splnomocnenie prevádzkovateľa – stavebníka na zastupovanie v konaní,

c) čiastočné výpisy z listov vlastníctva č. 753 zo dňa 04.01.2007, dňa 18.10.2005 a zo dňa
     29.11.2005,
d)  kópie z katastrálnej mapy,

e)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

f)  fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

g) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Zmena stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením bude realizovaná                      na pozemkoch parcelné čísla 51/14, 51/26, 51/27, 52, 53/1, 53/40, 53/48, 53/95, 54/1, 54/3, 54/48, 54/49 a 54/4 v katastrálnom území Železiarne, obec Košice – Šaca (areál U. S. Steel Košice, s.r.o.), ktoré sú podľa výpisov z čiastočného listu vlastníctva č. 753 zo dňa 04.01.2007, dňa 18.10.2005 a zo dňa 29.11.2005 vydaných Správou katastra Košice vo vlastníctve prevádzkovateľa – stavebníka.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím  č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, ktorého súčasťou je stavebné povolenie o zmene stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                      dňa 15.02.2007. Zároveň požiadal dotknuté obce (Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice), aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 15.02.2007 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou  je uskutočnenie zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu mesta Košice a na internetovej stránke mesta www.kosice.sk v termíne od 21.02.2007 do 09.03.2007 a na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Šaca v termíne  od 21.02.2007              do 12.03.2007.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní                     na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť            do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP Košice od  21.02.2007                        do 21.03.2007     a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                    Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 12.04.2007, za prítomnosti zástupcov  IŽP Košice,          U. S. Steel Košice, s .r. o., ObÚŽP Košice a RÚ VZ Košice  v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením. Na  ústnom pojednávaní, bolo vyhovené požiadavke stavebníka, že v termíne do  18.04.2007 predloží stanovisko k nedostatkom projektovej dokumentácie, uvedených v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 317/3/2007  zo dňa 17.01.2007. Nakoľko stavebník v uvedenom termíne nepredložil svoje stanovisko, IŽP Košice vyhodnotil pripomienky Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice:

  - dopracovať projektovú dokumentáciu o konštrukčné riešenie schodísk, výstupov na plošiny v súlade s platnými predpismi a normami (vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , STN 73 4130:1987, STN 74 3305:1989, STN 74 3282:1989/Z1:2004),

  - v projektovej dokumentácií v častiach  SO 025.01 EL a  025.04 Prípojka NN nie je zrejmé, ktorým protokolom o určení prostredia je stanovené prostredie v zmysle STN 33 0300:1988, čl. 2.2.3, a taktiež doriešiť spôsob ochrany pred predpätím v súlade s STN 33 2000-1:2000-1:2002, čl. 131.6,

a zapracoval ich do bodu č. 41 časť Podmienky stavebného povolenia tohto rozhodnutia.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyjadrenie
 č. 2007/02139-02/241/PPL zo dňa 05.03.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO vyjadrenie                            č. 2007/00718-2/KAS zo dňa  28.02.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH listom č. 2007/00771-2/Ruz  zo dňa  23.02.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor OPaK vyjadrenie                             č. 2007/00771-2/Krá  zo dňa  27.02.2007,

  - Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS č. 2007/00227 vyjadrenie zo dňa 21.03.2006,

  - Mesto Košice stanovisko č. A/2007/08539/457 zo dňa 16.03.2007,

  - Mesto Košice, pracovisko Košice–Šaca listom č. 07/152855-2/V/Sp zo dňa 15.03.2007,

  - Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 181-2/2007/Iž zo dňa 13.03.2007,

  - Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice, stanovisko č. ORHZ–278-23/OPP-2006                 zo  dňa 16.01.2007,

  - Krajské riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice, stanovisko č. KRHZ–1001-1/OPP-2006                    zo  dňa 15.12.2006,

  - Technická  inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, stanovisko k projektovej dokumentácii listom č. 317/3/2007 zo dňa 17.01.2007,

  - Obvodný úrad ŽP Košice, odbor ochrany zložiek ŽP, ŠSMER, vyjadrenie                  č.  2007/00717-2/JAK zo dňa 26.02.2007,

  - Mesto Košice, pracovisko Košice – Šaca, odd. výstavby a ŽP,  rozhodnutie  o umiestnení stavby „Pozinkovacia linka č. 3 – SO 025 SHZ a vnútorné hydranty“ pod číslom MK – 06/27-3/V/Sp dňa 27.12.2006,

  - Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice,  stanovisko                         č. 389/07-ŠSÚ/V-Kk zo dňa 04.04.2007.

IŽP Košice vydal integrované povolenie  rozhodnutím pod číslom 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, ktorého súčasťou bolo povolenie zmeny stavby          „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením. Mesto Košice, pracovisko Košice – Šaca, oddelenie výstavby a ŽP vydalo pod č.  MK-06/27-3/V/Sp/1465-3/2006/Sp  zo dňa 27.12.2006  územné rozhodnutie pre stavbu „Pozinkovacia linka č. 3 – SO 025 SHZ a vnútorné hydranty“.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pripomienky a námety:

1) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v  stanovisku č. ORHZ-
     278-23/OPP-2006 zo dňa 16.01.2007 a Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 
     v Košiciach v stanovisku č. KRHZ-1001-1/OPP-2006 zo  dňa 15.12.2006 uviedli
     pripomienku:

a) Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o preukázaní zhody 
          stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v  znení 
          neskorších   predpisov.

IŽP Košice  vznesenú pripomienku nevyhodnocoval, nakoľko táto pripomienka je zapracovaná v  bodoch  č. 13, 33 a 35 časť Podmienky stavebného povolenia  rozhodnutia 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- konanie o povolení stavby malého zdroja znečisťovania, podľa  § 8  ods. 2  
písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  konanie na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
 vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) ) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e)  v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Pozinkovacia linka č. 3“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli  odôvodnené  a  dôvody,  ktoré  smerovali  k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v  prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel  Košice, s.r.o., útvar GM  pre environment, odbor  ekológia,  oddelenie  IPKZ,

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

2. Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácie stavieb, U. S. Steel Košice, s.r.o.,  
        Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice

3. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

4. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

5. Ing. Ján Petržala, REPREX, s.r.o. Košice, Senný trh 2, 040 01 Košice

6. Ing. Slavomír Šoganič, U. S. Steel Košice, GM pre inžinierske činnosti, odbor ITES, 
       Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

7. Ing. Jozef Danko, U. S. Steel Košice, GM pre inžinierske činnosti, odbor ITES, 
       Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

1.  Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

4. Mestská Košice, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice – Šaca, Železiarenská 9, 
       040 15 Košice – Šaca

5.  U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Doprava

6.  U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Energetika

7.  DZ  Zušľachťovne – U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54  Košice

8.  Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

10. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Košice

11. Technická inšpekcia, pracovisko Košice

12. Inšpektorát práce Košice

13. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia

14. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v Košiciach

15. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 
      Košice

16. Krajský pamiatkový úrad Košice

17.Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového 
       hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER

18. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, pracovisko Košice, Štefánikova 60,             
      040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

- Ing. Milan Zolota, GM pre inžinierske činnosti, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

- Ing. Vladimír Klešč, Zombova 5, 040 23 Košice

- Ing. Rudolf Haraksim, Bauerova 44, 04011 Košice

- Ing. Peter Tegza, Ružínska  5, 040 11 Košice

- Ing. Ján Semančák, Zimná 7, 040 01 Košice

- Ing. Ján Marenčík, Adlerova 11, 040 22 Košice

- Ing. Silvester Tokár, Krosnianska 83, 040 22 Košice

- Terézia Gallerová, Fibichova 13, 040 01 Košice

- Ing. Eduard Koľvek, Bauerova 24, 040 11 Košice

- Ing. Štefan Šefčík, Palackého 7, 040 01 Košice

- Ing. Milan Seležán, Kurská 11, 040 22 Košice

- Ing. Alexander Lenárt, Econs s.r.o., Zádielská 3, 040 11 Košice

- Ing. Martin Varga, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK, 044 54 Košice

- Mgr. Iveta Hochvartová, odbor inžiniersko – technické služby, Vstupný areál USSK,           044 54 Košice