- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo:  542-1962/2008/Wit/570020504/Z4   	                         Košice 31.01.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod  1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005  v znení  zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami   č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006, č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006 a  č. 3428-13468/57/2007/Wit/570020504/Z3  zo dňa 23.04.2007 pre  prevádzku

Dynamolinky

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

nachádzajúcu sa na pozemku parcelné číslo 53/40, v katastrálnom území Železiarne, ktorý je vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Súčasťou zmeny  integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie (skúšobná prevádzka) stavby  „Zníženie emisií VOC Dynamolinka č. 1 a č. 2“ ako časti veľkého zdroja znečisťovania, podľa              § 8 ods. 2   písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2
   bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

###### Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005  v znení  zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006, č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006 a č. 3428-13468/57/2007/Wit/570020504/Z3  zo dňa 23.04.2007 nasledovne:

V časti II. Záväzné podmienky, v bode 2. Emisné limity rušia sa tabuľky bodu 2.1.4 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia na strane 8 a nahrádzajú sa novými tabuľkami:

Dynamolinky č. 1 a č. 2 (ďalej tiež „DN č. 1“ a „DN č. 2“)

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oxidačná pec linka č.1 | komín č. 571 | NOx CO | 200 100 | 2) 2) |
| oxidačná pec linka č.2 | komín č. 572 |  |  |  |
| nanašací stroj linka č.1 | komín č. 517 | TOC | 50 | 1) |
| nanašací stroj linka č.2 | komín č. 518 |  |  |  |
| sušiaca pec DN č.1 | komín č. 517 | TOC | 50 | 1) |
| sušiaca pec DN č.2 | komín č. 518 |  |  |  |
| incinerátor č.1, | komín č. 515 | NOx CO TZL TOC | 200 100 3 50 | 2) 2) 1) 1) |
| incinerátor č.2 | komín č. 516 |  |  |  |

Dynamolinka č. 3 (ďalej tiež „DN č. 3“)

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čistiaci úsek | komín č. 530 | TZL | 50 | 3), 5) |
| oduhličovacia pec | komín č. 531 | NOx CO | 200 100 | 2) 2) |
| nanašací stroj | komín č. 532 | TOC | 50 | 1) |
| incinerátor | komín č. 533 | NOx CO TZL TOC | 200 100 3 20 | 2) 2) 1) 1) |
| záložný haly ohrev (infražiariče na ZPN) | vypúšťanie spalín bezkomínové | TZL, SO2, CO, NOx | Neurčuje sa |  |

Fugitívne emisie VOC

| Zdroj fugitívnych emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit pre fugitívne emisie4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamolinka č. 1 Dynamolinka č. 2 Dynamolinka č. 3 | Fugitívne | VOC | 5 % |

*čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia  vo vlhkom plyne 
po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

2) Hmotnostná vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní 
na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka 17 % objemových.

3) Hmotnostná  koncentrácia TZL vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne 
po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

4)  Podiel hmotnosti fugitívnych emisií VOC a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,5 kg.h-1 a vyššom. Pri  hmotnostnom  toku TZL menšom ako 0,5 kg.h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m-3.

## V časti II. Záväzné podmienky, v bode 9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému rušia sa tabuľky a text v časti 9.3 Monitorovanie ochrany ovzdušia bodu 9.3.2 na strane 14 a nahrádzajú sa novými tabuľkami a textom s týmto znením:

9.3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené  v nasledujúcich tabuľkách a predkladať správy z meraní  na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a  IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice                       a príslušný obvodný úrad životného prostredia a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č. 1 - oxidačná pec Miesto merania: komín č. 571 - DN č. 2 – oxidačná pec komín č. 572 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT * | - 1) | - 2) | 4) |
| CO |  | - 1) | - 2) | 5) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č. 1 - nanášací stroj + sušiaca pec Miesto merania: komín č. 517 - DN č. 2 - nanášací stroj + sušiaca pec komín č. 518 - DN č. 3 - nanášací stroj komín č. 532 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TOC |  | - 1) | - 2) | 6) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisie: DN č. 3 – čistiaci úsek Miesto merania: komín č. 530 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania |  | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT * |  | - 1) | - 2) | 3) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č. 3 - oduhličovacia pec Miesto merania: komín č. 531 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | - Hmotnostná koncentrácia, HT * | - 1) | - 2) | 4) |
| CO |  | - 1) | - 2) | 5) |

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: DN č. 1 - incinerátor Miesto merania: komín č. 515 - DN č. 2 – incinerátor komín č. 516 - DN č. 3 - incinerátor komín č. 518 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TOC | - Hmotnostná koncentrácia, HT * | - 1) | - 2) | 6) |
| NOx |  | - 1) | - 2) | 4) |
| CO |  | - 1) | - 2) | 5) |
| TZL |  | - 1) | - 2) | 3) |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.4 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina).

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096.

4)	Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

5)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039, manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor metodika STN ISO 8186.

6)	Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025.

7)   Prevádzkovateľ  je   povinný   zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania              z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných   technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

V časti II. Záväzné podmienky, sa bod 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke  na strane. 18 sa dopĺňajú  tieto body s týmto textom:

    - Prevádzkovateľ  je  oprávnený užívať  stavbu „Zníženie emisií VOC Dynamolinka č. 1 a č. 2“ na skúšobnú prevádzku do 30.06.2008. Po tomto termíne môže prevádzkovateľ užívať stavbu iba na základe kolaudačného rozhodnutia.

    - Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené merania preukazujúce dodržanie emisných limitov na stavbe  „Zníženie emisií VOC Dynamolinka č. 1 a č. 2“ do 29.02.2008 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia.

    - Prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu  na vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie stavby  „Zníženie emisií VOC Dynamolinka č. 1 a č. 2“ v konaní podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ najneskôr do 15.03.2008. Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude správa z oprávneného merania o dodržaní emisných limitov a aktualizovaný  súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja pre zdroje znečisťovania Dynamolinka č. 1 a č. 2, vypracovaný   podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  ochrany  ovzdušia.

    - Prevádzkovateľ je povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na IŽP Košice najneskôr 15.5.2008.

    - Prevádzkovateľ je povinný predložiť na Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOO návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia emitovaných z  uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tohto postupu, pokiaľ došlo k zmene výpočtu (ak výpočet ostáva nezmenený, zaslať oznámenie o tejto skutočnosti) a návrh zmeny prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR                č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre tento zdroj, na ktorom bola prevedená zmena, najneskôr s podaním žiadosti podľa bodu 10.1.9 časť II. tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005  v znení  zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami  č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006, č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006 a č. 3428-13468/57/2007/Wit/570020504/Z3  zo dňa 23.04.2007 ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 1, § 8  ods. 2 písm. a) bod 1   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 02.11. 2007. Predmetom žiadosti je udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní (skúšobná prevádzka) stavby  „Zníženie emisií VOC Dynamolinka č. 1 a č. 2“ veľkého zdroja znečisťovania podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod  7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a to  zrušenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky z nanášacích strojov Dynamoliniek č. 1, 2 a 3  na základe vyhlášky č. 457/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.11.2007.

IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504  zo dňa  25.07.2005  v znení  zmien  vydaných IŽP Košice  rozhodnutiami č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504PZ1 zo dňa 30.05.2006, č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006 a č. 3428-13468/57/2007/Wit/570020504/Z3  zo dňa 23.04.2007 pre prevádzku Dynamolinky  pre prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil  od niektorých úkonov konania, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke a v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  dotknutý  orgán – Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia  o   začatí   konania  dňa  19.11.2007 a určil lehotu 10 dní odo dňa  doručenia oznámenia konania na podanie vyjadrenia a  zároveň upustil od ústneho pojednávania.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku č. 2007/03297-2 zo dňa 28.11.2007 uviedol tieto pripomienky:

1. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky vykonávať merania množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, ktorými sa preukáže dodržiavanie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky  vznikajúce v technologickom procese, určených vo vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z.,  o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťovania látok pre všetky miesta sústredeného vypúšťania emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR         č. 410/2003 Z. z., vyhlášky  MŽP SR č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z. z. a predložiť výsledky týchto meraní vykonaných v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia  Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ŠSOO k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Dynamolinky“ prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o. podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou bude žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia.

2. Najneskôr k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Dynamolinky“ je prevádzkovateľ U. S. Steel Košice, s. r. o. povinný podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou bude žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia, predložiť Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ŠSOO:

- Návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia emitovaných z vyššie uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tohto postupu, pokiaľ dôjde k zmene výpočtu. V prípade, že schválený postup výpočtu ostáva nezmenený, oznámenie o tejto skutočnosti zaslať Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ŠSOO.

- Návrh zmeny prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre jestvujúce zdroje, na ktorých bola prevedená zmena.

IŽP Košice  posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia.

IŽP Košice žiadosti prevádzkovateľa o zrušenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky z nanášacích strojov Dynamoliniek č. 1, 2 a 3 vyhovel v súlade s vyhláškou č. 457/2007 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 01.11.2007 zmenila a doplnila vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z.

Súčasťou zmeny  integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby veľkého zdrojov znečisťovania na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003              Z. z. o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2 písm. a)   bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav                          a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                             o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                            inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54  Košice

Na vedomie:

1.  Obvodný úrad životného prostredia  Košice,  ŠSOO