- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 7825-35555/2007/Wit/570970106/K1	            Košice 31.10.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný  orgán štátnej  správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti                          o životné   prostredie a  o  zmene  a  doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §  28  ods. 1  písm.  a)  zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a § 120 zákona                     č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ako špeciálny stavebný úrad, podľa              § 84 stavebného zákona,  § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje  dočasné užívanie stavby

„Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 30.06.2008, na pozemku parcelné číslo 13/52, v jestvujúcom  stavebnom objekte – sklad valcov,  súpisné číslo 830, katastrálne územie Svit pre žiadateľa - stavebníka:

obchodné meno:  CHEMOSVIT, a.s.

sídlo:                    Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO:                     31 671 047

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“, ktorá  podľa realizačného projektu predloženého IŽP Košice                 ku konaniu o dodatočnom povolení stavby, pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 01 Montážny postup

SO 02 Úpravy haly potlače obj. 45

Prevádzkové súbory:

PS 01 Potlač fólie

PS 02 Stabilné hasiace zariadenie

Podmienky pre dočasné užívanie stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona:

- Stavebník  je  povinný  pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia.

- Stavebník je povinný požiadať IŽP Košice o vydanie povolenia pre uvedenie  stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ do trvalej prevádzky (kolaudačné rozhodnutie)  v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.

- Zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky predloží stavebník stavebnému úradu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ stavby je povinný požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade o  súhlas na uvedenie pracovných priestorov do skúšobnej prevádzky v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Nakoľko intenzita osvetlenia v dočasne povoľovanom priestore pre pracovné miesto s nepretržitou obsluhou pri ovládacom paneli a odvine (2.5.3 Konečná povrchová úprava a 2.5.8 Kontrola) nie je doložená meraním v súlade s § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2.4 STN 36 0450 Umelé osvetlenie vnútorných priestorov a STN EN 12 464-1 Svetlo a osvetlenie je stavebník povinný v termíne do 1 mesiaca         od vydania právoplatného rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku odstrániť uvedený nedostatok a oznámiť to Inšpektorátu práce Prešov.

- Stavební je povinný ku konaniu pre uvedenie stavby do trvalého užívania                               (kolaudačné konanie) predložiť výsledky merania intenzity osvetlenia pracovného prostredia stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“.

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ bola zrealizovaná podľa realizačného projektu predloženého ku konaniu o dodatočnom povolení stavby.

Odôvodnenie

Dňa  14.09.2007 podal stavebník CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit žiadosť o vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku, umiestnenej na pozemku parcelné číslo 13/52, v jestvujúcom  stavebnom objekte – sklad valcov, súpisné č. 830, katastrálne územie Svit. Stavba „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ bola povolená dodatočným stavebným povolením vydaným IŽP  Košice rozhodnutím o zmene integrovaného povolenia č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007.

Správny poplatok vo výške 500,- Sk bol uhradený kolkovou známkou podľa položky                      č. 62a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

K žiadosti o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku boli predložené nasledovné doklady stanovené v § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

- realizačný projekt stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“,

- stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v  Prešove                        č. KRHZ-608-04/2007 zo dňa  04.10.2007,

- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, PP2866/2/2007 zo dňa 08.10.2007,

- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Poprad, ŠSOO zo dňa 03.10.2007,

- zápis o prevzatí a odovzdaní stavby číslo zápisu 78 zo dňa 26.10.2006,

- zoznam revíznych správ elektrických zariadení,

- Protokoly o priebehu tlakových skúšok na potrubiach,

- Osvedčenia o akosti a kompletnosti – Stabilné hasiace zariadenia,

- Certifikáty protipožiarnych dverí a pod.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti na dočasné užívanie stavby                  na skúšobnú prevádzku vrátane priložených dokladov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona listom  zo dňa 18.09.2007 oznámil začatie konania o dočasnom užívaní časti stavby               na skúšobnú prevádzku všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.10.2007. Stavebný úrad na tomto konaní zisťoval či časť stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ je stavebno – technicky ukončená, či boli splnené podmienky dodatočného povolenia stavby, či stavba nebude ohrozovať verejný záujem najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení. Súčasne bola daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní  stavby na skúšobnú prevádzku.

Z predložených stanovísk dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu  stavby neboli vznesené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia pre dočasné užívanie stavby                na skúšobnú prevádzku.

Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade uviedol vo svojom vyjadrení vydanom pod č. PP 2866/2/2007 zo dňa 08.10.2007 pripomienku:

- prevádzkovateľ je povinný požiadať Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade o súhlas na  uvedenie pracovných priestorov do skúšobnej prevádzky v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IŽP Košice túto podmienku zapracoval  do Podmienok pre dočasné užívanie stavby „Obj 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku tohto rozhodnutia.

Inšpektorát práce Prešov uviedol v záväznom stanovisku č. S/3129-8552/07 zo dňa 17.10.2007 tieto pripomienky:

-   nakoľko intenzita osvetlenia v dočasne povoľovanom priestore pre pracovné miesto 
       s nepretržitou obsluhou pri ovládacom paneli a odvine (2.5.3 Konečná povrchová 
       úprava a 2.5.8 Kontrola) nie je doložená meraním v súlade s § 6 ods. 1 písm. e) zákona 
       č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
       niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej 
       úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2.4 STN 36 0450 Umelé osvetlenie vnútorných priestorov 
       a STN EN 12 464-1 Svetlo a osvetlenie je stavebník povinný v termíne do 1 mesiaca         
       od vydania právoplatného rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Obj. 45 Inštalácia 
       flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku odstrániť uvedený nedostatok 
       a oznámiť to Inšpektorátu práce Prešov,

- stavebník je povinný ku konaniu pre uvedenie stavby do trvalého užívania                                
 (kolaudačné konanie) predložiť výsledky merania intenzity osvetlenia pracovného 
  prostredia stavby „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“.

IŽP Košice tieto podmienky  zapracoval  do Podmienok pre dočasné užívanie stavby „Obj 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ na skúšobnú prevádzku tohto rozhodnutia.

V konaní o dočasnom užívaní časti stavby na skúšobnú prevádzku  bolo zistené, že stavba  „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ bola zrealizovaná podľa realizačného projektu predloženého ku konaniu o dodatočnom povolení stavby.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaní konania o dočasnom užívaní  stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že  stavba „Obj. 45 Inštalácia flexostroja CHRONOS 127“ je ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej  skúšobnej prevádzky v termíne do 30.06.2008.

P o u č e n i e :	Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly  odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.   CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit

- CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit

3.    Mesto Svit, zastúpené primátorom, 059 21 Svit

Na vedomie:

1.   Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

2.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOH,  Partizánska 690/87,                       
     058 44 Poprad

3.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOO,  Partizánska 690/87,                     
     058 44  Poprad             
4.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠVS,  Partizánska 690/87, 
     058 44 Poprad    
5.  Regionálny    úrad    verejného    zdravotníctva   so   sídlom   v   Poprade,                                      
     Zdravotnícka 3,  058 97 Poprad

6.  Inšpektorát práce,  pracovisko Prešov,  Konštantínova 6, 080 01 Prešov

7.  Krajské  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Prešove,  
     Požiarnícka 1, 080 01 Prešov