SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1                        V Košiciach, dňa 29. 09. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a bod 7, písm. c) bod 10,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                       § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

vydáva

zmenu  integrovaného  povolenia č.  119/20-OIPK/2006-Ko/570450105  zo  dňa  09. 05. 2006, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, nachádzajúcej sa v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o., prevádzkovateľovi: EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  pod bodom: 2.4 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň a 2.5b Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy  a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva zákon                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 104.12, ktorým

- sa povoľuje uskutočnenie stavby

„Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 176/5, 174/5, 176/1, 174/1, 174/11, 176/13 katastrálne územie Železiarne a v jestvujúcich výrobných halách parcelné čísla 174/5, 176/5 a 174/11 katastrálne územie Železiarne, so súpisným číslom 578, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo, podľa výpisu             z listu vlastníctva č. 895, vydaného Správou katastra Košice zo dňa 12.09.2006 stavebníkovi: EUROCAST Slovakia, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,

- sa udeľuje súhlas na

na zmenu  používaného paliva z koksárenského plynu na zemný plyn naftový vo výrobných prevádzkach  spoločnosti.

Povolenie sa vydáva pre:

prevádzkovateľa:

obchodné meno:  EUROCAST  Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 577 707.

stavebníka:

obchodné meno: EUROCAST Slovakia, s.r.o.,

sídlo:                   Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                    36 583 103

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na  zmeny používaných palív a surovín podľa  § 8 ods. 2  písm. a) bod 4 zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa
  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné konanie o povolení stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“,  podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.



Mestská časť Košice – Šaca, oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a rozvoja vydala pod č. ÚPSPVaR 861-4/2006/FIL zo dňa 08.08.2006  stavebné povolenie na časť stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“, ktoré rieši výstavbu vonkajšieho vysokotlakového plynovodu (VTL)  a dvoch regulačných staníc tlaku plynu (RS 1,3 a RS 2) a vyjadrenie č.  ÚPSPVaR 981-2/2006/FIL zo dňa 15.08.2006, ktorým sa v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje územné rozhodnutie.

Uskutočnenie stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“ sa povoľuje  podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie, ktorá sa  člení nasledovne:

Časť B. Zlievareň 1 a 3

B.2 Stredotlakový plynovod vonkajší – Zlievareň 1 a 3

B.3 Stredotlakový plynovod v budove – Zlievareň 1 a 3

B.6 Uzemnenie rozvodného potrubia – Zlievareň 1 a 3

Predmetom projektovej dokumentácie je prívod stredotlakového plynového rozvodu (STL) od regulačnej stanice plynu č. 1,3 (RS 1,3) v dĺžke 105 m do objektu Zlievareň 1 a 3 a  rozvod plynového potrubia od uzáveru pre vstupom do objektu až po uzávery pred jednotlivými   technologickými zariadeniami.

Časť C. Zlievareň 2

C.2 Stredotlakový plynovod vonkajší – Zlievareň 2

C.3 Stredotlakový plynovod v budove – Zlievareň 2

C.6 Uzemnenie rozvodného potrubia – Zlievareň 2

Predmetom projektovej dokumentácie je prívod stredotlakového plynového rozvodu (STL) od regulačnej stanice plynu č. 2 (RS 2) v dĺžke 10 m do objektu Zlievareň 2 a  rozvod plynového potrubia od uzáveru pred vstupom do objektu až po uzávery pred jednotlivými technologickými zariadeniami a do objektu Výskumná zlievareň.

##### I.  Podmienky stavebného povolenia

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej pod archívnym
       číslom 046 1864, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Kundrátom,
       č. osvedčenia 3299*A*5-3, Ing. Petrom Jackom, č. osvedčenia 1551*A*5-3,
       a odborne spôsobilým technikom vo výstavbe Jánom Dovalom, overenej v tomto konaní,
       ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a  Mestskú časť Košice –
       Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez
       predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
     oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
     a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
     činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou
     dokumentáciou.

3. Stavba „ Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“ bude  napojená
      rozvodným plynovým potrubím z regulačných staníc RS 1,3 a  RS 2 stredotlakovým 
      prívodom do  objektov prevádzok.

4.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

5. Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
 aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)   umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

6.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

7.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.

8.   Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 31.12.2006.

9.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby

b) označenie stavebníka

c) označenie dodávateľa stavby

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil

e) termín začatia a ukončenia stavby

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, NV SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 - § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prác 
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
  na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
  stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                   Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
 prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis nepodstatných zmien   
 vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby  
 schválenej v tomto konaní, dôvody skúšobnej prevádzky a k žiadosti pripojí doklady  
 o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 
 certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov 
 a doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.

20.  Na konaní o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží stavebný denník.

21. Žiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky (kolaudačné 
        rozhodnutie) je prevádzkovateľ - stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom

predstihuje počas trvania skúšobnej prevádzky s ohľadom na lehoty kolaudačného 
        konania.

- V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných  
 počas uskutočňovania stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných  výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky) a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia  uvedených v časti „I. Podmienky stavebného povolenia“.

23. Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

24. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
       rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
       nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“.

##### II.  Záväzné podmienky

Integrované povolenie č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti   I.  Údaje o prevádzke

na strane 8    v  stati  „Sušenie   piesku“  sa  v  druhom  riadku  zhora  ruší   text    „vykurovanej 
                     koksárenským plynom“ a nahrádza sa textom  „vykurovanej zemným plynom“

na strane 11  v stati  „Odlievanie do  foriem“  v treťom  a   štvrtom  riadku   zhora   vypúšťa   text 
                      „ ... koksárenský plyn alebo ... „

na strane 12  stati „ Tepelné spracovanie sa v treťom riadku zhora vypúšťa text „ ... koksárenský  
                     plyn a ... „

V časti   II.  Podmienky povolenia

na strane 16          v bode 3.4 sa vypúšťajú slová „ ... koksárenský plyn ... „

B.   Emisné limity

na strane 19 a 20  v tabuľke č. 15 „ Emisné   limity  pre   zdroje  emisií  a  pre   fugitívne  emisie“

sa  pre zdroje   emisií  nachádzajúce  sa  v  Zlievarni II   „Bubnová  sušiaca pec 
                             a Žíhacie vozové pece  č. 1 a č. 2 rušia pôvodné emisné limity a určujú sa nové 
                             emisné limity tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zlievareň II

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bubnová sušiaca pec BS 1408 | Výduch | TZL | 50 | 1),2),3) |
|  |  | NOx | 200 | 2),3),9) |
|  |  | CO | 100 |  |
| Žíhacie vozové pece č. 1 a č. 2 | 2 samostatné výduchy | TZL | 50 | 2),3),13) |
|  |  | NOx | 400 |  |
|  |  | CO | 100 | 2),3),9) |

1)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 
      stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a obsah kyslíka nie je stanovený.

- Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania alebo výsledok technického výpočtu po pripočítaní neistoty výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne
a)  aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
b)   žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu.

9)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 
      stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a obsah kyslíka 3% obj.

10)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 
            stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a obsah kyslíka 17% obj.

13)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 
            stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a obsah kyslíka 5% obj.

I.  Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať 
     a poskytovať do informačného systému

na strane 28  v bode  I.1.1 sa  rušia tabuľky určujúce podmienky monitoringu pre zdroje  emisií 
                       „Bubnová sušiaca pec BC 1408“ a  „Žíhacie vozové pece č. 1 a č. 2“ v Zlievarni II 
                       a nahrádzajú sa nasledovnými tabuľkami:

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Bubnová sušiaca pec BS 1408 - Miesto merania: Výduch napojený na potrubie za odlučovačom typu MHK 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| NOx |  |  |  | 5),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |

| - Zložka: ovzdušie Zdroje emisií: Žíhacie vozové pece č. 1 a č. 2 - Miesto merania: Výduch napojený na odvod odpadových plynov z priestoru žíhania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - Hmotnostná koncentrácia, HT* | - 1) | - 2) | 3),9) |
| NOx |  |  |  | 5),9) |
| CO |  |  |  | 6),9) |

1)  Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste
            platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 
            0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval 
            periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste
            platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa 
            počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1         
 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri 
 predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3,

5)   Metóda – prístrojová NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny princíp, metodika STN ISO 
      10849.

- Metóda – prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039.

9)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, 
      ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska 
      reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických 
      skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany 
      proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti 
      rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

na stranách 26 – 30 -  v bode I.1.1  sa  vo   všetkých  tabuľkách v  stĺpci  „Parameter“ sa  ruší 
                                          výraz  „IEF“ a nahrádza sa výrazom „HT“

na strane 30 - sa za poslednou tabuľkou ruší výraz „IEF“ a k nemu prislúchajúci text 
                               a nahrádza sa výrazom „HT“ s nasledovným textom:

*)HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR 
                 č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií 
                 a kontrolu podmienok z bodu B. 1 časť II. rozhodnutia č. 119/20-OIPK/2006-           
                 Ko/570450105.

Uvedené zmeny integrovaného povolenia nadobúdajú platnosť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom užívaní stavby na zemný plyn naftový.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 
       technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa pôvodné 
       znenie bodu 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku dopĺňa nasledovne:

1.1    Skúšobnú prevádzku stavby môže prevádzkovateľ začať po výmene  horákov  na Bubnovej 
         sušiacej peci BS 1408 a na Žíhacích vozových peciach č. 1 a č. 2 na zemný 
         plyn naftový len na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorý rozhodne o  dočasnom užívaní 
         technologického zdroja na základe žiadosti prevádzkovateľa o súhlas na začatie skúšobnej 
         prevádzky  a  o  vydanie  rozhodnutia  na  dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

V prípade potreby dlhšej doby na skúšobnú prevádzku musí prevádzkovateľ požiadať o jej 
         predĺženie.

1.2   Prevádzkovateľ  je  povinný vykonať   jednorázové   diskontinuálne   meranie   za     účelom

preukázania dodržiavania  emisných  limitov určených pre  zdroje emisií Bubnová 
        sušiaca pec BS 1408 a Žíhacie vozové pece č. 1 a  č. 2 v Zlievarni II a termín vykonania   
        tohto  merania  oznámiť  na   IŽP Košice   najmenej  5  pracovných   dní  pred jeho začatím.

V  prípade  preukázania  prekročenia  emisných   limitov  prevádzkovateľ  vykoná  potrebné

opatrenia na ich dodržiavanie.

1.3   Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť  počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové 
         parametre, neprekročiť stanovené emisné   limity   a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky  
         požiadať IŽP Košice o uvedenie  do trvalej prevádzky.

- 1.4  Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky aktualizovať súbor TPP a TOO           
        a predložiť na IŽP Košice žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou  
        podľa §8 ods. 2)  písm. a) bod 8  je konanie o  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny 
        súboru TPP a TOO, najneskôr s predložením žiadosti o kolaudáciu.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto 
   povolenia.

Rozhodnutie č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a bod 7, písm. c) bod 10,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                       § 66  stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie                              na uskutočnenie stavby Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn, ktorá je súčasťou prevádzky EUROCAST Košice, s.r.o., na ktorú bolo IŽP Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly vydané integrované povolenie pod č.119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006, na základe žiadosti prevádzkovateľa EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 28. 07. 2006.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou          je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“ predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 17.07.2006 a 12.09.2006,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006.

Stavba „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“, bude realizovaná                 na pozemkoch  parcelné  čísla 176/5, 174/5, 176/1, 174/1, 174/11, 176/13 katastrálne územie Železiarne a v jestvujúcich výrobných halách parcelné čísla 174/5, 176/5 a 174/11 katastrálne územie Železiarne, so súpisným číslom 578, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 895, vydaného Správou katastra Košice zo dňa 12.09.2006.

Mestská časť  Košice – Šaca, oddelenie územného plánovania a  stavebného poriadku, výstavby a rozvoja  listom č. ÚPSPVaR 981-2/2006/FIL zo dňa 15.08.2006  uviedla, že podľa      § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona si stavba nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods.2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil,  a  v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                             dňa  08.08.2006. Zároveň požiadal  dotknuté  obce (mesto Košice a MČ Košice – Šaca), aby v súlade  s ust. § 12 ods. 2  písm. d)   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi  a  o prevádzke,  na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní   
a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu  verejnosti, dokedy  sa  môžu  vyjadriť. IŽP Košice podľa § 22 ods. 5 zákona 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil lehotu na podanie prihlášok a vyjadrenia 10  dní. V lehote do  10 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci. IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 08.08.2006 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre realizáciu stavby Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP   Košice  v súlade s  ust.  § 12  ods. 2  písm. c)  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o podanej žiadosti,  výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou  osobou,  a  výzvu  verejnosti,  dokedy  sa  môžu  vyjadriť  a  kde  možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli  IŽP Košice od 10.08.2006 do 11.09.2006                  a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk.  V uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 3 a § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 10 dňovú lehotu. Po uplynutí 10 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní konanom                                dňa 14. 09. 2006, na ktorom sa zúčastnili pracovníci IŽP Košice a zástupcovia EUROCAST Slovakia, s.r.o. a EUROCAST Košice, s.r.o., bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“.

Na tomto ústnom konaní bola zástupcom EUROCAST Slovakia, s.r.o., vznesená požiadavka o zmenu stavebníka stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“, ktorý bude stavbu realizovať a to z EUROCAST Košice, s.r.o. na EUROCAST Slovakia s.r.o., nakoľko došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti (pozemkov) parc. č. 176/5, 174/5, 176/1, 174/1, 174/11, 176/13 katastrálne územie Železiarne. Z predloženého listu vlastníctva č.895 zo dňa 12.09.2006, vydaného Správou katastra Košice, je vlastníkom pozemkov a stavieb, na ktorých sa bude stavba realizovať EUROCAST Slovakia, s.r.o.

IŽP Košice vzhľadom  na predložený doklad žiadosti vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH listom č. 2006/
02162-2/BEL  zo dňa   04.09.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor OPaK vyjadrenie č. 2006/   
02161-2/Krá  zo dňa  04.09.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSMER vyjadrenie č. 12006/01767-2/JAK zo dňa 03.07.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2006/   
02161-2/KAS  zo dňa  16.08.2006,

  - Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS č. 2006/00577 vyjadrenie zo dňa 08.09.2006,

  - Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice, listom č. ORHZ–0440-3/OPP-2006 zo  dňa 23.06.2006,

  - Technická  inšpekcia,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborným vyjadrením  č. 2114/3/2006 zo dňa 09.06.2006,

  - Mestská časť Košice – Šaca listom ÚPSPVaR 875-2/2006 zo dňa 04.07.2006,

  - U. S. Steel Košice , DZ Energetika listom zo dňa 29.05.2006,

  - U. S. Steel Košice, ITES listom č. 4580/2006 zo dňa 08.09.2006,

  - U. S. Steel Košice, útvar Generel USS Ke listom zo dňa 22.08.2006,

  - Mesto Košice stanovisko č. 2006/11605/457 zo dňa 23.08.2006,

  - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyjadrenie
 č. 2006/04905-02/241/PPL zo dňa 23.08.2006.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie tieto pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu:

1) Technická Inšpekcia, pracovisko Košice, uviedla vo svojom odbornom vyjadrení 
       k projektovej dokumentácii stavby č. 2114/3/2006 zo dňa 09.06.2006, aby pred uvedením 
       stavby do prevádzky bola na vyhradenom technickom plynovom zariadení vykonaná prvá 
       úradná skúška v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. - pripomienka je zapracovaná 
       v bode č. 19 časti I. tohto rozhodnutia.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, ktoré vo svojom 
       stanovisku č. ORHZ-1440-3/OPP-2006 zo dňa 23.06.2005 uvádza, že obsahom projektovej 
       dokumentácie nie sú doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona           
       č. 90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a žiada tieto doklady 
       predložiť najneskôr ku kolaudačnému konaniu - pripomienka je zapracovaná v bode
       č. 19 časti I. tohto rozhodnutia.

- k zmene integrovaného povolenia:

1)  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany zložiek životného prostredia, 
       štátna správa odpadového hospodárstva  vo vyjadrení č. 2006/01768-2/BEL zo dňa 
       03.07.2006 uviedla podmienku, aby zmluvy pri nakladaní s odpadmi kategória ostatný: 17 
       04 05 železo a oceľ (25 t) a kategória nebezpečný: 05 01 10 obaly obsahujúce zvyšky 
       nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (0,1 t) boli platné – 
       táto pripomienka je zapracovaná v integrovanom povolení č. 119/20-OIPK/2006-
       Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v časti II. Podmienky povolenia  tohto rozhodnutia, 
       odseku  D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zneškodnenie odpadov v bode č. 7.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona               č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na  zmeny používaných palív a surovín podľa  § 8 ods. 2  písm. a) bod 4 zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa                                       
   § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné konanie o povolení stavby „Zlievareň 1,2 a 3 – Napojenie prevádzok na zemný plyn“,  podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli  odôvodnené  a  dôvody,  ktoré  smerovali  k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v  prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice z dôvodu zmeny používaného paliva na vykurovanie bubnovej sušiacej pece BS 1408 a dvoch  žíhacích vozových pecí nachádzajúcich sa v Zlievarni II zmenil emisné limity a podmienky monitoringu pre uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.   EUROCAST Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel,   044 54  Košice

2.   EUROCAST Slovakia, s. r. o., Vstupný  areál U. S. Steel, 044 54  Košice

3.   Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr . SNP č. 48/a, 040 11 Košice

4.   Mestská časť Košice - Šaca, zastúpená starostom , Železiarenská 9, 040 15 Košice

- Ján Dovala, P.K.Hostinského 65, 049 22 Gemerská Poloma

- Ing. Ján Kundrát, Ul. Sama Czabána 4, 048 01 Rožňava

- Ing. Peter Jacko, PRIVEL s.r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice

Na vedomie:

1.  U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika

2.  Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS,

3.  Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

5. Mestská časť Košice – Šaca, oddelenie územného  plánovania, stavebného poriadku, výstavby 
     a rozvoja

6. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

7. Technická inšpekcia, pracovisko Košice

8. Inšpektorát práce Košice

9. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia

10. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Košiciach

11. Krajský pamiatkový úrad Košice

12.Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového 
      hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER