- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 1634-9261/2007/Mer/570020805/R2/Z1	                   Košice 29.03.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti              o  životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších  predpisov a  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8, ods. 2  písm. a) bod 3 a bod 8 a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)

m e n í

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 2343/332-OIPK/2006-Mer/570020905/R2 zo dňa 28.08.2006 pre prevádzku:

Vysoké pece

Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

okres:  Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222.

Týmto rozhodnutím sa prevádzkovateľovi udeľuje:

a) súhlas na prevádzku automatizovaných meracích systémov pre kontinuálne meranie 
     emisií tuhých znečisťujúcich látok v komínoch odlievarní vysokých pecí VP 2                        
     a  VP 3, umiestnených na pozemkoch parcelné číslo 164/2, 164/4, v katastrálnom území  
     Železiarne,

b) súhlas  na  zmenu  súborov   technicko-prevádzkových  parametrov  a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov 
znečisťovania „Vysoká pec č. 2 a Vysoká pec č. 3“ vypracovanými dňa 06.12.2006 podľa 
všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia 
   ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na zmenu technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných opatrení 
   podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ.

Rozhodnutie číslo 2343/332-OIPK/2006-Mer//570020905/R2 zo dňa 28.08.2006           sa mení  a dopĺňa nasledovne:

V časti II. Podmienky povolenia na strane 6, 6. Podmienky pre náhradné hodnoty    sa ruší pôvodné znenie bodov 6.2 a 6.3 a nahrádza sa týmto novým znením:

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby  ako náhradná hodnota pre hmotnostnú koncentráciu TZL bola použitá:

- pri poruchách AMS  priemerná ročná hodnota koncentrácie TZL za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou (pracovník firmy ECM   Monitory),

- pri poruchách AMS v prvom roku jeho prevádzkovania  hodnota koncentrácie TZL rovná poslednej platnej hodnote,

- pri meraniach mimo rozsah AMS 1,2-násobok horného meracieho rozsahu AMS koncentrácie TZL rovnajúca sa 300 mg.m-3.

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pri poruche, kalibrovaní a neprevádzkovaní merania objemového prietoku a súvisiacich stavových veličín tlak a teplota  boli používané          ako náhradné hodnoty v prvom roku prevádzkovania ich posledné platné hodnoty zaznamenané dataloggerom pri základnom intervale vzorkovania 1 sekunda a v ďalších rokoch prevádzkovania AMS priemerné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou (pracovník firmy ECM   Monitory).

V časti II. Podmienky povolenia na strane 6, 7. Podmienky pre uvedenie do trvalého užívania sa rušia podmienky uvedené v bodoch 7.1 až 7.3.

Rozhodnutie číslo 2343332-OIPK/2006-Mer//570020905/R2 zo dňa 28.08.2006,                    s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu  integrovaného povolenia číslo 2343/332-OIPK/2006-Mer//570020905/R2 zo dňa 28.08.2006, ktorou  bol v  prevádzke Vysoké pece udelený súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov pre kontinuálne meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok v komínoch odlievarní vysokých pecí VP 2 a  VP 3, umiestnených na pozemkoch parcelné číslo 164/2, 164/4, v katastrálnom území  Železiarne,          na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál  U. S. Steel,     044 54 Košice zo dňa 30.11.2006 o vydanie zmeny integrovaného povolenia. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je súhlas na prevádzkovanie technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2   písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a)    bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Podanie žiadosti bolo spoplatnené poplatkom            vo výške 10 000 Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa  § 12 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ   posúdil a zistil, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle 
§ 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto v súlade s  § 22  ods. 5 zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upustil od niektorých úkonov podľa § 12 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanovením §12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ listom číslo 5243/719-ZK-OIPK/2006-Mer/570020905/R2/Z1 zo dňa 19.12.2006 upovedomil o   začatí správneho konania vo veci vydania  zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Vysoké pece – automatizovaný merací systém pre kontinuálne meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok v komínoch odlievarní vysokých pecí VP 2 a  VP 3 prevádzkovateľa a  príslušný dotknutý orgán – Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO a podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu                   na vyjadrenie účastníkovi konania a dotknutému orgánu. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ IŽP Košice nariadil  pre účastníka konania a príslušný dotknutý orgán ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 13.02.2006 za účasti zástupcu IŽP Košice a zástupcov prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., bola v súlade s ustanoveniami              § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety                                  a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a vyjadrenie dotknutého orgánu Obvodného úradu životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, číslo 2007/01118-2 zo dňa 17.01.2007. Prevádzkovateľ a  dotknutý orgán nemali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pripomienky a námety.

Na základe záverov z ústneho pojednávania prevádzkovateľ dňa 21.02.2007               na IŽP Košice listom č. E/201 zo dňa 19.2.2007 doručil výpočet náhradných hodnôt             pre AMS VP 2 a VP 3. Prevádzkovateľ predloženou žiadosťou a priloženými dokladmi preukázal dodržanie podmienok určených v bodoch 7.1 až 7.3 časť II integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice pod číslom 2343332-OIPK/2006-Mer//570020905/R2 dňa 28.08.2006, ktorým boli určené podmienky pre uvedenie AMS         do trvalého užívania,  preto boli týmto rozhodnutím uvedené podmienky zrušené.

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania je podľa § 8 ods. 2 zákona                       č. 245/2003 Z. z. IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia, podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.         o IPKZ,

- o  udelenie  súhlasu na  zmenu technicko-prevádzkových  parametrov a  technicko- organizačných opatrení, podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia prevádzkovateľa, dotknutého orgánu a  vykonaného ústneho pojednávania zistil,                    že inštalovaný automatizovaný monitorovací systém pre kontinuálne meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok v komínoch odlievarní vysokých pecí VP 2 a  VP 3 spĺňa podmienky zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  
 konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu 
 životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 
 integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Ing. Tibor Duchonovič, Vstupný  
areál U. S. Steel, 044 54  Košice

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO