SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2414/343-OIPK/2006-Wi/750070104/Z2                                         V Košiciach, dňa  18.10.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie                          a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia                     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 a 10,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a v súlade                     s § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

vydáva

zmenu integrovaného povolenia č.  312/27-OIPK/2004-Ha/750070104  zo  dňa  19.07.2004 v znení opravy rozhodnutia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 23.09.2004 a rozhodnutia              č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Žakovce – Skládka odpadov Úsvit I. etapa, časť „B“ a Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa, prevádzkovateľovi Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o.,                             059 73 Žakovce, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t     za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov           na inertné odpady, ktorým sa:

- povoľuje uskutočnenie stavby

„Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 2287/10, 2287/24, 2287/26, 2287/27 katastrálne územie Žakovce, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo, podľa výpisu z listu vlastníctva č.1, vydaného Správou katastra Kežmarok zo dňa 31.05.2006 stavebníkovi Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., 059 73 Žakovce, podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie, ktorá sa  člení na tieto stavebné objekty:

SO 01 Skládkovacie plochy NNO a IO

SO 02 Odvodňovací systém

SO 05 Oplotenie

SO 31 Odplynenie

SO 32 Rekultivácia skládky NNO a IO

- udeľuje súhlas na

rozšírenie prevádzkovanej skládky odpadov o časť skládky pre nie nebezpečný odpad (ďalej len „NNO“) s ročnou kapacitou cca 20 000 m3 –  cca 1,3 t.m-3 na dobu 9,3 roka s využiteľným objemom 185 210 m3 a časť skládky pre inertný odpad (ďalej len „IO“) s ročnou kapacitou cca 10 000 m3 – cca 1,8 t.m-3  na dobu 5 rokov s využiteľným objemom 59 750 m3.

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy vydal pod č. ObÚŽP/1452/94-95-Ke zo dňa 24.07.1995 územné rozhodnutie       pre stavbu „Riadená skládka odpadov Žakovce“, ktoré územne rieši aj časť stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“. Obec Žakovce, stavený úrad vydal pod č. SÚ 347/2006-Pk zo dňa 21.08.2006 stavebné povolenie na časť stavby SO 23 Spevnené plochy.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa a stavebníka:

obchodné meno:  Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

sídlo:                    059 73 Žakovce

IČO:                     36 450 332.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti odpadov

-  konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, 
  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           
  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody

-  vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                   
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO  a IO“,  podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Bod 1.1 Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v časti II. Záväzné podmienky na str. 5 sa dopĺňa o:

III. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o kapacite 185 210 m3

III. etapa - časť -  skládka odpadov na inertný odpad o kapacite 59 750 m3

SO – 01  Skládkovacie plochy NNO a IO

Skládkovacie plochy skládky NNO budú zabezpečené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z:

-  minerálneho tesnenia  o celkovej hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie kf = 1,0.10-9,

- vysoko hustotnej polyetylénovej fólie o hrúbke 2,0 mm (ďalej len „HDPE“), chránenej geotextíliou        800 g.m-2, pričom nepriepustnosť fólie HDPE bude kontrolovaná trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom,

- drenážnej vrstvy o hrúbke 500 mm  vytvorenej zo štrku  frakcie 16 - 32 mm bez obsahu vápenatých prímesí.

Skládkovacie plochy skládky IO vymedzené obvodovými hrádzami budú zabezpečené zarovnaním a zhutnením.

SO – 02  Odvodňovací systém

Odvodňovací systém skládky NNO bude zabezpečovať odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov a bude pozostávať z drenážneho potrubia, prepojovacieho potrubia a zo šácht        na odvodňovacom potrubí. Odvodňovací systém III. etapy bude napojený na jestvujúci drenážny systém II. etapy,  pričom priesaková kvapalina bude z telesa skládky  NNO odvádzaná do jestvujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín nie nebezpečného odpadu (NNO) o objeme 3 000 m3, ktorá je izolovaná minerálnym tesnením a PEHD fóliou hrúbky 2,0 mm. Tesnosť nádrže bude kontrolovaná vizuálne v kontrolnej šachte. Dno nádrže je vyspádované do vodotesnej čerpacej stanice a výtlačnej šachty. Postrekovací systém skládky odpadov sa skladá z čerpacej stanice,           v  ktorej  je  umiestnené  postrekovacie  čerpadlo,  armatúrnej  šachty,  vetvy  výtlačného   potrubia, z  postrekovacieho hydrantu (umiestneného na konci výtlačného potrubia) a  z povrchového rozvodu postrekovacieho potrubia s postrekovačmi.

SO – 31 Odplynenie

Odplynenie skládky bude zabezpečovať odvádzanie skládkového plynu z  telesa skládky NNO. Odplynenie III. etapy skládky NNO nadväzuje na vybudované odplynenie v I. etape – časť B a II. etapy skládky NNO. Celkový počet budovaných šácht pre III. etapu skládky NNO je 8 ks.

SO – 32 Rekultivácia skládky NNO a IO

Rekultivácia III. etapy skládky NNO a IO bude nadväzovať na rekultiváciu I. etapy – časť B         a II etapy skládky NNO a IO. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky NNO a IO budú uložené  rekultivačné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva o hrúbke  300 mm vytvorená  zo štrku frakcie 16 – 32 mm,

- separačná geotextília min. 400 g.m-2 ,

- minerálne tesnenie o celkovej hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m)  s koeficientom filtrácie kf = 1,0 . 10-9,

- drenážna vrstva o hrúbke 500 mm vytvorená zo štrkopiesčitej zeminy,

- rekultivačná vrstva zeminy o hrúbke 1000 mm,

- vegetačný kryt – zatrávnenie.

V časti II. Záväzné podmienky na str. 9 sa dopĺňa bod 1.2.29  v znení:

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 2287/10, 2287/24, 2287/26, 2287/27            do užívania požiadať IŽP Košice o zmenu  integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude:

– súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa,         NNO a IO,

– súhlas na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO,

– schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa  § 7 ods. 4 písm. d) zákona  o odpadoch z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v Sk vypočítanej  jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona o odpadoch.

Bod 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie               a zneškodňovanie odpadov v časti II. Záväzné podmienky na str. 15 sa nahrádza v znení:

Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti

4.1 IŽP Košice podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ udeľuje    prevádzkovateľovi ako držiteľovi odpadov súhlas  na  nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v  okrese Kežmarok, ktoré spočíva v zhromažďovaní a skladovaní nebezpečných odpadov v Ekosklade, určenom súčasne na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel tak, ako je uvedené v bode 1.1 časť II. tohto rozhodnutia, zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) pod uvedenými katalógovými číslami:

Číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadu,                                                       množstvo (t.r-1)

13 02 06  syntetické motorové, prevodové  a mazacie oleje, N                                            1,00

13 05 01  tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov  oleja z vody, N                                 1,00

13 05 02  kaly z odlučovačov oleja z vody, N        				                 0,50

16 01 07  olejové filtre, N							                 0,01

16 06 01  olovené batérie, N                                                                                                  0,20

19 07 02  priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, N    400,00

v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí a  v  súlade  so  všeobecne  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  je povinný  zhromažďovať  oddelene  nebezpečné odpady  podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory na vymedzenom úložnom priestore v Ekosklade, určenom súčasne aj na skladovanie pohonných hmôt a mazadiel.

4.4 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.5 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

4.6 Nebezpečné odpady ako  aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.7 Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť  alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov   alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

4.8 Prevádzkovateľ je povinný  viesť evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu a podávať Hlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

4.9  Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

4.10 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených zmlúv.

4.11 Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje     a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch.

4.12 Prevádzkovateľ  je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené v § 20 zákona o odpadoch a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.13 Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

4.14 Prevádzkovateľ je oprávnený nebezpečné odpady uvedené v bode 4.1 časť II. tohto  rozhodnutia skladovať  po  dobu  najviac  3 roky, ak sa budú zhodnocovať  a  po  dobu  najviac 1 rok, ak sa budú  zneškodňovať.

4.15  Prevádzkovateľ je povinný so splaškovými  vodami  nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2    tohto rozhodnutia.

4.16 Komunálny odpad zaradený  podľa   Katalógu odpadov  pod  katalógovým  č. 20 03 01-  zmesový komunálny odpad, kategória O - ostatný vznikajúci prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní skládky ako držiteľovi odpadu bude zneškodňovaný na predmetnej skládke.

4.17 Prevádzkovateľ   skládky   je   povinný  dodržiavať  postupy uvedené v Programe odpadového hospodárstva Lobbe  Žakovce, spol. s  r. o. do roku 2005, schválenom príslušným orgánom   štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý bude pravidelne aktualizovať v súlade so  všeobecne záväznými  právnym  predpisom odpadového hospodárstva.

Časť  III.   na str. 23 sa dopĺňa v znení:

III. Podmienky stavebného povolenia

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej fy DEPONIA 
SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby pod archívnym číslom 04-PSP-2006, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom č. osvedčenia      3705*Z*2-2, overenej v tomto konaní,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia      pre stavebníka a Žakovce, stavebný úrad. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú     byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby
     oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
     a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
     činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3.  Stavba  „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ sa napojí  na jestvujúce     prípojky inžinierskych sietí, prístupovú cestu a prevádzkové objekty.

4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
vedení a  ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a  je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

5.  Realizácia prípravy podložia skládky musí byť vykonaná pod dohľadom odborne spôsobilej 
     osoby – geológa.

6.  Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky týkajúce sa ochrany
       pamiatkového fondu, tak ako je uvedené v stanovisku Krajského pamiatkového úradu Prešov, 
       pracovisko Levoča č. PO-06/1742-02/5204/Lk zo dňa 12.06.2006, a to:

- Písomne ohlásiť začatie výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom  Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča,

- V prípade zistenia alebo narušenia archeologického nálezu mimo povoleného výskumu je stavebník povinný nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča alebo prostredníctvom obce najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.      Do obhliadky musí byť nález zabezpečený proti poškodeniu, znehodnotenie, zničeniu a odcudzeniu. Nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

7.  Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
  aby stavenisko:

a)  bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
            života  alebo zdravia,

b)  malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)   umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f)   bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

8.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

9.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

10. Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 30.10.2007.

11. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, NV SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

13. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

14. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

15. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 - § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

16.  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

17. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18. Stavebník zabezpečí odstránenie  objektov  zariadenia  staveniska  v  lehote do  4  týždňov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby, resp. požiada o zmenu užívania týchto objektov.

19. Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k zásahu do okolitých lesných pozemkov a nesmie byť obmedzená prevádzka lesného hospodárstva.

20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných  znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

23. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“,  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných  výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia) a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia  uvedených v časti „III. Podmienky stavebného povolenia“.

24. Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

25. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy      nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“.

Rozhodnutie č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104  zo  dňa  19. 07. 2004 v znení opravy rozhodnutia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 23.09.2004 a rozhodnutia č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 a 10,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a v súlade         s § 17 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66  stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“, ktorá je súčasťou prevádzky, na ktorú bolo IŽP Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly vydané integrované povolenie pod č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 19. 07. 2004 v znení opravy rozhodnutia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 23.09.2004 a rozhodnutia č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005č.119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006, na základe žiadosti prevádzkovateľa Tatranskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., 059 73 Žakovce zo dňa 29.06.2006.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou          je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit               III. etapa, NNO a IO“ predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  výpis z listu vlastníctva č. 1 zo dňa 31.05.2006,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,

e)   fotokópiu osvedčenia spracovateľa  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 19.07.2004 v znení opravy rozhodnutia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 23.09.2004 a rozhodnutia č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005.

Stavba „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ bude realizovaná                              na pozemkoch  parcelné  čísla  2287/10, 2287/24, 2287/26, 2287/27 katastrálne územie Žakovce,              ku ktorým má stavebník vlastnícke právo, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1, vydaného Správou katastra Kežmarok zo dňa 31.05.2006.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods.2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil,     a  v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány  o  začatí konania dňa  07.08.2006. Zároveň požiadal  dotknutú  obec Žakovce, aby v súlade  s ust. § 12 ods. 2  písm. d)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a  o prevádzke, na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu  verejnosti, dokedy  sa  môžu  vyjadriť. IŽP Košice podľa               § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil lehotu  na podanie prihlášok a vyjadrenia 30  dní. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci. IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 07.08.2006 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre realizáciu stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP   Košice  v súlade s  ust.  § 12  ods. 2  písm. c)  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o podanej žiadosti,  výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou  osobou,  a  výzvu  verejnosti,  dokedy  sa  môžu  vyjadriť  a  kde  možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli  IŽP Košice od 11.08.2006 do 11.09.2006  a  súčasne        aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk.  V uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil     na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 28.09.2006 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a  námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k  žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“.

Na tomto ústnom konaní bolo zistené:

a)  Projektová dokumentácia v časti stavebný objekt SO 32 Rekultivácia skládky NNO a IO a to 
riešenie uzavretia a následná rekultivácia telesa skládky pri stavbe „Žakovce – Skládka 
odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ nie je riešená v nadväznosti na I. a II etapu skládky 
NNO a IO – stavebník požiadal o lehotu na dopracovanie projektovej dokumentácie, čo mu     
bolo zo strany IŽP vyhovené v termíne do 09.10.2006. Dopracovaná projektová dokumentácia      v troch vyhotoveniach bola na IŽP Košice doručená  dňa 09.10.2006 listom č. 115/2006-Ing.Ka zo dňa 05.10.2006.

b) Ústneho konania sa zúčastnili zástupcovia Správy a údržby ciest PSK, oblasti Poprad, ktorí 
     do zápisnice z konania uviedli, že prístupová komunikácia ku skládke v celom úseku nie je 
     v ich správe – v lehote do 09.10.2006 mal stavebník preveriť správcu tejto komunikácie. 
     V termíne bol na IŽP Košice doložené kladné stanovisko Správy a údržby ciest PSK, oblasť 
     Poprad  k realizácii stavby.

Prevádzkovateľ dňa 16.08.2006 predmetnú žiadosť doplnil listom č. 3099/458 o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ktorých  pôvodcom je Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o., 059 73 Žakovce, k čomu  sa dotknutý orgán Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, štátna správa v odpadovom hospodárstve na ústnom pojednávaní vyjadril kladne bez pripomienok. IŽP Košice, vzhľadom k  uvedenému stanovisku dotknutého orgánu žiadosti vyhovel a predmetný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi udelil za podmienok uvedených  v bode 4. časť II. tohto rozhodnutia.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, úsek OH, vyjadrenie  č. OÚŽP/627-002/2006-Ká  zo dňa   07.09.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, úsek OPaK, vyjadrenie  č. OÚŽP/ 573 002/06-Ku zo dňa 19.06.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, úsek ŠVS, vyjadrenie  č. OÚŽP 572-002/2006-Hc zo dňa 26.06.2006,

- Obec Žakovce, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania, vyjadrenie č. 685/2006-Sv,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Kežmarku,  Huncovská 38, 060 01 Kežmarok, stanovisko č. ORHZ–148/OPP-2006 zo  dňa 13.06.2006,

- Obvodný úrad V Kežmarku, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. 6/2006/04478-2 zo dňa 10.06.2006,

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, stanovisko                    č. 1153/2006-OdIVaOŽP zo dňa 29.05.2006,

- Krajský pamiatkový úrad Prešov pracovisko Levoča, stanovisko zn.PO-06/1742-02/5204/Lk         zo dňa 12.06.2006,

- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662, 058 89 Poprad, stanovisko   č. 9805/06/11273 zo dňa 24.07.2006,

- Obvodný lesný úrad v Kežmarku, listom č. 2006/297-2 zo dňa 23.08.2006,

- Obec Žakovce starostka obce, stanovisko zo dňa 21.09.2006,

- Správa a údržba ciest PSK, oblasť Poprad, vyjadrenie č. 4300/2006 zo dňa 01.10.2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, vyjadrenie č. KK 1169/2006 zo dňa 11.09.2006.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie tieto pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu:

1. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča vo svojom stanovisku č. PO-06/1742-
    02/5204/Lk zo dňa 12.06.2006 uviedol podmienky týkajúce sa ochrany pamiatkového fondu 
    pre  uskutočnenie stavby – podmienky sú zapracované v bode č. 6  časti III. tohto rozhodnutia,

2. Obvodný lesný úrad v Kežmarku vo svojom záväznom stanovisku č. 2006/352-2 zo dňa 
    28.09.2006 uviedol podmienky pre realizáciu stavby vo vzdialenosti do 50 m od okraja 
    lesných pozemkov – podmienky sú zapracované v bode č. 18 časti III. tohto rozhodnutia.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona               č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti odpadov

-  konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, 
  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           
  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody

-  vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                   
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  stavebné konanie o povolení stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“,  podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody,  ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v  prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  	Ing. Milan Miklánek, bytom Beckovská 1184/1, 911 01 Trenčín

2. 	Starosta obce Žakovce, 059 73  Žakovce

3.  	Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľová 15, 821 08 Bratislava

Na vedomie:

1.	Obec Žakovce - stavebný úrad, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok

2. 	Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

3. 	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Kežmarku

4. 	Obvodný úrad  životného prostredia  Kežmarok, ŠVS

5. 	Obvodný úrad  životného prostredia Kežmarok, ŠSOH

6.		Obvodný úrad  životného prostredia Kežmarok,  ŠSOPaK

7. 	Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča

8. 	Obec Žakovce, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania

9. 	Obvodný lesný úrad Kežmarok

10.		Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade