- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo:  765-1941/2008/Wit//570970106/Z5	                 Košice  30.01.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 2372-4889/2007/Haj/570970106  zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1                zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/2007/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007 a č. 8457 – 37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007 pre prevádzku:

„CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – Potlačové prevádzky“

Štúrova 101, 059 21 Svit

okres: Poprad

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

sídlo:                    Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO:                     31 719 724

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

-  udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav 
     povrchových vôd a podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona                                  
     č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-    vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 
  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu:

-  na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona                  
  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

-   vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia  na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 
   zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“,   podľa § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

### I.  Povoľuje uskutočnenie stavby

„Obj. č. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 13/1, 13/41 a 12/3  katastrálne územie Svit, ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č.  1822 vyhotoveného  dňa  08.01.2007  Správou katastra  Poprad vo vlastníctve  CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:  CHEMOSVIT, a.s.

sídlo:                    Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO:                     31 671 047

Medzi prevádzkovateľom CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit a stavebníkom CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit je spísaná Zmluva o budúcej nájomnej zmluve zo dňa 14.09.2007 o realizácii stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel                             z autocisterny“ a o nájme  nehnuteľnosti obj. 21b prevádzkovateľovi.

Mestom Svit  bolo pod č. 1425/2007 -Le zo dňa 24.08.2007 vydané územné rozhodnutie                 na stavbu „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“.

Stavba „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

- stavebné objekty:

SO  01 –  Stáčacie stanovište autocisterny

DSO 01.1 Stavebné riešenie – rieši realizáciu stáčacieho stanovišťa, prekrytého oceľovým prístreškom s pultovou strechou pre stáčanie riedidiel etylalkoholu a etylacetátu z autocisterien                s    manipulačnou  plochou  rozmerov 7 x 16 m a betónovým soklom výšky 0,15 m.

DSO 01.3 Umelé osvetlenie –  rieši  priame osvetlenie objektu.

DSO 01.4 Uzemnenie a bleskozvod - rieši  bleskozvod na streche objektu ako aj uzemnenie objektu.

SO  02 –Cesta a spevnené plochy – rieši napojenie komunikácii  pre navrhované stáčanie miesto.

SO 03 – Dažďová kanalizácia – rieši odvádzanie dažďových vôd zo strechy stavebného objektu SO 01 samospádom potrubím do jestvujúcej kanalizácie.

SO 04–Úžitkový vodovod a požiarny hydrant – rieši prívod úžitkovej vody z terajšieho úžitkového vodovodu DN 200 napojením z terajšieho rozvodu úžitkovej vody DN 200.

- prevádzkové súbory:

PS 01- Stáčanie z autocisterny –  rieši stáčanie riedidiel etylalkoholu a etylacetátu z autocisterien o celkovej kapacite 30 m3, s delenými samostatnými komorami  15 m3, 10 m3               a 5 m3 vybavenými samostatným uzávermi, objemovými a hmotnostnými meračmi samostatne pre každé riedidlo.

Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby:

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou  CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., pod archívnym číslom 04407, spracovanej   autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Bučinom, č. osvedčenia   3654*Z*1, Ing. Františkom Vrbiarom, č. osvedčenia 1342*SP*14, Ing.  Annou Fiolekovou,  č. osvedčenia 4868*Z*14, Ing. Martinom Rothom, č. osvedčenia 0587*SP*13,  Ing. Milanom Pokrivčákom,  č. osvedčenia 0686*Z*5-3, Ing. Ladislavom Benedikom, č. osvedčenia 3607*Z*5-4,5,6  overenej v tomto konaní,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre  stavebníka a Mesto Svit. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby  nesmú byť zrealizované  bez  predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby  
     povolenej v tomto rozhodnutí oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
     oprávnenou vykonávať  geodetické  a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie
     vybraných  geodetických a kartografických   činností autorizovaným geodetom a kartografom 
     v súlade  s overenou projektovou  dokumentáciou.

3.  Stavba  „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ sa napojí na  existujúce potrubné  
     rozvody v rámci areálu CHEMOSVIT, a.s.

4. Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník  povinný zabezpečiť vytýčenie 
     podzemných a nadzemných   vedení a ich ochranných pásiem  v mieste realizácie stavby a je 
     povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne 
     oboznámi pracovníkov,   ktorí budú vykonávať zemné  práce s vytýčenou a vyznačenou 
     polohou podzemného vedenia.

5.  Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
  aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

6.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

- 7.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavebných prác na stavbe  najneskôr do 15 dní  odo dňa jej začatia.

8.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9.  Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby nespôsobil škodu  cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

12  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie
       s nebezpečnými látkami.

15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
  na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
  stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   
  znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                     
  Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 
  bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

17. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný 
    postupovať v súlade  s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci 
    s azbestom, hlavne  v káblových   priestoroch.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
 prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný  v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii č. 4020/3/2007 zo dňa 08.08.2007 v procese výstavby dopracovať a odstrániť  tieto nedostatky:

- v projektovej dokumentácii nerezové stúpadlá do havarijnej nádrže uviesť do súladu s STN 74 3282:1990 a s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

- v  Protokole o určení prostredia stanoviť vonkajší vplyv BE3 – priestor s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle čl. 3.1 STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-5-51:2007.

20.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2008.

- 21. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len  na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie  
stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného 
návrhu stavebníka.

22. Stavebník je povinný  v zmysle § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov každú významnú zmenu v množstve, charaktere, fyzikálnej forme alebo požiarnych charakteristikách prítomnej vybranej nebezpečnej látky alebo v technologickom procese používajúcom vybranú nebezpečnú látku,  ako aj predbežný odhad rizika vyplývajúci z tejto zmeny oznámiť príslušnému úradu.

23. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných  
       počas uskutočňovania stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ oproti
       projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, 
       k návrhu pripojí doklady podľa  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
       niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných 
       skúšok, doklady overení požadovaných  vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody 
       použitých materiálov (oceľových nádrží a pod.), zabudovaných  stavebných  výrobkov, 
       skúšky tesnosti nádrží a prepojovacích potrubí odborne spôsobilou osobou s certifikátom na 
       kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, doklady o spôsobilosti  prevádzkových zariadení na 
       plynulú bezpečnú prevádzku, doklad o spôsobe naloženia s odpadom vzniknutým počas 
       uskutočňovania stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu  
       kolaudačného rozhodnutia).

24. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
  rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „Obj. 21b Stáčanie riedidiel
  z autocisterny“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo  právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov  stavebného konania:

Účastníci  stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania  sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

###### II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 2372-4889/2007/Haj/570970106  zo dňa 15.02.2007  v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1                zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/2007/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007 a č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007 nasledovne:

V časti   I.  Údaje o prevádzke,  B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  sa na strane 6 v textovej časti 2. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami ruší text odstavca 2.1 Stáčanie riedidiel a nahrádza sa týmto novým textom:

2. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

2.1 Stáčanie riedidiel

Stáčanie etylacetátu a etanolu do zásobných nádrži umiestnených v objekte č. 27b sa                      zo železničných cisterien vykonáva na stáčacom mieste v objekte č. 21a a z autocisterien                      na stáčacom mieste v objekte č. 21b. Etanol a etylacetát sú do zásobných nádrži vedené cez jestvujúce nadzemné nerezové bezošvové potrubia. Stáčacie miesto zo železničných cisterien je umiestnené pod prístreškom a je vybavené záchytnou vaňou o objeme 60 m3. Manipulačná plocha stáčacieho miesta z autocisterien je umiestnená pod prístreškom a je vybavená záchytnou vaňou o objeme 1 m3. Manipulačná plocha je zabezpečená proti úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd svojim konštrukčným riešením -  zvarovaným oceľovým kesónom hrúbky 1,5 mm a chemicky odolným náterom ASODUR  UBS a je  vyspádovaná cez chemicky odolný podlahový žľab HAURATON  do oceľovej havarijnej nádrže  o objeme 15 m3, ktorej celý vnútorný priestor tvorí oceľový kesón opatrený epoxidovým náterom a troma polypropylénovými poklopmi  rozmerov 0,6 m x 0,6 m, zabezpečenými tesneniami proti prenikaniu  vody z povrchového odtoku.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2006  v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1  zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/2007/Wit/570970106/Z3             zo dňa 19.09.2007 a č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007 s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3,                písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona                       č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je   stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“                      na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit zo dňa 19.09.2007, ktorou požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2372-4889/2007/Haj/570970106  zo dňa 15.02.2007  v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1                zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007,  č. 5880-30708/2007/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007 a č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlas o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a)  správny poplatok v kolkových známkach vo výške 10 000 Sk podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b)  listy vlastníctva č. 1822 zo dňa 14.09.2007,

c)   zmluvu o budúcej nájomnej zmluve  zo dňa 14.09.2007,

d)   kópiu z katastrálnej mapy,

e)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

f)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

g)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ bude realizovaná na pozemkoch  parcelné čísla 13/1, 13/41 a 12/3 katastrálne územie Svit, ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva  č.  1822 vyhotoveného  dňa  14.09.2007  Správou katastra  Poprad vo vlastníctve  stavebníka.

Mestom Svit  bolo pod č. 1425/2007 -Le zo dňa 24.08.2007 vydané územné rozhodnutie                 na stavbu „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2372-4889/2007/Haj/570970106  zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007,  č. 5880-30708/2007/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007 a č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                      dňa 01.10.2007. Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Svit, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 a 5 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 01.10.2007 oznámil začatie stavebného konania pre  uskutočnenie stavby vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou  je uskutočnenie stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“  ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Svit a na internetovej stránke mesta  Svit v termíne od 15.10.2007 do 30.10. 2007.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní                     na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť            do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP Košice od 09.10.2007                        do 09.11.2007  a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, podľa  § 61 ods. 3 stavebného zákona určil na vyjadrenie známym  účastníkom  konania                       a  dotknutým orgánom 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania a podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, nakoľko sú  pomery staveniska tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu známe.

V rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vyjadrenie
č. PP 3050/2/2007 zo dňa  19.10.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2007/01985/02-CA zo dňa  26.10.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2007/01986-KJ  zo dňa  06.11.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠVPZPH vyjadrenie č. 2007/01992/02-CA zo dňa  22.10.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠVS vyjadrenie č. 2007/01988/02-GL zo dňa 29.10.2007,

- Mesto Svit, Spoločný obecný úrad,  územné rozhodnutie č. 1425/2007-Le zo dňa 24.08.2007,

- Mesto Svit, Spoločný obecný úrad, záväzné stanovisko č. 1764/2007-Le zo dňa 25.09.2007,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Poprade,  stanovisko č. ORHZ–265/OPP-2007/Z  zo  dňa 03.08.2007,

- Obvodný úrad v Poprade, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, OKR/2007/27-218 zo dňa 17.10.2007,

- Technická  inšpekcia, a.s.,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 4020/3/2007 zo dňa 08.08.2007,

- Železnice SR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Košice, č. 1915/2007/KR/Du zo dňa 22.10.2007.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj  stavebné povolenie na  uskutočnenie stavby tieto pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu:

1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č. 4020/3/2007 zo dňa 08.08.2007  uviedla tieto pripomienky:

a) V projektovej dokumentácii stavby je potrebné v procese výstavby dopracovať:

- nerezové stúpadlá do havarijnej nádrže uviesť do súladu s STN 74 3282:1990 a s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

- v  Protokole o určení prostredia stanoviť vonkajší vplyv BE3 – priestor 
      s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle čl. 3.1 STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-5-
      51:2007.

b) Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

c) Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona  č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky takto:

Požiadavky na dopracovanie projektovej dokumentácie uvedené v bode a) boli zapracované v tomto rozhodnutí  v bode č. 19  časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienky uvedené pod bodmi b) a c)  sú zapracované v tomto rozhodnutí v bode č. 23 časť                        I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie  stavby tohto rozhodnutia.

2) Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, orgán štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií vo svojom vyjadrení v liste č. 2007/01992/02-CA zo dňa 22.10.2007 uviedol:

Obvodný úrad životného prostredia v Poprade neobdržal v zmysle legislatívy  predbežný odhad rizika stavby,  aj pred zmenou stavby, vyhodnotený v zmysle § 4 až § 8  vyhlášky                    č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie zákona v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice si vyžiadal od prevádzkovateľa  stanovisko k tomuto vyjadreniu.

Prevádzkovateľ listom č. OŽP/913/19/2007 zo dňa 31.12.2007 uviedol, že v rámci prestavby veľkého zdroja  „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ nedôjde k nárastu skladových zásob o 40 %, nakoľko je predpoklad zmeny pomeru stáčania z vlakových cisterien na kombináciu s autocisternami v pomere 60 : 40 pri zachovaní pôvodných skladovacích kapacít.

IŽP Košice vyhodnotil pripomienku ako aj stanovisko prevádzkovateľa  a zapracoval  ju v tomto rozhodnutí v bode č. 22 časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

- k integrovanému povoľovaniu:

3) Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOH vo svojom vyjadrení v liste č. 2007/01986/02-KJ zo dňa 06.11.2007 uviedol  pripomienku:

Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby v zmysle § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť evidenciu o nakladaní so stavebnými odpadmi, o ich zhodnotení a zneškodnení.

IŽP Košice vyhodnotil predloženú pripomienku  a zapracoval  ju v tomto rozhodnutí v bode č. 23 časť I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je aj  stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Obj. 21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ žiadne  pripomienky a námety.

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu  na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania, podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav 
     povrchových vôd a podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona                                  
     č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-    vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 
  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu:

-  na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona                  
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

-    vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia  na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Obj. 21b Stáčenie riedidiel z autocisterny“,   podľa § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov                             a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 66 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Obj.  21b Stáčanie riedidiel z autocisterny“ nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva           a  oprávnené záujmy účastníkov konania.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit

2. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit

3. Mesto Svit, zastúpené primátorom, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

4. Ing. Jozef Chovanec, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit

Na vedomie:

1.  Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

2.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOH

3.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOPaK

4.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOO         
 5.  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠVS    
 6.  Regionálny    úrad    verejného    zdravotníctva   so   sídlom   v Poprade

7.  Technická inšpekcia, pracovisko Košice

8.  Obvodný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Partizánska  690/87, 058 01 Poprad

9.  Krajské  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Prešove

10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41,                                            
       054 01 Levoča

11.  Obvodný  úrad   životného   prostredia   v Poprade, ŠSER

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov  stavebného konania:

- Ing. Ján Bučina, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29,                                      059  21 Svit

- Ing. František Vrbiar, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29,                      059 21 Svit

- Ing. Anna Fioleková, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29,                          059 21 Svit

- Ing. Milan Pokrivčák, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29,                             059 21 Svit

- Ing. Ladislav Benedik, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29,                     059 21 Svit

- Ing. Martin Roth, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29,                     059 21 Svit