SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 7092-34938/2014/Koz/770030103/Z11     	                                 v Žiline, dňa  05.12.2014

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 2. a  6. zákona o IPKZ v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a), b), f) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č.922/770030103/117-Mt,Chy zo dňa 08.04.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“

prevádzkovateľovi so sídlom spoločnosti EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava a  jeho  zmeny   č.  1770/770030103-Z1/438-Ma zo dňa 06.06.2005,  č.  4182-32273/2007/Chy/

770030103/Z2-SP1 zo dňa 08.10.2007, č. 4982-9865/2009/Chy/770030103-Z3 zo dňa 23.03.2009, č. 6378-31766/2008/Chy/770030103-Z4-KRZ2 zo dňa 29.09.2008, č. 960-18795/2011/Chy/770030103-Z5 zo dňa 28.07.2011, č. 8101-33483/2010/Mar/770030103/Z6 zo dňa 15.11.2010, č. 3743-6981/2012/Chy/770030103-Z8 zo dňa 07.03.2012, 6578-22565/2012/Chy/770030103-Z9 zo dňa 14.08.2012 a č. 5512-30105/2013/Žer/770030103/Z10-KR(SÚ) zo dňa 08.11.2013, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ podľa zákona o IPKZ je (strana č. 2/24 rozhodnutia č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004):

dopĺňa:

v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu,

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu a doplnenie o výrobok Agerit,

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti súhlasu.

Prehodnotenie podmienok povolenia v zmysle § 33 zákona o IPKZ.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov  „Biodegradácia nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB“ sa udeľuje na dobu 3 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením.

V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.3 k zákonu o odpadoch:

D2 – Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde  atď.),

D15– Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností D1 až D14.

V zariadení sa povoľuje zneškodňovanie nebezpečných odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 9, 10 a 11 rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení neskorších zmien.

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov „Biodegradácia nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB“ sa udeľuje na dobu 3 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením.

V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.2 k zákonu o odpadoch:

R12 –  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

V zariadení sa povoľuje zhodnocovanie nebezpečných odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 a 13 rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení neskorších zmien.

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov „Kompostovanie“ sa udeľuje na dobu 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením.

V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.2 k zákonu o odpadoch:

R3 –	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (kompostovanie odpadov),

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

V zariadení sa povoľuje zhodnocovanie ostatných odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6, 6a rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004 v znení neskorších zmien a v tabuľke č.  6b tohto povolenia.

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

Inšpekcia schvaľuje aktualizovaný „Prevádzkový poriadok zariadenia na biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP SB č. PP 19/12“ pre prevádzku EBA, s.r.o., 038 52 Sučany, v ktorom sú zapracované zmeny vyplývajúce zo zmeny povolenia  – určenie dĺžky platnosti súhlasu na dobu 3 rokov od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia.

b)

V časti

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,

1.   Opis prevádzky (strana 3 z 24 rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004)

dopĺňa:

Opis prevádzky a činnosti vykonávané v zariadení „Kompostovanie“

Postup kompostovania je založený na premene látok organického pôvodu v odpadoch kategórie „O“ ostatný s využitím pôdnych baktérií za vzniku organicko-humusového hnojiva. Výsledkom činnosti sú nasledovné komposty s obchodným názvom:

- Vitahum – priemyselný kompost,

- Humivit – univerzálne organické hnojivo,

- Agerit – špeciálna zemina.

Výroba špeciálnej zeminy Agerit

Agerit je pestovateľský substrát vhodný pre výsadbu zelene a tráv, ktorý je možné využiť pri rekultivácii skládok odpadu, lomov a podobne, prípadne ako kryciu vrstvu pri terénnych úpravách cestných telies a úprav nerovností mimo poľnohospodársku pôdu.

Vstupné komponenty:

- zemitá zložka – odpad katal. č.: 17 05 04, 17 05 06 a 19 03 05 vzniknutý po zhodnotení nebezpečných odpadov biodegradáciou, spĺňajúci limitné hodnoty pre odpady prijateľné na skládky inertného alebo nie nebezpečného odpadu vyhovujúce podľa legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve,

- kompost spĺňajúci limitné hodnoty obsahu rizikových prvkov a látok v komposte podľa vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z.

Výroba sa vykonáva v hornej časti spevnenej biodegradačnej plochy o rozlohe 5 000 m2 s celkovou maximálnou spracovateľskou  kapacitou 30 000 t/rok, z toho jednorázová kapacita plochy je 5000 ton, ktorá pozostáva:

1.	kontrola vstupných komponentov – overenie splnenia limitných hodnôt odpadov po biodegradácii určených legislatívou odpadového hospodárstva a obsahu rizikových prvkov a látok v komposte podľa vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z., evidencia, váženie na mostovej váhe,

2.	ukladanie do základky vrstvením odpadov a kompostu,

3.	prekopávanie základky spočívajúce z formovania do požadovaného tvaru, premiešavanie vrstiev, skyprenie, homogenizácia a zretie,

4.	medzioperačná kontrola – odber vzoriek a vyhodnotenie predpísaných parametrov, v prípade potreby doplnenie chýbajúcich komponentov,

5. 	triedenie, preosievanie, drvenie,

6. 	výstupná kontrola predpísaných limitných hodnôt rizikových prvkov a kvalitatívnych ukazovateľov výrobku externým akreditovaným laboratóriom,

7.	nakladanie s produktom kompostovania a vzniknutým odpadom.

c)

V časti

II. Záväzné podmienky

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, a)Opis prevádzky a povolené činností v zariadení na biodegradáciu odpadov (strana 2 z 24 rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004)

mení podmienky A.4, A.8, A.10:

A.4 	Skladovanie a uloženie nebezpečných odpadov ako aj prídavných komponentov do vopred určenej základky na biodegradačnej ploche sa musí uskutočňovať v dolnej časti plochy. Na karte základky prevádzkovateľ vyznačí kód nakladania (D2 zneškodňovanie nebezpečných odpadov, alebo R12 – zhodnocovanie nebezpečných odpadov), ktorým sa rozlíši činnosť na jednotlivých základkách.

A.8. Kompostovanie, výroba kompostu Vitahum, hnojiva Humivit a špeciálnej zeminy Agerit sa musí vykonávať v hornej časti spevnenej biodegradačnej plochy o rozlohe 5 000 m2, s celkovou maximálnou spracovateľskou  kapacitou 30 000 t/rok.

A.10.	Pred procesom kompostovania sa musí vykonať preberanie odpadov do zariadenia a ostatných komponentov, vizuálna kontrola odpadu, kontrola analýz odpadu od pôvodcov odpadu, alebo po predchádzajúcej biodegradácii odpadov, váženie na mostovej váhe, evidencia odpadu.

d)

V časti

II. Záväzné podmienky

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, energiami

(strana 5 z 24 rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004)

mení podmienku A.30:

A.30. Odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri jeho činnosti biodegradácie:

tabuľka č.5

| katal. číslo | názov | kategória |
| --- | --- | --- |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 07 | Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |

dopĺňa podmienky A.32.d, A.32.e, A.32.f, A.32.g, A.32.h:

A.32.d	Výroba špeciálnej zeminy Agerit

V zariadení na zhodnocovanie odpadov „Kompostovanie“ je povolené zhodnocovanie

odpadov kategórie „O“ ostatné odpady uvedené v tabuľke č. 6b, ktoré sa zmiešavajú s  kompostom Vitahum, výsledkom ktorého je výroba špeciálnej zeminy Agerit:

tabuľka č. 6b

| katal. číslo | názov | kategória |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O |

A.32.e Na výrobu špeciálnej zeminy Agerit môže prevádzkovateľ používať odpady vzniknuté po procese zhodnocovania biodegradáciou, ktoré spĺňajú limitné hodnoty pre odpady prijateľné na skládky inertného alebo nie nebezpečného odpadu v zmysle čl. 2.1.2. a 2.2.2. Rozhodnutia rady EÚ z 19. decembra 2002 v ukazovateľoch As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, SB, Se, ZN, chlorid, fluorid, síran, fenol index, DOC, TDS, TOC, BTEX, PCB, minerálny olej (C10 až C40), PAU a NELič a  jeho fyzikálnych a chemických vlastností. Odber vzoriek a analýzy musia byť vykonané akreditovaným laboratóriom. Splnenie a zaradenie odpadov do kategórie „O“ ostatný vykoná odborne spôsobilá osoba na základe výsledkov akreditovaného laboratória.

A.32.f Dodržať podmienky pre výrobu špeciálnej zeminy Agerit uvedené v platnom Prevádzkovom poriadku a Technologickom reglemente zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

A.32.g Ukončenie výroby špeciálnej zeminy Agerit, dátum a čas odberu vzoriek pre účely výstupnej kontroly bude prevádzkovateľ ohlasovať inšpekcii minimálne 5 dní vopred.

A.32.h Výstupnú kontrolu a odber vzoriek výrobku Agerit bude vykonávať akreditované laboratórium v zmysle vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z., za prípadnej prítomnosti pracovníkov inšpekcie. Výrobok musí spĺňať limitné hodnoty rizikových prvkov a fyzikálnych a chemických vlastností určených vyhláškou MP SR č. 577/2005Z.z.   uvedených v tabuľke č. 6c a 6d. V prípade, že odobratá vzorka nespĺňa  niektorý predpísaný parameter limitných hodnôt určených v tab. 6c a 6d, s výsledným produktom sa ďalej nakladá ako s odpadom.

Tab. 6c - Limitné hodnoty kvalitatívnych ukazovateľov v Agerite

| Znak kvality | Hodnota |
| --- | --- |
| Obsah celkového dusíka ako N v sušine v % | 0,3 - 1,2 |
| Obsah celkového fosforu ako P2O5 v sušine v % | min. 0,1 |
| Obsah draslíka ako K2O v sušine v % | min. 0,3 |
| Obsah spáliteľných látok v sušine v % | min. 12,0 |
| Hodnota pH | 6,5 – 8,5 |
| Obsah sušiny v % | min. 45,8 |
| Obsah častíc pod 20 mm v % | min. 100,0 |
| Vodivosť v mS.cm-1 | max. 1,2 |

Podľa podmienok certifikátu výrobku Agerit nesmie byť množstvo ani jedného z rizikových prvkov vyššie, než je stanovené v tab. 6d.

Tab. 6d - Najvyššia prípustná koncentrácia rizikových prvkov v hotovom Agerite.

| Rizikové prvky | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn | Se | NEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najvyššie prípustné množstvo rizikového prvku v mg/ kg sušiny | 10 | 2 | 100 | 100 | 1 | 50 | 100 | 200 | 5 | 100 |

e)

V časti

II. Záväzné podmienky

C)	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

(strana 11 z 24 rozhodnutia  č. 922/770030103/117 -Mt,Chy zo dňa 08.04.2004)

ruší podmienky C.3, C.4, C.5, C.7, C.8. a C.11  v celom rozsahu.

V celom znení integrovaného povolenia sa mení text: „vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch“ na text: „podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva“.

V celom znení integrovaného povolenia sa mení text: OÚŽP  Martin na text: „Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie“.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava uvedené v integrovanom povolení č. 922/770030103/117-Mt,Chy, zo dňa 08.04.2004 a jeho zmenách  zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia  č. 922/770030103/117-Mt,Chy, zo dňa 08.04.2004.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ,  na základe žiadosti prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava zo dňa 29.09.2014 doručenej na inšpekciu dňa 06.10.2014, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 2. a 6. zákona o IPKZ, § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 922/770030103/117-Mt,Chy, zo dňa 08.04.2004 pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“.

Prevádzkovateľ požiadal listom č. EING/GJ/2014/4717 zo dňa 30.09.2014 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 922/770030103/117-Mt,Chy, zo dňa 08.04.2004 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 922/770030103/117-Mt,Chy, zo dňa 08.04.2004 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky,  nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien,  inšpekcia  upustila v zmysle § 11 ods. 6 od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), §7 ods. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona o IPKZ, t.j. predloženia východiskovej správy, výpisov z katastra nehnuteľností, záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, projektových dokumentácií ku všetkým zmenám, ktoré tvoria súčasť integrovaného povolenia, , nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako boli uvedené v integrovanom povolení.

Inšpekcia v zmysle  zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 15.10.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní, ktorá uplynula dňa 04.11.2014.  Zároveň inšpekcia dňa 15.10.2014 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania v zmysle § 11 ods. 6 zákona IPKZ ak účastník konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia určila na vyjadrenie sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia v rámci oznamovania lehotu 30 dní.

V súlade s  § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ  inšpekcia požiadala obec Sučany, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťami zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Inšpekcii boli v stanovenej lehote doručené písomné stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine a Okresného úradu Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, 036 80 Martin – odborné stanovisko č. PPL 2014/02274 zo dňa 03.11.2014

RÚVZ so sídlom v Martine k predloženému oznámeniu o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 922/770030103/117-Mt,Chy  zo dňa 08.04.2004 vydaného pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ nemá zásadné pripomienky k návrhom:

v oblasti odpadov (udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona – určenie dĺžky platnosti súhlasu, udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) zákona – určenie dĺžky platnosti súhlasu a doplnenie o výrobok Agerit, udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona – určenie dĺžky platnosti súhlasu).

Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie legislatívy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva, pokiaľ z navrhovanej činnosti vyplynú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva.

V oblasti ochrany zdravia ľudí (konania o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi) orgán verejného zdravotníctva dáva do pozornosti legislatívne zmeny v oblasti verejného zdravotníctva, najmä – konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.), novelou č. 204/2014 Z.z. citovaného zákona s účinnosťou od 01.08.2014 nepodlieha rozhodovacej činnosti orgánu verejného zdravotníctva.

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S.H. Vajanského 1, 03658 Martin, stanovisko k predloženému oznámeniu OU-MT.OSZP-2014/012399-OH.Mi zo dňa 03.11.2014

V predmetnej veci požadujeme zvolať doplnkové konanie pre objasnenie súvislostí osobitne so zmenou, doplnením integrovaného povolenia č. č. 922/770030103/117-Mt,Chy  zo dňa 08.04.2004 pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ prevádzkovateľa so sídlom spoločnosti EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava  o „výrobok Agerit“.

Uvádzame, že sa jedná o výsledok procesu úpravy odpadov na existujúcom povolenom zariadení na biodegradáciu odpadov, zhodnocovanie (úpravu) odpadov, teda výsledným produktom je upravený odpad (so zaradením podľa Katal. odpadov do skupiny 19 – odpady zo zariadení na úpravu odpadu,..)

Pozn.: V prípade nerešpektovania vyššie uvedeného zaradenia podľa katalógu odpadov, resp. chápania výsledného produktu úpravy ako certifikovaného výrobku (teda už prípadne nie upraveného odpadu) môže dochádzať k obchádzaniu orgánu ŠS OH, osobitne pri použití na rekultivácie s použitím odpadov v budúcich určených lokalitách.

Danú problematiku považujeme za potrebné prejednať z hľadiska používania výsledného upraveného odpadu (výrobok Agerit) aj v súvislosti s ust. § 16 ods. 1 písm. b) bod 4. (vyjadrenie k dokumentácii v konaní stavebných úradov o povolení terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu...) ako aj písm. e) (vyjadrenie k dokum. alebo plánu likvidácie banských diel a lomov ... predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti, ak sa pri likvidácii ... plánuje použitie odpadu) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako súvisiace dávame do pozornosti vybrané ustanovenia z predpisov:

- vyhláška MŽP SR č. 126/2004 Z.z., príloha č. 5,

- rozhodnutie rady EÚ z 19. dec. 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II. smernice 1999/31/ES (2003/33/ES), pričom upozorňujeme na povinnosť zaoberať sa v prvom rade charakteristikou odpadu a následne porovnaním výluhu.

Inšpekcia na základe žiadosti Okresného úradu Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 03.11.2014 podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona o IPKZ pozvala účastníkov konania a  dotknuté  orgány  na  ústne  pojednávanie listom č. 7092-32904/2014/Koz/770030103/

Z11 zo dňa 18.11.2014. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami.

Na ústnom pojednávaní dňa 26.11.2014 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Okresného úradu Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, RÚVZ so sídlom v Martine a inšpekcie.

Na ústnom pojednávaní sa k zmene integrovaného povolenia písomne vyjadril zástupca RÚVZ so sídlom v Martine  nasledovne:

Vzhľadom k platnosti zákona o integrovanom povoľovaní, kde orgán verejného zdravotníctva rieši (§ 3 ods. 3 písm. f zákona o IPKZ)

- kolaudačné konanie, resp. zmenu v užívaní

- využívanie vodných zdrojov

- zavedenie nových technológií, resp. pracovných postupov

- nakladanie s nebezpečnými odpadmi

v posudzovanom prípade bude postupovať podľa príslušného ustanovenia zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení. K uvedenému bolo vydané odborné stanovisko RUVZ so sídlom v Martine č. PPL 2014/OZZ74 zo dňa 03.11.2014.

Na ústnom pojednávaní sa k zmene integrovaného povolenia písomne vyjadril zástupca Okresného úradu Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie nasledovne:

Správny orgán ŠSOH v Martine zobral na vedomie vysvetlenie zo strany IPKZ, EBA, s.r.o., ako aj vlastné upozornenie na náväznosti so zákonom o odpadoch, vykonávacieho predpisu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Rozhodnutie Rady z 19. dec. 2002, príl. II. smernice  1999/31/ES (2003/33/ES), ako aj vyhlášky č. 577/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov). V zmysle uvedeného doporučujem vziať pri použití výstupu (Agerit) kritériá z vyhl. 577/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (tab. č. 2 a 3).

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

v oblasti odpadov:

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona – určenie dĺžky platnosti súhlasu,

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) zákona – určenie dĺžky platnosti súhlasu a doplnenie o výrobok Agerit,

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odppadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona – určenie dĺžky platnosti súhlasu,

Prehodnotenie podmienok povolenia v zmysle § 33 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ predložil Certifikát výrobku  Agerit  č.  1132  zo  dňa  11.06.2014  vydaný

ÚKSÚP Bratislava, vydaný na základe záverečného protokolu č. 35/2014 zo dňa 20.05.2014. Platnosť certifikátu je do 30.06.2019 za podmienky, že výrobok sa nepoužíva na poľnohospodársku pôdu.

Prevádzkovateľ taktiež predložil dokument, ktorý slúžil ako podklad ku certifikácii výrobku - Posúdenie špeciálnej zeminy Agerit č.j. E-59/14 zo dňa 20.05.2014, vydaný Slovenskou zdravotníckou univerzitou Bratislava, Laboratórium toxikologického skríningu, v ktorom je uvedené, že posudzovaný výrobok vyrobený zo surovín organického a anorganického pôvodu (odpady a kompost) pri dodržaní predpisov OBP neznamená riziko pre zdravie človeka a k jeho používaniu aj registrácii  podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z.z. a neskorších predpisov, nie sú z hygienicko-toxikologického hľadiska námietky.

Najvyššie prípustné koncentrácie rizikových prvkov v hotovom výrobku Agerit sú niekoľkonásobne prísnejšie ako limitné hodnoty, ktoré musí spĺňať ostatný odpad v zmysle prílohy č. 22 vyhlášky č 310/2013 Z.z.

Z uvedených dôvodov inšpekcia povolila v zariadení na zhodnocovanie ostatných odpadov „Kompostovanie“ prevádzky „Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, s.r.o., 038 52 Sučany“ výrobu výrobku  špeciálnej zeminy Agerit a určila záväzné podmienky jeho výroby.

Inšpekcia zároveň zrušila podmienky C.3, C.4, C.5, C.7, C.8. a C.11  v celom rozsahu, z dôvodu ich neaktuálnosti.

Inšpekcia na základe preskúmania podmienok integrovaného povolenia 922/770030103/117-Mt,Chy, zo dňa 08.04.2004 v znení jeho neskorších zmien a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov  konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na  Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková

riaditeľka

Doručuje sa:

- EBA s.r.o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

- Obec Sučany, starosta Obce, Nám. SNP 8, 038 52 Sučany

Po právoplatnosti:

- Obec Sučany, Oddelenie stavebného poriadku, Nám. SNP 8, 038 52 Sučany

- Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin

- 2x spis