SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 4297-18920/2014/Koz/770020103/Z12-KRZ7                            v Žiline, dňa  01.07.2014

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 6., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4.   a  § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

číslo 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“

prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca a jeho zmeny č. 7344-38794/2007/Chy/770020103-Zl-SP1 zo dňa 28.11.2007; č. 10358-42209/2008/ Mat/770020103/Z2 zo dňa 16.12.2008; č. 6218-22332/2009/Chy/770020103-Z3-KRSP1 zo dňa 03.07.2009; č. 6217-23217/2009/Chy/770020103-Z3 zo dňa 10.07.2009; č. 381-14630/ 2010/Žer/770020103/Z4-SP2 zo dňa 13.05.2010; č. 861-3287/2011/Chy/770020103/Z5-SP3 zo dňa 03.02.2011; č. 689-8334/2011/Chy/770020103/Z6-SP4 zo dňa 18.03.2011; č. 874-2412/2011/Chy/770020103-Z7-KRZ4 zo dňa 27.01.2011; 5314-15890/2012/Chy/770020103-Z8 zo dňa 05.06.2012 a č. 7128-35172/2012/Mar/770020103/Z9-SP5 zo dňa 14.12.2012 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

vydáva  kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalú prevádzku stavby:

„Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie“

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavebné povolenie vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 vydaného pod č.  861-3287/2011/Chy/770020103/Z5-SP3, zo dňa 03.02.2011.

Stavba sa uskutočnila  na pozemku parc. č. KN 14585/1  k.ú. Čadca, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa, podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“ vypracovanej v máji 2008, spoločnosťou Progresing, inžinierska a projektová činnosť, Ing. Peter Reisel, autorizovaný inžinier.

Jedná sa o časti projektu, ktoré sú už zrealizované:

- Rekonštrukcia haly HUPRO č. 1 – výmena opláštenia, výmena svietidiel, osadenie presvetlenia

- Rekonštrukcia haly HUPRO č. 2 – výmena opláštenia, výmena svietidiel, osadenie presvetlenia

- Rekonštrukcia haly HUPRO č. 3 – výmena opláštenia, výmena svietidiel, osadenie presvetlenia

- Nová oceľová hala typ HUPRO – zrealizovaná podľa projektu

- Nová pceľová hala BB SK Steel – zrealizovaná podľa projektu

Stavba pozostáva z rekonštrukcie existujúcich objektov (skladovacích hál), ktoré sú už vybudované v areáli skládky odpadov Čadca – Podzávoz a dobudovaní 2 nových skladovacích hál.

Opis stavby:

- Rekonštrukcia haly HUPRO č. 1:

V rozsahu opláštenie a stavebné úpravy existujúceho objektu haly o rozmeroch 12 x 50 m, výška v oblúku je 4,7 m, výmena svietidiel a bleskozvodného zariadenia. Hala bude z prednej časti využívaná ako sklad stavebných materiálov a príslušnej techniky na manipuláciu s ním. V zadnej polovici ako sklad vyseparovaných komodít z triedeného zberu odpadu.

- Rekonštrukcia haly HUPRO č. 2:

V rozsahu opláštenie a stavebné úpravy haly rozmerov 12 x 50 m, výška v oblúku je 4,7 m,  výmena svietidiel a bleskozvodného zariadenia. Hala bude z prednej časti využívaná ako sklad strojov a garáž pre potreby skládky odpadov. V zadnej polovici ako sklad nebezpečných odpadov a nadstavieb stavebných strojov používaných pri výstavbe a prevádzke jednotlivých kaziet skládky odpadov.

- Rekonštrukcia haly HUPRO č. 3:

V rozsahu opláštenie a stavebné úpravy haly o rozmere 15 x 40 m, výška v oblúku je 4,4 m, výmena svietidiel a bleskozvodného zariadenia. Celá hala bude slúžiť ako sklad vyseparovaných komodít z triedeného zberu odpadov.

- Nová oceľová hala BB SK Steel:

Nová prefabrikovaná hala o rozmeroch 16 x 13m a výšky 4,0 m. Celá hala bude slúžiť ako sklad vyseparovaných komodít z triedeného zberu odpadu

- Nová oceľová hala typ HUPRO:

Nová skladovacia hala oceľová, typ HUPRO, o rozmeroch 14,2 x 34,6 m s výškou 7,5 m. Celá hala bude využívaná ako sklad materiálu a techniky pri budovaní tretej kazety skládky odpadov.

V konaní o povolení trvalého užívania stavby „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“ boli zistené nasledovné zmeny oproti schválenej PD:

- malá zmena vonkajších rozmerov skutočného vyhotovenia stavieb a to nasledovne:

hala HUPRO č. 1 – 14,11 x 51,04 m

hala HUPRO č. 2 -  13,19 x 53,52 m

hala HUPRO č. 3 – 15,87 x 39,54 m

hala HUPRO – 14,13 x 34,60 m

hala BB SK Steel – 13,41 x 15,40 m

- rekonštrukcia hál HUPRO č. 1, 2, 3 sa nevykonala v rozsahu spevnenie podlahy haly a betónovanie podlahy (nachádza sa tu pôvodná nerekonštruovaná betónovaná podlaha),

- rekonštrukcia haly HUPRO č. 2 sa nevykonala v rozsahu novej izolácie proti úniku škodlivých látok.

Rekonštrukcia hál HUPRO č. 1, 2 a 3 sa nevykonala v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Obhliadkou bolo zistené, že polovica haly HUPRO č. 2 je zabezpečená stavebne pôvodným izolačným náterom proti úniku škodlivých látok.

Pre užívanie stavby „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:

- Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

- Krídla vrát na východe z hál zabezpečiť proti samovoľnému zatvoreniu v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Vstupy do hál pri vrátach bezpečnostne označiť do výšky tak, aby ich videl sediaci vodič, v zmysle § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 príloha č. 5 bod 1.1 NV SR č. 387/2006 Z z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

- Odstránenie nedostatkov vykonať do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia. O odstránení nedostatkov informovať písomne inšpekciu a Inšpektorát práce Žilina.

- Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.

- Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas životnosti skládky odpadov a minimálne 30 rokov po ukončení jej činnosti.

- Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení, vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.

- Stavby budú využívané ako skladovacie priestory.  V jednotlivých stavbách je povolené skladovať:

hala HUPRO č. 1 - stavebné materiály, techniku na manipuláciu so stavebným materiálom, vyseparované komodity z triedeného zberu odpadu,

hala HUPRO č. 2 - stroje pre potreby skládky odpadov a nebezpečné odpady,

hala HUPRO č. 3 - vyseparované komodity z triedeného zberu odpadov,

hala BB SK Steel - vyseparované komodity z triedeného zberu odpadov,

hala typ HUPRO - materiál a techniku potrebnú pri budovaní tretej kazety skládky odpadov.

b)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ je konanie podľa § 3 ods. 2 zákona IPKZ:

- na strane 3/41 rozhodnutia 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004

sa dopĺňa:

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

v oblasti odpadov :

- konanie o zmene prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“  podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch – aktualizácia o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.

- Inšpekcia schvaľuje aktualizovaný  prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok  skládky odpadov Čadca – Podzávoz“ zo dňa 01.05.2014, vypracovaný Ing. Petrom Lašom, v ktorom sú zapracované zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK - Separácia a zhodnocovanie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

c)

V časti:

d) Podmienky pre prevádzku

- na strane 8/41 rozhodnutia 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004

mení podmienku A.14. nasledovne:

A.14. 	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného aktualizovaného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok Skládky odpadov Čadca – Podzávoz “ vypracovaného Ing. Petrom Lašom, zo dňa 01.05.2014, za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len odpady odsúhlasené v prevádzkovom poriadku.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca uvedené v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. c) bod 6., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4.   a  § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a jeho zmien, pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 30.04.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti vyhovela v súlade s čl. II. zákona o IPKZ a znížila prevádzkovateľovi správny poplatok o 50 % v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov z 500 € na 250 €, čo prevádzkovateľovi oznámila listom č.j. 4297-14844/2014/Koz/770020103/Z12-KRZ7 zo dňa 20.05.2014.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch – výpis z účtu.

Inšpekcia v zmysle § 11 zákona  IPKZ oznámila dňa 07.05.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia dňa 07.05.2014 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V zmysle §11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala mesto Čadca, aby do 3 dní od doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle a úradnej tabuli vyššie uvedené informácie.

Mesto Čadca vykonalo zverejnenie na svojej webovej stránke a zároveň na úradnej tabuli mesta od 14.05.2014 do 29.05.2014.

Inšpekcii v stanovenej lehote neboli doručené žiadne písomné stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 4297-17209/2014/Koz/770020103/Z12-KRZ7 zo dňa 12.06.2014. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami.

Na ústnom pojednávaní dňa 24.06.2014 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Mestského úradu v Čadci, RÚVZ Čadca a inšpekcie. Zástupca inšpektorátu práce sa telefonicky ospravedlnil a vykonal obhliadku stavebných objektov samostatne dňa 25.06.2014.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 6691-29669/2014/Koz/770020103/Z12-KRZ7 zo dňa 24.06.2014.

Prevádzkovateľ  následne dňa 26.06.2014 doplnil inšpekcii nasledovné podklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia:

- špecifikáciu účelu použitia jednotlivých kolaudovaných objektov,

- prevádzkový poriadok skládky odpadov Čadca – Podzávoz, vypracovaný Ing. Petrom Lašom, zo dňa 01.05.2014.

Dňa 25.06.2014 zaslal Inšpektorát práce Žilina na inšpekciu nasledovné záväzné stanovisko:

Inšpektorát práce v Žiline v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

- Niektoré krídla vrát na východe z hál nie sú pri otvorení zabezpečené proti samovoľnému zatvoreniu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Vstupy do hál pri vrátach nie sú bezpečnostne označené do výšky tak, aby ich videl sediaci vodič, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 príloha č. 5 bod 1.1 NV SR č. 387/2006 Z z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí  s vydaním kolaudačného rozhodnutia  pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka, aby odstránil nedostatky uvedené v bodoch 1-2 a ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky sú akceptované v podmienkach 2 až 4 tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní sa k zmene integrovaného povolenia písomne vyjadril zástupca RÚVZ Čadca nasledovne:

RÚVZ so sídlom v Čadci nemá námietky ku kolaudácii uvedenej stavby. Predmetom kolaudácie je celkom 5 objektov, objekty budú kolaudované ako „sklady“.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienka je akceptovaná v podmienke 8 tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci sa na ústnom pojednávaní písomne nevyjadrili ani neuviedli žiadne podmienky ku kolaudácii predmetných stavebných objektov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti odpadov :

- konanie o zmene prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“  podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch – aktualizácia o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov  konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková

riaditeľka

Doručuje sa:

- Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca

- Mesto Čadca, primátor mesta, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Na vedomie:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca

- Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody č. 30,022 01  Čadca

- Okresný úrad Čadca,  Odbor starostlivosti o životné prostredie, 022 01 Horná č. 2483, Čadca

- Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina