- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z2	Košice 13.07.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona                    č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.                   o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 29a  zákona   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  v  spojení § 8  ods. 2   písm. c) bod 8  a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 zmeneného rozhodnutím č. 2852-17805/2007/Wit//570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výroba a spracovanie PA polymérov

Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné

okres: Humenné

nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 5006/101, 5006/103, 5006/104, 5006/105, 5006/108, 5006/132,  5006/133, 5006/134, 5006/135, 5006/161, 5006/165, 5006/37, 5006/10, 5006/11, 5006/12, 5006/109, 5006/129 v k. ú. Humenné, ktoré sú  v prenájme prevádzkovateľa,

prevádzkovateľovi:	Nexis Fibers a.s.

sídlo:	Chemlonská 1, 066 12 Humenné

IČO:	36 466 549

pre činnosť kategorizovanú  v   zozname  priemyselných  činností v  prílohe č. 1 k zákonu                       č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  pod  bodom:

4.1.h Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok ako sú základné plastické hmoty (na báze syntetických a prírodných polymérov).

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                      č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

c)  v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 zmenené rozhodnutím č. 2852-17805/2007/Wit//570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení  nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, bod B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke prevádzkový súbor Skladové hospodárstvo sa mení nasledovne:

na strane 10 sa veta v znení: „V sklade nebezpečných odpadov sú skladované nebezpečné odpady z výrobní v nepriepustných obaloch, prevažne v kovových sudoch.“ nahrádza textom:

Skladovanie nebezpečných odpadov.

Nebezpečné odpady  v prevádzke vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby, odstraňovaní porúch strojných a technologických zariadení, pri pravidelnej výmene teplonosných olejov v procese výroby, z obalov znečistených chemickými látkami a z preexspirovaných laboratórnych chemikálií. Nebezpečné odpady sú zhromažďované samostatne v zastrešenom uzamykateľnom sklade nebezpečných odpadov o rozmeroch 21 m x 6 m, uložené v nepriepustných obaloch (prevažne v kovových a plastových sudoch a kontajneroch) a označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Skladovacia plocha je 90 m2. Sklad nebezpečných odpadov má nepriepustnú betónovú podlahu zamedzujúcu možnému úniku nebezpečných látok do vody a pôdy s 15 cm obvodovým soklom v zložení: podkladový betón, epoxi penetrácia CONIPOX s izoláciou CONIPUR 209H, betónovou mazaninou vystuženou sieťovinou a epoxi penetráciou CONIPOX 77 plus chemicky odolnou stierkou CONIPOX 279 od výrobcu CONICA Technik. Podlaha je vyspádovaná do bezodtokovej záchytnej nádrže o objeme  1 m3 (2,4 m x 0,7 m x 0,6 m) umiestnenej na konci skladu, ktorá je prekrytá pororoštom a vybudovaná o rovnakom zložení ako podlaha skladu.

Ďalší záchytný objem cca 7 m3 je tvorený podlahou so spádom a soklom. V sklade nebezpečného odpadu  sa zhromažďujú nebezpečné odpady pred ich prevozom na zhodnotenie resp. zneškodnenie externými organizáciami. Sklad nebezpečných odpadov je zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a opatrený protipožiarnymi a havarijnými prostriedkami.

V časti II. Podmienky povolenia, celý bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov vrátane podmienok 1 až 11 na str. 16 a 17 sa nahrádza:

D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov.

1. Nakladanie s odpadmi

1.1	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní                a  dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

1.2	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

1.3	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

1.4	Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy platné  pre  chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

1.5	Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje sám, odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

1.9	Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje                  a odpady z  elektrických a  elektronických zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).

1.10	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    odosielateľa nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.12	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na  minimalizáciu množstva  produkovaných odpadov na prevádzke a  spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.13	Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

1.14	Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

Rozhodnutie č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 s  výnimkou zmien uvedených v rozhodnutí č. 2852-17805/2007/Wit//570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007                            a s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa   § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s ust. § 29a  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 zmeneného rozhodnutím č. 2852-17805/2007/Wit//570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007, ktorým bola povolená činnosť v  prevádzke prevádzkovateľovi Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné, na základe žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 06.03.2007 doplnenej dňa 11.04.2007. Podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ sa nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky, a preto sa správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi nevyberá.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 7 odst. 1, písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Žiadateľ k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem žiadosti predložil:

- kópiu výpisu z obchodného registra,

- zoznam druhov nebezpečných odpadov s ktorými žiadateľ nakladá resp. predpokladá, že bude nakladať vrátane určenia miest nakladania s predmetnými odpadmi,

- kópiu programu odpadového hospodárstva pôvodcu do roku 2005,

- kópiu rozhodnutia č. j. 2003/00770 zo dňa 02.01.2003, ktorým Okresný úrad v Humennom odbor životného prostredia schválil program odpadového hospodárstva pôvodcu do roku 2005,

- kópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaného Okresného úradom v Humennom odborom životného prostredia č. j. 2002/00966-SM zo dňa 07.01.2002,

- kópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Humennom č. j. 2004/01037-Dz-003 zo dňa 27.10.2004, č. j. 2005/00756-003-Dz zo dňa 02.05.2005,

- kópiu súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Humennom č. j. 2004/00904-SM zo dňa 20.08.2004, č. j. 2005/00755-002-Dz zo dňa 02.05.2005,

- identifikačné listy nebezpečných odpadov,

- potvrdenie Slovenskej agentúry životného prostredia, Bratislava  o vyradení prevádzkovateľa zo zoznamu držiteľov kontaminovaných zariadení zo dňa 07.03.2006,

- kópiu zmluvy č. 9125-004 zo dňa 28.02.2002 o odbere odpadov so spoločnosťou DETOX, s.r.o., Banská Bystrica vrátane rozhodnutia o udelení autorizácie pre spoločnosť DETOX, s.r.o., Banská Bystrica,

- opatrenia pre prípad havárie (Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v Nexis Fibers a.s., Humenné).

IŽP Košice  v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a  dotknuté orgány o  začatí konania listom                       č. 3109/57/2007/Vel zo dňa 16.04.2007. Vzhľadom k  tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v  činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil  v súlade s  § 22  ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od niektorých úkonov.

Mesto Humenné vo svojom stanovisku, list č. 3192/2007 zo dňa 24.05.2007 uviedlo, že nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia za predpokladu, že s nebezpečnými odpadmi sa bude nakladať prostredníctvom oprávnených organizácií, v zmysle platných predpisov a schváleného Programu odpadového hospodárstva. IŽP Košice k stanovisku Mesta Humenné uvádza, že predmetné pripomienky sú zapracované v podmienkach číslo 1.8 a 1.12 tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom vo svojom stanovisku, list                č. 07/00595-2 zo dňa 15.05.2007 uviedol, že návrh zmeny integrovaného povolenia nie je v zásadnom rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, štátna správa v odpadovom hospodárstve          vo svojom stanovisku, list č. 2007/00676-002 zo dňa 27.04.2007 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, štátna vodná správa, vo svojom stanovisku, list č. A/2007/00679-002-TU zo dňa 10.05.2007 doporučil:

- aby prevádzkovateľovi bola uložená povinnosť pravidelne vykonávať skúšky tesnosti skladovacích nádrží slúžiacich na skladovanie vode škodlivých látok,

- sledovať kvalitatívne ukazovatele čistených odpadových vôd v predčistiacich zariadeniach vybudovaných v rámci prevádzky Nexis Fibers a.s.,

- sledovať stav akumulačných nádrží na skladovanie nebezpečných látok v rámci prevádzky,

- ponechať v platnosti aj podmienky stanovené v pôvodnom integrovanom povolení                     č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006.

IŽP Košice k stanovisku Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, odboru štátnej vodnej správy uvádza k pripomienkam č. 1 a 3, že predmetné pripomienky sú už zapracované v rozhodnutí o integrovanom povolení č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 a k pripomienkam č. 2 a 4, že tieto pripomienky neboli predmetom vydania tohto rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov udelil súhlas na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi  z  vlastnej činnosti v  rozsahu požadovanom prevádzkovateľom a uvedenom v  prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

IŽP Košice v tomto rozhodnutí nevyhovel žiadosti o udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti z dôvodu vecnej a miestnej nepríslušnosti.

Súčasťou  tohto  konania  podľa  § 8  ods. 2  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  bolo:

a)  v oblasti odpadov

- vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona                         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v náväznosti  na  § 7 ods. 1 písm. g) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov posúdil,  že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona          č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

- Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné

- CHEMES, a.s., Chemlonská 1, 066 33  Humenné

- Mesto Humenné, zastúpené primátorom mesta, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom

- Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠSOH

- Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠVS, VVaK

Príloha č. 1	Zoznam druhov odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca oprávnený nakladať.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo odpadu v t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 02 16 | farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,5 |
| 06 01 02 | kyselina chlorovodíková | N | 0,2 |
| 06 01 04 | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá | N | 1,0 |
| 06 01 05 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | N | 1,0 |
| 06 01 06 | iné kyseliny | N | 0,5 |
| 06 02 04 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | N | 1,0 |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 0,5 |
| 07 02 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 2,5 |
| 07 02 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N | 5,0 |
| 07 02 14 | odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky | N | 3,0 |
| 07 07 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 0,5 |
| 07 07 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N | 2,0 |
| 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 0,1 |
| 12 01 12 | použité vosky a tuky | N | 0,2 |
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | N | 0,5 |
| 13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | N | 0,5 |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 2,5 |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 1,0 |
| 13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 1,0 |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 1,0 |
| 13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | N | 5,0 |
| 13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N | 15,0 |
| 13 03 08 | syntetické izolačné a teplonosné oleje | N | 5,0 |
| 13 03 09 | biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje | N | 1,0 |
| 13 03 10 | iné izolačné a teplonosné oleje | N | 1,0 |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N | 2,0 |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N | 4,0 |
| 13 08 02 | iné emulzie | N | 10,0 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 5,0 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 3,0 |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122) | N | 2,0 |
| 16 05 06 | laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | N | 0,2 |
| 16 05 07 | vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 1,0 |
| 16 05 08 | vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 2,0 |
| 16 06 01 | olovené batérie | N | 1,0 |
| 16 06 02 | niklovo-kadmiové batérie | N | 0,1 |
| 16 06 03 | batérie obsahujúce ortuť | N | 0,1 |
| 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N | 5,0 |
| 17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | N | 1,0 |

Príloha č. 2  Miesta zhromažďovania odpadov vznikajúcich vlastnou činnosťou prevádzkovateľa.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu nebezpečného odpadu | Skladovanie nebezpečného odpadu |
| --- | --- | --- |
| 04 02 16 | farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 06 01 02 | kyselina chlorovodíková | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 06 01 04 | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 06 01 05 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 06 01 06 | iné kyseliny | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 06 02 04 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 07 02 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 07 02 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov v 50 l uzatvárateľných kovových súdkoch |
| 07 02 14 | odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov v papierových vreciach a vo fólii umiestnený v plastových sudoch resp. kontajneroch |
| 07 07 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 07 07 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 12 01 12 | použité vosky a tuky | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v kovových uzatvárateľných sudoch |
| 13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v kovových uzatvárateľných sudoch |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v kovových uzatvárateľných sudoch |
| 13 03 08 | syntetické izolačné a teplonosné oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 03 09 | biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 03 10 | iné izolačné a teplonosné oleje | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov, v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je zhromažďovaný v uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 13 08 02 | iné emulzie | Na vyhradených miestach v prevádzke - odpad je zhromažďovaný v 200 l plastových resp. kovových sudoch s odnímateľným vekom |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov umiestnený v plastových sudoch resp. kontajneroch |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov umiestnený v kovových resp. plastových sudoch |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122) | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov v pôvodných obaloch umiestnený v plastových sudoch resp. kontajnéroch |
| 16 05 06 | laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 16 05 07 | vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 16 05 08 | vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | V sklade nebezpečných odpadov - odpad je v pôvodných obaloch umiestnený v plastových uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |
| 16 06 01 | olovené batérie | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov umiestnený v nepriepustnom kovovom sude resp. kontajneri, prípadne v záchytných vaničkách na paletách |
| 16 06 02 | niklovo-kadmiové batérie | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov umiestnený v nepriepustnom kovovom sude resp. kontajneri |
| 16 06 03 | batérie obsahujúce ortuť | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov umiestnený v nepriepustnom kovovom sude resp. kontajneri |
| 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov v kovových sudoch resp. kontanéroch |
| 17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | V prípade vzniku odpadu – je zhromažďovaný v sklade nebezpečných odpadov uzatvárateľných sudoch s odnímateľným vekom |