SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 246/23-OIPK/2005-Be/57 022 02 04				V Košiciach, dňa 22. 04. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1, písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

na vykonávanie činností v prevádzke:

Skládka odpadov Husák

nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. 395/2, 593/2, 594/2 v k. ú. Husák,

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona             o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                je kategorizovaná pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, a  podľa prílohy č. 3           k vyhláške č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ je zaradená         do skupiny NOSE-P 109.06.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno		Fúra, s.r.o. Rozhanovce

Sídlo: 				SNP 77, 044 42  Rozhanovce

Okres:  			Košice - okolie

IČO:  				36 211 451

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje projektovú dokumentáciu    na uzatvorenie I. kazety skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie tejto kazety po jej uzatvorení „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Husák I. kazeta“, vypracovanú spracovateľom EKOTECHNIK Košice, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Jozefom Ivanom, číslo autorizácie 1679*A*2-2, z 05/2002.

I.   	Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do I. kazety Skládky odpadov Husák

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov

9. Skladovanie pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

10. Skladovanie separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu (iba odpady kategórie O - ostatný)

II.  	Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ skládky odpadov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný splniť                    a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  	Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadov Husák I. kazeta (ďalej len „skládka odpadov“) o kapacite 35 500 m3 bola uvedená do činnosti v decembri 1995. V roku 2002 bola hrádza skládky odpadov stavebne upravená, čím sa zvýšila kapacita tejto kazety o 10 000 m3.

Skládka odpadov je umiestnená vo vzdialenosti 2 km od obce Husák mimo zastavaného územia v eróznej rokline, pričom v okolí skládky odpadov sa nachádzajú lúky, lesy, neudržiavané ovocné sady a zrekultivovaná skládka TKO Husák. Najbližším vodným tokom je Toroškov potok tečúci 500 m západne proti svahu. Pod ústim eróznej rokliny 700 m východne od skládky odpadov tečie potok Olšava. Skládka odpadov je dopravne napojená na štátnu cestu III. triedy Vyšné Nemecké – Husák V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Skládka odpadov je umiestnená v lokalite neogénnych sedimentov a neovulkamitov Vihorlatu, pričom jej podložie tvorí vrstva ílovitých hlín až ílov neogénu v hrúbke 9,9 až 13,0 m. Pod touto vrstvou sa nachádzajú zvetrané andezitové horniny. Podložie tvoria pevné sivé andezity. Výskyt podzemných vôd je bezvýznamný. Podľa vodohospodárskej mapy predmetná lokalita leží priamo na rozvodnici povodí potokov Olšava a Toroškov potok

Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením s uzamkýnateľnou bránou.        Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V sociálno-prevádzkovom budove vstupnej kontroly sa nachádzajú kancelárie a sociálne zariadenia. Pred touto budovou je umiestnená mostová váha s maximálnou váživosťou 40 000 kg. Váha je vybavená automatickým záznamom a  spracovaním dát na PC.

Vedľa sociálno-prevádzkovej budovy sa nachádza nepriepustná žumpa o objeme 10 m3, ktorá slúži na zachytávanie splaškovej odpadovej vody. Pitná voda je zabezpečovaná z prípojky na vodovod obce Husák. Na skládke odpadov sa nachádza vodojem o objeme 30 m3. Tento vodojem je riešený ako dvojpodlažná budova, pričom nádrž je umiestnená v podzemnej časti objektu a je zrealizovaná z monolitického obojstranne izolovaného betónu. Tento vodojem sa dopĺňa úžitkovou vodou dovezenou cisternovým vozidlom.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z piatich vrtov, pričom tri monitorovacie vrty sú nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Smer prúdenia podzemných vôd je východný, smerom k potoku Olšava.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf 1,05 až 3,67.10-10 m.s-1 a zdvojenej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm.

Drenážna vrstva skládky odpadov pozostáva z perforovaných rúr DN 200 mm, ktoré sú uložené v plošnej drenáži, pričom drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, ktorá je umiestnená v strede telesa skládky odpadov. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 20 m3 je vybudovaná zo železobetónových skruží a je zapustená do terénu pod skládkou, pričom izolácia je realizovaná tak, ako pod telesom skládky. Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná čerpadlom na postrekovanie povrchu telesa skládky odpadov. V prípade nedostatku priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ používa na postrek povrchu telesa skládky odpadov úžitkovú vodu z vodojemu.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú okolo skládky odpadov vybudované rigoly, ktoré vyúsťujú voľne do eróznej ryhy pod skládkou odpadov.

Odplyňovací systém bude na skládke odpadov vybudovaný až po jej naplnení v súlade s projektovou dokumentáciou.

Pri sociálno-prevádzkovej budove je umiestnená garáž pre kompaktor, sklad PHM a olejov a vybetónovaná oplotená skladovacia plocha. Plechový sklad PHM a olejov je určený na skladovanie 6 ks 200 l plechových sudov umiestnenými nad kovovou záchytnou nádržou o objeme 0,3 m3. Tento sklad môže byť využívaný aj na prechodné uskladnenie iných druhov nebezpečných odpadov. Prevádzkovateľ skladuje separovane zbierané zložky komunálneho odpadu (iba odpady kategórie O - ostatný) na uvedenej skladovacej ploche. Separovane zbierané zložky komunálneho odpadu sú zbierané priamo od občanov v okolitých obciach. Vnútroskládkové komunikácie sú na skládke odpadov vyasfaltované.

Na skládke odpadov nie je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný                    na vymedzenej ploche.

Skládka je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov hutniaci mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu a zhutní. Pracovná vrstva je prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov. Prípadnej prašnosti sa zamedzuje postrekovaním povrchu telesa skládky priesakovou kvapalinou. Úletom ľahkých odpadov sa zamedzuje prekrývaním odpadov stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude pozostávať z:

- odplyňovacej vrstvy zo štrku frakcia 16/32 mm o hrúbke 0,3 m,

- tesniacej minerálnej vrstvy o hrúbke 0,5 m s koeficientom filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1,

- fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm a geotextílie,

- štrkopiesoku o hrúbke 0,5 m,

- geotextílie,

- zeminy o hrúbke 800 mm,

- humusu o hrúbke 200 mm.

1.2	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky

1.2.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.2.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.2.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.2.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.2.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.2.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.2.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.2.12	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.13	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.12 tohto rozhodnutia.

1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v  zmysle schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.15	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

- 1.2.16	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.15 tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.2.17	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.2.18 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len      po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

1.2.19 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.20 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.2.20 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať aj stabilizované nebezpečné odpady (vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené vo všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva        a komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. Stabilizované nebezpečné odpady musí prevádzkovateľ ukladať v osobitných častiach skládky odpadov.

1.2.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík,             ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.2.23 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.

1.2.24	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré         by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.25	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.26	Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity, resp. pre I. stavbu do naplnenia jej kapacity 83 700 m3 zneškodnených odpadov.

- 1.2.27 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 8 000 m³/rok a 100 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 20 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## 2.  	Emisné limity

###### 2.1  	Emisie do ovzdušia

2.1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.2  	Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody              do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 10 m3. Obsah žumpy je prevádzkovateľ povinný upravovať prípravkom na redukciu organického znečistenia, pričom vznikne úžitková voda a kal. Prevádzkovateľ je povinný vzniknutú úžitkovú vodu používať na postrek povrchu skládky odpadov a zabezpečiť zneškodnenie kalu u oprávnenej osoby.

2.2.3 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

## 3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov        v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.4	Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak,       aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení),        bola prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m.

3.5	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia            je 0,1 m.

3.6 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu.

3.8 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

3.9 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

3.10 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3.11 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

3.12 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

3.13 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

3.14	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

3.15 		Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

3.16	Prevádzkovateľ na skládke odpadov nainštaluje a uvedie do prevádzky zariadenie na plašenie havranov a krkavcov a to v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Toto zariadenie bude užívať podľa potreby tak, aby sa na skládke odpadov nenachádzali havrany a krkavce.

3.17 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.

4. 	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie        a zneškodňovanie odpadov

4.1	Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2	So splaškovými vodami prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.

4.3 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

## 5.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## 6. 	Opatrenia na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia     a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

6.3		Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.5	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6.7 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.8	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín,                  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.9 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

7. 	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## 8.  	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9.  	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 9.1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

9.1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2   	Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami     z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 a 9.2.3 tohto rozhodnutia.

9.2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne            v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po zhutnení prvých dvoch pracovných vrstiev, pričom každá pracovná vrstva bude mať hrúbku maximálne 2 m, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota         a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2 a O2. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov, musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H2S       a H2.

9.3	Monitorovanie kvality podzemných vôd

9.3.1	Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, NEL, CHSKMn, N-NH4, Pb, Hg, Cd, As, Crcelk., Co, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| AOX. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt MH 2 nad skládkou a vrty  MH 3 a MH 4 pod skládkou.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

9.3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.10.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané        s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

- 9.4	Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH, vodivosť, NEL, BSK5, RL, CHSKCr. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, As, Cd, N-NH4, NO3, SO4, Pb, Hg, Ni. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1x týždenne | - - | - vizuálne |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

9.5   	Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie    a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.6	Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |

9.7   	Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

- 9.8	Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.8.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.8.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné                  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

9.8.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.8.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.8.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.9 	Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.9.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z.         o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.9.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.8.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3., 9.4, 9.7, 9.8 a 9.9.5 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.9.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu 9.10.4 predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode 2.1.2  tohto rozhodnutia,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.7 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.25, 1.2.26, 1.2.27 tohto rozhodnutia.

9.9.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.9.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## 10. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1	Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

10.2.3	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode 6.8 tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.4	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 7 dní od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

# 11.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä                       na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie                 do uspokojivého stavu

11.1 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Husák I. kazeta“, vypracovanú spracovateľom EKOTECHNIK Košice, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Jozefom Ivanom, číslo autorizácie 1679*A*2-2, z 05/2002.

11.3	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkových plynov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 12.11.2004 prevádzkovateľ skládky odpadov Fúra, s.r.o., SNP 77, 044 42  Rozhanovce, doručil žiadosť na IŽP Košice, vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Husák, nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. 395/2, 593/2, 594/2 v k. ú. Husák. Skládka odpadov  bola uvedená do prevádzky v decembri 1995. Pre túto skládku odpadov boli vydané 2 kolaudačné rozhodnutia a to rozhodnutie ObÚŽP Sobrance č. j. 1354/95 zo dňa 15.12.1995 a rozhodnutie ObÚŽP Michalovce č. j. ŠVS-2544/1995 zo dňa 07.12.1995. V zmysle ustanovení § 5 zákona č. 145/2003 Z. z. o IPKZ je táto skládka jestvujúcou  prevádzkou.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil     a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 06.12.2004. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi               a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené obcou Husák od 10.12.2004 do 24.01.2005) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti                              k prerokovávanej veci.

IŽP Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.      o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 06.12.2004 do 07.01.2005 a súčasne      aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie     v predmetnej veci na deň 01.02.2005.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 4429/273-OIPK/2004-Be/570220204        zo dňa 12.11.2004 v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.                   o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Obec Husák zastúpená starostom listom č. 30/2005 zo dňa 24.01.2005,

- Urbárska a pasienková spoločnosť Husák listom bez čísla zo dňa 27.01.2005,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach listom č. 2004/009694         zo dňa 27.12.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Detašované pracovisko Sobrance, ŠVS listom     č. 2005/00007 zo dňa 07.01.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Detašované pracovisko Sobrance, ŠSOH listom   č. 2005/00008 zo dňa 07.01.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Detašované pracovisko Sobrance, ŠSOPaK listom č. 2005/00006  zo dňa 17.01.2005.

Obec Husák zastúpená starostom požiadala: „1. O pravidelný zásyp zeminou dovezeného odpadu z dôvodu veľkého výskytu vtákov – čierny havran, ktorý poškodzuje ovocné stromy najmä čerešne, olamuje konáre stromov a tým spôsobuje škodu občanom obce; 2. O hľadanie spôsobu odškodnenia občanov obce alebo zamedziť ich ďalšiemu rozmnožovaniu (vtákov) v týchto lokalitách; 3. O zabezpečenie, aby každé auto, ktoré dováža odpad na skládku Husák a má vrch otvorený, bolo pokryté sieťkou, čím by sa predišlo znečisťovaniu cesty do obce Husák; 4. O zamedzenie, aby sa zo skládky Husák pri silnom vetre nerozlietataval dovezený odpad po okolí skládky; 5. O pomoc pri oprave cesty, ktorá nemá dobrý podklad na pravidelnú premávku ťažších motorových vozidiel - najmä časť od rázcestia po skládku Husák.“

Správny orgán vyhovel pripomienke č. 1. v bodoch 3.4 a 3.5, pripomienke č. 2. v bode 3.16, pripomienke č. 3. v bodoch 3.2 a 3.3, pripomienke č. 4. v bode 3.14. Pripomienke č. 5. správny orgán nevyhovel, pretože táto pripomienka bola neodôvodnená, resp. nesmerovala k vplyvu prevádzky na životné prostredie.

Urbárska a pasienková spoločnosť Husák mala tieto pripomienky: „1. Oneskorené platby nájomného za skládku Husák, niekedy až po viacerých urgenciách (až 3 mesiace); 2. Ročná miera inflácie doposiaľ neuhradená; 3. Žiadame o písomnú informáciu, kto ponesie zodpovednosť             za prírodný zánik spoločnosti: - uzatvorenie skládky, - technické zabezpečenie prípadne havárie po zakonzervovaní (spodné prietoky, prerezanie hrádze); 4. Neinformovanosť spoločnosti o prácach na skládke Husák (rozširovanie, úprava skládky, budovanie ďalšej kazety); 5. Za porušovanie hore uvedených podmienok výbor neodporučí valnému zhromaždeniu predĺžiť zmluvu.“

Správny orgán vyhovel pripomienke č. 3. v bodoch 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15 a 1.2.16. Pripomienkam č. 1., 2., 4. a 5. správny orgán nevyhovel, pretože tieto pripomienky boli neodôvodnené, resp. nesmerovali k vplyvu prevádzky na životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Detašované pracovisko Sobrance, ŠVS písomne požiadal o dodržiavanie a nemenenie podmienok rozhodnutia OÚ ŽP Michalovce č. ŠVS-1501/1994 zo dňa 10.08.1994 a rozhodnutia OÚ ŽP Michalovce č. ŠVS-2544/1995 zo dňa 07.12.1995.

Správny orgán tejto pripomienke vyhovel v bodoch 1.2.5, 1.2.6, 1.2.25 a 1.2.26.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Detašované pracovisko Sobrance, ŠSOH písomne požiadal o dodržiavanie podmienok rozhodnutia OÚ Sobrance č. 2002/00027 zo dňa 04.11.2002.

Správny orgán tejto pripomienke vyhovel v bodoch 1.2.8, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.25, 1.2.27, 2.1.2, 2.2.1, 3.2, 3.3, 3.14, 3.8, 3.9, 9.3, 9.4, 9.9.2 a 10.2.3.

Na ústnom pojednávaní zástupca prevádzkovateľa uviedol, že „pripomienku ohľadom výskytu havranov a krkavcov na skládke odpadov bude riešiť prostredníctvom elektrických plašičov“, čo bolo zapracované do bodu 3.16. Okrem uvedenej pripomienky na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie  a  nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia, z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky           pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z  ústneho pojednávania posúdil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice.                    Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Fúra, s.r.o., SNP 77, 044 42  Rozhanovce

2. Mesto Sobrance zastúpené primátorom, Štefánikova 23,  073 01  Sobrance

3. Urbárska a pasienková spoločnosť Husák,  072 51  Husák

4. Obec Husák zastúpená starostom, Husák 25, 072 51  Krčava

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

2. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Detašované pracovisko Sobrance, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH

Príloha  č. 1:   Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

Skládka odpadov Husák

kat. č., 	názov druhu odpadu, 	kategória odpadov O – ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 – hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09 – odpadový piesok a íly

01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11 – odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 – hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené

v 01 04 07 a v 01 04 11

01 04 13 – odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 05 04 – vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07 – vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené  v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 – vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99 – odpady inak nešpecifikované

02 01 01 – kaly z prania a čistenia

02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 01 09 – agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 99 – odpady inak nešpecifikované

02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 03 – odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 99 – odpady inak nešpecifikované

02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy

02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 99 – odpady inak nešpecifikované

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 99 – odpady inak nešpecifikované

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 06 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99 – odpady inak nešpecifikované

02 07 01 – odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02 – odpad z destilácie liehu

02 07 03 – odpad z chemického spracovania

02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 99 – odpady inak nešpecifikované

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 – odpadová kôra a drevo

03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 07 – mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09 – odpad z vápennej usadeniny

03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 03 03 10

04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka

04 01 07 – kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

04 01 09 – odpady z vypracúvania a apretácie

04 01 99 – odpady inak nešpecifikované

04 02 09 – odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 – organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 – farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 10 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                            iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 13 – kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14 – odpady z chladiacich kolón

05 01 16 – odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17 – bitúmen

05 06 04 – odpad z chladiacich kolón

05 07 02 – odpady obsahujúce síru

06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                           iné ako uvedené v 06 05 02

06 06 03 – odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 09 02 – troska obsahujúca fosfor

06 09 04 – odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01 – odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

06 13 03 – priemyselné sadze

07 01 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                    iné ako uvedené v 07 01 11

07 02 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13 – odpadový plast

07 02 15 – odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 17 – odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

07 03 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 07 03 11

07 04 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 07 04 11

07 05 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                           iné ako uvedené v 07 05 11

07 05 14 – tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 07 06 11

07 07 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                           iné ako uvedené v 07 07 11

08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 – kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 – odpadové náterové prášky

08 02 99 – odpady inak nešpecifikované

08 03 13 – odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 15 – kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18 – odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 – kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10 – jednorazové kamery bez batérií

09 01 12 – jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07 – reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15 – popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19 – odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                         iné ako uvedené v 10 01 20

10 01 24 – piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 – odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01 – odpad zo spracovania trosky

10 02 02 – nespracovaná troska

10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10 – okuje z valcovania

10 02 12 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 – iné kaly a filtračné koláče

10 02 99 – odpady inak nešpecifikované

10 03 02 – anódový šrot

10 03 05 – odpadový oxid hlinitý

10 03 16 – peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov)                   iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 24 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 – odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

10 04 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 – tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 08 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 07 99 – odpady inak nešpecifikované

10 08 04 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09 – iné trosky

10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14 – anódový šrot

10 08 16 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18 – kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 20 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 – pecná troska

10 09 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

10 10 03 – pecná troska

10 10 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

10 10 99 – odpady inak nešpecifikované

10 11 03 – odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 11 10 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním                                                      iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 12 – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 – kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16 – tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18 – kaly a filtračné koláče z čistenia dym. plynov iné ako uved. v 10 11 17

10 11 20 – tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                               iné ako uvedené v 10 11 19

10 12 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06 – vyradené formy

10 12 08 – odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice

a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12 – odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13 – kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 – tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 10 – odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11 – odpady z kompozitných materiálov na báze cementu                                                               iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 – odpadový betón a betónový kal

11 01 10 – kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14 – odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 02 03 – odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 06 – odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

11 05 01 – tvrdý zinok

11 05 02 – zinkový popol

12 01 01 – piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 – piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 – hobliny a triesky z plastov

12 01 13 – odpady zo zvárania

12 01 15 – kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy                        iné ako uvedené v 15 02 02

16 01 12 – brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 19 – plasty

16 01 20 – sklo

16 01 22 – časti inak nešpecifikované

16 01 99 – odpady inak nešpecifikované

16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 – anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 – organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 05 09 – vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 – iné batérie a akumulátory

16 08 01 – použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07

16 08 03 – použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov,  inak nešpecifikované

16 08 04 – použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07

16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov

iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov                         iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 06 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov                                   iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 – drevo

17 02 02 – sklo

17 02 03 – plasty

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03

18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám

z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a  obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

18 02 01 – ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

18 02 06 – chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 08 – liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

19 01 02 – železné materiály odstránené z popola

19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 – popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 18 – odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19 – piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených

ako nebezpečné

19 02 06 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 – solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01 – vitrifikovaný odpad

19 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 – nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

19 05 99 – odpady inak nešpecifikované

19 06 04 – zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 06 – zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 06 99 – odpady inak nešpecifikované

19 08 01 – zhrabky z hrablíc

19 08 02 – odpad z lapačov piesku

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené

v 19 08 11

19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 – kaly z čírenia vody

19 09 03 – kaly z dekarbonizácie

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 99 – odpady inak nešpecifikované

19 10 04 – úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 06 – iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 12 01 – papier a lepenka

19 12 02 – železné kovy

19 12 03 – neželezné kovy

19 12 04 – plasty a guma

19 12 05 – sklo

19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08 – textílie

19 12 09 – minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu      iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02 – odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04 – kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 – kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 25 – jedlé oleje a tuky

20 01 28 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 30 – detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 32 – liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 02 03 – iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad

20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované