3
                                                                 strana 10 z 10 rozhodnutia č. 7051-33578/2015/Daň/770590104/Z6-SP                    


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 7051-33578/2015/Daň/770590104/Z6-SP                                  
   v Žiline, dňa  13. 11. 2015
[image: image1.png]



R O Z H O D N U T I E
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),
mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

č. 591/2007/Kun/770590104 zo dňa 09.01.2007, na vykonávanie činností v prevádzke „PALMA Group, a.s., Prevádzka Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 1252/36, 915 23 Nové Mesto nad Váhom“ a jeho neskoršie zmeny č.2810-8382/2008/Kun/770590104/Z1-DSP1+KR zo dňa 06.03.2008, č.8080-31848/2009/Daň/770590104/Z2 zo dňa 06.10.2009, č.8837-40661/2009/Rek/ 770590104/Z3-SP2 zo dňa 14.12.2009, č.8937-33892/2010/Rek/770590104/Z4-KRZ3 zo dňa 25.11.2010  (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:
nasledovne:

Povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Elfa Pharm s.r.o.“,
pre prevádzkovateľa
Elfa Pharm s.r.o.,

Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

IČO: 47 242 655
a)  Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je  (strana 2/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)
dopĺňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

-
udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade  s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší  (ďalej len „zákon o ovzduší“),
v oblasti stavebného konania:

· vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“ na pozemku parcelné č. KN-C 224/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
b)  Časť:

Vydáva stavebné povolenie

pre stavbu „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“ na pozemku parcelné č. KN-C 224/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Popis stavby: 

Stavba rieši novú plynofikáciu areálu Elfa Pharm s.r.o., prevádzky s pôvodným názvom „PALMA Group, a.s., Prevádzka Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 1252/36, 915 23 Nové Mesto nad Váhom“.

Stavba pozostáva z odberného plynového zariadenia (doregulácia tlaku plynu a rozvod plynu do kotolne Bytovej chémie). 

Vykurovanie stavebného objektu SO 01 Bytová chémia bude zabezpečené plynovou kotolňou, ktorú budú tvoriť 3 x plynové kondenzačné kotly Vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5, každý s inštalovaným tepelným príkonom 95,2 kW, výkonom 93,3 kW, odvod spalín bude zabezpečený novým 3-zložkovým komínom, Ø 200/300 mm, vedeným po fasáde objektu, ukončeným 1,2 m nad strechou, celková výška komína bude 17 m.

Súčasťou stavby bude elektroinštalácia a meranie a regulácia. 
Stavebníkom stavby je:
Elfa Pharm s.r.o.

sídlo: 



Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO:  



47 242 655
Stavebný pozemok, aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Na uskutočnenie stavby „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: areál Elfa Pharm s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, na pozemku parcelné č. KN-C 224/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom.
2. Stavba „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Termoprojekt Piešťany s.r.o., Mudroňova 2, 921 01 Piešťany, Ing. Kornelom Jančekom, autorizovaným stavebným inžinierom a Jozefom  Žažom, 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové, špecialistom požiarnej ochrany, z januára 2015.
Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchylne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu. 
4. Rozpočtový náklad stavby:  cca 40 000 eur.

5. Účastníkmi stavebného konania sú:

Stavebník, vlastník pozemku a budúci prevádzkovateľ: 
Elfa Pharm s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant stavby: 
Ing. Kornel Janček, Termoprojekt Piešťany s.r.o., Mudroňova 2, 921 01 Piešťany



Jozef  Žažo, 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové.

6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.

7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do  15 dní od ukončenia výberového konania. Stavebník pri kolaudácii predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.

8. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona. 

9. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách. 

10. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

11. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

13. Pred začatím výstavby zabezpečiť odsúhlasenie všetkých podzemných a nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí v mieste stavby s ich príslušnými správcami a ich vytýčenie na tvare miesta.  

14. Pri realizácii prác dodržať tieto požiadavky na postup výstavby:

· počas výstavby dodržiavať požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z.z., predovšetkým § 7 – práce za prevádzky, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

· funkčné skúšky, tlakové a tesnostné skúšky a revízie (plynové zariadenia, komíny, elektrorevízie) sa vykonajú podľa technických podmienok výrobcu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.

15. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.

16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.  

17. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:
a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:

· stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,

b) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

· organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,

· s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to znamená, odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov,

c) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,  

d) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku, 

· stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov   umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou. 

18. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
19. Dodržať požiadavky pre plynové zariadenia:
· Pre uvedenie do prevádzky odberného plynového zariadenia B-g je nutné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíznym technikom podľa § 13 vyhlášky č.508/2009 Z.z.

· Pre uvedenie do prevádzky odberného plynového zariadenia B-f (doregulovacia stanica) je nutné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíznym technikom podľa § 13 vyhlášky č.508/2009 Z.z.

· Počas prevádzky je nutné vykonávať odborné prehliadky a skúšky odborným pracovníkom – revíznym technikom nasledovne :

	
	Odborná Prehliadka 
	Odborná Skúška 

	Plynové zariadenie B-g
	Po 3 roku
	Po 6 rokoch

	Plynové zariadenie B-f
	Po 1 roku
	Po 3 rokoch


· Po dokončení montáže potrubia bude prevedená tlaková skúška (skúška pevnosti a skúška tesnosti) podľa STN EN 15001-1, STN EN 1775. Prevádzkovateľ predloží zápis o tlakovej skúške ku konaniu o povolení užívania stavby.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:
20. Mesto Nové Mesto nad Váhom, č.ŽP-1036/2015-8799  zo dňa 16.03.2015:

a) Zabezpečiť podmienky rozptylu emisií znečisťujúcich látok v zmysle prílohy č.9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. – polohu ústia komína a výduchu a ich prevýšenie nad strechou riešiť podľa technickej normy STN EN 15287 – 1 + A1.
b) Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 15. februára oznámiť mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia úplné a pravdivé informácie o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

c) Po zrealizovaní stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia investor požiada mesto o vydanie súhlasu na užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

d) K žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia investor doloží:

1. návrh vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, resp. prevádzkový poriadok malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
2. záznam o osadení kotlov odborne spôsobilým pracovníkom, revíznu knihu zariadení, resp. montážne listy,
3. technické parametre zdrojov, 

4. potvrdenie o preskúšaní komína.

21. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Primátor mesta, č.j. Výst.-1412/2015-6384 zo dňa 13.03.2015 súhlasí za splnenia nasledujúcich podmienok: 

a. investor uzatvorí zmluvu o likvidácii staveb. odpadu, vzniknutého počas stavby s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadov a túto predloží stavebnému úradu v stavebnom konaní, doklad o uložení  a likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby predloží pri kolaudácii stavebnému úradu,

b. stavebné práce vykoná osoba alebo organizácia na to oprávnená, práce budú vykonané v zmysle platných predpisov a noriem.

22. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, č. ORHZ-NM1-146/2015 zo dňa 17.03.2015 súhlasí bez pripomienok, ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predložiť certifikáty, preukázania zhody, technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie (požiarne dvere EW45D-C, EW30D-C, obklad vzduchotechnického potrubia na odvod vzduchu EI 30 alebo inštalácia požiarnej klapky v požiarnej deliacej konštrukcii EI30-D1) a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.
23. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č.1319/2014/TD, zo dňa 07.11.2014 : s vydaním stavebného povolenia súhlasíme s nasledovnými pripomienkami: 
a. Plne rešpektovať technické podmienky pripojenia č.8001180914 zo dňa 19.9.2014.

b. Pripojovací plynovod (prípojku) realizuje oprávnená osoba v zmysle zákonač.251/2012 Z.z., zákona č.50/1976 Zb., vyhlášky č.508/2009 Z.z.

c. Realizačný projekt predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z.

d. Pred realizáciou výkopových a stavebných prác požiadať SPP-distribúcia, a.s., o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.

e. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa platných technických noriem.

f. Zemné práce v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

g. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy prizvať pracovníka TC, alebo MS ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

h. V prípade zakrytia zariadení pred kontrolou, podľa predchádzajúceho bodu, má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP-D a.s. na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.
i. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na zariadeniach SPP-D a.s. počas realizácie stavby, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-D a.s.

j. Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu ZP“.

k. Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového  technologického postupu  schváleného  spoločnosťou SPP-D a.s.

l. Vykonanie kontroly realizácie PP je žiadateľ povinný zaslať na adresu www.spp-distribucia.sk min. 3 dni pred kontrolou.
m. Po zrealizovaní všetkých prác je žiadateľ povinný odovzdať všetky doklady od pripojovacieho plynovodu na odd. TD N. Mesto n/Váhom.
24. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

25. K povoleniu užívania stavby je potrebné predložiť:
· projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,

· súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

· doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,

· doklad o odsúhlasení všetkých podzemných a nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí  v mieste stavby s ich príslušnými správcami a ich vytýčenie na tvare miesta,

· zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, 

· zoznamy technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, pre všetky zariadenia:


· osvedčenie o akosti a kompletnosti,

· certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR,

· návody na montáž, údržbu a obsluhu,

· doklad o zaškolení obsluhy,

· doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem (najmä tlakové skúšky a skúšky tesnosti plynových rozvodov, odborné stanovisko v zmysle zákona č.124/2006 Z.z., ostatné výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií,), 

· protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní, 

· geodetické zameranie nových plynových rozvodov,

· kópie dokladov o odovzdaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,

· stavebný denník. 

26. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
27. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

c)  Časť:

Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky (strana 5/28 rozhodnutia č.591/2007/Kun /770590104)
mení odsek 2.:

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia: 

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná:

4.34.2 Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 100 kg/hod pre saponáty a kapacitou väčšou ako 10  kg/hod pre kozmetiku. 

Súčasťou stredného zdroja sú aj energetické plynové zariadenia:

· 3 x plynové kondenzačné kotly Vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5, každý s inštalovaným tepelným príkonom 95,2 kW. 

d)  Časť:

2. Opis prevádzky (strana 6/28 rozhodnutia č.591/2007/Kun/770590104)
mení odseky:
Výroba pary a teplej vody - objekt Energetika je odstavený od energií z dôvodu neefektívnosti a nadmernej kapacity, ktorá pre súčasnú technológiu nie je potrebná. V budove sú umiestnené kotly EMO 3, EMO 4 a BK 12, so samostatnými komínmi, ale nie sú využívané. V r.2012 bolo odhlásené a vzápätí aj SPP-Distribúciou a.s. odpojené a zrušené aj pôvodné STL odberné miesto plynu pre starú plynovú kotolňu. V súčasnosti sa nevyužívajú ani súvisiace zariadenia: vychladzovacia a neutralizačná nádrž, ekonomizér, katexový a anexový reaktor na výrobu DEMI vody, sklad chemikálií na úpravu vody do kotla, nádrže na NaOH – 15,5 m3 skladovacia a 0,5 m3 prevádzková nádrž, nádrže na HCl – 25 m3 skladovacia nádrž (vonku pri objekte kotolne v hav. nádrži), 1,9 m3 prevádzková nádrž vo vnútri objektu, stáčacie miesto na HCl je po rekonštrukcii.
Vykurovanie stavebného objektu SO 01 Bytová chémia bude zabezpečené plynovou kotolňou, ktorú budú tvoriť 3 x plynové kondenzačné kotly Vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5, každý s inštalovaným tepelným príkonom 95,2 kW, výkonom 93,3 kW, odvod spalín bude zabezpečený novým 3 -zložkovým komínom, Ø 200/300 mm, vedeným po fasáde objektu, ukončeným 1,2 m nad strechou, celková výška komína bude 17 m.

Súčasťou stavby bude nové odberné plynové zariadenie (doregulácia tlaku plynu a rozvod plynu do kotolne), elektroinštalácia a meranie a regulácia. 
Ostatné podmienky pre prevádzku „Elfa Pharm s.r.o.“, prevádzkovateľa Elfa Pharm s.r.o., Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 242 655, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.591/2007/Kun/770590104 zo dňa 09.01.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.591/2007/Kun/ 770590104 zo dňa 09.01.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

          Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.591/2007/Kun/770590104 zo dňa 09.01.2007, v znení jeho zmien, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Elfa Pharm s.r.o.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 22.09.2015, ktorej súčasťou je povolenie stavby „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“.  

Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Termoprojekt Piešťany s.r.o., Mudroňova 2, 921 01 Piešťany, Ing. Kornelom Jančekom, autorizovaným stavebným inžinierom a Jozefom  Žažom, 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové, špecialistom požiarnej ochrany, z januára 2015.
Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovela prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok listom č. 6585-24743/2015/Daň/770590104
 zo dňa 25.08.2015. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, bankovým prevodom. 

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. d), e),f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia. 
Dňa 28.09.2015 inšpekcia oznámila začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie. Zároveň podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Nové Mesto nad Váhom, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

So  žiadosťou boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia: 

- Mesto Nové Mesto nad Váhom, č.ŽP-1036/2015-8799  zo dňa 16.03.2015: Súhlas podľa § 17 zákona o ovzduší:

a)
Zabezpečiť podmienky rozptylu emisií znečisťujúcich látok v zmysle prílohy č.9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. – polohu ústia komína a výduchu a ich prevýšenie nad strechou riešiť podľa technickej normy STN EN 15287 – 1 + A1.

b)
Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 15. februára oznámiť mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia úplné a pravdivé informácie o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

c)
Po zrealizovaní stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia investor požiada mesto o vydanie  súhlasu na užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

d)
K žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia investor doloží:

1.
návrh vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, resp. prevádzkový poriadok malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,

2.
záznam o osadení kotlov odborne spôsobilým pracovníkom, revíznu knihu zariadení, resp. montážne listy,

3.
technické parametre zdrojov, 

4.
potvrdenie o preskúšaní komína.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované do podmienky č. 20 tohto rozhodnutia.

- Mesto Nové Mesto nad Váhom, Primátor mesta, č.j. Výst.-1412/2015-6384 zo dňa 13.03.2015 súhlasí za splnenia nasledujúcich podmienok: 

a.
investor uzatvorí zmluvu o likvidácii staveb. odpadu, vzniknutého počas stavby s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadov a túto predloží stavebnému úradu v stavebnom konaní, doklad o uložení  a likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby predloží pri kolaudácii stavebnému úradu,

b.
stavebné práce vykoná osoba alebo organizácia na to oprávnená, práce budú vykonané v zmysle platných predpisov a noriem.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované do podmienky č. 21 tohto rozhodnutia.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, č. ORHZ-NM1-146/2015 zo dňa 17.03.2015 súhlasí bez pripomienok, ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predložiť certifikáty, preukázania zhody, technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie (požiarne dvere EW45D-C, EW30D-C, obklad vzduchotechnického potrubia na odvod vzduchu EI 30 alebo inštalácia požiarnej klapky v požiarnej deliacej konštrukcii EI30-D1) a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované do podmienky č. 22 tohto rozhodnutia.

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č.1319/2014/TD, zo dňa 07.11.2014 : s vydaním stavebného povolenia súhlasíme s nasledovnými pripomienkami: 

a. Plne rešpektovať technické podmienky pripojenia č.8001180914 zo dňa 19.9.2014.

b. Pripojovací plynovod (prípojku) realizuje oprávnená osoba v zmysle zákonač.251/2012 Z.z., zákona č.50/1976 Zb., vyhlášky č.508/2009 Z.z.

c. Realizačný projekt predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z.

d. Pred realizáciou výkopových a stavebných prác požiadať SPP-distribúcia, a.s., o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.

e. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa platných technických noriem.

f. Zemné práce v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.

g. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy prizvať pracovníka TC, alebo MS ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

h. V prípade zakrytia zariadení pred kontrolou, podľa predchádzajúceho bodu, má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SPP-D a.s. na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti plynovodov a prípojok.

i. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na zariadeniach SPP-D a.s. počas realizácie stavby, budú tieto na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP-D a.s.

j. Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu ZP“.

k. Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe typového  technologického postupu  schváleného  spoločnosťou SPP-D a.s.

l. Vykonanie kontroly realizácie PP je žiadateľ povinný zaslať na adresu www.spp-distribucia.sk min. 3 dni pred kontrolou.

m. Po zrealizovaní všetkých prác je žiadateľ povinný odovzdať všetky doklady od pripojovacieho plynovodu na odd. TD N. Mesto n/Váhom.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované do podmienky č. 23 tohto rozhodnutia.

-  TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko č.1264/50/14/AW/OS/G zo dňa 13.10.2014 a č.1277/50/14/FT/OS/E zo dňa 13.10.2014: pri inšpekcii vykonanej dňa 13.10.2014 neboli zistené nedostatky. Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.   
Na základe oznámenia o začatí konania a zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania v stanovenom termíne, inšpekcia obdŕžala len vyjadrenie Mesta Nové Mesto nad Váhom, č.ŽP-3980/2015-32431 zo dňa 20.10.2015, doručené na inšpekciu dňa 26.10.2015, v ktorom zaslala Zverejnenie a Výzvu s vyznačením dátumu zverejnenia a dátumu ukončenia zverejnenia a ďalej oznámila, že požadované údaje boli zverejnené na webovej stránke od 02.10.2015.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo: 

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na  vydanie rozhodnutia o povolení malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade  s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti stavebného konania vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Plynofikácia areálu Elfa Pharm s.r.o.“ na pozemku parcelné č. KN-C 224/5 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ,  zákona o ovzduší a stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia,  preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
Ing. Mariana Martinková

             riaditeľka 

Doručuje sa:
1. Elfa Pharm s.r.o., Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 

3. Termoprojekt Piešťany s.r.o., Mudroňova 2, 921 01 Piešťany

4. Jozef Žažo, 6. apríla 360/18, 922 03 Vrbové

Po právoplatnosti: 
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

6. Mesto Nové Mesto nad Váhom, stavebný úrad, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
