SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 122/22-OIPK/2006-To/750090104/z1  		                       Košice  31. 01. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP  Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9  a  § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1, písm. f) a písm. h), ods. 7  a  § 17 ods. 1  zákona         č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  na základe vykonaného  konania  podľa zákona č. 245/2003 Z. z.    o  IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia č. 1810/120-OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18. 10. 2004,

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Skládka odpadov Hanušovce-Petrovce, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 406/1       až  406/3  a  parc. č. 408/2  až  408/12  v  katastri  obce  Petrovce,

ktorej prevádzkovateľom je:    OZÓN Hanušovce, a. s.

sídlo prevádzkovateľa:             094 31  Petrovce 129

sídlo prevádzky:                       094 31  Petrovce 129

IČO:                                         36 450 758

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činnosti  v  prílohe  č. 1  k  zákonu

č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodom:

5.4  Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu  ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06,

ktorou sa predmetné rozhodnutie mení nasledovne:

Podmienka 1.1 Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na  ochranu  ovzdušia,  vody  a  pôdy v prevádzke na strane 2, 3 a 4 znie:

Skládka  odpadov  Hanušovce - Petrovce  bola  uvedená  do prevádzky  28.12.1996                            I. etapou o  projektovanej kapacite 108 350 m3 s termínom ukončenia prevádzkovania v roku 2006. V rámci ukončenia prevádzky bude teleso skládky odpadov I. etapy  prekryté  vrstvou  zeminy  o  hrúbke  0,20 m. Dňa 17. 01. 2000  bola  uvedená  do  prevádzky  II. etapa - 1. časť o  projektovanej  kapacite 287 500 m3 s  predpokladaným naplnením v  roku  2010.  Stavebné  povolenie o  zmenu  stavby  pred  jej  ukončením na rozšírenie skládky o II. etapu - 2. časť   bolo vydané dňa 03.11.1999 s projektovanou kapacitou skládky 129 150 m3 a predpokladaným naplnením v roku 2015. Po ukončení prevádzkovania II. etapy  sa  uvažuje  aj  s výstavbou  III. etapy s celkovou kapacitou skládky 1 100 000 m3 s predpokladaným ukončením skládkovania v  roku 2027.

Územie  skládky  sa  nachádza  cca 1 000 m  západne  od  okraja  obce  Petrovce,  v  oblasti starých ekologických záťaží, ktorými sú uzatvorená skládka komunálneho odpadu a  poľné hnojisko, na poľnohospodársky nevyužívaných plochách. V  bezprostrednej blízkosti skládky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti ŽP.

Prístup ku skládke je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je odbočkou štátnej cesty III. triedy Hanušovce nad Topľou - Petrovce. Vnútropodniková doprava     v oplotenom areáli skládky je riešená po vybudovaných vnútroareálových   komunikáciách.

Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána so sociálno-prevádzkovou budovou a  váhou na  kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená informačná  tabuľa. Vybudovaná  cestná  váha je vybavená automatickým záznamom    
a spracovaním dát na PC.

Súčasťou  vnútroareálovej  komunikácie  je  parkovisko  a  zariadenie  na  čistenie  kolies odchádzajúcich motorových vozidiel zo skládky odpadov, ktoré je realizované ako prehĺbená betónová plocha. Znečistené odpadové vody z  čistenia kolies motorových vozidiel  sú  prečisťované v sorbčnom lapači olejov  a  zaústené do betónovej zbernej nádrže o objeme 3 m3. Prečistené odpadové vody zo zbernej nádrže sú prečerpávané do telesa skládky odpadov.

K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a  zvieratám do priestoru skládky                             je vybudované oplotenie do výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Skládka odpadov je budovaná ako nadzemná, pričom samotné  teleso skládky  je  vymedzené sypanou hrádzou.

Tesnenie dna telesa a oporných hrádzí pre I. etapu a II. etapu - 1. časť skládky  odpadov je vybudované ako kombinované a je tvorené  ílovým  minerálnym tesnením v  troch vrstvách po 20 cm o celkovej  hrúbke 0,60 m,  zhutneným  na  PŠmin. 96 %, s  koeficientom  filtrácie  kf = 7,93.10-11 m.s-1 a umelým tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzí vysokohustotnou  fóliou  HDPE  hrúbky 1,5 mm. Tesnenie  dna  telesa  a  oporných hrádzí pre

II. etapu - 2. časť skládky  odpadov  je  vybudované  ako kombinované  a  je  tvorené ílovým  minerálnym tesnením o celkovej  hrúbke 0,50 m,  zhutneným  na  PŠmin. 96 %,  s  koeficientom  filtrácie  kf = 7,93.10-11  m.s-1 a umelým tesnením dna skládky  a  oporných  svahov  hrádzí vysokohustotnou fóliou HDPE  hrúbky 1,5 mm. Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou  Tatratex PP 800 g. m-2.

Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora    
a je po vrstvách prekrývaný vhodnými  krycími materiálmi (napr. stavebnou  suťou, zeminou atď.).

V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie materiálov vhodných na  prekrývanie telesa skládky odpadov.

Odplynenie pre I. etapu a II. etapu - 1. časť je riešené 6 odplyňovacími šachtami, pre II. etapu - 2. časť je riešené 5 odplyňovacími šachtami, umiestnenými v  priestore skládkových  telies. Šachty sú  realizované z  betónových  prefabrikovaných  studničných  skruží DN 800 mm, uložených  na  podkladnú  vrstvu vytvorenú z  cestných  panelov. Do vnútra šachty  je osadená  perforovaná  PE  rúra  DN  200  mm,  ktorá  je  obsypaná  triedeným  štrkom  frakcie

32 - 63 mm.

Systém zachytávania  priesakových  kvapalín  je  riešený plošnou drenážou  na tesnení

v  kombinácii  s  potrubnou  drenážou,  ktorá je zaústená do akumulačnej nádrže  čerpacej  stanice o objeme 75 m3. Plošná drenáž je vybudovaná  zo  štrkovej  vrstvy  frakcie 16/32  mm  bez vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm,  potrubná drenáž  je z  perforovaných PE rúr  DN 200 mm obalených geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je 1 %, priečny spád potrubia je 2 %. Revízne šachty na potrubí sú z  kruhových betónových skruží DN 100 cm, vzdialených od  seba  do 150 m. Prebytok priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže je zvedený PE potrubím DN 150 mm do havarijnej nádrže priesakových kvapalín o objeme 982 m3.

Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky odpadov                               je z  juhozápadnej strany vybudovaný odvodňovací betónový rigol. V rámci výstavby                                 II. etapy - 2. časti bola zo severovýchodnej a  severozápadnej strany skládky vybudovaná dočasná odvodňovacia priekopa v celkovej dĺžke cca 200 m.

Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd  počas skládkovania         a  po  jej uzatvorení je na skládke odpadov vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch sond. Monitorovacia sonda K-1 (fónová) je situovaná severozápadne od jestvujúceho hnojiska nad skládkou odpadu, monitorovacie sondy K-2a K-3 sú situované juhovýchodne od skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Žumpa  na  zachytávanie  splaškových  vôd  zo  sociálno-prevádzkovej  budovy                             je vybudovaná  ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 6 m3.

Sklad PHM a olejov situovaný v areáli skládky odpadov je jednopodlažný, plechový o rozmeroch 2,0 x 4,0 x 2,5 m. Je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke. Objekt tvorí oceľová konštrukcia s plechovou podlahou, ktorá je osadená na  betónových  paneloch. Na  zachytenie  prípadného  úniku  ropných  látok  zo  skladu  je  v  podlahe  skladu  realizovaná oceľová havarijná nádrž.

Zásobovanie  skládky  potrebnou  elektrickou energiou  je  zabezpečené z  vlastnej trafostanice umiestnenej pri vchode do areálu skládky.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z  vlastnej vŕtanej studne, pitná voda  pre potreby  prevádzkových  pracovníkov je zabezpečená dovozom.

Prevádzkovateľ  má  vypracovaný  projekt  uzavretia  a rekultivácie skládky  odpadov  komplexne  pre  I. etapu, II. etapu - 1. časť a  II. etapu - 2. časť,  podľa  ktorého  sa  uložený  odpad  upraví  do požadovaného tvaru. Na upravený  povrch  budú  ukladané  tesniace                   a  drenážne vrstvy v zložení:

- - vrstva zeminy hrúbky 500 mm,

- plynová plošná drenáž - tatradrén hrúbky 25 mm,

- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hrúbky 500 mm s koeficientom filtrácie kf =1,0 . 10-9 ,

- drenáž na odvedenie priesakových vôd hrúbky 500 mm z triedeného kameňa frakcie 16 - 32 mm,

- rekultivačná vrstva - zemina hrúbky 1 000 mm,

- zatrávnenie.

Podmienka 1.2.21 Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

na strane 6 znie:

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať:

- odpady   zaradené  podľa  vyhlášky  MŽP  SR  č. 284/2001  Z. z   ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg

odpadov v znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „Katalóg odpadov“) v  kategórii  ostatný

odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,

- stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty

ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise,

-  komunálne  odpady okrem vyseparovaných  nebezpečných zložiek, podľa zoznamu uvedeného

v  prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Podmienka 1.2.27 Technicko-prevádzkové podmienky na strane 7 znie:

Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity t. j. pre I. etapu - 108 350 m3,

pre II. etapu - 1. časť - 287 500 m3,

pre II. etapu - 2. časť - 129 150 m3 zneškodnených odpadov.

Rozhodnutie č. 1810/120-OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18. 10. 2004, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu  integrovaného rozhodnutia č. 1810/120-OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18. 10. 2004, ktorým  bola povolená činnosť v prevádzke Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a. s., 094 31 Petrovce 129 zo dňa 15. 08. 2005 o vydanie zmeny integrovaného povolenia z dôvodu prevádzkovania I. etapy a kolaudácie II. etapy - 2. časti Skládky odpadov Hanušovce - Petrovce. Podanie žiadosti o  vydanie zmeny rozhodnutia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000,- Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka Skládky odpadov Hanušovce - Petrovce sa nachádza na pozemkoch       parc. č. 406/1 až  406/3  a  parc. č. 408/2 až  408/12  v  katastri obce Petrovce,

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 19. 09. 2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce.

IŽP Košice zároveň v  súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 21. 10. 2005 a zverejnil podstatné údaje o  podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej  tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 16. 11. 2005 sa zúčastnili:

- prevádzkovateľ OZÓN Hanušovce, a. s.,

- Obecný úrad Petrovce,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou,

- Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH,

- Urbárna   spoločnosť,  pozemkové  spoločenstvo,  zastúpená  predsedom  J.  Vargom

Petrovce.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, ako aj dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V  rámci konania boli prerokované  písomné stanoviská  účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

- Obvodný  úrad  životného  prostredia   vo  Vranove  n/T.,  odbor   ŠSOH,  listom   č.  2005/06879- 02/KB

zo dňa 06. 09. 2005,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia   vo Vranove   n/T.,  odbor   ŠSOPaK,  listom   č. 2005/00878-02

zo dňa 21. 09. 2005,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  vo Vranove  n/T., odbor  ŠVS,  listom  č. 2005/00880-2 MS

zo dňa 27. 09. 2005,

- Regionálny   úrad   verejného   zdravotníctva   so  sídlom  vo  Vranove  nad  Topľou,  listom

č. HŽP/01541/2005/002694 zo dňa 17. 10. 2005,

- Slovenský  pozemkový  fond, Regionálny odbor  vo Vranove  n/T, listom  č. 1232/2005-R34

zo dňa 21. 09. 2005,

ktorí nemali pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní neboli predložené ďalšie pripomienky a námety.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav         a zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  preto rozhodol tak, ako sa uvádza       vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. OZÓN Hanušovce a.s., 094 31  Petrovce 129

2. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31  Petrovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

2. Obvodný  úrad  životného  prostredia  Vranov  nad   Topľou,  odbor  ŠSOH,  ŠSOO,  ŠVS

a ŠVSVV

3. Urbárna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo zastúpené predsedom J. Vargom

4. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Vranov nad Topľou