SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 147/15-OIPK/2005-Be/75 001 01 03 Z1  			V Košiciach, dňa  28. 04. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP  Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1, písm. f) a písm. h), ods. 7 a  § 17 ods. 1  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  na základe vykonaného konania podľa   zákona č. 245/2003  Z. z.  o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

v y d á v a

z m e n u     i n t e g r o v a n é h o    p o v o l e n i a    č.  j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 75 001 01 03

zo dňa 22.04.2004 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým  bola povolená činnosť v prevádzke:

Skládka odpadov Košice – Myslava, nachádzajúcej  sa na pozemku parcelné č. 1603/8, 2251/33, 2251/31, 2251/32, 2251/1, 1603/6, 1603/8, 2239/10, 2239/11, 1604/1, 1604/7 k. ú. Myslava, prevádzkovateľovi:

V.O.D.S. – Eko, a.s., Podnikateľská 2, 040 01  Košice, okres: Košice IV., IČO: 36 208 256, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností  v prílohe č.1 a  pod bodom:                           5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,  ktorou sa predmetné rozhodnutie mení  a dopĺňa nasledovne:

Stať II. sa mení nasledovne:

Na strane 5 bod 1.1.23 znie:

Prevádzkovateľ nesmie na skládku odpadov prijať nebezpečné odpady, pri ktorých ich pôvodca nezabezpečil podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti v súlade s § 40 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“). V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený umiestniť a mechanicky upraviť odpady s vyššie uvedenými vlastnosťami tak, aby zabezpečil stabilitu uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, v súlade s § 32 ods. 9 vyhlášky MŽP SR                  č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Na strane 7 bod 3.3 znie:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej  0,1 m. Prekrývanie je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vtedy, ak súčet množstva uložených odpadov za deň alebo predchádzajúce dni presiahne 10 t, ale minimálne vždy na konci pracovného týždňa, v ktorom sa odpad ukladal.

Na strane 7 sa zrušuje bod 3.9.

Na strane 8 bod 4.2 znie:

Prevádzkovateľ je povinný splaškové vody prečisťovať na ČOV Microclare 4 (umiestnenej  v areáli skládky odpadov) a potom v predpísanej kvalite stanovenej v bode 2.2.1 tohto rozhodnutia, vypúšťať cez dažďovú kanalizáciu Správy mestských komunikácií Košice do povrchového toku Baška.

Na strane 11 bod 9.4 znie:

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, celkové rozpustné látky, NEL, CHSKCr, Hg, Cd, Pb a PAU | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | 9) | určené akreditovaným laboratóriom |
| BSK5, NL, N-NH4, As, Crcelk., Cu, Zn, Ni | - 1x za rok - v II. štvrťroku | 9) | určené akreditovaným laboratóriom |
| Úroveň hladiny | 1 x denne | - | vizuálne |

- 9) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Na strane 12 bod 9.6 znie:

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |

Na strane 14 bod 10.2.3 znie:

Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) alebo jeho opravu do času najbližšieho zhutňovania podľa bodu 3.3, prestane preberať odpady do zariadenia.

Príloha č. 1 integrovaného povolenia znie:

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

„Skládka odpadov Košice - Myslava“

kat. č., 	názov druhu odpadu, kategória odpadov N - nebezpečný

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 03 07 – iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 09 – červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07

01 04 07 – odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

02 01 08 – agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

03 01 04 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky,    dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 02 01 – bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

03 02 02 – organochlórované organické prostriedky na ochranu dreva

03 02 03 – organokovové prostriedky na ochranu dreva

03 02 04 – anorganické prostriedky na ochranu dreva

03 02 05 – iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

03 03 05 – kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

04 01 03 – odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadla bez kvapalnej fázy

04 01 08 – odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

04 02 14 – odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadla

04 02 16 – farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

04 02 19 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05 01 06 – kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby

05 01 07 – kyslé dechty

05 01 08 – iné dechty

05 01 09 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05 01 11 – odpady z čistenia palív obsahujúce zásady

05 01 15 – použité filtračné hlinky

05 06 01 – kyslé dechty

05 06 03 – ostatné dechty

05 07 01 – odpady obsahujúce ortuť

06 03 13 – tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

06 03 14 – tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15 – oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

06 04 05 – odpady obsahujúce iné ťažké kovy

06 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

06 06 02 – odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

06 07 01 – odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

06 07 02 – aktívne uhlie z výroby chlóru

06 07 03 – kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

06 09 03 – odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúceho nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

06 10 02 – odpady obsahujúce nebezpečné látky

06 13 01 – anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

06 13 02 – použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

06 13 04 – odpady zo spracovania azbestu

06 13 05 – sadze z pecí a komínov

07 01 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 01 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 02 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 02 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 02 14 – odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

07 02 16 – odpady obsahujúce silikóny

07 03 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 04 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 04 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 04 13 – tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

07 05 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 05 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 05 13 – tuhé odpady obsahujúce nebezpečné odpady

07 06 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 06 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

07 07 07 – halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 08 – iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 09 – halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 10 – iné filtračné koláče a použité absorbenty

07 07 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 13 – kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 15 – vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 17 – odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 21 – odpadový odstraňovač farby alebo laku

08 03 12 – odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

08 03 14 – kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

08 03 17 – odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

08 04 09 – odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 04 11 – kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 05 01 – odpadové izokyanáty

09 01 11 – jednorázové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

10 01 18 – odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 01 20 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 02 07 – tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 02 13 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 03 08 – soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09 – čierne stery z druhého tavenia

10 03 15 – peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 03 17 – odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 03 19 – prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 21 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

10 03 23 – tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 03 25 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 03 27 – odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

10 03 29 – odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

10 04 05 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 04 06 – tuhé odpady z čistenia plynov

10 04 07 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 05 03 – prach z dymových plynov

10 05 05 – tuhý odpad z čistenia plynov

10 05 06 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 05 10 – stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 06 03 – prach z dymových plynov

10 06 06 – tuhé odpady z čistenia plynov

10 06 07 – kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu

10 08 08 – soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 10 – stery a peny, ktoré sú horľavé, alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

10 08 12 – odpady obsahujúce decht z výroby anód

10 08 15 – prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 08 17 – kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 09 05 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 09 07 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 09 09 – prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09 11 – iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

10 09 13 – odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 09 15 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

10 10 05 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 10 07 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 10 09 – prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 10 11 – iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

10 10 13 – odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

10 10 15 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

10 11 09 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

10 11 11 – sklenný odpad v malých častiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové tuby)

10 11 13 – kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

10 11 15 – tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 17 – kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 11 19 – tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

10 12 09 – tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 12 11 – odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

10 13 09 – odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

10 13 12 – tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 14 01 – odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

11 01 08 – kaly z fosfátovania

11 01 09 – kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

11 01 13 – odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

11 01 15 – eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

11 01 16 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

11 01 98 – iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 02 02 – kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)

11 02 05 – odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

11 02 07 – iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 03 01 – odpady obsahujúce kyanidy

11 03 02 – iné odpady

11 05 03 – tuhé odpady z čistenia plynu

11 05 04 – použité tavivo

12 01 12 – použité vosky a tuky

12 01 14 – kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 16 – odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

12 01 18 – kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

12 01 20 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

12 03 02 – odpady z odmasťovania parou

13 05 01 – tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

13 05 03 – kaly z lapačov nečistôt

14 06 01 – chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

14 06 04 – kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

14 06 05 – kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 11 – kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 01 07 – olejové filtre

16 01 11 – brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

16 01 21 – nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14

16 02 11 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

16 02 13 – vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09          až 16 02 12

16 02 15 – nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 03 03 – anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 03 05 – organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

16 05 06 – laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálií

16 05 07 – vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08 – vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

16 07 09 – odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

16 09 01 – manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

16 09 02 – chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

16 09 04 – oxidujúce látky inak nešpecifikované

16 11 01 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 03 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 05 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

17 01 06 – zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

17 02 04 – sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

17 03 01 – bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

17 03 03 – uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04 09 – kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 04 10 – káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

17 06 01 – izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03 – iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 01 – stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

17 09 03 – iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

19 01 05 – filtračný koláč z čistenia plynov

19 01 07 – tuhý odpad z čistenia plynov

19 01 10 – použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

19 01 11 – popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky

19 01 13 – popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 15 – kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

19 01 17 – odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

19 02 04 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný

19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

19 02 11 – iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

19 03 04 – čiastočne stabillizované odpady označené ako nebezpečné

19 03 06 – solidifikované odpady označené ako nebezpečné

19 04 02 – popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

19 04 03 – nevitrifikovaná tuhá fáza

19 08 06 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 08 08 – odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

19 08 11 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 08 13 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 10 03 – úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

19 10 05 – iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

19 11 01 – použité filtračné hlinky

19 11 02 – kyslé dechty

19 11 04 – odpady z čistenia paliva zásadami

19 11 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

19 11 07 – odpady z čistenia dymových plynov

19 12 06 – drevo obsahujúce nebezpečné látky

19 12 11 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúceho nebezpečné látky

19 13 01 – tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 03 – kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

19 13 05 – kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 29 – detergenty obsahujúce nebezpečné látky

20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky

Príloha č. 2 integrovaného povolenia znie:

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

„Skládka odpadov Košice - Myslava“. Tieto odpady sú vhodné na prekrývanie odpadov uvedených v prílohe č. 1.

kat. č., 	názov druhu odpadu, kategória odpadov N - nebezpečný

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 03 04 – kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

01 03 05 – iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

01 05 05 – vrtné kaly obsahujúce ropné látky

01 05 06 – vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

05 01 02 – kaly z odsoľovania

05 01 03 – kaly z dna nádrží

05 01 04 – kaly z kyslej alkylácie

10 01 04 – popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

10 01 13 – popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

10 01 14 – popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 16 – popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 03 04 – trosky z prvého tavenia

10 04 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody

13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

17 05 03 – zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 05 – výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 05 07 – štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

Integrované povolenie č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa 22.04.2004, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  12.01.2005  bola  IŽP Košice  doručená  žiadosť  prevádzkovateľa V.O.D.S. – Eko, a.s., Podnikateľská 2, 040 01  Košice, IČO: 36 208 256, vo veci zmeny integrovaného povolenia              č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa 22.04.2004 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: Skládka odpadov Košice - Myslava,   nachádzajúcej  sa na pozemku parcelné č. 1603/8, 2251/33, 2251/31, 2251/32, 2251/1, 1603/6, 1603/8, 2239/10, 2239/11, 1604/1, 1604/7 k. ú. Myslava, prevádzkovateľovi:  V.O.D.S. – Eko, a.s., Podnikateľská 2, 040 01  Košice, IČO: 36 208 256, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ  pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

IŽP  Košice  predmetnú  žiadosť  posúdil  a  v   súlade s ustanovením § 12  ods. 2  písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom zaslaným dňa 08.02.2005. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli         na dobu 15 dní (zverejnené Mestom Košice od 14.02.2005 do 07.03.2005 a MÚ MČ Košice – Myslava od 09.02.2005 do 24.02.2005) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.     V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.      o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 09.02.2005 do 09.03.2005 a súčasne      aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie     v predmetnej veci na deň 30.03.2005.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 147/15-OIPK/2005 zo dňa 12.01.2005        v celom rozsahu, ktorej predmetom bola zmena integrovaného povolenia č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa 22.04.2004.

Písomné vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Mesto Košice listom č. A/2005/08304/457 zo dňa 04.03.2005,

- MÚ MČ Košice – Myslava listom č. TV 133/2005 Šo zo dňa 08.03.2005,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2005/00744-02-214/HŽP zo dňa 17.2.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS listom č. ŠVS-2005/00354-2/HAN zo dňa 07.03.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH listom č. ŠSOH-2005/00352-2 HAJ zo dňa 07.03.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK listom č. 2005/00353-2-HRI zo dňa 08.03.2005,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice listom č. 1163/2005/49212-Ha zo dňa 02.03.2005.

Účastníci konania a dotknuté orgány nemali v týchto písomných vyjadreniach odôvodnené pripomienky a námety k vydaniu integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 30.03.2005 neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené a ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

IŽP Košice vyhovel žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zmenou podmienok v bodoch 1.1.23, 3.3, 4.2, 9.4, 9.6, 10.2.3, zrušením bodu 3.9 a zmenou prílohy č. 1 a prílohy č. 2 integrovaného povolenia. Správny orgán nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia v celom rozsahu, a to požiadavke na prekrývanie zneškodňovaných odpadov odpadmi zaradenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie O – ostatný, pretože na skládke nebezpečných odpadov nie je možné ukladať odpady kategórie ostatné. Ďalej nevyhovel požiadavke prevádzkovateľa na zrušenie vedenia evidencie pohonných hmôt z dôvodu posúdenia energetickej náročnosti povoľovanej prevádzky.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, záverov z ústneho pojednávania a doplňujúceho konania podľa ustanovenia § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a prevádzka bude spĺňať požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie                      v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie          po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. V.O.D.S. – Eko, a.s., Podnikateľská č. 2, 040 17  Košice – Barca

2. Združenie majiteľov pozemkov – URBARIÁT Myslava, Myslavská č. 127, 040 16   Košice - Myslava

3. Rímsko-katolícka cirkev Myslava, Myslavská ul., 040 16  Košice - Myslava

4. Mesto Košice zastúpené primátorom, Tr. SNP č. 48/A, 040 11  Košice

5. MÚ MČ Košice – Myslava zastúpená starostom, Myslavská ul., 040 16  Košice–Myslava

Na  vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH

5. ŠVP š.p., OZ Košice