SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 4188/374-OIPK/2005-Be/570220104/z1 				Košice  23.12.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP  Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.                      o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1, písm. f) a písm. h), ods. 7                           a  § 17 ods. 1  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  na základe vykonaného konania podľa   zákona               č. 245/2003  Z. z.  o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia č. 246/23-OIPK/2005-Be/570220204 zo dňa 22.04.2005, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Skládka odpadov Husák, nachádzajúcej na pozemkoch parcelné číslo 395/2, 593/2, 594/2 v k. ú. Husák,

prevádzkovateľovi: 	Fúra, s.r.o. Rozhanovce

SNP 77, 044 42  Rozhanovce

Košice - okolie

IČO:  			36 211 451

na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,

ktorou sa predmetné rozhodnutie mení a dopĺňa nasledovne:

Dopĺňa sa:

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje aktualizáciu projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie po jej uzatvorení „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Husák“, vypracovanú spracovateľom Hydroing Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Jozefom Sekerecom, číslo autorizácie 1341*A*2-2, z 12/2004.

Mení sa:

Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke na strane 2, 3 a 4 znejú:

Skládka odpadov Husák I. kazeta o kapacite 35 500 m3 bola uvedená do činnosti v decembri 1995. V roku 2002 bola hrádza skládky odpadov stavebne upravená, čím sa zvýšila kapacita tejto kazety o 10 000 m3.

Skládka odpadov je umiestnená vo vzdialenosti 2 km od obce Husák mimo zastavaného územia v eróznej rokline, pričom v okolí skládky odpadov sa nachádzajú lúky, lesy, neudržiavané ovocné sady a zrekultivovaná skládka TKO Husák. Najbližším vodným tokom je Toroškov potok tečúci 500 m západne proti svahu. Pod ústim eróznej rokliny 700 m východne od skládky odpadov tečie potok Olšava. Skládka odpadov je dopravne napojená na štátnu cestu III. triedy Vyšné Nemecké – Husák. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Skládka odpadov je umiestnená v lokalite neogénnych sedimentov a neovulkamitov Vihorlatu, pričom jej podložie tvorí vrstva ílovitých hlín až ílov neogénu v hrúbke 9,9 až 13,0 m. Pod touto vrstvou sa nachádzajú zvetrané andezitové horniny. Podložie tvoria pevné sivé andezity. Výskyt podzemných vôd je bezvýznamný. Podľa vodohospodárskej mapy predmetná lokalita leží priamo na rozvodnici povodí potokov Olšava a Toroškov potok.

Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením s uzamkýnateľnou bránou.        Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V sociálno-prevádzkovej budove vstupnej kontroly sa nachádzajú kancelárie a sociálne zariadenia. Pred touto budovou je umiestnená mostová váha s maximálnou váživosťou 40 000 kg. Váha je vybavená automatickým záznamom a  spracovaním dát na PC.

Vedľa sociálno-prevádzkovej budovy sa nachádza nepriepustná žumpa o objeme 10 m3, ktorá slúži na zachytávanie splaškovej odpadovej vody. Pitná voda je zabezpečovaná z prípojky na vodovod obce Husák. Na skládke odpadov sa nachádza vodojem o objeme 30 m3. Tento vodojem je riešený ako dvojpodlažná budova, pričom nádrž je umiestnená v podzemnej časti objektu a je zrealizovaná z monolitického obojstranne izolovaného betónu. Tento vodojem sa dopĺňa úžitkovou vodou dovezenou cisternovým vozidlom.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z piatich vrtov, pričom tri monitorovacie vrty sú nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Smer prúdenia podzemných vôd je východný, smerom k potoku Olšava.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf  1,05 až 3,67.10-10 m.s-1 a zdvojenej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm.

Drenážna vrstva skládky odpadov pozostáva z perforovaných rúr DN 200 mm, ktoré sú uložené v plošnej drenáži, pričom drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, ktorá je umiestnená v strede telesa skládky odpadov. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 20 m3 je vybudovaná zo železobetónových skruží a je zapustená do terénu pod skládkou, pričom izolácia je realizovaná tak, ako pod telesom skládky. Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná čerpadlom na postrekovanie povrchu telesa skládky odpadov. V prípade nedostatku priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ používa na postrek povrchu telesa skládky odpadov úžitkovú vodu z vodojemu.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú okolo skládky odpadov vybudované rigoly, ktoré vyúsťujú voľne do eróznej ryhy pod skládkou odpadov.

Odplyňovací systém bude na skládke odpadov vybudovaný až po jej naplnení v súlade s projektovou dokumentáciou.

Pri sociálno-prevádzkovej budove je umiestnená garáž pre kompaktor, sklad PHM a olejov a vybetónovaná oplotená skladovacia plocha. Plechový sklad PHM a olejov je určený na skladovanie 6 ks 200 l plechových sudov umiestnenými nad kovovou záchytnou nádržou o objeme 0,3 m3. Tento sklad môže byť využívaný aj na prechodné uskladnenie iných druhov nebezpečných odpadov. Prevádzkovateľ skladuje separovane zbierané zložky komunálneho odpadu (iba odpady kategórie O - ostatný) na uvedenej skladovacej ploche. Separované zložky komunálneho odpadu sú zbierané priamo od občanov v okolitých obciach. Vnútroskládkové komunikácie sú na skládke odpadov vyasfaltované.

Na skládke odpadov nie je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný                    na vymedzenej ploche.

Skládka je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov hutniaci mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu a zhutní. Pracovná vrstva je prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov. Prípadnej prašnosti sa zamedzuje postrekovaním povrchu telesa skládky priesakovou kvapalinou. Úletom ľahkých odpadov sa zamedzuje prekrývaním odpadov stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude pozostávať z:

- 	odplyňovacej vrstvy z TERADRÉNu II o hrúbke 24 mm,

- 	tesniacej minerálnej vrstvy o hrúbke 0,5 m s koeficientom filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1,

-	drenážnej vrstvy povrchových vôd zo štrku bez vápenných prímesí frakcia 16/32 mm                 o hrúbke 0,5 m a na svahoch z drenážnej vrstvy z TERADRÉNu II o hrúbke 24 mm,

- 	zeminy o hrúbke 1 000 mm.

Podmienka 9.3 Monitorovanie kvality podzemných vôd na strane 12 znie:

9.3.1	Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, CHSKMn, N-NH4, Hg, Ni, V, fenoly, rozpustený kyslík, celková mineralizácia. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| AOX, Pb, Crcelk., Cd, As, Co. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x                za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt MH 2 nad skládkou a vrty  MH 3 a MH 4 pod skládkou.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x               za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

9.3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.10.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané        s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

IŽP Košice opravuje číslo integrovaného povolenia 246/23-OIPK/2005-Be/570220204 zo dňa 22.04.2005, správne číslo znie: 246/23-OIPK/2005-Be/570220104.

Rozhodnutie č. 246/23-OIPK/2005-Be/570220204 zo dňa 22.04.2005, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.                     o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu  integrovaného rozhodnutia č. 246/23-OIPK/2005-Be/570220204 zo dňa 22.04.2005, ktorým  bola povolená činnosť v prevádzke Skládka odpadov Husák, na základe žiadosti prevádzkovateľa Fúra, s.r.o.,	 SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451 zo dňa 20.10.2005. Podanie žiadosti o vydanie zmeny rozhodnutia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000,- Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka Skládky odpadov Husák sa nachádza na pozemkoch parcelné č. 395/2, 593/2, 594/2 v k. ú. Husák vo vlastníctve dvoch účastníkov konania – Mesto Sobrance, 073 01 Sobrance   a Urbárska a pasienková  spoločnosť Husák, 072 52 Husák.

IŽP Košice  predmetnú žiadosť podľa  § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ posúdil  a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány verejnej správy o začatí konania listom č. 4188/374-zk-OIPK/2005-Be/570220204/z1 zo dňa 15.11.2005. IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Husák, aby v súlade s ustanovením 12 ods. 2  písm. d) zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, prevádzkovateľovi a prevádzke                 na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám (zverejnené od 16.11.2005               do 01.12.2005), ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť ku žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia                      na príslušnej úradnej tabuli obce Husák, v mieste obvyklým spôsobom, nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.                 o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 15.11.2005 do 15.12.2005 a súčasne aj                  na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej  veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  určil  na vyjadrenie známym  účastníkom konania  a  dotknutým  orgánom  30 dňovú lehotu a súčasne v  zmysle ustanovení § 22  ods. 5  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  upustil od  ústneho  konania,  keďže povoľovaná zmena  nemá  charakter  podstatnej  zmeny  v  činnosti   prevádzky.

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania, dotknutých orgánov:

Obec Husák zastúpená starostom vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice pod značkou 191/2005 zo dňa 20.12.2005 uviedla, že nemá pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák.

Mesto Sobrance zastúpené primátorom vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice                  pod značkou S 2005/924 zo dňa 18.11.2005 uviedlo, že súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák.

Urbárska a pasienková spoločnosť Husák vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice pod značkou 18/2005 zo dňa 12.12.2005 uviedla, že súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice pod značkou 2005/007442 zo dňa 06.12.2005 uviedol, že súhlasí                            s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Stále pracovisko Sobrance, ŠSOH                      vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice pod značkou 2005/00385 zo dňa 15.12.2005 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák s podmienkou, že budú dodržané podmienky uvedené v bode 11 odborného posudku vypracovaného firmou EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 03 Prešov na Uzavretie a rekultiváciu skládky TKO Husák. Tejto pripomienke bolo vyhovené, pretože ju obsahovo napĺňa schvaľovaná aktualizácia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie po jej uzatvorení „Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Husák“, vypracovaná spracovateľom Hydroing Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Jozefom Sekerecom, číslo autorizácie 1341*A*2-2, z 12/2004.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Stále pracovisko Sobrance, ŠVS                      vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice pod značkou 2005/00386 zo dňa 02.12.2005 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák.

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Stále pracovisko Sobrance, ŠSOPaK                      vo svojom vyjadrení zaslanom na IŽP Košice pod značkou 2005/00384 zo dňa 09.12.2005 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzkovanie zariadenia Skládka odpadov Husák.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov podľa ustanovení § 56 správneho zákona zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, prevádzka bude spĺňať požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie                      v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr.  Jozef  GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Fúra, s.r.o., SNP 77, 044 42  Rozhanovce

2. Mesto Sobrance, zastúpené primátorom, Štefánikova 23,  073 01  Sobrance

3. Urbárska a pasienková spoločnosť Husák,  072 51  Husák

4. Obec Husák, zastúpená starostom, Husák 25, 072 51  Krčava

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

2. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, Stále pracovisko Sobrance, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH