- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 8615-34195/2008Haj/570470306/Z6   	                          Košice 21.10.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a  ods. 7 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5860-25744/2007/Wit/570470306/Z1 zo dňa 03.08.2007, č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007 a č. 877-2618/2008/Wit/
570470306/Z3 zo dňa 01.02.2008 pre  prevádzku:

,,Výroba buničiny“

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres:  Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:   BUKOCEL, a.s.

sídlo:                    Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres:		     Vranov nad Topľou

IČO:                     36 445 461

na  činnosť  kategorizovanú  v  zozname   priemyselných   činností  v  prílohe  č. 1  zákona        č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodom   6.1. a) Priemyselné podniky zamerané na výrobu buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov a  podľa  prílohy  č. 3 vyhlášky MŽP SR
č. 391/2003 Z. z.,  ktorou sa  vykonáva  zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  zaradenú v  skupine  NOSE - P: 104.11.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie stavby „Sťahovanie chemikálii – ochranné vane 2. etapa“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2   písm. b) bod 3 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa           § 8  ods. 2  písm. c)  bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Stavba „Sťahovanie chemikálii – ochranné vane 2. etapa“ sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 05 –Stáčacie miesto na mazut  – rieši realizáciu havarijnej  vane so záchytnou nádržou  o celkovom objeme 75 m3 na koľaji č. 30, v km cca 0,1-0,15, pre stáčanie mazutu z vagónovej cisterny o objeme 60 m3 na koľaji č. 30  a  z autocisterny o objeme 30 m3 na manipulačnej ploche medzi koľajami č. 28 a č. 30 vyspádovanej do havarijnej vane.

SO 05.01  –  Oprava priecestí a prístupovej cesty k manipulačnej ploche stáčania mazutu z autocisterny – rieši realizáciu opravy troch priecestí k manipulačnej ploche stáčania mazutu z autocisterny.

Účelom stavby je zlepšenie podmienok ochrany  podzemných vôd a povrchových vôd pri stáčaní alebo úniku chemikálií.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 5860-25744/2007/Wit/570470306/Z1 zo dňa 03.08.2007, č. 6047-34812/2007/Haj
/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007 a  č. 877-2618/2008/Wit /570470306/Z3 zo dňa 01.02.2008
sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa do  bodu  2.8.2 Regenerácia chemikálií a výroba pary

dopĺňa text v znení:

Stáčanie mazutu

Stáčanie mazutu do zásobnej nádrže mazutu z vagónovej cisterny o objeme 60 m3 sa vykonáva na koľaji č. 30  a  z  autocisterny o objeme 30 m3  na  manipulačnej ploche medzi koľajami č. 28 a č. 30. Miesto stáčania je zabezpečené havarijnou vaňou so záchytnou nádržou o celkovom  objeme 75 m3 opatrenou fóliou 2 x Tatratex a Ekoplast 806 a náterom odolným voči pôsobeniu ropných látok.

V časti II. Podmienky povolenia sa do bodu A.5 Podmienky  pre  skladovanie
 a  manipuláciu s nebezpečnými látkami dopĺňa bod  5.8 v tomto znení:

5.8 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať úroveň zrážkových vôd v záchytnej vani pred každým stáčaním mazutu a v prípade úrovne väčšej  ako 1,15 m od hornej hrany zabezpečiť vyčerpanie do vozidla CAS a odvoz na ČOV.

V časti II. Podmienky povolenia sa do bodu  J.1 Opatrenia na skúšobnú prevádzku dopĺňa bod  1.2 v tomto znení:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedeným stavby „Sťahovanie chemikálii – ochranné vane 2. etapa“ do užívania vykonať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní (odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie) a  certifikáty izolačných hmôt, konštrukčných materiálov a povrchových úprav (náterov) použitých pri výstavbe a doklady vykonaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5860-25744/2007/Wit/
570470306/Z1 zo dňa 03.08.2007, č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007 a č. 877-2618/2008/Wit/570470306/Z3 zo dňa 01.02.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v tomto rozhodnutí nadobúdajú právoplatnosť dňom rozhodnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Sťahovanie chemikálii – ochranné vane
2. etapa“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) vydáva podľa § 8 ods. 1, § 8  ods. 2 písm. b) bod 3,   § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5860-25744/2007/Wit/570470306/Z1 zo dňa 03.08.2007, č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007 a  č. 877-2618/2008/Wit/570470306/
Z3 zo dňa 01.02.2008 na základe žiadosti prevádzkovateľa BUKOCEL, a. s., zo dňa 29.09.2008.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona                      č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške  5 000 Sk.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa 
o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2   písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  
o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa 
§ 8  ods. 2  písm. c)  bod 10  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ a  o vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil                 od niektorých úkonov, nakoľko zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke a preto v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil prevádzkovateľa, účastníka konania obec Kučín, dotknuté  orgány – Krajský úrad životného prostredia Prešov, odbor štátnej vodnej správy,  Obvodný úrad životného prostredia  Vranov nad Topľou, ŠSOH a ŠSOPaK o   začatí   konania  dňa  27.06.2007 a určil lehotu 10 dní odo dňa doručenia oznámenia konania na podanie vyjadrenia a  zároveň upustil od ústneho pojednávania.

Vo svojich stanoviskách dotknuté orgány Krajský úrad životného prostredia Prešov, odbor štátnej vodnej správy č. 1/2008/01300-002 zo dňa 09.10.2008,  Obvodný úrad životného prostredia  Vranov nad Topľou, ŠSOH č. 2008/01223-02/KB zo dňa 13.10.2008 a  účastník konania obec Kučín nevzniesli pripomienky a námety a so zmenou integrovaného povolenia súhlasili.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Sťahovanie chemikálii – ochranné vane 2. etapa“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2   písm. b)
bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“,

b) v oblasti odpadov

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa           § 8  ods. 2  písm. c)  bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- o vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav                          a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

2. Obec Kučín, Starosta  obce Kučín, 094 21 Kučín

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Prešov odbor ŠVS, VVaK,  Nám. mieru 3,  080 01 Prešov

2. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

3. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou