- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5198-31558/2008/Hut/750290104/Z1 		              	   Košice 29.09.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP  Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a bod 7 zákona v spojení s § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04 zo dňa 12.04.2005,

ktorým bolo povolené

vykonávanie činností v prevádzke:

- Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník-Bartošovce,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 857, 873, 857/3, 873, 876, 876/3, 876/4, 876/5, 876/7, 876/8, 876/9, 877, 877/2, 876/20, 876/21, 876/22, 876/23, 878/11 v katastrálnom území           Obce Bartošovce,

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:    EKOČERGOV, a.s.

Sídlo:                      Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

IČO:                       36 457 671

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

- v oblasti odpadov

- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“, ktorá spočíva v rozšírení jestvujúceho súhlasu o súhlas na prevádzkovanie IV. etapy Skládky nie nebezpečného odpadu Hertník - Bartošovce podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou je schválenie aktualizovanej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch“), vypracovanú v apríli 2008 firmou Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 03 Prešov, pod číslom 417/2008/05, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miroslavom Lončíkom, č. oprávnenia 3306*A*2-2,

-       udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) schvaľuje aktualizovanú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  “Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“, vypracovanú v apríli 2008 firmou, Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 03 Prešov, pod číslom 417/2008/05, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miroslavom Lončíkom, číslo oprávnenia 3306*A*2-2.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04 zo dňa 12.04.2005 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

Vo výrokovej časti integrovaného povolenia na strane 1 sa názov prevádzky nahrádza  nasledovným znením:

„Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“

V časti II. Záväzné podmienky na strane 2-5 integrovaného povolenia sa bod 1.1. Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nahrádza týmto znením:

  - Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z.z. o IPKZ ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená v skupine NOSE – P: 109.06.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2.   Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“)

Na prevádzke sa podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vykonáva zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

3.  Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP  SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní   niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „vyhl.   MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je   nebezpečný.

Stavebné povolenia:

Stavebné povolenie č. ObÚŽP-2671/92 zo dňa 21.12.1992 na stavbu „Skládka TKO Hertník a Bartošovce“ vydal Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy. Obec Bartošovce, 086 42 Hertník vydala dňa 22.11.2004 zmenu stavebného povolenia rozhodnutím č. 187/2004-KR, ktorým povolila dokončenie stavby „Skládka TKO Hertník a Bartošovce“ do 31.12.2007. Obec Sveržov vydala dňa 13.6.2008 rozhodnutím č. 195/2008 Fá – 108 dodatočné stavebné povolenie stavby „Váhy, sklad horľavín, oplotenie, hygienické stanovisko, ochranná fólia“ a súčasne povolila užívanie (kolaudačné rozhodnutie) uvedenej stavby.

Kolaudačné rozhodnutia:

I. etapa skládky odpadov o kapacite 30 000 m3 bola uvedená do skúšobnej prevádzky Okresným úradom v Bardejove, odborom životného prostredia rozhodnutím č. OÚ ŽP 97/08534-Kr zo dňa 16.06.1997 na dobu od 01.07.1997 do 31.03.1998 a do trvalého užívania rozhodnutím Okresného úradu v Bardejove č. OÚ ŽP 98/00986-Kr zo dňa 03.06.1998. I. etapa skládky odpadov sa nachádza na pozemkoch parcelné č. 877/2, 876/3, 876/4 v katastrálnom území Obce Bartošovce.

II. etapa skládky odpadov o kapacite 14 000 m3 bola uvedená do užívania Obcou Bartošovce rozhodnutím č. 25/2003-KR zo dňa 07.03.2003, ktorým bolo povolené užívanie aj rozšírenej I. etapy o 23 165 m3, s predpokladaným naplnením v decembri 2006. II. etapa sa nachádza na pozemkoch parcelné č. 876/8 a 876/9 v katastrálnom území Obce Bartošovce.

III. etapa skládky odpadov o kapacite 18 500 m3 s predpokladaným naplnením v decembri 2008 bola uvedená do užívania Obcou Bartošovce rozhodnutím č. 197/2004-KR zo 14.12.2004. III. etapa sa nachádza na pozemkoch parcelné č. KN 873, 877, 857, 876 v katastrálnom území Obce Bartošovce.

IV. etapa skládky odpadov o kapacite 74 335 m3 s predpokladaným naplnením v roku 2013 bola uvedená do užívania Obcou Sveržov rozhodnutím č. 150/2008 Fá 86 zo dňa 13.05.2008 a rozhodnutím č. 195/2008 Fá – 108  zo dňa 13.6.2008. IV. etapa sa nachádza na pozemku parcelné č. 876/20 v katastrálnom území Obce Bartošovce.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody  a pôdy  v prevádzke

Opis prevádzky

Prevádzka „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“ (ďalej len „skládka odpadov“) je podľa geomorfologického členenia umiestnená v oblasti Nízke Beskydy, orografický celok Ondavská vrchovina, podcelok Raslavická brázda. Z morfologického hľadiska  predstavuje územie skládky  odpadov eróznu ryhu, ktorá bola vytvorená činnosťou prúdiacej povrchovej vody pri náhlych intenzívnych zrážkach. Z hydrologického hľadiska predmetné územie patrí do Maľcovského súvrstia, ktoré je budované ílovcami. Obeh podzemných vôd tu prebieha väčšinou v pripovrchovej zóne a  to najmä v miestach tektonického porušenia. Jednotlivé hydrogeologické štruktúry sú odvodňované buď formou puklinovo-vrstevných prameňov o výdatnosti do 0,2 l/s, alebo formou skrytých prestupov do povrchových tokov. Puklinovo-vrstevné pramene sa často objavujú v bokoch eróznych zárezov. Takéto pramene sa nachádzajú aj na území skládky odpadov.

Skládka odpadov je dopravne napojená z účelovej komunikácie Hertník-Bartošovce.  Prístup motorových vozidiel na pozemok a ku samotnému telesu skládky odpadov je z existujúcej miestnej komunikácii zabezpečený cez vstupnú bránu po poľnej ceste umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 878/4 a 878/11.  Pred vstupom na skládku odpadov sú za vstupnou  bránou umiestnené sociálno-prevádzková  budova a váha na kontrolu dovážaného odpadu vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC. Váha je umiestnená na pozemku parcelné č. 876/22. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky odpadov je vybudované z časti z oceľových stĺpikov, pozinkovaného pletiva výšky 2,0 m a 3 vrstiev ostnatého drôtu a z časti z betónových stĺpikov a oceľového pletiva výšky 1,5 - 1,8 m.

Teleso skládky odpadov je realizované ako nadzemné, vybudované v rastlom teréne, pričom z juhovýchodnej strany je vymedzené sypanou hrádzou zo zhutniteľnej zeminy na 96 % Proctor Standart.

Tesnenie dna, svahov a opornej hrádze telesa skládky odpadov je vybudované ako  kombinované. V  I. a  II. etape je realizované ílovým minerálnym  tesnením  v  troch vrstvách  po  20 cm o celkovej hrúbke 0,60 m,  zhutneným  na  96 %  podľa  Proctor  Standart, s koeficientom  filtrácie kf = 8,9.10-11 m.s-1. V III. etape je realizované ílovým minerálnym tesnením v  dvoch vrstvách po 25 cm o celkovej hrúbke 50 cm, zhutneným na 96 % podľa Proctor Standart, s  koeficientom filtrácie kf  = 8,9.10-11 m.s-1, vysokohustotnou  fóliou PHDE  hrúbky 1,5 mm chránenou geotextíliou  Tatratex PP 800 g. m-2.  V IV. etape je tesnenie dna telesa skládky odpadov tvorené drenážnou vrstvou hr. 500 mm (štrk frakcie 16-32 mm) vrátane potrubnej drenáže z rúr PE DN 300, resp. 200, ochrannou pieskovou vrstvou hrúbky 100 mm, ochrannou geotextíliou TATARATEX 500 g/m2, tesniacou fóliou PEHD hr. 1,5 mm a  minerálnou tesniacou vrstvou 2 x 250 mm a tesnenie svahov telesa skládky odpadov geokompozitom, ochrannou geotextíliou TATRATEX 500 g/ m2, tesniacou fóliou PEHD hr. 1,5 mm a  minerálnou tesniacou vrstvou 2 x 250 mm. Na svahoch IV. etapy je aplikovaný geodrén TENAX TNT 450 chránený geotextíliou Geotipptex 4750.

Na skládke odpadov nie je nainštalovaný geoelektrický  systém  monitorovania netesnosti HDPE fólie. Celistvosť fólie skontrolovala spoločnosti GEODYN s.r.o. Bratislava. geoelektrickou metódou. O výsledku merania bol vyhotovený Protokol o tesnosti izolačnej fólie na skládke odpadov v Bartošovciach zo dňa 24.11.2006 RNDr. Michalom Kurkinom, CSc., v ktorom konštatuje, že neboli detekované netesnosti.

Odpad sa na skládke odpadov hutní pomocou kompaktora a je po vrstvách prekrývaný vhodnými krycími materiálmi (napr. stavebnou  suťou, zeminou atď.). V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu  na  prekrývanie  telesa  skládky  odpadov.

Na očistenie kolies vozidiel dopravujúcich odpad na skládku odpadov slúži zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, ktoré je umiestnené hneď za váhou vozidiel. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov je betónová vaňa uložená v zemi  opatrená  izolačným vodo-nepriepustným náterom, ktorá je tvorená žľabom s prechodnou šírkou 3,0 m s betónovými podvalmi na dne žľabu. Po prechode týmto zariadením sú dopravné vozidlá zbavené nečistôt. Dočistenie kolies je zabezpečené oplachovou vodou, ktorá je odvádzaná  stredom žľabu do záchytnej bezodtokovej nádržky.   Nečistoty z vane  budú pravidelne odstraňované a ukladané do telesa skládky odpadov a znečistená oplachovacia voda bude zo záchytnej nádržky podľa potreby odčerpávaná a prepravovaná do akumulačnej nádrže priesakovej kvapaliny.

Odplynenie skládky odpadov je riešené odplyňovacími šachtami umiestnenými v priestore skládkového telesa. Šachty realizované v I. II. III. etape sú z oceľových rúr DN 600 mm, uložených  na podkladnú vrstvu vytvorenú z  cestných panelov. Do vnútra šachty je osadená  perforovaná HDPE rúra DN 80 mm, ktorá je obsypaná triedeným štrkom frakcie 16 - 32 mm.   Šachty  IV. etapy sú realizované ako veže pozostávajúce z dvoch studňových skruží DN 1000 mm  uložené na základ tvorený celistvým panelom s osadenou odvetrávacou PE rúrou DN 200 mm obsypanou nezhutnenou štrkodrvou. Šachty sa budú  s pribudajúcim odpadom postupne zvyšovať.

Systém  zachytávania   priesakovej   kvapaliny  z telesa   skládky  odpadov  je  riešený   plošnou  drenážou  na  tesnení  v  kombinácii  s  potrubnou  drenážou,  ktorá  je zaústená do akumulačnej nádrže priesakovej kvapaliny (ďalej len akumulačná nádrž).  Plošná drenáž  vybudovaná  v  I. a  II. etape je zo  štrkovej  vrstvy  frakcie 16/32  mm  bez vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm,  v  III. etape je vybudovaná zo štrkovej vrstvy frakcie 16/32 mm bez  vápenatých  prímesí  o hrúbke  50 cm. Potrubná  drenáž  je z perforovaných lineárnych  PE  rúr DN 200 mm obalených geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je 2,7 %, priečny spád potrubia je 2 %. Revízne šachty na potrubí sú z kruhových betónových skruží DN 1000 mm, vzdialených od seba do 150 m.  Potrubná drenáž priesakovej kvapaliny vo IV. etape je vybudovaná z perforovaných rúr DN 300 (pozdĺžny rad), DN 200 (priečne zberné rady) a DN 100 (preplachové potrubie). Drenážne potrubie IV. etapy  ústi do zbernej šachty zhotovenej zo studňových skruží uložených na cestnom paneli IZD 300/200/18, odkiaľ sa priesaková kvapalina IV. etapy prečerpáva postrekom na  povrch telesa I. až III. etapy skládky odpadov, ktorých drenážne potrubia sú priamo zaústené  do akumulačnej nádrže o objeme 60 m3.

Akumulačná nádrž o objeme 60 m3 je umiestnená v juhovýchodnej časti areálu skládky odpadov a  je riešená ako nepriepustná podzemná uzatvorená nádrž. Vedľa akumulačnej nádrže je umiestnená prečerpávacia stanica. V akumulačnej nádrži je osadené čerpadlo na výtlak priesakovej kvapaliny do postrekového vodovodu.

Priesaková kvapalina je z akumulačnej nádrže opätovne prečerpávaná na korunu prevádzkovanej etapy skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov. Pri zvýšenej tvorbe priesakovej kvapaliny (daždivé obdobie) a  pri hrozbe preplnenia akumulačnej nádrže je priesaková kvapalina z akumulačnej nádrže vyvážaná cisternovým  vozidlom  na  zneškodnenie  do zariadenia prevádzkovaného  oprávnenou  osobou  podľa  osobitného  predpisu na  základe obchodnej  zmluvy.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je po obvode skládky odpadov, z  vonkajšej strany oplotenia vybudovaná nespevnená odvodňovacia priekopa s vyústením mimo skládku odpadov. Zachytenie a odvodnenie prameňov z územia skládky odpadov je riešené potrubím DN 400, ktoré je zrealizované pod minerálnym tesnením telesa skládky odpadov a je zaústené pod údolnou hrádzou, do eróznej ryhy bezmenného potoka.

Žumpa  na  zachytávanie  splaškových  vôd  zo  sociálno-prevádzkovej  budovy  je vybudovaná  ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 2 x 1,25 m3. Obsah žumpy je na základe obchodnej zmluvy vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného  oprávnenou  osobou  podľa  osobitného  predpisu.

Za  účelom  monitorovania  vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd  počas skládkovania a  po jej uzatvorení  je na  skládke  odpadov  vybudovaný  monitorovací  systém  sledovania kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch odberných miest:                                                          
- monitorovacia sonda MV - 1 situovaná nad skládkou odpadov,

- monitorovacia sonda MV - 2 situovaná pod skládkou odpadov,

- monitorovacia sonda MV - 3 situovaná pod skládkou odpadov.

Na  skladovanie  pohonných  hmôt  (ďalej len „PHM“)  a  nebezpečných odpadov  z údržby a opráv strojov a  zariadení používaných  pri  vlastnej  prevádzke slúži vymedzený sklad horľavín, umiestnený na pozemku parcelné číslo 876/21 v blízkosti prevádzkovej budovy.

Zásobovanie  skládky odpadov potrebnou elektrickou energiou  je  zabezpečené z rozvodnej skrine umiestnenej pri sociálno-prevádzkovej budove.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z verejného vodovodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečená dovozom.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov

Prevádzkovateľ  má  vypracovaný  aktualizovaný projekt  uzavretia  a rekultivácie  skládky  odpadov, podľa  ktorého sa uložený odpad  upraví  do požadovaného tvaru. Na upravený  povrch  budú  ukladané  tesniace a  drenážne vrstvy v zložení:

- vyrovnávacia vrstva zeminy hrúbky 20 cm,

- plynová plošná drenáž  hrúbky 24 mm, Tatradrén II,

- tesniaca vrstva hrúbky 500 mm, minerálne tesnenie s koeficientom filtrácie max.                         kf =1,0.10-9 m/s,

- drenážna vrstva hrúbky 500 mm, štrk frakcie 16 - 32 mm bez vápenatých prímesí, na    svahoch drenážna vrstva z umelého geokompozitu,

- rekultivačná vrstva hrúbky 1 000 mm, zemina,

- zatrávnenie.

Aktualizácia projektu bola vykonaná z dôvodu nahradenia drenážnej vrstvy na svahoch umelou drenážnou vrstvou.

V časti II. Záväzné podmienky na strane 5 integrovaného povolenia sa Všeobecné podmienky nahrádzajú týmto znením:

1.2.1 Všeobecné podmienky

1.2.1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím.

      - Prevádzkový poriadok musí byť na skládke odpadov uložený na prístupnom mieste.

      - Prevádzkovateľ  je oprávnený IV. etapu skládky odpadov prevádzkovať len na základe právoplatného dodatočného stavebného povolenia zmien projektu schváleného stavebným povolením vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Bardejove rozhodnutím č. ObÚŽP-2671/92 zo dňa 21.12.1992 na stavbu „Skládka TKO Hertník a Bartošovce“ a  právoplatného súhlasu na ich užívanie (kolaudačného rozhodnutia), vydaného vecne a miestne príslušným orgánom štátnej správy.

      - Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

      - Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

      - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

      - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

      - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy    odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z    hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je    to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení    odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

      - Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpady a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

      - V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

      - Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

      - Prevádzkovateľ je povinný mať všetky odpady zabezpečené pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

      - Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

      - Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.1.14, časť II. tohto rozhodnutia.

      - Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

      - Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

      - Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.1.17 tohto rozhodnutia, ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ je povinný mať k 31. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, stav finančných prostriedkov na osobitnom viazanom účte ÚFR zodpovedný množstvu skutočne uloženého odpadu na skládku odpadov od začatia prevádzkovania skládky odpadov do 31. decembra kalendárneho roka.

      - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia v prípade, ak dôjde k zmene technológie zneškodňovania odpadov, rozšírenia druhov odpadov zneškodňovaných odpadov, spôsobu nakladania s odpadom alebo používaných látok.

      - Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V časti II. Záväzné podmienky na strane 7 integrovaného povolenia sa Podmienky pre preberanie odpadov nahrádzajú týmto znením:

1.2.2. Podmienky pre príjem odpadov

      - Skládka odpadov bude prevádzkovaná v dňoch pondelok až piatok, v čase od 7:30 h do 17:00 h. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

      - Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných    odpadov,

-  vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,     vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,

-   váženie množstva dodaných odpadov,

-   podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a     analýzy odpadu  s cieľom overiť  deklarované  údaje držiteľa  odpadu   o  pôvode,      vlastnostiach a zložení odpadu,

-   evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu     s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.3.1 alebo 1.2.3.2   tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

V časti II. Záväzné podmienky na strane 7 integrovaného povolenia sa Podmienky pre zneškodňované odpady nahrádzajú týmto znením:

1.2.3 Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

      - Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný,  zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu,  ktorým  sa  ustanovuje Katalóg  odpadov,  podľa zoznamu uvedeného v  prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia.

      - Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať aj stabilizované nebezpečné odpady (vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené vo všeobecnom  záväznom právnom  predpise  odpadového hospodárstva a komunálne odpady okrem vyseparovaných  nebezpečných zložiek. Stabilizované nebezpečné odpady musí prevádzkovateľ ukladať v osobitných častiach skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

      - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, mazacie tuky, pitná voda, úžitková voda, deratizačné látky.

      - Na  prekrývanie  telesa   skládky  je  povolené  skladovať  a  používať  iba  materiály  vhodné  na  prekrývanie  telesa  skládky (zaradené podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  do  kategórie  O - ostatný),  ako  sú  výkopová  zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné  odpady.

      - Pohonné hmoty, oleje a  ďalšie látky  potrebné  na  prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

- V časti II. Záväzné podmienky na strane 8 integrovaného povolenia sa Technicko-prevádzkové podmienky nahrádzajú týmto znením a dopĺňajú sa Podmienky pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami:

1.2.4 Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom „Prevádzkový poriadok skládky odpadov Hertník-Bartošovce“,  vypracovaným v apríli 2008 v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, schváleným týmto rozhodnutím a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov v jednotlivých etapách  do naplnenia jej kapacity:

- I. etapa 53 165 m3 zneškodnených odpadov,

- II. etapa 14 000 m3 zneškodnených odpadov,

- III. etapa 18 500 m3 zneškodnených odpadov,

- IV. etapa 74 335 m3 zneškodnených odpadov.

      - Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky    odpadov pre ukladanie odpadov a  používanie materiálov vhodných na prekrývanie    uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| technicko-prevádzkový parameter skládky odpadu | povolená hodnota |
| --- | --- |
| priemerná hodnota zhutnenia komunálneho odpadu | minimálne 750 kg/m3 |
| množstvo materiálu vhodného na prekrývanie | min. 5 % a max. 10 % celkového množstva uložených odpadov |

      - Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich  systémov jednotlivých etáp. Podmienka platí aj pre budovanie skládky odpadov ako aj pre jej uzatváranie. Celistvosť  fólie je po položení drenážnej a ochrannej  pieskovej  vrstvy potrebné skontrolovať v súlade s platnými technickými normami (napr. geoelektrickým meraním).

      - Prevádzkovateľ je povinný drenážne potrubie na skládke odpadov najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. Drenážne potrubie na skládke odpadov musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže.

      - Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m. V prvej vrstve nesmie prevádzkovateľ ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť tesniaci a drenážny systém skládky odpadov a odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov. Objemový odpad je prevádzkovateľ povinný pred uložením na skládku upraviť drvením (respektíve inak upraviť).

      - Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení) bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

      - Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- obsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky, uložiť na skládku odpadov spôsobom, ktorým zabezpečí, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna, úmerná množstvu denne privezeného odpadu a bola vždy na konci pracovného dňa, v ktorom sa odpad ukladal prekrytá vhodným odpadom alebo prekrývkovým materiálom o hrúbke najmenej 0,1 m.

      - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálu vhodného na prekrývanie. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

      - Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny (odvádzanej drenážnym systémom do akumulačnej nádrže) späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

      - Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakovej kvapaliny tak, aby bol  chránený pred poškodením v priebehu prevádzky a po jej uzatvorení a pri výstavbe  ďalších etáp skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

      - V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp účelovej komunikácie ku skládke odpadov ako aj prístupovej komunikácie k samotnému telesu skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce  skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia v zariadení na čistenie  dopravných prostriedkov.

      - Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu  prašnosti v telese skládky a  jej okolí, najmä kropením účelovej a prístupovej  komunikácie úžitkovou vodou,  spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny po telese prevádzkovanej skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadov a  prekrývaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom.

      - Ak budú používaním účelovej a  prístupovej komunikácie vznikať emisie prachu prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť čistenie týchto komunikácií.

      - Prevádzkovateľ je povinný mať na skládke odpadov vybudovanú spevnenú  príjazdovú komunikáciu a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, váhu,  uzamykateľnú bránu a protipožiarne zariadenie.

      - Na zníženie negatívnych vplyvov okolia skládky, počas jej prevádzkovania je  prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok a upravovať  svahy skládky odpadov (aj dočasné svahy skládky odpadov) prekrývaním vrstvou  zeminy o minimálnej hrúbke 10 cm.

      - Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vykonávať minimálne 1 krát  ročne  deratizáciu skládky odpadov.

      - Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpad na skládke tak, aby sa zabezpečila  stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, najmä  s ohľadom na zabránenie zosuvov.

      - Prevádzkovateľ zabezpečí oplotenie areálu skládky odpadov, aby sa zamedzil  prístupu nepovolaným osobám a zvieratám na skládku odpadov.

      - Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadové vody do povrchových vôd alebo  podzemných vôd bez povolenia IŽP Košice.

      - Prevádzkovateľ je povinný zabrániť nežiadúcemu úniku priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov a odpadovej vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov do povrchových, podzemných vôd a do pôdy.

- 1.2.5 Podmienky pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami

      - Všetky jednoplášťové nádrže a použité obaly nebezpečných látok musia byť   umiestnené v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký alebo väčší   ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrži, je na určenie   objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu   objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

      - Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

      - Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do    telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia    a požiaru.

      - V prevádzke sa môžu používať iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné    spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska    ochrany vôd a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného    hospodárstva.

      - Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť    stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým,    biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru,    zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku    nebezpečných látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo nežiaduceho zneškodnenia,    technicky riešené spôsobom, ktorým umožňuje zachytenie nebezpečných látok,    ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru    vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

      - Nádrž na skladovanie priesakovej kvapaliny a žumpa pre odpadovú vodu musia mať   vykonané skúšky tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu   na nedeštruktívne skúšanie.

      - Skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov musia byť vykonané pred ich   uvedením do prevádzky a každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,   po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej   ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na   nedeštruktívne skúšanie.

      - Kontrola technického stavu nádrže priesakovej kvapaliny musí byť vykonaná    každých desať rokov, odborne spôsobilou osobou.

      - Prevádzkovateľ je povinný vybaviť pracoviská, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd a prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

      - Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza  s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby sa pri mimoriadnych  okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy,  podzemných vôd, povrchových vôd a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu  zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

V časti II. Záväzné podmienky na stranách 9 - 11 sa kapitola 3 Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník nahrádza týmto znením:

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Ak prevádzkovateľ bude vykonávať dopravu na skládku odpadov je povinný ju zabezpečovať v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade dovozu odpadov v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou alebo plachtou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia. Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí.

V časti II. Záväzné podmienky na stranách 11-13 sa kapitole 6 Opatrenia na predchádzanie havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia nahrádza týmto znením:

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže s následným únikom priesakovej kvapaliny, porušenie stability telesa  skládky, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného  prostredia.

  - Prevádzkovateľ je povinný  mať vypracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán) podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ je povinný v prípade mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd riadiť sa havarijným plánom a príkazmi inšpekcie.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí dennú kontrolu hladiny priesakovej kvapaliny v zbernej šachte nachádzajúcej sa v IV. etape v skládke odpadov v období topenia sa snehu a zrážok.

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v  akumulačnej nádrži na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

  - V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrži  alebo v zbernej šachte vo IV. etape dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

V časti II. Záväzné podmienky na strane 16 sa nahrádza bod 9.9.5 nasledovne:

9.9.5     Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.9.4 doložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.2 v náväznosti na plnenie  podmienky uvedenej v bode 2.1.2 tohto rozhodnutia,

-  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 v náväznosti na meranie,  ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením  skládky do prevádzky a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu počas  prevádzkovania  skládky odpadov,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 vykonať v súlade  so všeobecným právnym predpisom ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.7 v náväznosti na plnenie        podmienok uvedených v  bodoch 1.2.4.1 a 1.2.4.2 tohto rozhodnutia.

V časti II. Záväzné podmienky na strane 17 sa nahrádza bod 10.2.2 nasledovne:

10.2.2   V  prípade výpadku  elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a v  prípadoch uvedených v  bode 6.6 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ povinný priesakovú  kvapalinu odčerpávať cisternovým  vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie, na základe zmluvného vzťahu s  oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

V časti II. Záväzné podmienky na strane 17 sa nahrádza bod 11.2 nasledovne:

11.2       Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládku uzavrieť a rekultivovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby: Skládka odpadov Hertník – Bartošovce, rekultivácia skládky, vypracovanej firmou Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 03 Prešov, pod číslom 417/2008/05, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miroslavom Lončíkom, číslo oprávnenia 3306*A*2-2 a monitorovať ju po dobu 30 rokov, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov pre triedu skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

V Prílohe č. 1 integrovaného povolenia na strane 21 sa nahrádza názov prílohy:

Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov: „Skládka odpadov Hertník – Bartošovce“

V Prílohe č. 1 integrovaného povolenia na strane 28 sa ruší:

- odpad s katalógovým číslom 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

- O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa   § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04 zo dňa 12.04.2005, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“ na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 28.03.2008.

Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia bolo udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“, ktorá spočíva v rozšírení jestvujúceho súhlasu o súhlas na prevádzkovanie IV. etapy Skládky nie nebezpečného odpadu Hertník - Bartošovce podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou je schválenie aktualizovanej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch“), ktorá bola vypracovaná v apríli 2008 firmou Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 03 Prešov, pod číslom 417/2008/05, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Miroslavom Lončíkom, č. oprávnenia 3306*A*2-2 a  udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Žiadateľ k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem žiadosti predložil:

- výpis z obchodného registra,

- výpis z listu vlastníctva č. 1042,

- kópia katastrálnej mapy zo dňa 03.09.2008,

- prevádzkový poriadok Skládky odpadov Hertník – Bartošovce,

- aktualizovaný projekt na rekultiváciu skládky, č. 417/2008/05,

- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 5000 Sk zo dňa 23.05.2008,

- geometrický plán č. 543/07 zo dňa 09.11.2007,

- realizačný projekt RH Dúha, projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, 07/2006, sada 4,

- kolaudačné rozhodnutie č. 150/2008 Fá 86 zo dňa 13.05.2008 vydané Obcou Sveržov, 086 02 Gaboltov, Spoločný stavebný úrad obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov pre IV. etapu.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia  na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade                   s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil účastníkov konania, Obec Bartošovce a spoločnosť EKOČERGOV, a.s. a dotknuté orgány Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, štátnu správu odpadového hospodárstva (ŠSOH) a štátnu správu ochrany vôd (ŠSOV) o začatí  konania  listom č. 5198-17602/57/2008/Hut zo dňa 23.05.2008. IŽP Košice na základe listu Advokátskej kancelárie DORIČ & HVIŠČ zo dňa 10.06.2008 opätovne listom č. 5198-22801/57/2008/Hut zo dňa 04.07.2008 oznámil Obci Bartošovce, zastúpenej JUDr. Odrejom Hviščom, PhD. začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Správny orgán určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zároveň IŽP Košice požiadal Obec Bartošovce, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2  písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi,  o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a taktiež zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu verejnosti a dokedy sa môžu vyjadriť. Uvedené údaje a výzva verejnosti a zúčastneným osobám bola zverejnená na Obecnom úrade v Bartošovciach od 02.06.2008 do 16.06.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil vo výzve verejnosti a zúčastneným osobám lehotu 30 dní od zverejnenia na podanie prihlášok a vyjadrení. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

IŽP Košice v súlade s  ustanovením  § 12  ods. 2 písm. c) zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu verejnosti a zúčastneným osobám na úradnej tabuli Inšpektorátu Košice od 30.05.2008 do 16.06.2008 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej  lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti, IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie.

Ústne pojednávanie sa konalo na IŽP Košice dňa 28.08.2008 za prítomnosti IŽP Košice ako správneho orgánu a spoločnosti EKOČERGOV, a.s., na ktorom boli prerokované:

- žiadosť prevádzkovateľa zaevidovaná pod č. 10765/2008 zo dňa 28.03.2008 v celom  rozsahu,

- písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené    k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania.

Účastníci konania, Obec Bartošovce a spoločnosť EKOČERGOV, a.s. sa písomne nevyjadrili k žiadosti do dňa ústneho pojednávania. Obec Bartošovce zaslala IŽP Košice dátum zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti a dátum zverejnenia výzvy verejnosti a zúčastneným osobám na svojej úradnej tabuli dňa 23.09.2008.

Obvodný úrad životného v Bardejove, ŠSOH ako dotknutý orgán štátnej správy sa vyjadril k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia listom č. 4/2008/00448-002 zo dňa 05.06.2008, pričom k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemal pripomienky.

Obvodný úrad životného v Bardejove, ŠSOV vo vyjadrení č. 4/2008/00447-002  zo dňa  23.06.2008 uviedol, že má k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia tieto pripomienky:

- v kapitole C Zoznam surovín, pomocných materiálov, v tabuľke 1.2. voda používaná na výrobné a prevádzkové účely bod 2 vodovod - je potrebné uviesť zdroj vody, kým bol povolený,

- v kapitole D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie, v tabuľke č. 4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov bod č. 2 splaškové vody je uvedená externá ČOV, doporučujú uviesť konkrétnu ČOV,

- v kapitole H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení, v tabuľke 1.10 a tabuľke 8 opis monitoringu je pojem certifikované laboratórium  potrebné nahradiť akreditovaným laboratóriom v zmysle § 36 ods. 6 zákona o vodách.

Uvedené pripomienky boli prerokované na ústnom pojednávaní a dodatočne zapracované  spoločnosťou EKOČERGOV, a.s. do žiadosti.  Z ústneho pojednávania bola spísaná a podpísaná zápisnica pod č. 5198-28648/57/2008/Hut zo dňa 28.08.2008.

Po ústnom pojednávaní dňa 23.09.2008 bolo na IŽP Košice doručené spoločnosťou EKOČERGOV, a.s. rozhodnutie č. 195/2008 Fá-108 zo dňa 13.06.2008 Obce Sveržov, 086 02 Gaboltov, ktorým bolo vydané dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Váhy, sklad horľavín, oplotenie, hygienické stanovisko, ochranná fólia“ umiestnenej na pozemkoch parcelné č.  876/21, 876/22, 876/20, 857/2, 876/23, 857/3 a súčasne bolo týmto rozhodnutím vydané povolenie na užívanie uvedenej stavby. Dodatočne povolená stavba obsahuje:

- váhu pôdorysných rozmerov 12, 0 x 3,0 m + nájazdové plochy 4,8 m z obidvoch strán,

- sklad horľavín pôdorysných rozmerov 3,1 x 4,0 m,

- časť oplotenia z drôteného pozinkovaného pletiva výšky 2000 mm s okami 50 x 50 mm, dĺžky 88 m,

- kombinované tesnenie z minerálnej tesniacej vrstvy a z fólie PEHD.

Vzhľadom k tomu, že IŽP Košice je pre stavby podliehajúce integrovanému povoľovaniu špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a stavebný úrad má v integrovanom povoľovaní postavenie dotknutého orgánu, IŽP Košice podal dňa 29.09.2008 na Krajský stavebný úrad v Prešove podnet na preskúmanie uvedeného rozhodnutia Obce Sveržov č. 195/2008 Fá-108 zo dňa 13.06.2008 a uložil v bode 1.2.1.3 tohto rozhodnutia podmienku na prevádzkovanie IV. etapy skládky odpadov.

IŽP Košice vyňal z Prílohy č. 1 integrovaného povolenia odpad s katalógovým číslom 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad, nakoľko je tento odpad zakázané od 01.01.2006 zneškodňovať na pozemkoch právnických osôb podľa § 18 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ak je súčasťou komunálneho odpadu.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli v oblasti odpadov  konania  podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  „Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník – Bartošovce“, ktorá spočíva v rozšírení jestvujúceho súhlasu o súhlas na prevádzkovanie IV. etapy Skládky nie nebezpečného odpadu Hertník - Bartošovce podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou je schválenie aktualizovanej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch“) vypracovanú v apríli 2008 spoločnosťou EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 03 Prešov, pod číslom 417/2008/05,

- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ,  a  preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:      Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

    - EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

    - JUDr. Ondrej Hvišč, PhD., Hlavná 40, 040 01 Košice

- Po nadobudnutí právoplatnosti:

- Obvodný úrad  životného prostredia v Bardejove, ŠSOH,  Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov

- Obvodný úrad  životného prostredia v Bardejove, ŠSOV,  Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov