SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Číslo: 482/51-OIPK/2005-Ko,Mer/570180104/Z1       V Košiciach, dňa 15.08.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,               § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona           č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8  ods.2 písm. a) bod 4, písm. b) bod 4, písm. c) bod 9, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, ods.7  a  § 17 ods. 1  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, § 66 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

z m e n u    i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a   č.  1756/119-OIPK/2004-Ko/75 018 01 04 zo  dňa  26 11.2004, ktorým  bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Podniková tepláreň, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Svit prevádzkovateľovi:  CHEMOSVIT  ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  pod bodom: 1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,                         NOSE-P 101.02, ktorým

a) sa povoľuje stavba

„Rozšírenie kombinovanej výroby energií pre letnú prevádzku v CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit“, podľa    predloženej    a   overenej    projektovej    dokumentácie             v  katastrálnom území Svit,  v  jestvujúcom  objekte teplárne – stavba so súpis. č. 734,                       na pozemku parc. č. 13/56, ku ktorej má  prevádzkovateľ – stavebník nájomné právo podľa nájomnej zmluvy zo dňa 28.12.2004.

Stavba sa povoľuje do doby trvania nájmu uvedeného v časti III – Zmluvné dojednania;     bod 1. Doba a spôsob používania v nadväznosti na ďalšie časti vyššie uvedenej zmluvy, na účely výroby elektrickej energie osadením dvoch nových protitlakových turbín TG 4 s výkonom                 1,5 MW a TG 5 s výkonom  2,5 MW v jestvujúcom objekte;

b) sa udeľuje súhlas na

zmenu technologických zariadení stacionárnych  zdrojov, zmenu ich využívania a ich prevádzku po vykonanej zmene inštaláciou dvoch nových protitlakových turbín na výrobu elektrickej energie  o výkonoch 1,5 MW a 2,5  MW pri vykonávaní  činnosti  podľa  prílohy č.1 zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW, ako aj ostatných priamo s tým spojených činností, ktoré majú na ňu technickú nadväznosť.

Podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie sa stavba „Rozšírenie kombinovanej výroby energií pre letnú prevádzku v CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit“ člení na tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01 Úprava terajšieho objektu 32 súpis. č. 734

Prevádzkové súbory:

PC 01 Výroba elektrickej energie 1, 5 MW turbínou

PS 01  Výrobné zariadenie – 1,5 MW turbíny

PS 02  Výmenníková stanica 100 GJh

PS 03  Žeriav 5 t

PS 04  Prepojenie sústav 6,3/5,25 kV

PC 02 Výroba elektrickej energie 2, 5 MW turbínou

PS 01  Výrobné zariadenie – 2,5 MW turbíny

PS 04  Prepojenie sústav 6,3/5,25 kV

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa - stavebníka:

obchodné meno:   CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

sídlo:                     Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO:                      31 737 862

I. Podmienky stavebného povolenia

1. Stavba bude uskutočnená podľa  projektovej  dokumentácie  vypracovanej spoločnosťou     Chemosvit Prochem, s. r. o. Svit, Projekčné stredisko, zák. č. 07004, autorizovanými   stavebnými inžiniermi Ing. Ladislavom Benedikom, č. osvedčenia 3607 * Z * 5-4, 5, 6,       Ing. Františkom Vrbiarom, č. osvedčenia 1342 * Z * 5-1,   Ing. Jánom Bučinom,                            č. osvedčenia 3654 * Z * 1, Jánom Fifíkom, č. osvedčenia 3583 * Z * 5-3,   Ing. Jozefom Chovancom, č. osvedčenia 0570 * Z * 5-3, Ing. Martinom Rothom, č. osvedčenia 0587 * Z * 3-2, overenej v tomto  konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre stavebníka a  Mesto Svit. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované                 
bez  predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
     vykonávať geodetické a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných 
     geodetických a  kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade   
     s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Odvedenie odpadových vôd  z oplachov stavebného objektu  SO 01 Úprava terajšieho 
     objektu 32 - súpis. č. 734, bude zabezpečené cez liatinovú podlahovú vpusť DN 100 napojenú

do jestvujúcej vonkajšej areálovej kanalizácie umiestnenej na pozemku parc. č. 13/57,                           k. ú. Svit samospádom cez jestvujúcu kanalizačnú šachtu.

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky a môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo 
     fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
     a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
     oznámiť IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení a súčasne 
     predložiť na IŽP Košice aj jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.

5.  Stavebník písomne oznámi na IŽP Košice začatie stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa 
     jej začatia.

6.  Stavba bude dokončená do 31.12.2007.

7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  
     a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických 
     zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu                 
     na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Škody, ktoré spôsobí uskutočňovaním stavby             
     je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.  Stavebník môže  na  výstavbu  použiť iba  také stavebné výrobky,  ktoré sú  podľa osobitných

predpisov (zákon. č. 90/1998 Zb. v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie 
     v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej 
     životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna 
     bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť       
     pri užívaní.

10.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného 
       zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné 
       ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
       o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
       požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie     
       a  ustanovenia STN, vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 
        na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní.

- Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe a umožniť povereným orgánom vstup        na stavbu, za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o  stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

- Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť stavenisko v súlade s ustanovením § 43i  ods. 3 stavebného zákona.

14.  Pred zahájením stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich 
        podzemných vedení v mieste uskutočňovania stavby.

15.  Stavebník je povinný zabezpečiť prevzatie základovej škáry pod turbíny geológom, ktorý 
        posúdi skutočné základové pomery v  mieste osadenia nových protitlakových  turbín.  
        Prevzatie základovej škáry geológom s  prijatými závermi musí byť potvrdené zápisom                   
       do stavebného denníka.

16. Stavebník je povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie – časť „Statika“ 
        vypracovanej odborne spôsobilou osobou,  vykonať  presné posúdenie základov pod nové 
        protitlakové turbíny, na základe všetkých síl vznikajúcich pri prevádzke turbín a skutočných 
        vlastností základovej pôdy presne v mieste ich osadenia. Táto projektová dokumentácia 
        musí byť  predložená  na  IŽP Košice  najneskôr  pri  podaní žiadosti o povolenie skúšobnej

prevádzky alebo pri návrhu  na kolaudáciu stavby.

17. K prevzatiu statických konštrukcií stavby musí byť prizvaný spracovateľ projektovej 
       dokumentácie časť „Statika“, ktorý je povinný túto skutočnosť potvrdiť zápisom                   
       do stavebného denníka.

18.  Podľa vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Poprade č. 2005/00851 – SM      
zo dňa 28.04.2005 je stavebník povinný ku kolaudácii stavby v zmysle § 19 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a  o  zmene  a doplnení   niektorých  zákonov                    v  znení neskorších    predpisov  predložiť evidenciu o nakladaní so stavebnými odpadmi.

19.  V zmysle odborného vyjadrenia Technickej  inšpekcie, pracovisko  Košice  č. 812/3/2005  
        zo  dňa 08.03.2005   k  projektovej  dokumentácii  stavby je  stavebník pri  uskutočňovaní 
        stavby povinný  zabezpečiť:

a) do predloženej projektovej dokumentácie alebo realizačného projektu  pri napäťových 
            sústavách 3 AC 6,3 kV 50 Hz, IT a 3 AC 5,25 kV IT spresnenie údajov o akú sústavu ide                  
            (s kompenzáciou zem. kapacitných prúdov, bez kompenzácie),

b)  bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisku v zmysle NV SR č.  201/2001 Z. z.,

c) osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektro   
           podľa § 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. Technickou 
           inšpekciou,

d) v zmysle § 11 vyhlášky MPSVR SR č.718/2002 Z. z. na vyhradenom technickom zariadení 
          elektro vykonanie prvej úradnej skúšky pred jeho  uvedením do prevádzky

e) splnenie požiadaviek uvedených v predpisoch NV SR č. 576/2002 Z. z. a NV SR                       č. 310/2004 Z. z. v znení  neskorších predpisov pre technické zariadenie vyhradených technických zariadení  tlakových (valcové výmenníky tepla a potrubie DN 300, PN 16/II. kategória)  a pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie (žeriav) pred ich uvedením na trh,

f) podľa § 4 ods. 1 a  4 NV SR č. 159/2001 Z. z. v znení NV SR č. 470/2003 Z. z.                  
          na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení 
          neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť   závisí od podmienok inštalácie (montáže) 
          na mieste používania po  ich  nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením  do prevádzky 
          (pred ich prvým použitím) vykonanie kontroly ich správnej inštalácie 
          a  funkčnosti.

20. Podľa rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade             
        č. PP 107/2005 zo dňa 21.2.2005 je stavebník povinný pred vydaním súhlasu na užívanie 
        predložiť RÚVZ so sídlom  v  Poprade  výsledky  meraní  fyzikálnych  faktorov pracovného

prostredia,  hlavne  hluku  a  celkových  vibrácií  kvôli  stanoveniu  podmienok  v  prevencii

poškodenia  zdravia z práce.

21.  V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis nepodstatných zmien 
        vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby 
        schválenej v tomto konaní, dôvody skúšobnej prevádzky a  k žiadosti pripojí 
        doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných vlastností 
        výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných 
        výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a  bezpečnú  
        prevádzku   a   stanoviská  Okresného   riaditeľstva   Hasičského  a   záchranného   zboru                          
        a  Inšpektorátu práce.

22.   Na konaní o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží stavebný denník.

23.  Dokončenú stavbu môže prevádzkovateľ - stavebník užívať len na základe kolaudačného 
        rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka. V žiadosti 
        o vydanie kolaudačného rozhodnutia uvedie stavebník aj celkové náklady stavby.

24. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa 
        vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
        zákona (porealizačné zameranie stavby, doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, 
        vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 
        vyhodnotenie skúšobnej prevádzky) a  zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia 
        uvedených v časti „ I. Podmienky stavebného povolenia“.

25. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto 
       rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy 
       nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rozšírenie kombinovanej výroby energií pre letnú prevádzku v CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit“.

II. Podmienky povolenia

Vydané  integrované   povolenie   č. 1756/119-OIPK/2004-Ko/75 018 01 04 zo  dňa  26.11.2004,

sa v časti   II.  Záväzné podmienky mení a dopĺňa nasledovne:

v bode   1. Opatrenia a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

sa  pôvodné znenie bodu  1.1.3  Výroba elektrickej energie   ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

V parných kotloch vyrobená prehriata para je podľa potreby na odber vyrobenej  elektrickej energie privádzaná do parných  protitlakových turbín TG1 – TG5 na výrobu elektrickej energie.  Pri zvýšenom odbere elektrickej energie sú využívané  jestvujúce (pôvodne inštalované) protitlakové turbíny TG1, TG2, o výkone 4,4 MW a  TG3 o  výkone 9,6 MW,  pre prípad zníženého odberu v letnom období môžu byť  využívané aj novoinštalované protitlakové turbíny TG4 o výkone 1,5 MW a TG5 o výkone 2,5 MW. Podniková el. sústava je spojená s verejnou distribučnou sústavou (VSE) prostredníctvom  3 ks  transformátorov o jednotkovom výkone 25 MVA (110/6,3 kV, rok výroby 1977, dielektrikum – 16 ton oleja typu BTS)  umiestnených na stanovišti vonkajšieho prevedenia situovanom v západnej časti areálu CHEMOSVIT, a. s. Svit. Zberná olejová nádrž s odlučovačom vody a oleja s celkovým objemom 23 m3 je spoločná pre všetky  transformátory. Protitlakové turbíny sú najvážnejším zdrojom hluku v prevádzke. Obmedzenie šírenia hluku do okolia je realizované  umiestnením turbín v stavebne uzavretom objekte.

Na chladenie kondenzátorov turbín a ložísk napájacích čerpadiel kotlov sa používa chladiaca voda uzavretého cirkulačného okruhu vybaveného dvoma chladiacimi vežami                        (ventilátorovou a s prirodzeným ťahom). Stlačený vzduch  pre  potreby prevádzky o tlaku                  0,6 MPa sa vyrába v kompresorovej stanici.

v bode  10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene  technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa pôvodné znenie bodu 10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku  ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým bodmi  10.1 až  10.7 nasledovne:

10.1 Skúšobnú prevádzku stavby môže prevádzkovateľ - stavebník začať len na základe 
          rozhodnutia IŽP Košice, ktorý rozhodne o  dočasnom užívaní stavby na skúšobnú 
          prevádzku na základe žiadosti stavebníka o súhlas na začatie skúšobnej prevádzky 
          a o vydanie  rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

10.2 Prevádzkovateľ k žiadosti o  povolenie skúšobnej  prevádzky  je povinný doložiť 
          stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy v integrovanom povoľovaní k povoleniu 
          skúšobnej prevádzky  (Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  Obvodný úrad životného

prostredia).

10.3 Prevádzkovateľ je povinný po vykonaní prvých odborných skúšok požiadať o vydanie 
         súhlasu  na  skúšobnú  prevádzku na dobu 12 mesiacov.

10.4 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky vykonať jednorázové meranie 
          ekvivalentnej hladiny hluku alebo technickým výpočtom preukázať dosiahnuté hodnoty 
          hladiny hluku  spôsobenej prevádzkovaním turbín na hranici areálu. Výsledky meraní 
          alebo výpočtu je povinný predložiť na IŽP Košice.

10.5  Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť  počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové 
          parametre určené výrobcom technologických zariadení a po ukončení a vyhodnotení 
          skúšobnej prevádzky požiadať o uvedenie do trvalej prevádzky.

- 10.6 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky dodržiavať podmienky       
          rozhodnutia IŽP Košice č. 1756/119 OIPK/2004-Ko, č. i. 75 018 01 04 zo dňa 26.11.2004.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia IŽP Košice č.  1756/119 OIPK/2004-Ko, č. i.  75 018 01 04 zo  dňa  26.11.2004, ktorým  bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Podniková tepláreň, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Svit prevádzkovateľovi:  CHEMOSVIT  ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 31.01.2005 prevádzkovateľ - stavebník CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.         Štúrova 101, 059 21 Svit doručil na IŽP Košice žiadosť o zmenu  integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice pod číslom 1756/119-OIPK/2004-Ko/750180104 zo dňa 26.11.2004             na vykonávanie činnosti v prevádzke „Podniková tepláreň“, ktorej súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kombinovanej výroby energií pre letnú prevádzku v Chemosvit Energochem, a.s. Svit“ v katastrálnom území Svit, v jestvujúcom objekte teplárne – stavba so súpisným číslom 734, na pozemku parc. č. 13/56, ku ktorej má stavebník nájomné právo podľa nájomnej zmluvy zo dňa 28.12.2004. Stavba  so súpisným číslom 734,  na  pozemku    parc. č. 13/56 a pozemok parc. č. 13/57, cez ktorý je zabezpečené napojenie stavby na jestvujúcu areálovú kanalizáciu, sú podľa  LV č. 1822 – čiastočný, zo dňa 15.02.2005 vydaného Katastrálnym úradom v  Prešove, Správou katastra Poprad, vo vlastníctve spoločnosti CHEMOSVIT, a. s. Svit, Štúrova 101.

Dňom  doručenia  písomného  vyhotovenia   žiadosti   na  IŽP   Košice  bolo v súlade                  s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté správne konanie v predmetnej veci.

IŽP Košice po preskúmaní predmetnej žiadosti a priložených príloh  zistil,  že žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje  v zmysle ustanovení § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.      o  IPKZ  a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR  č. 453/2000 Z. z., ktoré je potrebné doložiť k začatiu stavebného konania, preto bolo konanie  rozhodnutím  č. 482/51-pk-OIPK/2005-Ko/57018 01 04 zo dňa 08.02.2005 v predmetnej veci prerušené v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona          č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Súčasne bol prevádzkovateľ v určenej lehote vyzvaný k dopracovaniu žiadosti a k doplneniu jej podkladov.

Prepracovaná žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia  vrátane požadovaných príloh bola prevádzkovateľom doručená na IŽP Košice  dňa 11.03.2005.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami, ktorá  rieši  úpravy v jestvujúcom objekte teplárne, súčasťou ktorých  je  aj inštalácia dvoch protitlakových turbín (turbogenerátorov) TG4 1,5 MW/6,3 kV a TG5 2,5 MW/6,3 kV z dôvodu zvýšenia rentability výroby elektrickej energie, nájomná zmluva  zo dňa 28.12.2004, výpisy z obchodného registra vydané Okresným súdom v Prešove dňa 04.01.2005, súhlasné prehlásenie spoločnosti CHEMOSVIT, a. s., Svit k napojeniu na jestvujúcu kanalizáciu, výpis z listu vlastníctva č. 1822 – čiastočný, vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy k povoleniu stavby, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 03.02.2005.

Mesto Svit miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona listom              č. 300/2005 zo dňa 08.02.2005 v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona upustil            od vydania územného rozhodnutia a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasil s povolením predmetnej stavby.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil  a  v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  dňa 21.03.2005 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania v integrovanom povoľovaní, dotknutú obec a dotknuté orgány v integrovanom povoľovaní o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec Mesto Svit, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti a dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené   na  úradnej   tabuli   IŽP  Košice   od 23.03.2005 do 30.04.2005 a súčasne                na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona  nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním k prerokovaniu predmetnej žiadosti na deň  24.05.2005.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, ktorej predmetom je vydanie zmeny integrovaného povolenia vrátane povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kombinovanej výroby energií pre letnú prevádzku v CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit“,  v celom rozsahu.

Súčasťou integrovaného povoľovania sú konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia, bod 4   
   konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a  surovín, na zmeny technologických  
   zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných 
   zmenách,

-  § 8 ods. 2 písm. b) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných 
    vôd, bod 4 vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,

- § 8 ods. 2 písm. c) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov, bod 9 vydávanie  
   vyjadrení k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

- § 8 ods. 2 písm. h) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny, 
   bod 1 vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo 
   na udržiavacie práce,

- § 8 ods. 3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ stavebné konanie,

- § 8 ods. 7  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ o povoľovaní zmien  činnosti v prevádzke.

V rámci konania boli prerokované  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k podanej  žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

-  Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit,  listom č. MsÚ-TÚ (bez čísla) zo dňa 15.03.2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOH, Partizánska  690/87,   058 01    Poprad,

listom  č. 2005/00851-SM zo  dňa 28.04.2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOO,  Partizánska  690/87,  058 44    Poprad,  
    listom č. 2005/00852-CA  zo dňa  12.04.2005,

-  Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Poprade,   ŠVS,   ŠSVV a VK,   Partizánska    690/87,

058 44 Poprad,  listom č. 2005/00850-LB zo dňa  20.04.2005,

-  Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOPaK, Partizánska 690/87,  058 44 Poprad,  
    listom č. 2005/0849-LB zo dňa  06.04.2005,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad,     
    listom  č. PP 376/2005 zo dňa 21.04.2005, posudok č. PP 107/2005 zo dňa 21.02.2005,

- Mesto Svit, Stavebný úrad, Hviezdoslavova33, 059 21 Svit, listom č. 300/2005 zo dňa 
    08.02.2005,

-  Okresné    riaditeľstvo    Hasičského   a   záchranného  zboru   v  Poprade,    Huszova    4430/4,    
    058 01 Poprad, listom č. ORHZ -70/OPP-2005/Z zo  dňa  10.02.2005,

- Technická  inšpekcia,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, listom       
    č. 812/3/2005 zo dňa 08.03.2005,

-  Obvodný úrad v Poprade,  odbor krízového  riadenia,  Popradské nábrežie 16,  058 44  Poprad, 
    listom č. OKR/2005/7-005 zo dňa 07.02.2005,

-  Krajský   pamiatkový  úrad   Prešov,   pracovisko  Poprad,    Sobotské   námestie   č.  1735/16,

058 44 Poprad, listom č. PO-05/540-02/1339/Lč zo dňa 25.02.2005,

-  Ministerstvo     obrany,   Správa  nehnuteľného  majetku   a   výstavby   Košice,     Rampová 7,

040 01 Košice, listom č. SAMaV-446/2005-OdIVOŽP zo dňa 21.02.2005.

Pripomienky Obvodného úradu životného v Poprade, ŠSOH,  uvedené vo vyjadrení                     č. 2005/00851-SM zo dňa 28.04.2005 boli akceptované a  zahrnuté do podmienok tohto povolenia v časti „Podmienky stavebného povolenia“ v bode 18.

Pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade uvedené ako opatrenia v posudku č. PP 107/2005 zo dňa 21.2.2005 sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia v časti „Podmienky stavebného povolenia“ v bode 20.

Pripomienky vrátane upozornenia na plnenie požiadaviek iných predpisov vyplývajúce z odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie SR, pracovisko Košice č. 812/3/2005 zo dňa 08.03.2005 boli akceptované a zahrnuté do podmienok tohto povolenia v časti „Podmienky stavebného povolenia“ v bode 19, okrem pripomienky uvedenej v bode 2.1 vyššie uvedeného odborného vyjadrenia „PD neobsahuje statické posúdenia stavby - rozpor s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“, nakoľko k žiadosti o  vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby bolo predložené statické posúdenie stavby, vypracované autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom Rothom, č. osvedčenia     0587 *  Z * 3-2.

Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili k vydaniu zmeny  integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kombinovanej výroby energií pre letnú prevádzku v  Chemosvit Energochem, a.s. Svit“  žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 a 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie                                  a nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia. Z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky     pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v mieste prevádzky.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený prevodom na účet SIŽP Bratislava, podľa položky                      č. 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a to vo výške 10 000 Sk.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,                  040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Príloha pre stavebníka a Mesto Svit:

1 x overená projektová dokumentácia stavby

Doručuje sa:

1.  CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit

2.  CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit

3.  Mesto Svit, Primátor mesta, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

4.  Ing. Ladislav Bendik, CHEMOSVIT  PROCHEM, s. r. o. Svit, ul. kpt. Nálepku 100,

059 21 Svit

5.  Ing. Ján Bučina, CHEMOSVIT  PROCHEM, s. r. o. Svit, ul. kpt. Nálepku 100,    059 21  Svit

6.  Ing.   Jozef   Chovanec,   CHEMOSVIT    PROCHEM,    s. r. o. Svit,   ul.   kpt.  Nálepku 100,

059 21 Svit

7.  Ing. Martin Roth, CHEMOSVIT  PROCHEM, s. r. o. Svit, ul. kpt. Nálepku 100,   059 21 Svit

8.  Ján Fifík, CHEMOSVIT  PROCHEM, s. r. o. Svit, ul. kpt. Nálepku 100,  059 21 Svit

9.  Ing.  František   Vrbiar,   CHEMOSVIT   PROCHEM,   s. r. o. Svit,   ul.  kpt.   Nálepku   100,

059 21 Svit

Na vedomie:

1.  Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

2.  Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOH, Partizánska  690/87,  058 44  Poprad

3.  Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOO, Partizánska  690/87,  058 44  Poprad

4.  Obvodný     úrad     životného    prostredia,    ŠVS,     ŠSVV a VK,     Partizánska      690/87,

058 44  Poprad

5.  Obvodný úrad životného prostredia,  ŠSOPaK, Partizánska  690/87,  058 44 Poprad

6.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Banícka 803,  058 41 Poprad

7.  Okresné  riaditeľstvo   Hasičského   a   záchranného   zboru  v   Poprade,   Huszova   4430/4,

058 01 Poprad

8.  Technická inšpekcia,  Južná trieda 95,  040 53  Košice

9.  Obvodný úrad v Poprade, odbor krízového riadenia,   Popradské nábrežie 16,  058 44 Poprad

10.  Krajský  pamiatkový  úrad  Prešov,   pracovisko  Poprad,   Sobotské   námestie    č. 1735/16,

058 44 Poprad

11.  Ministerstvo   obrany,   Správa   nehnuteľného  majetku   a  výstavby   Košice,   Rampová 7,

040 01 Košice

12.  Ing.  František   Chupík,   CHEMOSVIT    PROCHEM,  s. r. o. Svit,   ul.   kpt. Nálepku 100,

059 21 Svit,

13.  Ing.  Rastislav   Chovanec,   CHEMOSVIT   PROCHEM, s. r. o. Svit, ul.  kpt.  Nálepku 100,

059 21 Svit,