- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 693-7712/2008/Mil/570480105/Z1						Košice  29.02.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie               a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia          a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa   § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 5, 7 a 8,     a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ v  spojení § 8 ods. 7  zákona č. 245/2003 Z. z.     o  IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona               č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím  č. 930/98-OIPK/2005-Be/570480105 zo dňa 08. 08. 2005,  (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Regenerácia olejov a emulzií“

Areál NPZ 510, 053 21  Markušovce

okres: Spišská Nová Ves

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	KONZEKO spol. s r.o.

sídlo:	                     Areál NPZ 510, 053 21  Markušovce

IČO:                         31 659 772

Súčasťou zmeny  vydaného integrovaného povolenia činnosti prevádzky je podľa § 8     ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a rozhodnutia o  jeho užívania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na odstránenie zariadenia a  na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8  ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zber odpadov alebo jeho časti, na ktorého prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov nebezpečných odpadov, podľa § 8 ods.2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa, § 8  ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa, § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

V integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 930/98-OIPK/2005-Be/570480105  zo dňa 08. 08. 2005,  (ďalej len „integrované povolenie“)  sa   m e n i a                   a   d o p ĺ ň a j ú    nasledovné podmienky:

V časti I. integrovaného povolenia sa bod Opis prevádzky na str. 2, 3 až 4  nahrádza v znení:

Prevádzka Regenerácia olejov a emulzií s projektovanou kapacitou  18 000 t.rok-1, ktorá bola uvedená do užívania v roku 1994, slúži na zhodnocovanie odpadových olejov.

V rokoch 1994 až 2008 bol na uvedenej prevádzke vyrábaný vykurovací olej ako konečný produkt, prípadne  ako surovina pre ďalšie spracovanie pre externých výrobcov olejov.

V roku 2008 po zabudovaní odstredivky typu „Westfalia“  s  výkonom 28 000 litrov za 24 hodín a  vákuovej odparky s výkonom  15 000 litrov za 24 hodín  je výstupným produktom vykurovací olej s obsahom síry < 1 % a obsahom vody < 0,5 %.

Členenie prevádzky na stavebné objekty  podľa stavebnej dokumentácie je nasledovné:

1. Hala regenerácie olejov a emulzií (ďalej len „Hala regenerácie olejov“),

2. Zberná nádrž  s označením  „SN 400“ (ďalej len „zberná nádrž SN 400“).

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory je nasledovné:

PS - výrobná jednotka 01, PS - výrobná jednotka 02, PS - výrobná jednotka 03, PS – výrobná jednotka 04.

Výroba vykurovacieho oleja  z odpadových olejov pozostáva:

1. z  fázovej separácie odpadových olejov a emulzií, ktorá prebieha samovoľne v zbernej - sedimentačnej nádrži  SN 400  v PS – výrobná jednotka 01, s využitím rozdielu merných hmotností a hustôt jednotlivých zložiek,

2.  z  fázovej separácie s katalytickým účinkom tepla za účelom rozrážania zvyškov emulzií a sedimentácie tuhých  častíc, ktorá je vykonávaná v troch vyhrievacích nádržiach V1, V2 a V3  v PS - výrobná jednotka 02,

3.  z fázovej separácie s využitím odstredivej sily vykonávanej v odstredivke typu „Westfalia“,       zo separácie pevnej a kvapalnej fázy sústavou filtrov na základe rozdielnych veľkostí častíc pevnej fázy a nosnej kvapaliny v závislosti od záchytnej schopnosti filtrov typu „Ama-filter“, ktoré sú umiestnené v PS - výrobná jednotka 03,

4.  z destilačnej separácie zložiek kvapalnej fázy na základe rozdielnych bodov varu za zníženého tlaku – vákuovou destiláciou vo vákuovej odparke umiestnenej v PS – výrobná jednotka 04.

Súvisiacimi činnosťami sú: zber a preprava odpadových olejov, ktorá sa realizuje vlastnými vozidlami, resp. železničnými cisternami a zabezpečenie zneškodnenia  nebezpečných odpadov vznikajúcich výrobnou činnosťou prevádzkovateľa.

Opis opatrení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Preberanie odpadových olejov a  výdaj produktov spracovania, resp. odpadových olejov, odpadovej vody znečistenej olejom a pevného odpadu znečisteného olejom, zo železničných              a automobilových cisterien je vykonávané na manipulačnej ploche umiestnenej južne od Haly regenerácie olejov pri železničnej vlečke.

Manipulačná plocha (ďalej len „MP2“) je konštrukčne riešená ako betónová so zabudovanou izoláciou - HDPE fóliou, odolnou voči pôsobeniu ropných látok.  Plocha vlečky  a  manipulačná plocha je nezastrešená, vyspádovaná a odkanalizovaná do podzemnej havarijnej nádrže s označením HPN o  objeme 60 m3.

PS - výrobná jednotka 01 (ďalej len „VJ 01“), ktorá je určená na zber a zhromažďovanie opotrebovaných olejov je umiestnená vo  vzdialenosti  cca  100 m  od objektu  Hala regenerácie olejov. Pozostáva z  jednej nadzemnej jednoplášťovej zbernej nádrže SN 400 o objeme 400 m3,           s  plavákovou indikáciou hladiny, ktorá je umiestnená v záchytnej vani o objeme 400 m3                          so zabudovanou  HDPE fóliou, odolnou voči pôsobeniu ropných látok. Súčasťou VJ 01 je sacie potrubie, výtlačné potrubie a čerpacia stanica s označením ČS 1.

Separácia opotrebovaných olejov vo VJ 01 je založená na gravitačnom princípe. Výstupom          z procesu separácie sú: olej vrátane neseparovateľných prímesí, ktorý je ďalej spracovávaný           vo VJ 02, VJ 03 a VJ 04, emulzie: olej – voda a voda – olej, vodná fáza a kal, pozostávajúci z rôznych druhov obrusov, karbonizačných zvyškov, príp. ďalších nešpecifikovaných zložiek.

PS - výrobná jednotka 02 (ďalej len „VJ 02“), ktorá pozostáva z troch vyhrievacích nádrží odpadových olejov V1, V2 a V3 á o objeme 25 m3, umiestnených na MP2.  VJ 02 slúži                   na rozrážanie zvyškov emulzií a  sedimentáciu zvyškových tuhých častíc v nádržiach  V1,  V2 a V3, vyhrievaných  jedným  prenosným  olejovým  horákom  typu  AOH 700  o výkone 174 kW. Spaliny zo spaľovania sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia troma samostatnými komínmi presahujúcimi výšku okraju strechy Haly regenerácie olejov  o  1 m.

PS - výrobná jednotka 03 (ďalej len „VJ 03“) pozostávajúca z odstredivky  typu „Westfalia“         a sústavy filtrov typu „Ama – filter“  a  PS - výrobná jednotka 04 (ďalej len „VJ 04“) pozostávajúca z vákuovej odparky je umiestnená v miestnosti č. 1 Haly regenerácie olejov, ktorá je riešená ako  zastrešená,  murovaná,  uzamykateľná  hala  o  ploche  300 m2.

Prevádzkové a skladovacie nádrže vrátane výrobných zariadení sú umiestnené a zabezpečené tak,  ako je uvedené v tabuľke č. 1.

Súčasťou VJ 04 sú ďalšie zariadenia:

- elektrické zariadenie na ohrev spracovávaného oleja  pred vstupom do vákuovej odparky,

- filter typu „Ama-filter“ pozostávajúci zo sústavy látkového filtra (neregenerovateľného), kovových štrbinových filtrov, sviečkových filtrov a kovového filtra (regenerovateľných), ktorý slúži               na zachytávanie mechanických častíc od 300 μm do 800 μm,

- 2 vývevy s dúchadlom typu 3D38,

- výmenník tepla,

- nádrž kondenzátu o objeme 5 m3, ktorý môže byť použitý ako voda na technologické účely v prípade, že neobsahuje nízko-vrúce uhľovodíkové podiely.

Potrubné rozvody v rámci  VJ 02, VJ 03 a VJ 04 sú realizované ako jednoplášťové,  oceľové, vizuálne kontrolovateľné. Tlaková voda, ktorá je odoberaná z verejného vodovodu je dodávaná systémom tlakovej vody.

Súčasťou  VJ 02, VJ 03 a VJ 04 sú čerpadlá, ovládacie, indikačné a regulačné prvky.

Tabuľka č. 1    Prevádzkové a skladovacie nádrže vrátane výrobných zariadení v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými   látkami

| Miesto zaobchádzania aparát |  | NL | Kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala regenerácie olejov a emulzií | Nádrž PN 1 | Odpadové oleje | 5 m3 | Jednoplášťová oceľová nádrž s mechanickým hladinomerom | Nádrže a výrobné zariadenia sú umiestnené miestnosti č. 1 v záchytnej vani o objeme 140 m3, ktorú tvorí betónová podlaha miestnosti č. 1 so zdvihnutým betónovým okrajom, opatrenej náterom, odolným voči pôsobeniu ropných látok. |
|  | Nádrž PN 2 |  | 5 m3 |  |  |
|  | Nádrž PN 3 |  | 5 m3 |  |  |
|  | Nádrž A |  | 33 m3 |  |  |
|  | Nádrž B |  | 33 m3 |  |  |
|  | Nádrž C |  | 25 m3 |  |  |
|  | Nádrž D |  | 25 m3 |  |  |
|  | Nádrž L1 |  | 7 m3 |  |  |
|  | Nádrž L2 |  | 7 m3 |  |  |
|  | ZN |  | 7 m3 |  |  |
|  | NOV |  | 5 m3 | Jednoplášťová oceľová nádrž na odpadovú vodu s obsahom ropných látok, odkiaľ je prečerpávaná do autocisterny za účelom jej odvozu na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou |  |

Pokračovanie tabuľky č. 1

|  | RN |  | 2 m3 | Jednoplášťová oceľová nádrž na zachytávanie kalu z procesu odstreďovania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odstredivka |  | Výrobné zariadenie | Typ „Westfalia“ |  |
|  | Vákuová odparka |  | Výrobné zariadenie | Prototypové zariadenie |  |
|  | Expedičná nádrž E | Hydraulický olej - výrobok | 50 m3 | Jednoplášťová oceľová nádrž s vizuálnou kontrolou hladiny | Nádrže sú umiestnené miestnosti č. 3 v záchytnej vani o objeme 55 m3, ktorú tvorí betónová podlaha miestnosti č. 3 so zdvihnutým betónovým okrajom, opatrenej náterom, odolným voči pôsobeniu ropných látok. |
|  | Expedičná nádrž F |  | 50 m3 |  |  |

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi  vznikajúcimi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov

Voda s  obsahom ropných látok  zaradená ako odpad katalógové č. 19 11 03 -  vodné kvapalné odpady je akumulovaná nádržiach NOV o objeme 60 m3,   umiestnenej v miestnosti č. 1 Hala regenerácie olejov, HPN  o  objeme  60 m3  umiestnenej  na   MP2   a  SN 400 o objeme 400 m3, odkiaľ je odvážaná na zneškodnenie na základe  zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „osoba oprávnená podľa zákona            o odpadoch “).

Odpad zaradený pod katalógovým číslom: 19 11 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky prevádzkovateľ zhromažďuje v 2 kovových kontajneroch á 6 m3, ktoré  sú umiestnené  na MP 2,  odkiaľ je odvážaná na zneškodnenie na základe  zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s osobou oprávnenou podľa zákona o odpadoch.

S ostatnými nebezpečnými odpadmi prevádzkovateľ nakladá na miestach uvedených v tabuľke    č. 2, príloha č. 2 tohto rozhodnutia.

V bode 1. 3 Technicko-prevádzkové podmienky časť II. integrovaného povolenia na str. 5 sa podmienka č. 1.3.1 nahrádza  nasledovným znením:

1.3.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s:

- Prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného predpisu odpadového  hospodárstva  zo dňa 30.08.2007 a  schváleným týmto rozhodnutím,

- Technologickým reglementom vypracovaným podľa všeobecne záväzného predpisu  odpadového hospodárstva zo dňa 30.08.2007,

- sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení.

Bod  4. Opatrenia  na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia,  aby sa  odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie na str. 6 až 7 sa nahrádza v znení:

4.1  Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi  zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v tabuľke č. 2, príloha č. 2 tohto rozhodnutia. Nakladanie s odpadmi spočíva v ich triedení a zhromažďovaní na určených miestach v prevádzke v množstve 400 t  za rok, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves.

4.2   Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 2, príloha č. 2 tohto rozhodnutia po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

4.3   Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady podľa druhov a zabezpečiť ich  pred  znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

4.4  Nádoby, sudy a  iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené     
od zariadení neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,     
opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími 
vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.5  Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

4.6  Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj  sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom  nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať  pevné  odpady,  ako  sú  filtračné  materiály     a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje              v   plechových   alebo   plastových   sudoch   zabezpečených  záchytnými  vaňami, oddelene              od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v  špeciálnych zberných   kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných  odpadov minimálne uložené v záchytných vaničkách.

4.8   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

4.9  Prevádzkovateľ  je povinný odpady, ktoré  nezhodnocuje sám, odovzdávať na zhodnotenie   alebo  zneškodnenie  len  osobám  oprávneným  nakladať  s  predmetnými  odpadmi  podľa         všeobecne    záväzného    právneho    predpisu    odpadového    hospodárstva   na    základe uzatvorených písomných zmlúv.

4.10 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    
ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

4.11	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

4.12	Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

4.13	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

4.14  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu  množstva odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a  spôsoby nakladania 
a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.15 Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné   
hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

4.16 Prevádzkovateľ  je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.

V prílohe č. 1  sa  Zoznam odpadov povolených zhodnocovať v prevádzke „Regenerácia olejov                     a emulzií“ na str. 14 rozširuje o nasledovné druhy:

Katalógové  číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov N – nebezpečný

_____________________________________________________________________________

12 01 12 – použité vosky a tuky,

16 01 13 – brzdové kvapaliny,

16 01 14 – nemrznúce kvapaliny obsahujúce  nebezpečné látky,

16 10 03 – vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky,

19 02 04 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých   aspoň   jeden   odpad   je označený ako nebezpečný,

19 02 07 – ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov),

19 02 08 – kvapalné horľavé  odpady obsahujúce nebezpečné látky,

19 02 11 – iné odpady obsahujúce nebezpečné látky,

19 13 07 – vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky.

_____________________________________________________________________________

Rozhodnutie č. 930/98-OIPK/2005-Be/570480105 zo dňa 08.08.2005, s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa   § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa   § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 5, 7 a 8,     a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 930/98-OIPK/2005-Be/570480105 zo dňa 08.08.2005 („integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke  „Regenerácia olejov a emulzií“ prevádzkovateľovi KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21  Markušovce  na  základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 28.09.2007.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia  na IŽP Košice bolo správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté. Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebola podstatná zmena v činnosti prevádzky, správny poplatok sa podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevybral.

Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia bolo:

- odstavenie odstredivky „Alfa Laval“ a „aparatúry Blowdec“ z prevádzky, inštalácia odstredivky „Westfalia“ a vákuovej odparky,

- vylúčenie lakového benzínu a kyseliny sírovej z technologického procesu,

- vydanie   prevádzkového   poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov nebezpečných odpadov,

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ posúdil                  a v súlade s  ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a  dotknutý orgán  o  začatí  konania  listom   č. 8573-34492/57/2007/Mil zo dňa 24.10.2007. Vzhľadom k  tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v  činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade  s  § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti upustil.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil      na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie               v predmetnej veci na deň 18.01.2008.

Na ústnom pojednávaní dňa 18.01.2008 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona           č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa                    k podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia.

Písomné  pripomienky dotknutých orgánov uplatnené  k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi  vo svojom stanovisku zn. 4660/2007 zo dňa 13.11.2007 doručeného na IŽP Košice dňa 19.11.2007 uvádza, že nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia, avšak na zabezpečenie prevádzky  požaduje, aby prevádzkovateľ samostatnou žiadosťou požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Spišskej Novej Vsi o rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,  zhodnocovanými  (ropné látky) ako aj produkovanými prevádzkovateľom (žiarivky, akumulátory a pod.) podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a  zmene a  doplnení niektorých zákonov. K žiadosti je potrebné priložiť prevádzkový poriadok nakladania s nebezpečnými odpadmi spracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 nariadenia vlády SR                č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci.

IŽP Košice prevádzkovateľa s uvedeným stanoviskom oboznámil, pričom prevádzkovateľ uviedol, že požiada neodkladne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi o vydanie rozhodnutia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a  zmene a  doplnení niektorých zákonov vo veci nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠVS vo svojom stanovisku listom                   č. 2007/00847-2-Ký zo dňa 05.11.2007, doručeným na IŽP Košice dňa 09.11.2007 požadoval, aby prevádzkovateľ zostavil Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) a tento predložil  na schválenie na SIŽP IOV Košice.

IŽP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, že prevádzkovateľ na ústnom konaní predložil  Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok              do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) schválený rozhodnutím vydaným IŽP Košice, odborom ochrany vôd č. 6375-37140/52/2007/Šin zo dňa 20.11.2007, čím sa uvedená pripomienka stala bezpredmetnou.

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠSOH vo svojom stanovisku listom                č. 2007/00842 zo dňa 31.10.2007, doručeným na IŽP Košice dňa 12.11.2007 uviedol, že nemá pripomienky k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené a  ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

Súčasťou zmeny vydaného integrovaného povolenia činností prevádzky boli podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a rozhodnutia o jeho užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na odstránenie zariadenia a  na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8  ods. 2 písm. b) bod 3 zákona         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zber odpadov alebo jej častí, na ktorého prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení, podľa  § 8  ods.  2  písm.  c)  bod  5  zákona  č.  245/2003  Z. z.  o   IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov  nebezpečných odpadov, podľa  § 8  ods.  2  bod  7  zákona  č. 245/2003  Z. z.  o   IPKZ,

- konanie udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa,         § 8  ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí konanie o posudzovanie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona          č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                             o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                            inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21  Markušovce

2. Obec Markušovce, zastúpená starostom, Michalská 51, 053 21  Markušovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

2. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠVS, ŠSOH

Príloha č. 2  Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovateľovi z vlastnej činnosti

Tabuľka č. 2

| Kat. číslo | Druh odpadu | kategória odpadu | Miesto zhromažďovania/ skladovania |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | Sklad nebezpečných odpadov |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |  |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |  |
| 16 01 07 | olejové filtre | N |  |
| 16 06 01 | olovené batérie | N |  |
| 19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N | Betónová nádrž HPN, NOV a „SN 400“ |
| 19 11 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N | 2 kovové kontajnery K1 a K2 umiestnené na MP2 |