- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 4150-29229/2007/Mil/750010103/Z2	Košice  07.09.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie               a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia          a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 29a  zákona   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  v  spojení § 8  ods. 2   písm. c) bod 7 a 8, písm. f) bod 4 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa  22.04.2004 zmeneného rozhodnutím č. 147/15-OIPK/2005-Be/750010103 Z1 zo dňa  28.04.2005, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa“

040 16 Košice - Myslava

okres: Košice II

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 1603/8, 2251/33, 2251/31, 2251/32, 2251/1, 1603/6, 1603/8, 2239/10, 2239/11, 1604/1, 1604/7 v katastrálnom území Myslava, ktoré sú             vo vlastníctve prevádzkovateľa,

prevádzkovateľovi:	V.O.D.S. – Eko, a.s.

sídlo:	Podnikateľská 2, 040 01  Košice

okres:                       Košice IV

IČO:                         36 208 256

pre činnosť kategorizovanú  v   zozname  priemyselných  činností v  prílohe  č. 1  k  zákonu              č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  pod  bodom:

  - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                      č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

c)   v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov   podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f)   v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona                         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa  22.04.2004 zmeneného rozhodnutím č. 147/15-OIPK/2005-Be/750010103 Z1 zo dňa  28.04.2005 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení  a dopĺňa nasledovne:

V bode „1.1  Podrobnosti  o opatreniach  a  technických  zariadeniach  na  ochranu   ovzdušia,

vody a pôdy v prevádzke“ časť II. integrovaného povolenia  na str. 3 sa dopĺňa  odstavec v znení:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Sklad nebezpečných odpadov, ktorý je umiestnený v južnej časti areálu prevádzky, je riešený ako samostatne stojaci plechový objekt s uzamykateľným vstupom. Podlaha skladu nebezpečných odpadov je oceľová. Nebezpečné odpady katalógové č. 15 01 10, 15 02 02 a 16 02 13 sú dočasne zhromažďované v 200 l kovových sudoch.

Nebezpečný odpad katalógové č. 19 07 02 je zhromažďovaný v nádrži priesakovej kvapaliny o objeme 20 m3, popísanej v bode 1.1 časť II integrovaného povolenia. Nebezpečné odpady ako aj samotný sklad nebezpečných odpadov sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

V sklade nebezpečných odpadov je umiestnená protihavarijná súprava.

V bode „1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu  ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ časť II. integrovaného povolenia na str. 6 sa  podmienka 1.2.29 mení nasledovne:

1.2.29 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov  prevádzkovať v súlade s Prevádzkovým poriadkom „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa“ zo  dňa 20.06.2007, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva  a schváleným týmto rozhodnutím, Technologickým reglementom a projektovou dokumentáciou.

V bode „4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie                 a zneškodnenie odpadov“  časť II. integrovaného povolenia na str. 8 sa podmienky 4.1 a 4.2     časť II. integrovaného povolenia nahrádzajú v znení:

4.1  Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými pod katalógovými číslami v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka č. 1

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu N -nebezpečný | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Skládka odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa | Odpad tvoria prázdne obaly z olejov, mazív, farieb, riedidiel, odmasťovadiel a pod., ktoré sú znečistené nebezpečnou látkou. Odpad je dočasne zhromažďovaný v Sklade nebezpečných odpadov a následne zneškodňovaný na Skládke odpadov Košice - Myslava, stavba č. 1 - II. etapa. | 0,20 |
| 2. | 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |  | Odpad vzniká pri údržbe strojných zariadení (použité olejové filtre, použité handry na čistenie, znečistené ochranné odevy). Odpad je zhromažďovaný v Sklade nebezpečných odpadov a následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). | 1,00 |
| 3. | 16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 19 02 09 až 16 02 12 |  | Odpad, ktorý vzniká pri výmene svetelných zdrojov, je skladovaný v Sklade nebezpečných odpadov, odkiaľ je odovzdávaný na zhodnotenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 0,01 |
| 4. | 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky |  | Odpad je zhromažďovaný v nádrži priesakovej kvapaliny, odkiaľ je cisternovým vozidlom odvážaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 250 |

Nakladanie s odpadmi spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok  na  prevádzke tak, ako je uvedené v bode 1.1 časť II. integrovaného povolenia.

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 1          v bode 4.1 časť II. integrovaného povolenia po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

4.3	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.4	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené       od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.5	Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy platné  pre  chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

4.6	Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.7	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných  zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách oddelene od ostatných druhov odpadov.

4.8	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

4.9	Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje sám, odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

4.10	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na  minimalizáciu množstva  produkovaných odpadov na prevádzke a  spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.11	Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

4.12	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

4.13 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    odosielateľa nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch           na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

V bode „9.10  Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky“ časť II. integrovaného povolenia  na str.13 sa dopĺňa podmienka 9.10.6 v znení:

9.10.6 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

V bode „9.11  Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí“ časť II. integrovaného povolenia  na str.14 sa dopĺňa  podmienka 9.11.8 v znení:

9.11.8 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka  podať  Hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s  ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice a príslušnému  obvodnému úradu  životného prostredia.

Rozhodnutie č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa  22.04.2004 zmenené rozhodnutím č. 147/15-OIPK/2005-Be/750010103 Z1 zo dňa  28.04.2005 s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa   § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a     o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) v spojení s ust. § 29a  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím            č. j. 56/5-OIPK/2004-Be, č. i. 750010103 zo dňa  22.04.2004 zmeneného rozhodnutím                      č. 147/15-OIPK/2005-Be/750010103 Z1 zo dňa  28.04.2005, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č. 1 – II. etapa“, 040 16 Košice – Myslava, prevádzkovateľovi V.O.D.S. – Eko, a.s. Košice, Podnikateľská 2, 040 01 Košice, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 16.03.2007.

Predmetom  žiadosti   prevádzkovateľa   o   vydanie   zmeny   integrovaného   povolenia   bolo

v oblasti odpadov:

–  udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,   podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

–  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu:

–  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci sa nepovažuje   za zmenu v činnosti prevádzky, a preto sa správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevybral.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ oznámil listom č. 4150/57/2007/Mil zo dňa 16.04.2007 účastníkom konania, dotknutým  orgánom   začatie  správneho  konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Košice – Myslava, stavba č.1 – II. etapa“, 040 16 Košice – Myslava.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom  25.05.2007 a vzhľadom   k tomu, že predmetná zmena podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nemá charakter podstatnej zmeny v  činnosti prevádzky,  IŽP Košice  v súlade s  § 22  ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti.

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 20.06.2007 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť  sa  k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním  rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia,  pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

– Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice vo svojom vyjadrení č. A/2007/09765/457 zo dňa 21.05.2007 uviedlo, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá námietky,

– Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, štátna správa v odpadovom hospodárstve vo svojom vyjadrení ŠSOH 2007/01338 – 2 zo dňa 09.05.2007 uviedol, že  k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá námietky,

–  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ul. Ipeľská 1, 042 20 Košice      vo svojom vyjadrení ŠSOH 2007/03601 – 02/215/HŽP zo dňa 30.05.2007 uviedol, že so zmenou integrovaného povolenia je možné súhlasiť.

Žiadateľ k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem žiadosti predložil:

-  kópiu výpisu z obchodného registra,

- kópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice rozhodnutím č. ŠSOH – 477/04 – HAJ zo dňa 11.03.2004,

- kópiu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia  na zneškodňovanie odpadov   vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice rozhodnutím č. ŠSOH – 2005/02856 – 2 HAJ zo dňa 30.12.2005,

- kópiu súhlasu na zber a spracovanie odpadu z elektrozariadení vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice rozhodnutím č. ŠSOH – 2005/01655 – 3 HAJ zo dňa 27.07.2005, zmenené rozhodnutím č. ŠSOH – 2005/01952 –  2 HAJ zo dňa 11.08.2005, zmenené rozhodnutím č. ŠSOH – 2005/02278 – 4 HAJ zo dňa 18.11.2005, zmenené rozhodnutím č. ŠSOH – 2006/02053 – 2 HAJ zo dňa 11.08.2005  pre V.O.D.S. a.s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice,

- Zmluvu o odbere odpadov č. 012 – 082006 – RL uzavretú s odberateľom Františkom Beregsászim,   BLESK, 044 56 Sokoľany 216 zo dňa 01.08.2006,

-  opatrenia pre prípad havárie.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo konanie podľa  § 8  ods. 2  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ:

c)   v oblasti odpadov

–  o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,   podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

– na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona                        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona          č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. V.O.D.S. – EKO, a.s., Podnikateľská č. 2, 040 17 Košice 2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice

3. Mestská časť Košice – Myslava, zastúpená starostom, Myslavská ul., 040 16 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

2.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 042 20  Košice