SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 130/9-OIPK/2005-Mi/75 002 01 03 Z1  		                                Košice  17.01.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP  Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.                      o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1, písm. f) a písm. h), ods. 7                           a  § 17 ods. 1  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  na základe vykonaného konania podľa   zákona               č. 245/2003  Z. z.  o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

z m e n u     i n t e g r o v a n é h o    p o v o l e n i a    č.  231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03

zo  dňa  28.05.2004, ktorým  bola povolená činnosť v prevádzkach:  A. Skládka U. S. Steel    Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  nachádzajúcej na pozemku  parc. č. 227/1, 333/1, 334/1 a časti parcely 335-melioračný  kanál  B v  k. ú. Železiarne  a  B. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta,   nachádzajúcej  sa na pozemku parc. č. 227/1, 333/1, 334/1, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29  v  k. ú. Železiarne, prevádzkovateľovi:  U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,                      IČO: 36 199 222, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností  v prílohe č.1 a  pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,  ktorou sa    predmetné  rozhodnutie  mení  a dopĺňa nasledovne:

Stať  A.  sa mení nasledovne:

A. Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný, nachádzajúcej na pozemku  parc. č. 227/1, 333/1, 333/3, 334/1, 335  v  k. ú. Železiarne,

a  podľa  vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

v znení  neskorších  predpisov  (ďalej len  „vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z. z.“) zaradenej   do   triedy:

skládka odpadov na odpad, ktorý  nie  je   nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch”)  schvaľuje projektové dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov   po  jej   uzatvorení:

„Skládka nie nebezpečných odpadov“ U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  vypracovanej Ing. Pokrivčákom, autorizovaným  stavebným  inžinierom,  č. opr. *1345*2A-1.24, U. S. Steel Košice,  odbor Projekcia,  pod arch. č. 12 291.101/b  pre  úseky č. 2  a  3,

a „UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA  A VYMODELOVANIE SKLÁDKY“,  vypracovanej    Ing. Pokrivčákom,  autorizovaným  stavebným  inžinierom, č. opr. 1345*2A-1.24,  U. S. Steel Košice, odbor Projekcia, v 11/2003, pod arch. č. 12 822 pre úseky  č. 1  a 4,

Stať  II.  Záväzné podmienky,   bod A.1 Podrobnosti o technických   zariadeniach   na ochranu  ovzdušia,  vody   a pôdy  v  prevádzke  Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný  sa mení nasledovne :

- na str. 3  sa  za   prvú  vetu  textu  vkladá veta:

V   r. 2004   bola   skládka  odpadov  stavebne  upravovaná   na  úseku  č. 1, čím sa  zväčšila celková

plocha skládky odpadov   na  182 645 m²,   s   kapacitou  3 174 000 m³ (cca 7 485 000 t).

- na str. 4 sa  v popise úseku č. 2A na konci pripája veta:

Na  úsek  č.2A  sa  ukladajú  prevažne  prachové  odpady, vytriedený  stavebný odpad a neznečistená zemina.

- na str. 4  popis úseku č.2B znie:

Na  úseku  č.2B  sa  ukladajú zmiešané odpady  z  demolácií, odpady z filtračných  materiálov  a  iné odpady neznečistené škodlivinami. Odpady  sa  ukladajú   nasledujúcimi spôsobmi: plošné ukladanie  hore  a  ukladanie cez hranu.

Podmienka  A.1.2.16  na  str. 8  znie:

Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle  schválenej projektovej dokumentácie na účet podľa bodu A.1.2.15 tohto povolenia do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho   roka.

Podmienka A.1.2.20  na  str. 8  znie:

Prevádzkovateľ   je  oprávnený prevádzkovať   skládku   odpadov   denne,  vrátane dní  pracovného pokoja  a sviatkov,  v  rozsahu uvedených   prevádzkových   hodín:

január – február  	6 00 – 16 00		september – október	     6 00 – 18 00

marec – apríl	            6 00 – 18 00		november – december      6 00 – 16 00

máj – august	            6 00 – 20 00

Podmienka  A.1.2.28  na  str. 9  znie:

Prevádzkovateľ   je    oprávnený    Skládku    U. S. Steel Košice,  s.r.o.   na  odpad,  ktorý nie  je nebezpečný  prevádzkovať   do   naplnenia   jej  celkovej  kapacity  3 174 000 m3   (cca 7 485 000 t),    najdlhšie však do 31.12.2008, a to aj v prípade, že do uvedeného termínu nebude dosiahnutá   povolená   kapacita  skládky odpadov.

Podmienka  A.1.2.29  na  str. 10  znie:

- Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržať  technicko-prevádzkové  parametre  uvedené  v  tabuľke:

| úsek | technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pred rekultiváciou | max. po rekultivácii | Výmera úseku | kapacita úseku |
| Č.1 | časť 1a 230,70 m n. m. časť 1b 228,95 m n. m. časť 1c 230,44 m n. m. | 232,70 m n. m. | 27 150 m² | 189 100 m³ |
| Č.2 | 259,00 m n. m. | 261,00 m n. m. | 45 745 m² | 646 000 m³ |
| Č.3 | 259,00 m n. m. | 261,00 m n. m. | 43 640 m² | 617 000 m³ |
| Č.4 | časť 4a 238,60 m n. m. časť 4b 244,40 m n. m. | 246,40 m n. m. | 66 110 m² | 1 721 900 m³ |

- Podmienka A.11.2  na  str. 24  znie:

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov   je   povinný   po  uplynutí  termínu  31.12.2008  túto  uzatvoriť,  rekultivovať   a   monitorovať   v   zmysle   schválených   projektových  dokumentácií  uzatvorenia  skládky odpadov, jej rekultivácie a  monitorovania skládky odpadov po jej uzatvorení:

„Skládka nie nebezpečných odpadov“ U. S. Steel Košice, s.r.o., vypracovanej                                       Ing. Pokrivčákom, autorizovaným  stavebným  inžinierom,  č. opr. *1345*2A-1.24, U. S. Steel Košice,  odbor Projekcia,  pod arch. č. 12 291.101/b  pre  úseky č. 2  a  3,  a  „UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A VYMODELOVANIE SKLÁDKY“, vypracovanej Ing. Pokrivčákom,  autorizovaným  stavebným  inžinierom, č. opr. 1345*2A-1.24,  U.S.Steel Košice, odbor Projekcia, v 11/2003, pod arch. č. 12 822 pre úseky  č. 1  a 4.

- Podmienka  B.1.2.6  na str. 11 znie:

Prevádzkovateľ   je  oprávnený prevádzkovať    skládku    odpadov   denne,  vrátane dní  pracovného pokoja  a sviatkov, v rozsahu uvedených prevádzkových hodín:

január – február	6 00 – 16 00		september – október	     6 00 – 18 00

marec – apríl	            6 00 – 18 00		november – december      6 00 – 16 00

máj – august	            6 00 – 20 00

- Za  podmienku  B.1.2.6  na str. 11  sa  dopĺňa nová  podmienka, ktorá znie:

- B.1.2.6.1  Prevádzkovateľ  je  povinný   prebrať    odpad    na    skládku   odpadov   len  s   dokladom  o  množstve a druhu dodaného odpadu,  musí skontrolovať kompletnosť a   správnosť požadovaných dokladov  a   údajov, vykonať  kontrolu   množstva    dodaného  odpadu, vizuálnu  kontrolu dodávky   odpadu   s  cieľom   overiť   deklarované   údaje   držiteľa  odpadu  o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

Rozhodnutie  č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  13.08.2004  bola  IŽP Košice  doručená  žiadosť  prevádzkovateľa U. S. Steel                  Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004,  ktorým  bola povolená činnosť v prevádzkach: A. Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  nachádzajúcej na pozemku  parc. č. 227/1, 333/1, 334/1 a časti parcely 335 - melioračný  kanál  B v  k. ú. Železiarne  a  B. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel                      Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta,   nachádzajúcej  sa na pozemku parc. č. 227/1, 333/1, 334/1, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29  v  k. ú. Železiarne, prevádzkovateľovi:  U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona  č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ  pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Dôvodom  žiadosti  o  zmenu  predmetného rozhodnutia bola realizácia  „Úpravy skládky nie nebezpečných odpadov“,  na základe územného rozhodnutia vydaného Mestskou časťou Košice - Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice, pod                              č. ÚraSP 17482/2003-6-R-Bal  zo dňa 08.12.2003  pre prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.,  044 54 Košice.

Predmetom  úpravy skládky nie nebezpečných odpadov bolo rozšírenie úseku 1 o časť „1c“ o výmere 5 850 m² a o akumulačnom objeme 70 100 m³, čím sa vytvoril úsek č.1 (1a, 1b, 1c) o celkovej výmere 27 150 m²  a akumulačnom objeme 189 000 m³  za súčasného zníženia objemu    úseku  č.4  na  výmeru 66 110 m² s akumulačným objemom  1 721 900 m³ a výškových parametrov. Upravený  celkový akumulačný  objem skládky nie nebezpečných odpadov bude  3 174 000 m³ skládkovaného odpadu, upravená plocha skládky odpadov bude predstavovať 182 645 m². Upravená skládka bude využívať existujúci tesniaci, drenážny a monitorovací systém zabezpečený existujúcimi stavebnými objektmi uskutočnenými v rámci stavby „Ekologizácia Suchej haldy a zneškodnenie odpadov“, ktoré boli v rámci využitia územia pre „Skládku nie nebezpečných odpadov“ doplnené o odvodňovací drenážny kanál, úpravu akumulačnej nádrže AN č.1, čerpaciu studňu SV-1, rozšírenie monitoringu. Predmetné úpravy boli realizované v rámci  oploteného  areálu povolenej prevádzky,  súčasťou ktorého je  zariadenie na  zisťovanie množstva dovážaných odpadov na  zneškodnenie a súčasne aj zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.  Doprava  odpadov  na  skládku odpadov k úseku č.1 (vrátane úseku „1c“) bude  vykonávaná existujúcou dopravou                      U. S. Steel Košice, s.r.o. Pre dopravu k úseku č.4 sa budú využívať okrem jestvujúcich                              aj   novovybudované  manipulačné  plochy  v areáli   haldového  hospodárstva.

IŽP  Košice  predmetnú  žiadosť  podľa  § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ posúdil  a  v   súlade s ust. § 12  ods. 2  písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknuté obce  a dotknuté orgány o začatí konania dňa listom                    č. 3095/200-zk-OIPK/2004-Mi  zo dňa  07.09.2004, a zároveň požiadal dotknuté obce:                         Košice - mesto, MČ Košice - Šaca, Obec Veľká Ida, aby v súlade s ust. 12 ods. 2 písm. d) zákona                 č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ  zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti,  prevádzkovateľovi a  prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť ku  žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia na príslušných úradných tabuliach v mieste obvyklým spôsobom,  nebola podaná  žiadna prihláška  ani  nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

IŽP Košice zároveň v súlade s ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona  č. 245/2003  Z. z.  o IPKZ zverejnil  podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 08.09.2004 do 07.10.2004 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci. IŽP  Košice podľa § 12 ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona  č. 245/2003  Z. z.                     o IPKZ nariadil listom č. 3095/200-OIPK/2004-Mi zo dňa 11.10.2004 ústne pojednávanie                           v predmetnej veci na deň 27.10.2004.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 3095/200-OIPK/2004 zo dňa 13.08. 2004      v  celom rozsahu,  ktorej predmetom bolo rozšírenie úseku č.1 o úsek 1c  na základe  úpravy objektov skládky SO 001 Terénne úpravy, SO 002  Manipulačné spevnené plochy. Z dôvodu zvýšenia akumulačného objemu úseku č.1 sa zároveň znížil akumulačný objem úseku č. 4.  Ďalšie zmeny, ktoré boli predmetom tohto konania ako  doplnenie state II.  Záväzné podmienky,  bod 1.  Podrobnosti o  technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  v bode A.1. Podrobnosti o technických   zariadeniach   na ochranu  ovzdušia,  vody a pôdy v  prevádzke  Skládka U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný   a úprava  pracovnej doby, vyplynuli zo schváleného aktualizovaného  projektu uzavretia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov                      a z  aktualizovaného prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím ObÚ ŽP KE 2                       ŠSOH 2004/00925-3-ELI z 24.5.2004.

V rámci ústneho konania boli  prerokované  písomné  pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené písomne  k žiadosti  ku dňu ústneho rokovania:

MČ  Košice -  Šaca, 002 ÚPSPVaR  643-2/2004/FIL  listom zo dňa 04.10.2004; Mesto Košice,                  Tr. SNP č. 49/A, 040 11 Košice listom zo dňa  21.10.2004; Krajský úrad ŽP Košice, odbor ŠVS a ŠSVRaVR,  Komenského 52, 040 01 Košice listom zo dňa  28.09.2004; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom  v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice  listom zo dňa  27.09.2004; Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, riaditeľstvo, Ďumbierska 14, 041 59  Košice listom zo dňa 15.10.2004; Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny, Adlerova č.29, 040 22 Košice listom zo dňa 07.10.2004; Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor OO, OH  a PH, Adlerova č.29,   040 22  Košice  listom zo dňa 07.10.2004,    súhlasia  so  zmenou  integrovaného povolenia bez pripomienok.

Obec Veľká Ida, v zastúpení  starostom  obce  Františkom Šnírom, Kaštieľ č. 42,                         044 55 Veľká Ida listom  zo  dňa  15.10.2004  uviedla, že trvá na  stanovisku  k  projektovej dokumentácii pre stavbu  „Skládka nie nebezpečných odpadov“ zo  dňa 27.06.2002  pre účely územného a stavebného konania vydaného pre Mestskú časť Košice - Západ, odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku, Tr. SNP  39, 040 11 KOŠICE  (ďalej len „stavebný úrad“),                  t. j. v konaní o vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre úpravu skládky nie nebezpečných odpadov, výsledkom  ktorého bolo vydanie povolenia č. ÚraSP 17482/2003-6-R-Bal  zo dňa  08.12.2003 a ďalej:

- Požaduje pravidelné  informovanie o výsledkoch  monitorovania  skládky odpadov, vrátane rozborov vôd.

Stanovisko IŽP Košice:

Prístup k  údajom o výsledkoch monitorovania skládky odpadov je legislatívne riešený                         v ust. § 33a   ods. 1  a   ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR                           č. 127/1994 Z. z. a zákona NR SR č. 287/1994 Z. z., v zmysle ktorých je prevádzkovateľ povinný zverejňovať výsledky meraní a tých sledovaní, ktoré je prevádzkovateľ  povinný vykonávať                        v zmysle osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na ľahko prístupnom mieste do 10 dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom  mal prevádzkovateľ takúto povinnosť a súhrne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka.                      Zo zverejnených  výsledkov meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie spôsobilo a v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo povoleným limitným hodnotám.

- Požaduje aby, za účelom  sledovania vývoja podzemných vôd   u  vytypovaných studní občanov obce Veľká Ida boli  realizované  a  pravidelne vyhodnocované  kvartálne odbery vôd.

Stanovisko IŽP Košice:

Táto požiadavka je IŽP Košice akceptovaná vo vydanom integrovanom povolení č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03  zo  dňa  25.08.2004   v   bode A.9.8.

- Požaduje  umiestnenie imisného monitoringu bližšie ku Veľkej Ide a to na úseku medzi Veľkou Idou  a Gombošom.

Stanovisko IŽP  Košice:

Prevádzkovateľ je povinný  vykonávať monitoring prašného spádu podľa podmienky uvedenej  v bode 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia    predmetného  integrovaného povolenia na vybraných diametroch. V rámci prerokovania veci prevádzkovateľ uviedol, že pre stabilnú imisnú   monitorovaciu  stanicu  v   blízkosti obce    Veľká Ida   bola vybraná lokalita  miestneho cintorína na základe odporúčania miestneho zastupiteľstva obce Veľká Ida, čo bolo akceptované                            aj dotknutým orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia. Pre mobilný imisný monitoring, ktorý                  je vykonávaný  počas víkendov meracím vozom U. S. Steel Košice, odborom Ekológia, pre ktorý               je výber lokality limitovaný požiadavkami na elektrickú prípojku  380 V  vo vzdialenosti                   max. 50 m od miesta merania, bezpečnú prístupovú cestu a zabezpečenie vozidla proti odcudzeniu, bola v  súlade s týmito požiadavkami vybraná lokalita Veľká Ida, časť Gomboš, pozemok                        p. Takáča. Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že odbor Ekológia pravidelne koncom každého roka ponúka vykonávať imisný monitoring v dotknutých obciach za predpokladu splnenia vyššie  uvedených podmienok a bude akceptovať každú  lokalitu, ktorá  bude v súlade s nimi.

-  Nesúhlasí s tým, aby  sa preprava odpadov a druhotnej suroviny vykonávala cez obec Veľká Ida.

Stanovisko IŽP Košice :

Prevádzkovateľ  skládky je povinný prepravu odpadov  na skládku odpadov  vykonávať  po komunikáciách zo smeru centrálneho prekladiska rúd (Haniska) t.j. mimo obce Veľká Ida, čo je riešené v časti II., kap.1, v bode  A.1 integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ k tomu uviedol, že preprava odpadov sa realizuje cez bránu č. 7  areálu USSK. Pripomienka starostu obce Veľká Ida týkajúca sa prepravy druhotných surovín je bezpredmetná, pretože spracovanie a prepravu druhotných surovín vykonáva  iný právny subjekt.

- Požaduje, aby prístupové cesty na haldu boli  v letnom období kropené, nakoľko sa kropí iba  výjazdová cesta na haldu.

Stanovisko IŽP Košice :

Táto  požiadavka  je  akceptovaná v bode A.3.12 vydaného integrovaného  povolenia  č.  231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03  zo  dňa  28.05.2004.

- Požaduje vyhĺbiť korytá na súčasnom telese suchej haldy tak, aby navrhnuté skládky mali vyvýšené spevnené hrádze, ktoré by presahovali výšku uloženého odpadu aspoň o 10 m.

Stanovisko IŽP Košice :

Pripomienka nebola akceptovaná, pretože nebola vznesená v rámci  procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, nenachádza sa  v opatreniach záverečného stanoviska MŽP SR  k ekologizácii suchej haldy a zneškodňovaniu odpadov z 19.03.1999 ani v opatreniach záverečného stanoviska MŽP SR na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a nakladanie s odpadmi na telese suchej haldy z 24.04.2004, ktoré bolo základom pre vypracovanie projektovej dokumentácie                      a dokumentácie pre rekultiváciu skládok odsúhlasených dotknutými orgánmi štátnej správy.                   V súlade s platnou dokumentáciou sa skládka modeluje tak, aby na jednotlivých úsekoch                   a kazetách boli dodržané kapacity, rozloha, kótovanie maximálnych výšok, svahovanie a pre účely zamedzenia prašnosti boli stanovené iné podmienky rešpektujúce kritéria pre najlepšie dostupné techniky a požiadavky platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia pre skladovanie prašných materiálov, ktoré sú  uvedené v bodoch A.3.3, A.3.4, B 3.2 a B 3.3  vydaného integrovaného  povolenia  č.  231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03  zo  dňa  28.05.2004.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, záverov z  ústneho pojednávania  a  doplňujúceho konania  podľa    ust. § 56 správneho zákona  zistil, že znečisťovanie z  danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, prevádzka bude spĺňať požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie                      v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ   inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel   Košice,  s.r.o.,  VA U. S. Steel,  044 54  Košice

2. U. S. Steel   Košice,  s.r.o., Útvar GM pre environment, VA U. S. Steel, 044 54  Košice

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom  mesta,  Tr. SNP č. 48/A, 040 11  Košice

4. AGRO Valaliky, 044 13  Valaliky

5.  Rusing-Rusnák, Masarykova 8, 040 01  Košice

Na  vedomie:

1.SVP š.p., OZ  Košice

2.Obec  Veľká  Ida, zastúpená starostom obce

3.MČ Košice - Šaca, zastúpená starostom

4.Slovenský pozemkový fond  Bratislava, regionálny odbor Košice

5.Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP

6.Obvodný  úrad  životného prostredia Košice – mesto, ŠSOH, ŠSOPaK

7.Mesto Košice, odd. ŽP

8.Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach