- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo :7320-37234/2008/Mer//570021306/Z6	                        Košice  24.11.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona  a  zákona                          č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                             č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa     11.02.2008,  č. 5233-20575/2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 18.06.2008, č. 5225-20668/2008/ Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008  a č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008 pre prevádzku:

Koksovňa

Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s. r. o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

-  súhlas  na  vykonávanie činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav  povrchových a podzemných     vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva      uskutočnením stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia      HK1“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa –   Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK1“,  podľa 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti vydané IŽP Košice rozhodnutím                       č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa 11.02.2008,  č. 5233-20575/ 2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 18.06.2008,  č. 5225-20668/2008/ Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008 a č. 8645-35891/ 2008/ Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Ochrana podzemných vôd 2. etapa –   Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK1“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 195/98, 195/167, 195/143, 195/47, 195/87, 195/100, 195/1 a v objektoch súpis. č. 1878 – odlučovač a 1930 - strojovňa kat. úz. Železiarne,             ku ktorým má  spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice,                                     IČO: 36 199 222 (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa čiastočného výpisu z  listu vlastníctva č. 753 zo dňa 20.02.2008, vydaného Správou katastra Košice,

stavebníkovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s. r. o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ vydalo mesto Košice dňa 03.04.2008 pod č. MK-08/205339-3/V/Já.

Stavba „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení nasledovne:

Stavebné objekty:

SO 001 Úprava záchytnej nádrže

SO 002 Nová havarijná nádrž

SO 003 Prepojovacie potrubie

SO 004 Prístupová spevnená plocha

Účelom uskutočnenia stavby je zabezpečenie ochrany podzemných a povrchových vôd               pri manipulácii a skladovaní  fenolovo-amoniakových vôd a dechtu v zásobníkoch o objeme               2 x 1 800 m3.

##### Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,  vypracovanej spoločnosťou
EQ Engineers Slovakia, s.r.o., zákazkové č. 03-0384-07, arch. č. 03-0384.1/b autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Štefanom Pokrivčákom,  č. osvedčenia 1345*Z*4-1 a 1345*Z*3-1, Ing. Valentínom Neupauerom, č. osvedčenia 1242*Z*5-3,                  Ing. Mariánom Kropúchom, č. osvedčenia 1227*Z*2-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Pavlom Mantičom, overenej v tomto konaní,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a  Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny                                 pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované  bez predchádzajúceho  povolenia                   IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
     oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
     a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
     činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou
     dokumentáciou.

3. Stavebník pre účely zariadenie staveniska stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa –      Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ bude využívať jestvujúce objekty U. S. Steel      Košice, s.r.o. a na stavenisku budú osadené 4 mobilné bunky a plechový sklad náradia      a materiálu, ktoré budú po dokončení stavby odstránené. Zariadenie staveniska bude      napojené na elektrickú sieť z jestvujúcej trafostanice alebo odberného miesta, ktoré určí      Divízny závod Koksovňa.

4.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. V mieste križovania inžinierskych sietí zabezpečí      ručný výkop. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné      práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

5. Stavebník je povinný križovanie  vedení a  práce  vykonávané  na  stavbe  v  ich blízkosti      vykonávať v  súlade s  STN 33 33 00,  STN  34 31 08,  STN  73 60 05  zmena a), tab. 1.2,      STN 38 64 13-15, TPP 702 01 a TPP 702 02 a riešiť preloženie a prechody káblov cez      betónové a oceľové konštrukcie v súčinnosti s ich vlastníkmi a správcami.

6. Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
 aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
          a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                                
  na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
  predpisov.

7.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.

9.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15. Stavebník  je  povinný   pri  nakladaní  s  odpadom  vzniknutým  pri  stavebných prác 
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podmienok č. 12 až 17       rozhodnutia o umiestnení stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá       kondenzácia HK 1“ vydaného mestom Košice pod č. MK-08/2053339-3/V/Já                                   dňa 03.04.2008.

16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie
       s nebezpečnými látkami.

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
  na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
  stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

18.  Stavebník  je povinný  umožniť  orgánom  štátneho  stavebného  dohľadu  a nim  prizvaným   
 znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                     
 Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 
 bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

19. Stavebník  je povinný  v   zmysle odborného stanoviska  k  projektovej  dokumentácii         stavby  č. 4084/3/2007 zo dňa 13.06.2008  z  hľadiska požiadaviek  bezpečnosti   a ochrany        zdravia pri  práci  a  požiadaviek  bezpečnosti  technických zariadení v procese výstavby        doriešiť a odstrániť tieto pripomienky a námety:

a) v projektovej dokumentácii SO 001 Úprava záchytnej nádrže a SO 002 Nová havarijná    nádrž pri návrhu schodišťa dodržať čl. 30   STN 73 4130:1987 – doplniť kótu výšky    schodišťového stupňa v súlade s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

b) pri návrhu ochranného koša rebríka dodržať čl. 44 STN 74 3282.1990 v súlade s § 9    vyhlášky č. 59/1982 Zb.

20. Stavebník  je povinný  v  zmysle  pripomienok  uvedených  v stanovisku U. S. Steel                      Košice, s.r.o., odbor ITES zo dňa 25.02.2008:

- pred začatím stavebných prác zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby, aby nedošlo k ich poškodeniu,

- pri uskutočňovaní stavby splniť pripomienky a podmienky určené vlastníkmi                              a správcami dotknutých inžinierskych sietí, okolitých stavieb a územia s dôrazom                   na bezpečnosť pohybu osôb y vozidiel v priestore Divízneho závodu Koksovňa,

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné zameranie stavby v jednom výtlačku a vo forme DWG-DOC-XLS (podľa U/VT/03) doručiť                  na odbor ITES, Generel USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

21.  Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
  prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

22.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.09.2009.

- 23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len   
 na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

24. Stavebník  v návrhu  na   kolaudačné  rozhodnutie  stavby uvedie súpis nepodstatných zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby  „Ochrana podzemných vôd 2. etapa –   Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK1“ oproti projektovej dokumentácii   stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí doklady podľa   17 ods. 2 vyhlášky   MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a:

a)  stavebný denník,

b) doklady od dodávateľa stavby, doklady o  výsledkoch skúšok  tesnosti  záchytnej             nádrže a havarijnej nádrže a prepojovacích potrubí (SO 001, SO 002 a SO 003) podľa             príslušných STN odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu                                             na nedeštruktívne skúšanie,

c)   doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických        
požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami  podľa  
vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č.  576/2001 Z. z. a nariadenia vlády 
č. 436/2008 Z. z v znení neskorších predpisov,

e) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a  zabudovaných stavebných 
výrobkov v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami                      na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a certifikáty z použitých izolačných hmôt, ochranných náterových hmôt a konštrukčných materiálov  použitých pri výstavbe,

f)  doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

g) doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
            pri uskutočňovaní stavby,

h) zmenu plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku             nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválenú                               IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd, obsahujúci zmeny vyplývajúce z tohto             rozhodnutia pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,

i)  o splnení podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie             stavby.

25.  So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto      rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou
   „Ochrana podzemných vôd 2. etapa –   Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK1“    nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa –   Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK1“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

###### II. Mení integrované povolenie

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.3.1 PS Hrubá kondenzácia č. 1 a č. 3 sa ruší platné znenie textu a nahrádza sa nasledovným znením:

2.3.1 PS Hrubá kondenzácia č. 1 a č. 3

PS HK1 pre VKB1 a HK3 pre VKB3 zabezpečujú chladenie surového koksárenského plynu v predlohách VKB a oddelenie fenol - čpavkových vôd od dechtu sedimentáciou. Koksárenský plyn, ktorý sa odvádza z podklembového priestoru koksovacích komôr stúpačkou do predlôh VKB1 a VKB3, sa ochladzuje z teploty 600 -  800 °C na 90 - 120 °C fenol – čpavkovou vodou vstrekovanou dýzami pri tlaku 0,15 MPa za účelom kondenzácie dechtových par s účinnosťou cca 60 % a odvádza sa do primárnych chladičov PS JKaTD. Vzniknutý kondenzát z predlohy VKB je odvádzaný cez  predlohovú skriňu do hrubého odlučovača dechtových kalov (ďalej tiež „koráb“) pre HK1 a HK3, v ktorom sa oddelia  najhrubšie tuhé nečistoty (dechtové kaly)  a následne do dvoch Stillových deliacich nádrží pre HK1 a HK3, kde sa  oddelí fenol - čpavková voda od dechtu.  Fenol - čpavková voda a decht sa po oddelení zhromažďujú vo vyrovnávacích nádržiach.  Usadené hrubé nečistoty z korábu (tzv. vratný decht) sa pridávajú do uhoľnej vsádzky pre VKB1  a VKB3. Fenol - čpavková voda, ktorá sa uskladňuje v štyroch nádržiach o objeme 2 x 1800 m3 (HK1) a 2 x 1800 m3 (HK3), sa dopravuje spätne na chladenie koksárenského plynu do predlohy v maximálnom množstve 6 m3.t-1 uhoľnej vsádzky, časť na hydroinjektáž a prebytok surovej fenol - čpavkovej vody je homogenizovaný na PS Fenolka a následne spracovaný na odháňačoch čpavkov PS Fenolka a v PS BČOV. Decht je odvádzaný na spracovanie a následnú expedíciu na PS Dechtové hospodárstvo.

Ako záložný zdroj elektrickej energie pre zabezpečenie chodu čerpadiel slúžiacich                           na chladenie predlohy VKB1 slúžia dva dieselagregáty typu ŠKODA 6S-160 s naftovým motorom o výkone 132,4 kW pri 1 000 t.min-1 so spoločnou palivovou nádržou o objeme  0,270m3. Spaliny zo spaľovacej jednotky sú odvádzané komínom o priemere 0,1 m cez stenu stanice a následne nad strechu čerpacej stanice.

Ako záložný zdroj elektrickej energie pre zabezpečenie chodu čerpadiel slúžiacich                               na chladenie predlohy VKB3 slúžia tri  dieselagregáty typu ŠKODA 6S-160 s naftovým motorom o výkone 132,4 kW pri 1 000 t.min-1 so spoločnou palivovou nádržou o objeme  1,1 m3. Spaliny zo spaľovacej jednotky sú odvádzané komínom o priemere 0,1 m nad strechu čerpacej stanice.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,  4.4 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami                      v PS Chémia sa ruší platné znenie tabuľky č. 4 a nahrádza sa nasledovným znením:

Tabuľka č. 4

| Miesto zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzolka – nádrže 14 A,B,C | Benzol surový | 3x177 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 1500 m3 betónová, opatrená náterom Sikafloor 381, nádrže sú hermetizované |
| Benzolka nádrž 12 A,B 13 a 15 | Prací olej | 4x180 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná |  |
| Dechtové hospodárstvo – nádrže 2 A,2B | Decht čiernouhoľný | 2x1207 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom | záchytná vaňa 3100 m3 betónová, opatrená náterom Sikafloor 381, nádrže sú hermetizované |
| Prevádzka Chémia nádrže 1A,1B,1C | Decht čiernouhoľný | 3x3097 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná |  |
| Dechtové hospodárstvo – nádrže 3 A,3B | Decht čiernouhoľný | 2x1205 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom | záchytná vaňa 1210 m3 betónová, opatrená náterom Sikafloor 381, nádrže sú hermetizované |
| Miestnosť čerpacej stanice VKB1 | Motorová nafta | 0,27 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 4,8 m3 betónová, opatrená náterom Sikafloor 381 |
| Miestnosť čerpacej stanice VKB3 | Motorová nafta | 1,10 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná | zberný betónový kanál opatrený náterom Sikafloor 381 s napojením do záchytnej nádrže 36,75 m3 |
|  |  |  |  | jednoplášťová oceľová nadzemná nádrž 1,1 m3 |
| Hrubá kondenzácia 1 | Surová fenol-čpavková voda | 2x1800 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom | záchytná betónová nádrž 1 000 m3, opatrená tesniacim systémom „SIKA“ |
|  |  |  |  | železobetónová havarijná nádrž 800 m3 s vodotesným betónom, opatrená tesniacim systémom „SIKA“ |
| Hrubá kondenzácia 3 | Surová fenol-čpavková voda | 2x1800 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom | záchytná betónová nádrž 1800 m3, opatrená izolačným tesniacim systémom „SIKA“ |
| BČOV | Síran železnatý | 32 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 32 m3 betónová, opatrená kyselinovzdornou dlažbou |
| Miesto zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| BČOV | Kyselina fosforečná | 3x10 ks á 50 l bandasiek | Oceľový jednoplášťový nadzemný Ekologický regálový kontajner typ 195 | oceľová záchytná vaňa 3x 0,919 m3 |
| BČOV | Kyselina fosforečná | 1 m3 | Plastová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 17,5 m3 betónová, obložená čadičovou dlažbou |
| BČOV | Hydroxid sodný | 5 m3 | Plastová jednoplášťová nadzemná |  |
| BČOV | Odpeňovač | 1 t | 200 l sudy |  |
| BČOV | Flokulant | 0,3 m3 | Plastová nádrž nadzemná |  |
| BČOV | Motorová nafta | 0,8 m3 | Oceľová dvojplášťová nadzemná | oceľová dvojplášťová nádrž s indikátorom úniku |
| Fenolka, zberné ležaté a manipulačná nádrž | Chemický znečistené odpadové vody | 2 x 100 m3 a 1 x 1000 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 1417 m3 vyspadovanej do zbernej nádrže 0,3 m3 |
| Fenolka nádrž č. 20 A, 20B, 20C, 20D, 13 A | Hydroxid sodný | 5x180 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 1350 m3 betónová, opatrená náterom Sikafloor 381, vyspádované do zbernej nádržky 5 m3 |
| Fenolka, nádrž 28A, 28B | Chemický znečistené odpadové vody | 2 x 1200 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná |  |
| Pieskový filter 3a, 3b, 3c, 3d | Chemický znečistené odpadové vody | 4 x 30 m3 | Oceľová s náplňou kremičitého piesku |  |
| Fenolka nádrž č.1 , č.4 ,č.12 ,č.13 | Chemický znečistené odpadové vody | 4 x 101 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná |  |
| Fenolka, homogenizačné nádrže | Chemický znečistené odpadové vody | 2 x 1540 m3 | Oceľová jednoplášťová nadzemná s dvojitým dnom | záchytná vaňa 700 m3 betónová , opatrená náterom Sikafloor 381, nevyhovuje objemom |
| Čpavkáreň nádrž 1,2,3,4 | Kyselina sírová | 4x132 t | Oceľová jednoplášťová nadzemná | záchytná vaňa 1000 m3 betónová, opatrená kyselinovzdornou dlažbou |
| Čpavkáreň, výšková nádrž | Kyselina sírová | 1x 12 t | Oceľová jednoplášťová nadzemná | bez záchytnej vane |
| Čpavkáreň, sýtič čpavku | Matičný roztok – kyselina sírová, čpavok, chloridy | 5 x 48,950 m3 | Nerezová, s kyselinovzdornou výmurovkou | záchytná vaňa betónová s kyselinovzdornou dlažbou do zbernej nádrže o objeme 73 m3. zberná nádrž matečného roztoku o objeme 90 m3 |
| BČOV | Flokulant | 1 t | 25 kg vrecia | plechový sklad, záchytná oceľová vaňa 1 m3 |

| Miesto zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad olejov | Turbínový olej | 1.8 t | 200 l sudy | sklad olejov so záchytnou vaňou s objemom cca 16,2 m3 vyspádovanou do záchytnej nádrže 0,2 m3, 36 m2 plocha opatrená náterom Sikaflor 381, penetrácia Sika Repair Epocem |
|  | Benzín | 0,02 t | Bandaska |  |
|  | Motorový olej | 0.6 t | 200 l sudy |  |
|  | Prevodový olej | 0.4 t | 200 l sudy |  |
|  | Ložiskový olej | 0.6 t | 200 l sudy |  |
|  | Mazivá | 0.4 t | 200 l sudy |  |

V časti II. Podmienky povolenia, F.  Opatrenia  na   predchádzanie havárii                             a na obmedzenie následkov v  prípade  havárie a  opatrenia týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky sa za bod 17 dopĺňajú body 18                            s nasledovným znením:

18. Prevádzkovateľ  je   povinný  schválený  havarijný  plán  aktualizovať  pri  zmene charakteru

výroby alebo rozsahu výroby. Aktualizovaný havarijný plán je prevádzkovateľ povinný       predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, odboru inšpekcie ochrany vôd                          na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 919-27430/2007/Haj/ 570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa 11.02.2008,  č. 5233-20575/2008Wit/570021306/Z2              zo dňa 18.06.2008, č. 5225-20668/2008/Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008  a č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v  časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia                           na užívanie stavby  „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia     HK 1“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10 a § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  § 66  stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa     11.02.2008,  č. 5233-20575/2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 18.06.2008, č. 5225-20668/2008/ Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008  a č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) , ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice zo dňa 30.05.2008.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie                        pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd                          a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa                       § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na  uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd hrubá kondenzácia HK 1“ podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia                     vydaného IŽP Košice pre prevádzku Koksovňa.

Prevádzkovateľ – stavebník  k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“  predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)   čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 20.02.2008 vydaný Správou katastra Košice,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 195/98, 195/167, 195/143, 195/47, 195/87, 195/100, 195/1 a v objektoch súpis. č. 1878 – odlučovač dechtu a 1930 – strojovňa v kat. úz. Železiarne, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo  podľa čiastočného výpisu z  listu vlastníctva č. 753  zo dňa 20.02.2008 vydaného Správou katastra Košice.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ vydalo mesto Košice dňa 03.04.2008 pod č. MK-08/205339-3/V/Já.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania listom zo dňa  22.07.2008.  V súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v konaní o vydaní zmeny integrovaného povolenia IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (ústne pojednávanie  a zverejnenie na internetovej stránke a úradnej tabuli), pretože predmetom konania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky. V súlade s ustanovením  § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 22.07.2008 oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení                    § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice podľa  § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil  známym  účastníkom  konania a dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní 30 dňovú lehotu na doručenie vyjadrenia.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona určil ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení  § 59 stavebného zákona                a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení  § 126 stavebného zákona lehotu 20 pracovných  dní na doručenie vyjadrenia. Súčasne dotknuté orgány upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, štátna správa odpadového hospodárstva                       č. 2008/02580-2 zo dňa 05.08.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, štátna správa ochrany prírody a krajiny,                                č. 2008/02659-2/MIZ zo dňa  06.08.2008,

- Krajský úrad životného prostredia Košice,  orgán štátnej vodnej správy, č. 2008/00657 zo dňa      22.08.2008,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, č. 2008/050679-02-241/PPL      zo dňa 05.08.2008,

-  Mesto Košice, č. MK-08/222380-2/V/Já  zo dňa 28.07.2008  a  č. A/2008/14622  zo  dňa      22.08.2008,

-  Mestská časť Košice –Šaca, č. 862-2/2008/Iž zo dňa 06.08.2008,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, č. ORHZ–
    1246-7 / 2008 zo  dňa 09.06.2008,

-  Technická  inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, č. 4084/3/2007 zo dňa 31.08.2007,

-  U. S. Steel Košice, s.r.o., zo dňa 25.02.2008.

Z  dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou              je stavebné konanie pripomienky a námety:

1) Obvodný úrad životného prostredia Košice, štátna správa ochrany prírody a krajiny,  vo vyjadrení  č. 2008/02659-2/MIZ zo dňa  06.08.2008 uviedol, že stavba bude umiestnená v zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany, a preto nevyžaduje vyjadrenie orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného povolenia  podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                                   č. 245/2003 Z. z. (v náväznosti na § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.).

IŽP Košice na základe vyjadrenia dotknutého orgánu nevydal vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu podľa § 8 ods. 2                  písm. h ) bod 1 zákona č. 245/2003 &Z. z. o IPKZ.

2) Krajský úrad životného prostredia Košice, orgán štátnej vodnej správy, vo vyjadrení                    č. 008/00657 zo dňa 22.08.2008  uviedol, že súhlasí s navrhovanými zmenami      integrovaného povolenia a realizáciou stavby a v rámci prípravy stavby a jej  realizácie žiada      rešpektovať nasledovné pripomienky a námety:

- chemická izolácia povrchu nádrže musí odolávať pôsobeniu chemických látok v prevádzkových technologických zariadeniach (fenolovo-amoniakálne vody, dechtové kondenzáty),

- po ukončení stavby je stavebník povinný vykonať skúšky tesnosti novej záchytnej vane podľa príslušnej STN, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie a doklady o výsledkoch predpísaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby,

- prípadné úniky látok zachytené v havarijnej nádrži je potrebné vyčerpať špeciálnou technikou určenou pre tieto účely a zneškodniť ich v súlade s havarijným plánom DZ Koksovňa,

- ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty izolačných náterových hmôt, tmelov, konštrukčných materiálov a ďalších výrobkov používaných pri izoláciach havarijnej vane a použitých pri výstavbe v častiach, kde dochádza k styku s fenelovo- amoniakálnymi vodami a dechtovými kondenzátmi, dokladajúce ich odolnosť proti pôsobeniu týchto látok,

- po realizácii stavby predložiť IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd na odsúhlasenie zmeny plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a oboznámiť s týmto plánom zamestnancov,

- opakované skúšky nepriepustnosti záchytnej vane je potrebné uskutočniť odborne spôsobilou osobou po uplynutí 10 rokov od vykonania skúšok uvedených v bode b),

- vydaním súhlasu na predmetnú stavbu v rámci zmeny integrovaného povolenia nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa zabezpečovať priebežné plnenie ďalších opatrení pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami vyplývajúcimi z § 39 zákona č. o vodách          a § 2 až  § 4 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil pripomienky a námety dotknutého orgánu nasledovne:

Pripomienky uvedené v bode a), b) a d) zapracoval do podmienky uvedenej v bode 24 časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode c) je zapracovaná v časti II. Podmienky povolenia, 7. Všeobecné podmienky prevádzkovania pre skladovanie a prečerpávanie organických prchavých látok integrovaného povolenia. Pripomienku uvedená v bode e) zapracoval  do podmienky uvedenej v bode 18 časť II. tohto rozhodnutia.  Pripomienky uvedené v bodoch f) a g) už boli zapracované do podmienok uvedených v bodoch F.1 až F.16 časť II. integrovaného povolenia.

3) Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva,  so sídlom  v   Košiciach  vo vyjadrení                                 č. 2008/050679-02-241/PPL zo dňa 05.08.2008 uviedol, že orgán ochrany verejného zdravotníctva podľa ust. § 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov nemá oprávnenie na vydanie vyjadrenia vo veciach ochrany podzemných vôd.

IŽP Košice vzal vyjadrenie dotknutého orgánu v stavebnom konaní na vedomie.

4) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, v  odbornom   stanovisku   k   projektovej    dokumentácii stavby č. 4084/3/2007 zo dňa 31.08.2007 uviedla, že z hľadiska požiadaviek   bezpečnosti   a   ochrany  zdravia   pri  práci  a  požiadaviek  bezpečnosti  technických zariadení v procese výstavby je potrebné doriešiť a odstrániť nasledovné pripomienky a námety:

a) Hrubá kondenzácia HK1 - SO 001 Úprava záchytnej nádrže -  schodište - z projektovej  dokumentácie stavby nie je zrejmé dodržanie čl. 30   STN 73 4130:1987 (chýba kóta –  výška schodišťového stupňa) - rozpor s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

b) ochranný kôš rebríka - nie je dodržaný čl. 44 STN 74 3282.1990 - rozpor s § 9 vyhlášky   č. 59/1982 Zb.,

c) Detto SO 002 Nová havarijná nádrž.

IŽP Košice posúdil uvedené  pripomienky a  zapracoval do podmienky uvedenej                           v bode  19 časť I. tohto rozhodnutia.

5) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v  Košiciach v stanovisku                  pre účely stavebného konania č. ORHZ – 1246-7/2008 zo dňa 09.06.2008 uviedlo,                       že k riešeniu z hľadiska požiarnej bezpečnosti nemá pripomienky, a že najneskôr                           ku kolaudačnému konaniu požaduje predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona  č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil uvedenú  pripomienku a zapracoval do bodu 23 časť I. tohto rozhodnutia.

6)  U. S. Steel Košice, s.r.o., odbor ITES v stanovisku zo dňa 25.02.2008 zo dňa 25.02.2008       uviedol, že dáva súhlasné stanovisko k stavbe za predpokladu splnenia nasledovných       pripomienok:

- pred začatím stavebných prác zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby, aby nedošlo k ich poškodeniu,

- pri realizácii stavby musia byť splnené pripomienky a podmienky určené vlastníkmi a správcami dotknutých inžinierskych sietí, okolitých stavieb a územia s dôrazom                 na bezpečnosť pohybu osôb vozidiel v priestore Divízneho závodu Koksovňa,

- jednu projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné zameranie stavby v jednom výtlačku a vo forme DWG-DOC-XLS (podľa U/VT/03) doručiť na odbor ITES, Generel USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

IŽP Košice posúdil uvedené  pripomienky a zapracoval do bodu 19 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo  podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu  stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h)   bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné konanie o povolení stavby „Ochrana podzemných vôd 2. etapa – Koksovňa – Hrubá kondenzácia HK 1“,  podľa § 8  ods. 3  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil,                               že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými osobami a spĺňa požiadavky                                  na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručí sa:

1.  Ing. Tibor  Duchonovič, GM  pre  environment,  U. S.  Steel  Košice, s.r.o.,  Vstupný areál       
     U. S. Steel, 044 54 Košice

2. Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácie projektov, U. S. Steel Košice, s.r.o. 
      Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

4. Mestská časť Košice-Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

5. Ing. Štefan Pokrivčák, EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice – stavebný úrad – pracovisko č. 5, Košice – Šaca,  Železiarenská č. 9,                               040 15 Košice

2. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Komenského 52, 040 96 Košice

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

5. U. S. Steel  Košice,  s.r.o.,  závod  ITES – generel,  Ing. Jozef   Danko,  Vstupný areál                        U. S. Steel, 044 54 Košice

6. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Koksovňa, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

7. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

8. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Komenského 
     39/A, 040 01 Košice

10. Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

11. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice

12. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Košiciach,  Požiarnická  4,                           040 01 Košice

13. Obvodný  úrad   životného   prostredia   Košice,  odbor  ochrany  ovzdušia,  odpadového
     hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

14. Mesto Košice, špeciálny  stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP        48/A, 040 11 Košice

15. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. Ing. Štefan Pokrivčák, EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice

2. Ing. Marián Kropúch,  EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice

3. Ing. Valentín Neupauer, EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice