- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 8980-38841/2008/Wit//570940106/Z3	                 Košice 11.12.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm.  b) bod 3, písm. c) bod 8 a10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod číslom 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 zmenené rozhodnutiami č. 5157-27335/2008/Mer/570940106/Z1 zo dňa 12.08.2008  a č. 5232-29922/2008/Mer/570940106/Z2 zo dňa 23.09.2008 pre  prevádzku:

„Calmit spol. s r.o. závod Margecany“

055 40 Margecany

okres: Gelnica.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Calmit, spol. s r.o.

sídlo:                   Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

IČO:                    36 172 162

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

-  súhlas  na  vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
     podľa,  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-   súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav  povrchových vôd a podzemných 
     vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa 
   predchádzajúcich konaní, podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  Z. z. 
   o IPKZ,

-    vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 
  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-   posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
  bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 
  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

-   vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia  na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 
   zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“,   podľa § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti vydané IŽP Košice rozhodnutím pod                       č. 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 zmenené rozhodnutiami IŽP Košice číslo 5157-27335/2008/Mer/570940106/Z1 zo dňa 12.08.2008  a číslo 5232-29922/2008/Mer/570940106/Z2 zo dňa 23.09.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa

mení a dopĺňa nasledovne:

### I.  Povoľuje uskutočnenie stavby

„Čerpacia stanica nafty“

umiestnenej na pozemku parcelné číslo 1812/1  katastrálne územie Margecany,  ktorá je podľa výpisu z  listu vlastníctva  č.  50  vyhotoveného  dňa  22.08.2008  Správou katastra  Gelnica                  vo vlastníctve  Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: Calmit, spol. s r.o.

sídlo:                   Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

IČO:                    36 172 162

Obec Margecany, zastúpená starostom obce vydala pod č. 820/2008 zo dňa 09.10.2008  stanovisko, v ktorom uviedla, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. c) a písm. d) stavebného zákona sa na stavbu   „Čerpacia stanica nafty“ nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Stavba „Čerpacia stanica nafty“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

- stavebný objekt:

SO  01  -  Čerpacia stanica nafty

SO  02  -   Havarijná nádrž

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou  PROGRES team, spracovanej   autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Milanom Císarom, č. osvedčenia 3024*A*2-4, Ing. Lukášom Michalčákom, č. osvedčenia 3109*A*4-1 a Ing. Ivanom Klenovičom, č. osvedčenia 3206*A*5-3 overenej v tomto konaní,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  pre  stavebníka a Obec Margecany. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby  nesmú byť zrealizované  bez  predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný  úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby  
     povolenej v tomto rozhodnutí oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
     oprávnenou vykonávať  geodetické  a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie
     vybraných  geodetických a kartografických   činností autorizovaným geodetom a kartografom 
     v súlade  s overenou projektovou  dokumentáciou.

3. Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník  povinný zabezpečiť vytýčenie 
     podzemných a nadzemných   vedení a ich ochranných pásiem  v mieste realizácie stavby a je 
     povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne 
     oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné  práce s vytýčenou a vyznačenou 
     polohou podzemného vedenia.

4.  Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
  aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

- 6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavebných prác na stavbe  najneskôr do 15 dní  odo dňa jej začatia.

7.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

8.  Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby nespôsobil škodu  cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

11.  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie
       s nebezpečnými látkami.

14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
  na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
  stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   
  znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                     
  Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 
  bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný 
    postupovať v súlade  s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci 
    s azbestom, hlavne  v káblových   priestoroch.

17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
 prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

18.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2009.

19.  Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska č. 5452/3/2008 zo dňa 14.10.2008 
       vydaného Technickou  inšpekciou,  a. s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii, 
       odstrániť v  procese výstavby tieto nedostatky:

- v projektovej dokumentácii v časti elektroinštalácia nahradiť neplatnú STN IEC 61140 
         novou STN EN 61140:2004,

- vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození je potrebné vykonať v zmysle 
         § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

- 20. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len  na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie  
stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného 
návrhu stavebníka.

21. V žiadosti o  povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Čerpacia stanica nafty“  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

22. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby                         na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

-   stavebný denník,

- doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží a                   
potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

-  stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,

-  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

- doklady  o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a  použité  výrobky,  ktoré sú určenými  výrobkami  podľa  MŽP  SR               č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

-  certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
pri uskutočňovaní stavby,

- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

23.  K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

-  vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

-  stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

24. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
  rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou  „Čerpacia stanica nafty“ nezačne do dvoch
  rokov odo dňa, kedy  nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov  stavebného konania:

Účastníci  stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Čerpacia stanica nafty“.

###### II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod číslom 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 zmenené rozhodnutiami č. 5157-27335/2008/Mer/570940106/Z1 zo dňa 12.08.2008  a č. 5232-29922/2008/Mer/570940106/Z2 zo dňa 23.09.2008 nasledovne:

1)  V časti  I.  Údaje o prevádzke,  B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  sa na strane 7 bodu 2.6  PS 6 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami  ruší  odstavec EKO sklad PHM a nahrádza sa odstavcom s týmto novým textom:

Čerpacia stanica nafty

Čerpaciu stanicu nafty tvorí uzamykateľný oceľový EKO sklad PHM  rozmerov 1,6 x 2, 35 x 2,35 m na skladovanie nafty v oceľovej nádrži IBC o objeme 1 000 l, betónová prestrešená plocha na stáčanie nafty (stáčacie stanovište)  rozmerov 9 x 4,15 m vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 300 l, ktorá je prepojená do prefabrikovanej podzemnej havarijnej nádrže                         o  objeme 6 m3  a vybavená mobilnou čerpacou súpravou MOBI 1 000. Súčasťou EKO skladu PHM je oceľová záchytná vaňa o objeme 1 000 l. Stáčacia plocha a záchytná nádrž sú opatrené  proti úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd geotextíliou Tatratex a fóliou Ekoplast 806 - Fatrafol hrúbky 1,1 mm  a havarijná prefabrikovaná nádrž je opatrená náterom LADAX.

2)  V časti  I.  Údaje o prevádzke,  B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  sa na strane 7 v bode 2.7  PS 7 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke ruší text a nahrádza sa týmto novým textom:

2.7 PS 7 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a  sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Zhromažďovanie odpadových olejov  vznikajúcich v jednotlivých technologických uzloch prevádzky je uvedené v bode B.2.6                 PS 6 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, časť I. tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady  katalógové číslo 16 01 07, 16 02 13, 17 05 03  a 13 07 03 sú zhromažďované v nepriepustných kovových nádobách v murovanom uzamykateľnom sklade  nebezpečných odpadov, ktorý je súčasťou SO Budova. Nebezpečný odpad 15 02 02 je zhromažďovaný v igelitových vreciach                    na jednotlivých úsekoch prevádzky a plné vrecia sa zhromažďujú v kontajneroch typ KP 400 umiestnených v sklade odpadov vedľa SO Šachtové pece. Nebezpečný odpad katalógové číslo 16 10 01 sa zhromažďuje v havarijnej nádrží.  Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke sú odovzdávané na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy oprávnenej osobe.

3) Príloha č. 1 rozhodnutia IŽP Košice č. 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 Zoznam druhov odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca oprávnený nakladať sa ruší  a nahrádza sa nasledovným znením, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím pod číslom 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 zmenené rozhodnutiami č. 5157-27335/2008/Mer/570940106/Z1 zo dňa 12.08.2008  a č. 5232-29922/2008/Mer/570940106/Z2 zo dňa 23.09.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. v bode                  1) tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Čerpacia stanica nafty“.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm.  b) bod 3, písm. c) bod 8 a10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím pod číslom 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 zmeneného rozhodnutiami č. 5157-27335/2008/Mer/570940106/Z1 zo dňa 12.08.2008  a č. 5232-29922/2008/Mer/570940106/Z2 zo dňa 23.09.2008,  ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka  Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava zo dňa 04.09.2008.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas  na  vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja   znečisťovania ovzdušia   podľa,  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas                               na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd  a podzemných vôd podľa              § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa  § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a)  kópiu poštovej poukážky o uhradení správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa pol.                 č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b)   listy vlastníctva č. 50 zo dňa 22.08.2008,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Čerpacia stanica nafty“ bude realizovaná na pozemku parcelné číslo 1812/1  katastrálne územie Margecany,  ktorá je podľa výpisu z  listu vlastníctva  č.  50  vyhotoveného  dňa  22.08.2008  Správou katastra  Gelnica  vo vlastníctve stavebníka.

Obec Margecany, zastúpená starostom obce vydala pod č. 820/2008 zo dňa 09.10.2008  stanovisko, v ktorom uviedla, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. c) a písm. d) stavebného zákona sa na stavbu   „Čerpacia stanica nafty“ nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím pod číslom 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 zmenené rozhodnutiami č. 5157-27335/2008/Mer/570940106/Z1 zo dňa 12.08.2008  a č. 5232-29922/2008/Mer/570940106/Z2 zo dňa 23.09.2008, ktorého súčasťou  je aj stavebné konanie                  na uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania dňa 16.10.2008.

Nakoľko predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre uskutočnenie  stavby „Čerpacia stanica nafty“, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenie na internetovej stránke                      a na úradnej tabuli) podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 16.10.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia                     na uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona a určil lehotu na podanie vyjadrenia do 20 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. Podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                a § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od ústneho pojednávania, nakoľko sú  pomery staveniska tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu známe.

V rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2008/00539 zo dňa 06.11.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2008/00529/Já zo dňa 05.11.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, odbor ŠSOPaK vyjadrenie č. 2008/00530/Gá zo dňa 10.11.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, odbor ŠVS vyjadrenie č. 2008/00573 zo dňa 27.11.2008,

- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 5452/3/2008 zo dňa 14.10.2008,

-  Obec Margecany, stanovisko č. 820/2008 zo  dňa 09.10.2008,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi,   stanovisko               č. ORHZ–1385-1/2008  zo  dňa 22.10.2008,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie                         č. 2008/00339-8 zo dňa  31.10.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj  stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby tieto pripomienky a námety:

1) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vo 
svojom stanovisku č. ORHZ-1385-1/2008 zo dňa 22.10.2008 uviedlo túto záväznú pripomienku:

Najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania je stavebník povinný OR 
         HaZZ v Spišskej Novej Vsi predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické 
         osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarno-technické 
         charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana 
         podľa § 66 ods. 3 písm. c) zákona stavebného zákona a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. 
         o stavebných výrobkoch v  znení neskorších   predpisov.

IŽP Košice  posúdil vznesenú pripomienku  a zapracoval ju do bodu  č. 22  časť                            I. Podmienky pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 5452/3/2008 zo dňa 14.10.2008 uviedla tieto nedostatky, ktoré je potrebné v procese výstavby odstrániť:

- v projektovej dokumentácii v časti elektroinštalácia nahradiť neplatnú STN IEC 61140 
         novou STN EN 61140:2004,

- vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození je potrebné vykonať v zmysle 
         § 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

IŽP Košice  posúdil vznesenú pripomienku  a zapracoval ju do bodu  č. 19  časť                            I. Podmienky pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

3)  Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, odbor ŠSOH vo svojom vyjadrení č. 2008/00529/Já zo dňa 05.11.2008 uviedol tieto pripomienky:

a) S novovzniknutými druhmi nebezpečných odpadov katalógových čísel 13 07 03  a 16 10
           01, ktoré vzniknú počas výstavby je potrebné nakladať v súlade s podmienkami 
           stanovenými v rozhodnutí IŽP Košice č. 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 
           18.10.2007.

b) Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby  odovzdať za účelom ich zhodnotenia alebo 
            zneškodnenia oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi.

c) Ku kolaudačnému konaniu stavby predložiť doklady preukazujúce zhodnotenie alebo 
            zneškodnenie vzniknutých odpadov.

IŽP Košice  vznesené pripomienky v bodoch a) a b) nevyhodnocoval, nakoľko tieto podmienky sú zahrnuté v rozhodnutí IŽP Košice č. 4751-33293/2007/Mer/570940106 zo dňa 18.10.2007 v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov.

IŽP Košice  pripomienku vedenú v bode c) zapracoval do bodu  č. 22 časť                            I. Podmienky pre uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je aj  stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“ žiadne  pripomienky a námety.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu  na  vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja   
      znečisťovania ovzdušia,  podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav 
     povrchových vôd a podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona                                  
     č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný   
   súhlas podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  
   Z. z. o IPKZ,

-  o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa               
     § 8 ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-   o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
  bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 
  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

-  o vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia  na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 
  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“,  podľa § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov                             a  projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 a 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Čerpacia stanica nafty“ nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

- Calmit, spol. s r.o., Gaštanova 15, 811 04 Bratislava

- Obec Margecany, zastúpená starostom obce, 0055 01  Margecany

3.   Ing. Milan Císar, PROGRES team, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava

4.   Ing. Lukáš Michalčák, PROGRES team, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava

5.   Ing. Ivan Klenovič, PROGRES team, A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava

Na vedomie:

1.  Obec Margecany,  stavebný úrad, 055 01 Margecany

2. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, ŠSOO, 
      Hlavná 1, 056 01 Gelnica

3. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, ŠVS,  
     Hlavná 1, 056 01 Gelnica

4. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, ŠSOPaK,

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

5. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Stále pracovisko Gelnica, ŠSOH,  
      Hlavná 1, 056 01 Gelnica

6. Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova 
     9, 052 01 Spišská Nová Ves

7. Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 093 01
     Vranov nad Topľou

8. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v Spišskej Novej Vsi,

Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

10.Obvodný úrad  Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5,                     
     052 01 Spišská Nová Ves

11.Obvodný  úrad   životného   prostredia Spišská Nová Ves, ŠSER,  Markušovská cesta 1,                
     051 01 Spišská Nová Ves

12.Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

Príloha č.1:

Zoznam nebezpečných odpadov (odpady kategórie N) podľa vyhlášky MŽP SR                             č. 284/2001 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov                                                                                                množstvo v t. rok-1

13 01 11   syntetické hydraulické oleje                                                                           	0,20

13 02 06   syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje                                          	0,80

15 02 02   absorbenty, filtračné materiály    vrátane   olejových    filtrov  inak

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
                 nebezpečnými látkami                                                                                    	0,10

16 01 07   olejové filtre                                                                                                    	0,10

16 01 14   nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky                                       	0,10                                 16 01 21   nebezpečné dielce iné, ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13

a 16 01 14                                                                                                        5,00

16 02 13   vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené

v 16 02 09 až 16 02 12                                                                                     0,05

16 06 01   olovené batérie                                                                                                 1,00

17 05 03   zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky                                           0,20

19 11 03   vodné kvapalné odpady                                                                                   0,10

13 07 03   iné palivá (vrátane zmesí)                                                                               0,005

16 10 01   vodné kvapalné odpady                                                                                 24,00