Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12  Bratislava

Slovnaft

P4.1 TEPLÁREŇ

Variabilný symbol: 370120405

Zmena č. 2: Úprava EL pre SO2, Odčlenenie tech. celkov a Nakladanie s NO

Bratislava  2008

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa §29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ

# Obsah

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- 1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

  - Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam skratiek

4	Prílohy k textovej časti

# A	Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa

## A 1.	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi člen predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft,a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 40.11 Výroba elektriny 40.30 Výroba a rozvod pary a teplej vody |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 1. Energetický priemysel - Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW 101.01 Spaľovacie procesy > ako 300 MW (celá skupina) |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | 1. Ing. Peter Guliš, osoba poverená pre IPKZ v oblasti ochrany vôd SD & HSE Rafinéria , SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4054, kl. 4054 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908-405024 e-mail : peter.gulis@slovnaft.sk 2. Ing. Silvia Meňhartová, osoba poverená pre IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia Tel.: 02/4055-2093, kl. 2093 Fax : 02/4055 6970 Mobil : 0907 732 653 e-mail : silvia.menhartova@slovnaft.sk 3. Mgr. Róbert Polc, osoba poverená pre IPKZ v oblasti nakladania s odpadmi nakladania s odpadmi Tel.: 02/4055-2092, kl. 2092 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908 613 810 e-mail : robert.polc@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | SLOVNAFT VÚRUP, a.s |  |

## A 2.	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | P 4.1 Tepláreň |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. Bl. 64 Tepláreň - Kotly K1,2,3,7,8 Bl. 93 Balené centrály |  |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 112 |  |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky |  I. etapa Uvedenie do prevádzky 1. bloku (kotly K1,2): 23.12.1961 S ukončením prevádzky Slovnaft, a.s. v súčasnosti neuvažuje. |  |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1. Energetika |  |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | - Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW NOSE-P 101.01 Spaľovacie procesy > 300 MW (celá skupina) |  |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Prevádzka P 4.1, tepelný príkon: 695 MW; (2 502 GJ/h). |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  | rok 2007 |
|  |  | Výroba tepla (Tepláreň) v GJ |  |  | 11 950 042 |
|  |  |  |  |  | (Priem. Výkon 381 MW). |
|  |  | Výroba tepla (BC) v GJ |  |  | 29 448 |
|  |  |  |  |  | (Priem. Výkon 14.3 MW). |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |  |
|  |  |  | projektovaná | GO kotlov sa zabezpečuje postupne |  |
|  |  | TEP | 8760 |  |  |
|  |  | BC |  | V prípade potreby , v zimnom období |  |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch R2 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, R3 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. R6 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. R7 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov. R8 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. R9 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Príloha č.3 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D10 Spaľovanie na pevnine. D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12. |  |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 1. PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.1. Veľké zdroje 1.2. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším (elektrárne, teplárne, výhrevne). |  |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |  |

## A 3.	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | x | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Bez zmeny |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Bez zmeny |
| 4.3-1 | Iné doklady o stavbách (pasporty) | Súbor súčasne dostupných dokladov o územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní a o pasportizácii objektov. |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Parc. č. 5063/64,65- Kotolňa, Strojovňa, Parc. č. 5063/93 NS Balené centrály Všetky parcely sú súčasťou areálu a vo vlastníctve Slovnaft, a.s katastrálne územie Ružinov, číslo katastra 805556 |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Bez zmeny |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | - |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | KTL - Kotolňa BC - Balené centrály STR - Strojovňa |

## A 5.	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | P 4.1 Tepláreň |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 268/OIPK-70/05-Vl/370120405 právoplatnosť dňa 07.02.2006 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | A.) Úprava emisného limitu pre oxidy síry pre Rafinériu SLOVNAFT, a.s. Stanoviť emisný limit 1000 mg.m-3 v priemere pre oxidy síry pre všetky zariadenia na spaľovanie palív rámci Rafinérie SLOVNAFT, a.s. v Bratislave. Dňa 1. januára 2008 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 631/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov. Zdroje, na ktoré sa úprava vzťahuje sú uvedené v tabuľke „Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0.3 MW a vyšším podľa časti I, prílohy č. 4 k vyhláške č. 706/2002 Z.z.“ v kapitole D „Znečisťovanie ovzdušia“ tejto žiadosti. Súčasťou konania podľa § 8 ods.2 písm.a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia je konanie: bod 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, bod 8. o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení, bod 9. o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypušťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia. |  |  |  |
|  |  | B.):Vyňatie z IPKZ P4.1 Tepláreň CHÚV, Ústrednú kompresorovňu, Regulačnú stanicu zemného plynu a Sieť vykurovacích plynov Dôvodom tejto zmeny v Integrovanom povolení sú organizačné zmeny v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Od 01.06.2008, tieto technologické celky boli začlenené pod iné prevádzky. (Regulačná stanica ZP a sieť vykurovacích plynov zmena prevádzky na P3.2., Ústredná kompresorovňa a CHÚV prevádzka P4.2) C.): Súhlas nakladania s nebezpečnými odpadmi. V súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona o 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8 žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, pre Tepláreň SLOVNAFT, a.s., spadajúcu pod IPKZ uvedené v kap. D 4 „Nakladanie s odpadom“ Dôvod na zmenu IPKZ je - doplnenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom do Integrovaného povolenia. V súlade s § 8 ods. 2 písm. f) zákona o 245/2003 o IPKZ bod 4 v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečným odpadom. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | - |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | - |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | - |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych a lebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft VÚRUP, a.s. |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

# B	ÚDAJE O PREVÁDZKE A JEJ UMIESTNENÍ

## B 1. 	Všeobecná charakteristika prevádzky Teplárne z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| TEP | Tepláreň |
| B TEP | Podstata technologického postupu výroby v Teplárni Slovnaft, a.s. Prevádzka zabezpečuje dodávku tepla vo forme pary a čiastočne (inštalovaný elektrický výkon 114 MW) aj dodávku elektrickej energie pre hlavnú technologickú výrobu v podniku. Súhrnný tepelný príkon je 695 MW. |
| B KTL | Kotolňa - Bez zmeny |
| B KTL | Palivové hospodárstvo Regulačná stanica RS 25 000 (blok 64) a sieť vykurovacích plynov (blok 65) sa odčleňuje |
| B PrH | Preplachové hospodárstvo - Bez zmeny |
| B STR | Strojovňa - Bez zmeny |
| B BC | Balené centrály (BC) - Bez zmeny |

## B 2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3.	Opis prevádzky

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z technologických uzlov prevádzky P4.1 Tepláreň sa odčleňuje Chemická úprava vody (CHUV), Ústredná kompresorovňa, Regulačná stanica RS 25 000 (blok 64) a sieť vykurovacích plynov (blok 65) |  |  |  |  |

## B 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| B 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| Blokové schémy a materiálová bilancia prevádzky pre zostávajúce technologické uzly – bez zmeny |  |  |  |

## B 5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| B 5.1 P. č. | Dokumentácia vypracovaná v zmysle platných vnútropodnikových predpisov | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „REF_1_W1_SN Technologická dokumentácia „ |  |  |

# C.	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C.1 	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C.1.1. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (m3/rok) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z používaných surovín, pomocných látok a ďalších látok sa v súvislosti s odčlenením niektorých technologických uzlov (CHUV a ÚK) nebudú v prevádzke používať nasledovné látky. - kyselina chlorovodíková - hydroxid vápenatý - chlorid železitý chlorid sodný Nalco 72 310 |  |  |  |  |  |  |
| Dopĺňajú sa nasledovné pomocné látky. - Nalco 71 605 Zloženie : Ľahký destilát spracovaný vodou 10-30% Xn - Škodlivý Etoxylované C 12- C15 alkoholy 1-5 % Xn,N - Škodlivý, Nebezpečný pre životné prostredie Fyzikálny stav: viskózna kvapalina šedobiewlej farby Bod varu: > 100°C Bod tuhnutia: -15°C Viskozita: 300-1,700 cps(20°C) pH (10g/l) 7-8 Rozpustnosť vo vode: emulgovateľný Stabilita a reaktivita: zamedziť styku so silnými okysličovadlami (ako napr. chlór,peroxidy, chrómany, lúčavka, chloritan,koncentrovaný kyslík, manganistan)môže spôsobiť žeravosť, oheň, explóziua/alebo toxické výpary. Prídavok vody spôsobí želatináciu. Technické optrenia: Používať ventiláciu s odsávaním Ochrana personálu: Použitie a výber osobných ochranných prostriedkov záleží od nebezpečenstva daného produktu a od spôsobu, akým sa s produktom narába. Vo všeobecnosti sa odporúčajú ako minimálna ochrana bezpečnostné okuliare s bočnými krytmi a pracovné oblečenie, ktoré chráni ruky, nohy a celé telo. Podmienky skladovania: Chrániť pred zmrazením, skladovať vo vhodne označených a nepriepustných kontajneroch. Enviromentálné opatrenia: Nekontaminovať povrchovú vodu. zabráňte prieniku materiálu do kanalizácie alebo vodných trás. ak boli kanále, toky pôda alebo odpadové vody kontaminované, oznámte to príslušným úradom. |  |  |  |  |  |  |

### C 1.2. Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely pre Tepláreň

| C 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č |  |  | Ø (l.s -1) | Max (l.s -1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výroby pary (m3.GJ-1) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C 1.3. Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Prevádzka | Priem. (l.s -1) | Max. (l.s -1) | m3. deň –1 | m3. rok –1 |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## C. 2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### C 2.1. Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | Výroba (m3.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevádzka zabezpečuje dodávku tepla vo forme pary a prevažnú časť dodávky elektrickej energie pre hlavnú technologickú výrobu v SLOVNAFT, a.s |  |  |  |

### C 2.2. Medziprodukty

| Prevádzka | Názov medzi-produktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (m3/rok) r. 2004 | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotolňa | Bez zmeny |  |  |  |  |
| Tepláreň Strojovňa | Bez zmeny |  |  |  |  |

## C 3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1. Vstupy energie a palív

|  | Vstupy energie a palív | VJ | Rok | Ročná spotreba / Množstvo na GJ vyrobenej energie | Výhrevnosť | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | Tepláreň | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | 372 602 Nm3/ 29,24Nm3/GJ | 34,2 MJ/ Nm3 | 12 744 |
|  | VOŤ* |  |  | 309 674 t / 0,02484t/GJ | 40,26 GJ/t | 12 467 813 |
|  | Iné plyny - Vykurovací plyn |  |  | 20 982 683 Nm3/ 34,544 Nm3/GJ | 28,948 MJ/ Nm3 | 607 412 |
|  | Celkový vstup energie a palív v GJ |  |  |  |  | 12 622 581 |

| VOŤ* - podľa zloženia frakcií | Ročná spotreba (t/rok) |
| --- | --- |
|  | 2007 |
| Ťažké ropné zvyšky nad 2% S - B134060 | 0 |
| Kvapalné palivo nad 2% S - B134130 | 0 |
| Kvapalné palivo z Expedície palív do 1% S - B134132 | 298 547 |
| Kvapalné palivo 1-2% - B134134 | 0 |
| Kvapalné palivo pre Z-35-B134132SHR | 11 127 |
| Spolu | 309 674 |

### C 3.2. Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni podniku

| C TEP | Tepláreň | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 114 | - |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 552 | - |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | 652 100 | 2 347 560 |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 11 950 042 | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - | - |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 583 860 | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | 359 277 | 2333912 |
| C BC | Balené centrály | 2007 |  |
| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel | 0 |  |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | 62,4 |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | - | - |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | 29 448 | - |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | - |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | 0 | - |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | - | - |

### C 3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. 3.3 | Označenie, názov a technický popis spotrebičov3 | Druh energie | Ročná spotreba energie (GJ.rok-1) | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozn.: V rámci P4.1 Tepláreň, sa spotreba energie a skutočná ani cieľová energetická účinnosť za jednotlivé spotrebiče nesleduje. Ako projektované parametre u materiálových médií sú pre jednotlivé zariadenia dané kapacity, prietoky, tlaky a teploty a u elektrických strojov príkony el. energie strojov príkony el. energie (P- čerpadlá, L, resp. V -ventilátory, K, resp. Sk - kompresory). V opise spotrebičov energie sú pre posúdenie uvedené hlavné technologické zariadenia a ich energetické média. Údaje sú v prílohe č. C 3.3-1. |  |  |  |  |  |

### C 3.4 Využitie energií

|  | Ukazovateľ | rok 2007 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Celková výroba energie v GJ | 11 950 042 |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | 583 860 |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | 10 151 489 |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | zanedbateľné |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | x |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | 47 988 |

### C 3.5. Merná spotreba energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  |  | Teplo GJ. jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |  |
| Rok 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| TEP | Teplo - Tepláreň (vztiahnuté na teplo v palive) | GJ |  |  |  | 1,0952 |  |
|  | Elektrina (teplo vztiahnuté na teplo v palive) | MWh | 48,9982 | 0,176394 |  | 8,3572 | 8,5335 |
|  | Vzduch | m3 | 0,1380 | 0,004970 |  | 0,0000 | 0,4970 |
| BC | Teplo - BC (vztiahnuté na teplo v palive) | GJ | 0,5078 | 0,00183 |  | 1,1668 | 1,165 |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1.	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0.3 MW a vyšším (Podľa časti I, prílohy č. 4 k vyhláške č. 706/2002 Z.z.)

| Prevádzka | Výrobná / expedičná jednotka | Variabilný symbol | Číslo bloku | Zdroj (pec, kotol) | Kat. zdroja | Členenie vo vzťahu k EL | Číslo komína | Kontrola dodržiavania EL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD5, AVD6 , Výroba a expedícia asfaltov | Atmosfericko - vákuová destilácia 6 | 370120305 | 34 | F1,F2 | 1.1.1 | 1.2.1 | 1 | OM |
|  | Atmosferická destilácia 5 |  | 57 | F1 | 1.1.2 | 1.2.1 | 2 | OM |
|  | Modifikované asfalty |  | 43 | H1 | 1.1.2 | 1.2.1 | 5 | OM |
| RHC, VGH, HPP | Hydrokrak ťažkých zvyškov | 370120505 | 57 | 11H101,11H102, 11H201,11H301 | 1.1.2 | 1.2.2 | 44 | AMS |
|  | Hydrogenácia vákuových destilátov |  | 56 | 12H101,12H102 | 1.1.2 | 1.2.2 | 45 | AMS |
|  | Vodíkáreň HPP |  | 56 | 17H301 | 1.1.1 | 1.2.2 | 46 | AMS |
| Hydrokrak | Vodíkáreň KHK | 370120905 | 56 | 102.301 | 1.1.1 | 1.2.2 | 14 | OM |
|  | Vákuová destilácia KHK |  | 56 | 101.101 | 1.1.2 | 1.2.2 | 15 | OM |
|  | Štiepna jednotka KHK |  | 56 | 103.101,103.102, 103.103,103.104 | 1.1.1 | 1.2.2 |  |  |
| Izomerizácia benzínov | Izomerizácia ľahkých benzínov | 370121506 | 54 | B90.101 | 1.1.2 | 1.2.1 | 8 | OM |
| Extrakcia aromátov, Redestilácia reformátu | Redestilácia reformátu | 370121006 |  | H701, H702 | 1.1.2 | 1.2.1 | 12 | OM |
|  | Extrakcia aromátov |  |  | B302 | 1.1.2 | 1.2.1 |  | OM |
|  |  |  |  | B201/301 | 1.1.2 | 1.2.1 |  | OM |
| Reforming 5, HRR4 | Reforming 5 | 370121106 |  | H501-505 | 1.1.2 | 1.2.2 | 13 | AMS |
|  | Hydrogenačná rafinácia REF4 |  |  | H601- 602 | 1.1.2 | 1.2.2 | 10 | AMS |
| HRP 2a6 | Hydrogenačná rafinácia palív 2, 6 | 370121306 | 55 | F201 | 1.1.2 | 1.2.1 | 17 | OM |
|  |  |  |  | H601 | 1.1.2 | 1.2.1 | 18 | OM |
| HRPč.7 a výroba Eurodieslu 2005 | Hydrogenačná rafinácia palív 7 | 720120203 | 55 | 65-B701X | 1.1.2 | 1.2.2 | 49 | AMS |
| Etylbenzén, Kumén | Kumén | 370121607 |  | B1 | 1.1.2 | 1.2.1 | 34 | OM |
| Tepláreň | Kotolňa | 370120405 | 64 | K1 | 1.1.1 | 1.2.1 | 35 | AMS |
|  |  |  |  | K2 | 1.1.1 | 1.2.2 |  | AMS |
|  |  |  |  | K3 | 1.1.1 | 1.2.2 |  | AMS |
|  |  |  |  | K7, K8 | 1.1.1 | 1.2.1 | 36 | AMS |

Poznámka:

EL pre oxidy síry (SO2) platné pre zdroje emisií (kotle)Teplárne a preukazovanie ich dodržiavania individuálne pre jednotlivé zdroje uvedené v rozhodnutí 268/OIPK-70/05-Vl/370120405 ostávajú v platnosti.

EL pre oxidy síry (SO2) pre zdroje emisií ostatných prevádzok Rafinérie a preukazovanie ich dodržiavania individuálne pre jednotlivé zdroje uvedené v jednotlivých IPKZ ostávajú v platnosti.

### D 1.2. Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

Počet prevádzkových hodín kotlov za rok 2006 a 2007

| Kotol č. | Skut. FPD rok 2006/hod. | Skut. FPD rok2007/hod. |
| --- | --- | --- |
| K 11 | 437 | 252 |
| K 12 | 394 | 179 |
| K 13 | 259 | 0 |
| K 14 | 34 | 15 |

## D 2 	Znečisťovanie povrchových vôd

### D 2.1. Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 |  | Názov vodného toku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bez zmeny |
| 2.1.2 |  | Číslo hydrologického povodia |
|  |  | Bez zmeny |
| 2.1.3 |  | Riečny kilometer |
|  |  | Bez zmeny |
| 2.1.4 |  | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |
|  | Bez zmeny |  |

### D 2.2. Produkované odpadové vody

#### D 2.2.1  Zoznam zdrojov odpadových vôd

| Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (l/t ropy) |
| Tepláreň (Kotolňa, Strojovňa, Ústredná kompresorovňa, Chemická úprava vody, Balené centrály) | priemyselné odpadové vody: |  |  |  |  |  |  |
|  | dažďová voda znečistená | chemickej kanalizácie | - | - | - | - | - |
|  | chemická odpadová voda | chemickej kanalizácie | 1,1 | 2,2 | 32 | 3 800 | 0,7 |
|  | chladiaca odpadová voda | kanalizácie oteplených vôd | 1494,4 | 2046,9 | 129 120 | 47 128 800 ** | 8 600 |
| Sociálne zariadenia Teplárne | splašky | chemickej kanalizácie | 0,63 | - | 54,79 | 20 000 | 3,6 |
| Odkanalizovaná plocha Teplárne (35 000 m2) | vody z povrchového odtoku* | kanalizácie oteplených vôd | 24,37 | 5000 | 584,93 | 213 500 | 38,7 |

#### D2.2.2  Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.3. Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Prevádzka Tepláreň od  iných pôvodcov nepreberajú žiadne odpadové vody.

### D 2.4. Zoznam miest  vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5. Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmeny

#### D 2.5.1  Vplyv Slovnaft, a.s. Bratislava na recipient Dunaj - Základné ukazovatele -

Bez zmeny

#### D 2.5.2  Vplyv Slovnaft, a.s. Bratislava na recipient Dunaj - Špecifické ukazovatele -

Bez zmeny

#### D 2.5.3  Vplyv Slovnaft, a.s. Bratislava na recipient Malý Dunaj  ČOV bl. 17-18 - Základné ukazovatele

Bez zmeny

#### D 2.5.4  Vplyv Slovnaft, a.s. Bratislava na recipient Malý Dunaj  ČOV bl. 17-18 - Špecifické ukazovatele

Bez zmeny

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1. Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2. Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3. Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

D 4.	Nakladanie s odpadmi

### Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

### Zoznam nebezpečných odpadov produkovaných v P 4.1 Tepláreň

| Kód odpadu | Kateg. | Názov druhu odpadu |  | Špecifikácia odpadu | Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia | Konečný kód nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 05 | N | rozliate ropné látky |  | čerpateľná/tuhá zmes ropných látok a zeminy, príp. iných prímesí vzniknutých pri vytečení z nádob alebo potrubí | ecorec/.A.S.A. Zohor | R1/D1 |
| 05 01 06 | N | kaly z prevádzkárne, zariadenia a z činnosti údržby |  | rôzne kaly z čistenia aparátov, nádrží, potrubí, | ecorec/MCHB ČOV SLOVNAFT | R1/D8,D9 |
| 10 01 04 | N | popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja |  | popol z čistenia kúreniska kotlov na teplárni | solidifikácia EKO Salmo | D9 |
| 10 01 18 | N | odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky |  | popolček z elektroodlučovačov | solidifikácia EKO Salmo | D9 |
| 10 01 22 | N | vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky |  | kal z čistenia kotlov na teplárni | solidifikácia EKO Salmo | D9 |
| 12 01 16 | N |  | odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | znečistený odpad z pieskovania nádrží | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |
| 13 01 10 | N |  | nechlórované minerálne hydraulické oleje | odpadové mazacie strojové a turbínové oleje | ecorec Slovensko | R1 |
| 13 07 01 | N |  | vykurovací olej a nafta | odpadový znečistený vykurovací olej, nafta | ecorec Slovensko | R1 |
| 13 08 02 | N |  | iné emulzie | iné zmesi oleja s vodou, s ropnými látkami | MCHB ČOV SLOVNAFT | D8,D9 |
| 15 01 10 | N |  | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | kovové, plastové, drevené a papierové obaly znečistené | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |
| 15 02 02 | N |  | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | znečistené filtre, handry, odevy, použité aktívne uhlie | solidifikácia EKO Salmo | D9 |
| 16 02 13 | N |  | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12(žiarivky, výbojky) | žiarivky a výbojky obsahujúce ortuť | ARGUSS | R4 |
| 16 02 13 | N |  | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | znečistený elektroodpad | Elektrorecykling | R4 |
| 16 06 01 | N |  | olovené batérie | vyradené batérie | MACHTRADE | R4 |

| Kód odpadu | Kateg. | Názov druhu odpadu | Špecifikácia odpadu | Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia | Konečný kód nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 11 05 | N | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | výmurovky znečistené | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |
| 17 01 06 | N | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | znečistené obkladačky, tehly, betón, atď. | biodegradácia, skládka technologický materiál .A.S.A. Zohor | D8,D1 |
| 17 02 04 | N | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | zneč. plasty, sklo, drevo, podvaly - kontaminované | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |
| 17 04 09 | N | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | znečistený kovový odpad | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |
| 17 05 03 | N | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | zneč. kamenistá, štrkovitá zemina | biodegradácia, skládka technologický materiál .A.S.A. Zohor | D8,D1 |
| 17 05 05 | N | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | znečistená výkopová zemina | biodegradácia, skládka technologický materiál .A.S.A. Zohor | D8,D1 |
| 17 06 03 | N | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | znečistená minerálna vata | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |
| 17 09 03 | N | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | znečistená stavebná suť | skládkovanie .A.S.A. Zohor | D1 |

### Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Zhodnocovanie / zneškodňovanie NO

Odpady budú zneškodňované/zhodnocované v súlade s platnou zmluvou o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou .A.S.A. Slovensko. Spoločnosť A.S.A. Slovensko nakladá s odpadmi ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s. v prenajatých priestoroch na území podniku – Terminál odpadov blok 92 (ďalej TO blok 92).

Spôsob prepravy nebezpečných odpadov.

Doprava odpadov mimo závodu (externý typ dopravy) je zabezpečovaná výlučne technikou, ktorá je pre túto činnosť vybavená v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Vozidlá používané na prepravu nebezpečných odpadov musia byť technicky vybavené v súlade s medzinárodnou dohodou o ADR. Technika firmy .A.S.A. tieto požiadavky spĺňa.

Nebezpečný odpad bude po odvážení na TO blok 92 prepravovaný priamo do zneškodňovacieho zariadenia (externý typ dopravy) alebo (interný typ dopravy) zhromažďovaný na TO blok 92, ktorý má v správe .A.S.A Slovensko až do doby nazhromaždenia transportnej dávky.

Preukázanie vhodnosti /bezpečnosti zvoleného postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Zneškodňovanie/zhodnocovanie nebezpečného odpadu je zabezpečené výlučne oprávnenými organizáciami, ktoré majú na uvedené činnosti platné povolenie. Príslušné súhlasy/oprávnenia  spoločností, s ktorými má SLOVNAFT, a.s zmluvy .

Zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu.

Rozsah vykonávaných analýz sa stanovuje podľa požiadaviek koncového zariadenia na zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadu.

Opatrenia pre prípad havárie

Opatrenia pre prípad havárie definujú pokyny na zabránenie úniku nebezpečných odpadov, opatrenia na odstránenie škodlivých účinkov havárie, zoznam protihavarijných prostriedkov a techniky, zoznam kontaktných osôb/organizácií, ktoré je potrebné v prípade vzniku havárie kontaktovať. Opatrenia pre prípad havárie (OPH) sú súčasťou pracovnej inštrukcie PI 05 Ekologický režim pre Tepláreň.

Určenie miesta na nakladanie s odpadmi.

Na P4.1 Tepláreň sú vybudované zhromažďovacie miesta odpadov (ZMO). Odpady sa zhromažďujú v kovových kontajneroch 5 – 9 m3, sudoch, boxoch, plastových BIG BAGOCH.  Nádoby na nebezpečný odpad sú označené ILNO a nápisom NEBEZPEČNÝ ODPAD. ILNO pre príslušné druhy odpadov sa nachádzajú na prevádzke.

D 4.2. Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Prevádzka nepreberá odpady od žiadnych iných držiteľov odpadov.

## D 5.	Zdroje hluku

| P.č. 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku | Hladina akustického výkonu LWA v dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Tepláreň |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |

## D 6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií** | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
|  | Tepláreň | - | - |
| Bez zmeny |  |  |  |

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha . č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| E 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia – charakteristika a opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |
| E 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí – charakteristika a opis |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |
| E 2.3 | Opis krajiny |  |  |
| Bez zmeny |  |  |  |
| E 2.4 |  | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta |  |
| Bez zmeny |  |  |  |

## E 3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky |  |

## F 2.	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Dodržiavanie emisného limitu pre oxidy síry 1000 mg/m3 v priemere pre zariadenia uvedené v tabuľke kap. D sa preukazuje technickým výpočtom emisnej hodnoty pre oxidy síry. Technický výpočet Technickým výpočtom je počítaná priemerná koncentrácia oxidov síry (SO2) vypustených do ovzdušia z jednotlivých zdrojov za jednotku času priemerná koncentrácia SO2 (mg/m3) = celkové emisie SO2 (kg/hod). 106 / celkový prietok spalín (m3/hod). |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Preukazovanie dodržiavania EL v priemere 1000 mg/m3 pre oxidy síry sa vykonáva denne od nadobudnutia platnosti vyhlášky 631/2007Z.z. |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Garancia dodržiavania emisných limitov SO2 |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Zníženie znečisťovania ovzdušia oxidmi síry- zlepšenie životného prostredia. |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | - |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | - |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | - |

# G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

## G 2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

## H 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Ovzdušie A.) Úprava emisného limitu pre oxidy síry pre Rafinériu SLOVNAFT, a.s. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Vzorky kvapalných a plynných palív sú odoberané na určených odberových miestach. (Pre zdroje, ktoré nie sú kontinuálne monitorované) |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Do vzorkovacích nádob |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Obsah síry a zloženie palív 2x za týždeň (Pre zdroje, ktoré nie sú kontinuálne monitorované) |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | - |
| 2.6 | Sledované veličiny | Koncentrácia SO2 mg/m3 na jednotlivých zdrojoch emisií a výpočet priemernej koncentrácie SO2 mg/m3. |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Priemerná koncentrácia oxidov síry vypustených do ovzdušia z uvedených zdrojov za jednotku času sa počíta technickým výpočtom: priemerná koncentrácia SO2 mg/m3 = celkové emisie SO2(kg/24 hodín)106 / celkový prietok spalín (m3/24 hodín) |
| 2.8 | Analytické metódy | - Obsah sírovodíka v plynoch je zisťovaný metódou plynovej chromatografie s detektorom na sírne zlúčeniny (citlivosť prístroja v ppm) - Obsah síry v kvapalných palivách sa vykonáva akreditovanou skúšobnou metódou podľa STN EN ISO 8754 na rontgenovom fluorescenčnom spektrometri. |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | - |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské | - Zdroje kontinuálne monitorované AMS- vlastné merania - Zdroje, ktoré nie sú kontinuálne monitorované oprávnené merania (OM) – autorizovaná organizácia |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Akreditované laboratória AMS je každoročne kontrolovaný autorizovanou osobou |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Údaje o výsledkoch merania EL pre (SO2) sú spracovávané do protokolov, archivované a zverejňované aj na Internete. |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Preukazovanie dodržiavania EL v priemere 1000 mg/m3 pre oxidy síry sa vykonáva denne od nadobudnutia platnosti vyhlášky 631/2007Z.z. |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | - |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky 
s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšie dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Bez zmeny |  |  |
| Ďalšie parametre | Bez zmeny |  |  |

## I 2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### I 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií/ miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1.	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

## J 2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) |  |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

## J 3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

### J 6.	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## J 7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Identifikácia žiadateľa: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 23 Zdôvodnenie zmeny žiadosti: A.) Úprava emisného limitu pre oxidy síry pre Rafinériu SLOVNAFT, a.s. Stanovenie emisného limitu pre oxidy síry 1000 mg.m-3 v priemere pre všetky zariadenia na spaľovanie palív rámci Rafinérie SLOVNAFT, a.s. v Bratislave je v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 631/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla platnosť dňa 1. januára 2008. Zdroje, na ktoré sa úprava vzťahuje sú uvedené v tabuľke „Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0.3 MW a vyšším v kapitole D1 „Znečisťovanie ovzdušia“. Návrh spôsobu zisťovania a preukazovania údajov o dodržaní emisného limitu Na zdrojoch, na ktoré sa vzťahuje úprava emisného limitu pre oxidy síry sú podľa §7 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia údaje o dodržaní určených emisných limitov preukazované: periodickým meraním vykonávaným oprávnenou osobou (v tabuľke kap. D označené OM – oprávnené meranie) kontinuálnym meraním o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie (v tabuľke kap. D označené AMS – automatizovaný monitorovací systém) Dodržiavanie emisného limitu pre oxidy síry 1000 mg.m-3 v priemere pre zariadenia uvedené v tabuľke kap. D tejto žiadosti navrhujeme preukazovať technickým výpočtom emisnej hodnoty pre oxidy síry Technický výpočet Technickým výpočtom je počítaná priemerná koncentrácia oxidov síry vypustených do ovzdušia z jednotlivých zdrojov za jednotku času priemerná koncentrácia SO2 (mg/m3) = celkové emisie SO2 (kg/hod). 106 / celkový prietok spalín (m3/hod.) Zdroje s AMS – k dispozícii sú hodinové dáta o koncentrácii ZL, množstve emisii ZL a tým aj hodinové prietoky spalín (správnosť bola overená periodickými skúškami AMS) Zdroje, ktoré nie sú kontinuálne monitorované: objemové prietoky sú zisťované stechiometrickým výpočtom podľa množstva (tiež zloženia spáleného paliva) a zadávané do vyhodnocovacieho systému 1x za 24 hodín. množstvo oxidov síry je počítané na základe jednoznačnej emisnej závislosti z množstva paliva (aktualizácia 1x za 24 hodín) a hmotového podielu sírovodíka v plynoch resp. obsahu síry v kvapalnom palive. Údaje o obsahu H2S, resp. sírnych zlúčenín budú 1x mesačne aktualizované podľa výsledkov analýz. - Údaje o množstve spálených palív na jednotlivých zdrojoch sú zadávané 1x za 24 hod. do bilančného systému IBIS. - Obsah sírovodíka v plynoch je zisťovaný metódou plynovej chromatografie s detektorom na sírne zlúčeniny (citlivosť prístroja v ppm) Obsah síry v kvapalných palivách sa vykonáva akreditovanou skúšobnou metódou podľa STN EN ISO 8754 na rontgenovom fluorescenčnom spektrometri. Kontrolu dodržiavania EL pre SO2 vykonáva útvar Kontroling a dispečing výroby, ktorý na základe údajov z technického výpočtu priemernej koncentrácie oxidov síry operatívne reguluje prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia. Zdôvodnenie zmeny žiadosti: B.)Vyňatie CHÚV, Ústrednej kompresorovne, Regulačnej stanice zemného plynu a sieť vykurovacích plynov Dôvodom na zmeny v Integrovanom povolení sú organizačné zmeny v spoločnosti SLOVNAFT, a. s. od 1.6.2008, tieto technologické celky boli začlenené pod iné prevádzky. C) Súhlas nakladania s nebezpečnými odpadmi. Zoznam nebezpečných odpadov s ktorými sa v P4.1 Tepláreň SLOVNAFT, a.s., spadajúcich pod IPKZ nakladá je uvedený v kap D4. V tabuľke je ku každému druhu/názvu odpadu uvedený kód odpadu, kategória, špecifikácia odpadu, spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia a konečný kód nakladania s odpadom.

M	Návrh podmienok povolenia

## M 1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovzdušie | Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším.(Uvede- né v tabuľke kap. D) | Komíny (uvedené v tab. kap. D) | oxidy síry (SO2) | 1000 mg/m3 | Od účinnosti vyhlášky 631/2007 Z.z. |
|  | Voda | Bez zmeny |  |  |  |  |
|  | Hluk | Bez zmeny |  |  |  |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P.č |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovzdušie: Novela č. 631/2007 Z.z. upravuje znenie prílohy č. 4. v časti I, vyhlášky č. 706/2002 Z.z. emisný limit pre oxidy síry takto: a) 1000 mg.m-3 v priemere pre všetky zariadenia na spaľovanie palív uvedené v bodoch 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 v rámci jednej rafinérie Novelou vyhlášky došlo k zosúladeniu tohto ustanovenia vyhlášky so smernicou 2001/80/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení. |  |  |  |  |  |
|  | Vody: Bez zmeny |  |  |  |  |  |

## M 3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 6.	Opatrenia na predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať  do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmeny

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft, a.s., Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava Obvodný úrad životného prostredia Bratislava Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené „údaje dôverné“ a farebne).

Podpísaný:                                 				Dátum  :

(zástupca organizácie)

JUDr. Oszkár Világi

Pozícia v organizácii :						generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 				Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Marian Jusko

Pozícia v organizácii :   					predseda predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

Odporúča:

Ing. Peter Javorka

HSE koordinátor SK

# P	Prílohy k žiadosti

## P 1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2	Ďalšie doklady

| P.č | Názov |
| --- | --- |
| 1. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |

## P3		Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AMS | Automatický monitorovací systém |
| BAT | Najlepšia dostupná technika |
| BC | Balené centrály |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| BP | Bezpečnostný predpis |
| MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| ILBP | Informačný list bezpečnosti práce |
| KTL | Kotolňa |
| LDAR | Vyhľadávanie a oprava netesností technologických prvkov |
| NO | Nebezpečný odpad |
| OPH | Opatrenia pre prípad havárie |
| OS | Organizačná smernica |
| PI | Pracovná inštrukcia |
| SK | Spaľovňa kalov |
| TO | Terminál odpadov |
| VOC | Prchavé organické látky |
| VJ | Výrobná jednotka |
| ZMO | Zhromažďovacie miesta odpadov |
| ÚK | Ústredná kompresorovňa |
| ŽP | Životné prostredie |

## P 4		Prílohy k textovej časti verejné

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P 4-1 | STPP a TOO |