SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4341/OIPK/1638/06-Rf/371690205                                             Nitra, 10.10.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3, písm. c) bod č. 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e ,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou“,

EBA, s.r.o., Kossuthská cesta 1088, 925 21 Sládkovičovo

Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: 	EBA, s.r.o.

sídlo: 	Bernolákovo, Senecká 10, PSČ 900 27

IČO: 	31 376 134

Súčasťou povolenia je konanie podľa § 8 ods.2 zákona IPKZ:

a)  v oblasti povrchových a podzemných vôd:

-	udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových   a podzemných vôd § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ.

b) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 769/1, 769/4, 770, 771, 773 a 774 v k.ú. Sládkovičovo, ktoré sú v sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania kolaudačnými rozhodnutiami č:

- Výst. 1947/1983 zo dňa 3.10.1983, vydal ONV Galanta – OVÚP

- Výst. 238/87 zo dňa 29.1.1988, vydal MNV v Sládkovičove – odbor výstavby

- 1938/2004 zo dňa 15.2.2005, vydalo Mesto Sládkovičovo

I.	Údaje o prevádzke

- Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)	Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.1. – Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitu väčšiu ako 10 t za deň.

NOSE-P: 109.07

b)	Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

- Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch:

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou:

-  D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)

- D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12

- D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

- Zaradenie do systému enviromentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.  Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

- Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika prevádzky

Povoľovaná prevádzka sa nachádza v areáli Prevádzky 04 Sládkovičovo, ktorá bola vybudovaná v roku 1994 (v areáli Prevádzky 04 Sládkovičovo je tiež prevádzkované zariadenie na zhodnocovanie odpadov kompostovaním - výroba organického hnojiva Vitahum a výroba pestovateľských substrátov a zemín, ktoré nie je predmetom tohto povolenia). Predpoklad ukončenia činnosti v povoľovanej prevádzke je cca 30 rokov od jej vybudovania.  Prevádzka sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Galanta, v južnej časti extravilánu mesta Sládkovičovo, vo vzdialenosti cca 0,4 km od najbližšej obytnej zástavby. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. Poľnohospodársky využívané pozemky katastrálneho územia Sládkovičovo sú zahrnuté medzi zraniteľné oblasti.  Južným smerom od prevádzky, vo vzdialenosti 1,5 km, tečie vodný tok Dudváh, západným smerom od prevádzky, vo vzdialenosti 2,5 km, tečie vodný tok Stoličný potok.

V okolí prevádzky sa nenachádzajú chránené územia.

K prevádzke vedie odbočka zo štátnej cesty Sládkovičovo – Košúty dĺžky cca 20 m, za železničným prejazdom,.

Projektovaná kapacita prevádzky je 9000 m3 (cca 13500 t) odpadu zneškodneného biodegradáciou.

- Opis prevádzky

Prevádzka nie je členená na stavebné objekty.

V prevádzke je vykonávané zneškodňovanie nebezpečných odpadov (kontaminovaných výlučne ropnými látkami a ich derivátmi) technológiou ROPSTOP SB, chránenou patentom, spočívajúcej vo využívaní metabolických schopností vybraných kmeňov baktérií za definovaných fyzikálnych podmienok degradovať ropné látky a ich deriváty na vodu a CO2. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov je vykonávané na biodegradačnej ploche (plocha č.1), kde sa odpady podľa jednotlivých druhov deponujú do základok. Kvapalné a kalové odpady sa premiešavajú na biodegradačnej ploche s prídavnými komponentami.

Ako ostatné priamo spojené činnosti v prevádzke je vykonávané:

-	preberanie odpadov do prevádzky

-	nakladanie s vodami z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy

-	nakladanie so splaškovými vodami

-	kontrola vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd

-	skladovanie prevádzkových náplní do obslužných mechanizmov

-	zhromažďovanie odpadov z údržby prevádzky a obslužných mechanizmov

Vstupy do prevádzky sú: odpady zneškodňované biodegradáciou, bakteriálne kultúry v živnom fyziologickom roztoku - ROPSTOP SB, prídavné komponenty, elektrická energia, voda využívaná na prevádzkové, sociálne a pitné účely, PHM.

Výstupy z prevádzky: vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy, splašková odpadová voda, odpady vzniknuté prevádzkovaním zariadenia.

K prevádzke patrí: oplotenie areálu s dvomi vstupnými bránami, vrátnica, Nová administratívna budova, mostová váha, žumpa na zhromažďovanie splaškových odpadových vôd, sklad olejov, opravárenská dielňa, parkovacia plocha obslužných mechanizmov, biodegradačná plocha a záchytné nádrže č.1 a č.2 s prepojovacím potrubím a odlučovačom ropných látok, vnútroareálová komunikácia, vonkajšie osvetlenie, monitorovací systém podzemných vôd a informačná tabuľa.

Zneškodňovanie odpadov technológiou ROBSTOP SB je vykonávaná na otvorenej biodegradačnej ploche rozmerov 162,1 x 28,55 m, zhotovenej smerom zospodu: zhutnené podložie, posyp mletým vápnom, 60 cm vyrovnávacia vrstva štrkopiesku, hutnená po 20 cm, 50 mm vrstva zhutneného štrkopiesku, vystužovacia sieť, 100 mm betónová vrstva, vystužovacia sieť, 50 mm betónová vrstva, kde dilatačné škáry sú zaliate betónom, izolačný náter Sikkaton B.

Priečny sklonom biodegradačnej plochy je cca 1 % k odvodňovaciemu kanáliku, vedúcom po jej južnej strane. Odvodňovací kanálik je zo strany od obslužnej komunikácie oddelený obvodovým múrikom výšky 0,3 m (zo strany biodegradačnej plochy) a je potrubím vyústený do záchytnej nádrže č. 1. Na protiľahlej strane je biodegradačná plocha ohraničená železničnou vlečkou a na východnej a západnej strane je ohraničená obslužnými komunikáciami (vybudovaná bez obvodového múrika).

Betónové záchytné nádrže č.1 a č.2 sú situované na západnej strane biodegradačnej plochy, majú objemu 2 x 125 m3 (rozmery 6,1 x 18,4, výška 3,3 m), nie sú zabezpečené proti preplneniu.

Vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy sú zo záchytnej nádrže č.1 do záchytnej nádrže č.2 prečerpávané cez odlučovač ropných látok ASTOP 6 DFS a sú využívané na kropenie základok autocisternou, v prípade ich prebytku sú dopravované na zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd.

Motorová nafta v prevádzke nie je skladovaná, jej dopĺňanie do obslužných mechanizmov je vykonávané na čerpacích staniciach mimo areálu prevádzky.

Nové oleje (motorové, prevodové a hydraulické) sú skladované v pôvodných obaloch a  bandaskách, uložených v záchytných vaniach v sklade olejov – murovaný objekt s betónovou podlahou, vybudovanou ako záchytná vaňa (rozmerov 5,7 x 3,0 m, výška 0,15 m).

Odpady z údržby prevádzky a obslužných mechanizmov sú zhromažďované v 200 l kovových sudoch, uložených v záchytných vaniach v sklade olejov a v opravárenskej dielni a na určenom mieste v opravárenskej dielni (pneumatiky).

Odpady na biodegradáciu a prídavné komponenty sú skladované len na biodegradačnej ploche.

Prevádzkovateľ k zabezpečeniu výroby prevádzkuje jednu stožiarovú trafostanicu s transformátorom 250 kVA, náplň: transformátorový olej 50 kg.

- Voda využívaná na pitné, prevádzkové a sociálne účely je zabezpečovaná prípojkou z verejného vodovodu. Jej odber je meraný vodomerom, umiestneným vo vodomernej šachte.

Prevádzka je zabezpečená dvomi vstupnými bránami a je po celom obvode oplotená drôteným pletivom.

Pri vstupnej časti do areálu prevádzky je Nová administratívna budova - jednopodlažný kontajnerový objekt, s miestnosťou obsluhy váhy a sociálnym zariadením. Priestory sú vykurované elektrickými ohrievačmi, voda na sociálne účely je ohrievaná v elektrickom bojleri.

Na váženie dovážaného odpadu je vybudovaná mostová váha s max. meracím rozsahom  25 t,  umiestnená pred objektom Nová administratívna budova.

Na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti je pred objektom Nová administratívna budova vybudovaná uzatvorená železobetónová žumpa objemu 20 m3.

Údržby a drobné opravy obslužných mechanizmov sa v prevádzke vykonávajú v opravárenskej dielni (jednopodlažný murovaný objekt s betónovou podlahou a montážnou jamou).

Obslužné mechanizmy parkujú na betónovej ploche pri opravárenskej dielni.

Vody z povrchového odtoku sú odvádzané dažďovou kanalizáciou, pozostávajúcou z dvoch častí. Prvá časť je zaústená do vsakovacej nádrže a druhá do žumpy o objeme 102 m3. Prvá časť dažďovej kanalizácie odvádza vodu do dažďových zvodov a uličných vpustí do vsakovacej nádrže. Táto časť kanalizácie obsahuje lapol. Druhá časť dažďovej kanalizácie odvádza vodu z  plochy na parkovanie obslužných mechanizmov pri opravárenskej dielni)  cez lapol do žumpy o objeme 102 m3.

Za účelom pozorovanie vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd bolo vybudovaných 5 monitorovacích vrtov P-1 až P-5, hĺbky 10,5 m, ako referenčné vrty boli vybudované vrty P-1 a P-2. K monitorovaniu vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd sú využívané monitorovacie vrty P-1 až P-4 a studňa, monitorovací vrt P-5 je v súčasnosti  nefunkčný. Generálnym smerom prúdenia je S-J.

Pre prípad vzniku požiaru je prevádzka vybavená požiarnymi hydrantami, napojenými na rozvod vody.

K technickému vybaveniu prevádzky patria obslužné mechanizmy: nakladač a dopravné prostriedky.

II.	Podmienky povolenia

A. 	Podmienky prevádzkovania

1.	Všeobecné podmienky

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

  - Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo môžu mať významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

  - Prevádzkovateľ je povinný monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými  v tomto povolení.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy, prevádzkové poriadky odlučovačov oleja a skladu olejov, apod.). Prevádzková denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zapracovať podmienky tohto povolenia do svojej prevádzkovej dokumentácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o vydanie povolenia na vpúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (zo vsakovacej nádrže).

  - Prevádzkovateľ je povinný do 10 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zabezpečiť funkčnosť monitorovacieho vrtu č. 5 na sledovanie kvality podzemných vôd.

  - V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia vybaviť záchytné nádrže na vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

  - Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia označiť všetky monitorovacie vrty.

  - Prevádzkovateľ je povinný umožniť  inšpekcii kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných  meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

  - Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú v prevádzke práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s týmto povolením a musí im byť vždy k dispozícií kópia tohto povolenia.

  - Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

  - Prevádzka je prevádzkovaná v jednosmennej prevádzkovej dobe počas pracovných dní od 7,00 – 15,00 hod, činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť schválená zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku.

  - Zneškodňovanie nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB je povolené len na existujúcej biodegradačnej ploche rozmerov 162,1 x 28,55 m.

  - Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je povolené v zariadení zneškodniť technológiou ROPSTOP SB je 9000 m3 (cca 13500 t) odpadu.

  - Po prevzatí sa musí odpad ukladať na biodegradačnú plochu do vopred určenej základy podľa druhu prijímaného odpadu.

  - Technologický proces biodegradácie sa musí dodržiavať podľa technologického reglementu.

  - V základkach sa nesmú vzájomne zmiešavať kvapalné a kalové odpady s tuhými odpadmi (platí pre odpady určené na biodegradáciu).

  - Kvapalné a kalové odpady určené na biodegradáciu sa môžu zahusťovať prídavnými komponentmi uvedenými v bode II.A.3.1. tohto povolenia len na biodegradačnej ploche.

  - Odbery vzoriek a ich analýzy po ukončení biodegradácie v základke musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

  - O všetkých základkach musí byť vedená evidencia (dátum založenia a očkovania základky, názov a katalógové číslo odpadu, dátum jeho prijatia, pôvodca, množstvo).

  - Doplňovanie motorovej nafty do obslužných mechanizmov je povolené vykonávať len na čerpacích staniciach mimo areálu prevádzky.

  - Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením.

  - Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia predložiť inšpekcii ku schváleniu aktualizovaný prevádzkový poriadok

  - Vykonávanie údržieb obslužných mechanizmov (dopĺňanie a výmeny prevádzkových náplní) sa v prevádzke povoľuje len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche, so zabezpečenou izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza.

  - Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.

  - Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.

  - Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na biodegradačnú plochu sa v areáli prevádzky povoľuje len po vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.

  - Umývanie obslužných mechanizmov na biodegradačnej ploche nie je povolené.

  - Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

  - Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy musia byť pred prečerpaním zo záchytnej nádrže č. 1 do záchytnej nádrže č. 2 čistené v lapole.

  - Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na zvlhčovanie základok, sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

  - Splaškové vody zo žumpy na zhromažďovanie splaškových vôd zo sociálnej časti z objektu Nová administratívna budova sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

  - Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd a vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy zhromažďovanej v záchytnej nádrži č.1 a č.2, do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

  - Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

3.	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky): bakteriálne kultúry v živnom fyziologickom roztoku - ROPSTOP SB, odpady na biodegradáciu technológiou ROPSTOP SB, prídavné komponenty (piliny, drevená kôra, slama, kukuričné kôrovie, íl, piesok, štrkopiesok, zemina a odpady uvedené v bode II.D.9. tohto povolenia), prevádzkové náplne (motorový a hydraulický olej, motorová nafta), elektrickú energiu, vodu na prevádzkové, sociálne účely a pitné účely.

  - V prevádzke je povolené používanie ROPSTOP SB, bez jeho skladovania v prevádzke.

  - V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcii musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.

  - Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhe a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.

4.	Odber vody

  - Odber vody na prevádzkové, sociálne a pitné účely je povolený len prípojkou z verejného vodovodu z mesta Sládkovičovo, v súlade s aktuálnou zmluvou uzatvorenou s vlastníkom - prevádzkovateľom verejného vodovodu.

  - Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.

  - Meranie odberu vody musí prevádzkovateľ vykonávať overeným meracím zariadením.

5.	Technicko-prevádzkové podmienky

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri  činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom  stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu  stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových  predpisov  ich  výrobcov  a všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Splaškové vody zo sociálnej časti objektu Nová administratívna budova musia byť odvádzané do podzemnej železobetónovej žumpy objemu 20 m3.

  - V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, pri trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom vážiacom zariadení.

  - Monitorovacie vrty je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkové náplne (motorový, prevodový a hydraulický olej na prevádzku obslužných mechanizmov) je povolené skladovať v pôvodných obaloch a bandaskách, uložených v záchytných vaniach v sklade olejov. Pri manipulácii s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný dodržiavať podmienky uvedené v bode II.D.20. tohto povolenia.

  - Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza  s  nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

  - Všetky skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrži, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

B.	Emisné limity

- Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové a osobitné vody.

- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Pre akustický hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

## C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia preukázať inšpekcii v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd tesnosť záchytných nádrží č. 1 a č. 2, slúžiacich  na zachytávanie vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy. V prípade zistenia netesnosti je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na odstránenie netesnosti.

- Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť a polievať komunikácie v prevádzke a biodegradačnú plochu.

- Prevádzkovateľ je povinný do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia realizovať výsadbu izolačnej vegetácie popri oplotení celého areálu pozemku z jeho vnútornej strany.

- Prevádzkovateľ je povinný do 30.10.2007 upraviť biodegradačnú plochu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

D.	Opatrenia pre nakladanie s odpadmi

- Dovoz odpadov na biodegradáciu sa povoľuje len nákladnou automobilovou dopravou, so vstupom do prevádzky z odbočky zo štátnej cesty Sládkovičovo - Košúty.

- Odpad sa povoľuje vyložiť na biodegradačnú plochu až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.

- Umiestňovanie odpadu na biodegradačnej ploche sa musí vykonávať tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku odpadu alebo výluhov z uloženého odpadu mimo biodegradačnú plochu.

- Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a  druhu dodaného odpadu, sprievodného listu nebezpečného odpadu, identifikačného listu nebezpečného odpadu a protokolu z analytickej kontroly odpadu.

Musí sa skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie sa nesmie uskutočniť. V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu  a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované  údaje  držiteľa  odpadu  o  vlastnostiach a zložení odpadu.

Protokol z analytickej kontroly odpadu musí byť vypracovaný podľa vzoru a v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, v rozsahu určenom v prevádzkovom  poriadku osobitne pri prvej dodávke a v rozsahu určenom pri opakovanej dodávke. Analytická kontrola odpadu a určenie nebezpečných vlastností odpadu musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov, Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchovávať po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jej skončení.

- V prevádzke je  povolené vykonávať zneškodňovanie odpadov technológiou ROPSTOP SB, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Tabuľka č. 1

| ## Kat. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 01 05 05 | vrtné kaly obsahujúce ropné látky | N |
| 03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 02 | kaly z odsoľovania | N |
| 05 01 03 | kaly z dna nádrží | N |
| 05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N |
| 05 01 05 | rozliate ropné látky | N |
| 05 01 06 | kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby | N |
| 05 01 07 | kyslé dechty | N |
| 05 01 08 | iné dechty | N |
| 05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 11 | odpady z čistenia palív obsahujúce zásady | N |
| 05 01 15 | použité filtračné hlinky | N |
| 05 06 03 | ostatné dechty | N |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 10 02 13 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N |
| 12 01 12 | ## použité vosky a tuky | N |
| 12 01 14 | ## kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 01 16 | ## odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 12 01 18 | ## kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N |
| 12 01 20 | ## použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N |
| 12 03 02 | ## odpady z odmasťovania parou | N |
| 13 01 05 | nechlórované emulzie | N |
| 13 05 01 | ## tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | ## kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | ## kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 07 02 | benzín | N |
| 13 07 03 | iné palivá (vrátane zmesí) | N |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |
| 15 01 10 | ## obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | ## absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | ## olejové filtre | N |
| 16 07 08 | ## odpady obsahujúce olej | N |
| 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 01 06 | ## zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 02 04 | ## sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 03 01 | ## bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N |
| 17 05 03 | ## zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 05 05 | ## výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 17 05 07 | ## štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 17 06 03 | ## iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 08 01 | ## stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 09 03 | ## iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 08 10 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 | N |
| 19 08 11 | ## kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 08 13 | ## kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 11 01 | ## použité filtračné hlinky | N |
| 19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N |
| 19 11 05 | ## kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 06 | ## drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 11 | ## iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 01 | ## tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 03 | ## kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 05 | ## kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 20 01 37 | ## drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |

- V prevádzke je  povolené využívať ako prídavné komponenty technológie ROPSTOP SB odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č.2.

| ## Kat. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |

- Do prevádzky je povolené  prevziať na zneškodňovanie technológiou ROPSTOP SB len nebezpečné odpady, ktorých nebezpečné vlastnosti vyplývajú z kontaminácie výlučne ropnými látkami a ich derivátmi.

- Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia na zneškodňovania odpadov vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 3 tohto povolenia.

Tabuľka č.3

| ## Kat. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 08 | ## iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 05 01 | ## tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | ## kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | ## kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 08 | ## zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 15 01 10 | ## obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | ## absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | ## olejové filtre | N |
| 16 01 03 | ## opotrebované pneumatiky | O |
| 16 06 01 | ## olovené batérie | N |
| 20 01 21 | ## žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N |
| 20 03 01 | ## zmesový komunálny odpad | O |

- Prevádzkovateľovi pri zneškodňovaní nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP SB vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 4 tohto povolenia.

Tabuľka č. 4

| ## Kat. číslo odpadu | Druh odpadu | ## Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 19 05 99 | ## odpady inak nešpecifikované | * |

*	Kategória odpadov sa určí až na základe hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave  nebezpečných  odpadov,  ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po biodegradácii len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Ak bude ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať sám, je povinný dodržiavať podmienky bodov II.D.16 až 19 tohto povolenia.

- Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R12 podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch.

- Odpady po biodegradácii, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa tabuľky č. 5 tohto povolenia, nesmú byť skládkované.

Tabuľka č.5.

| Ukazovateľ | Hraničná hodnota v mg/kg suš. |
| --- | --- |
| suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) | 100 |
| suma polychlórovaných bifenylov (PCB) | 100 |
| extrahovateľné organické halogénzlúčeniny (extrakt) | 100 |
| ľahko uvoľniteľné kyanidy | 10 000 |
| suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt) | 50 000 |
| benzén, toluén, xylén | 5 000 |
| Fenoly | 10 000 |
| Merkaptán | 1 000 |
| ortuť | 3 000 |
| arzén 1) | 5 000 |
| olovo 1) | 10 000 |
| Kadmium | 5 000 |
| nikel 1) | 5 000 |
| obsah rozpustných látok (20 stupňov C) 2) | 300 000 |

Poznámka:

1) Uvedené hraničné  hodnoty neplatia na  odpad v sklenenej  alebo  polosklenenej   forme  (stvrdnuté   zvyšky  náterových   látok,  emailov,  odpady zapracované  do sklárskych,  keramických alebo  cementárskych výrobkov).

2) Stanovené  ako odparok  filtrátu po  filtrácii roztoku  odpadu,  vzťahované na sušinu.

- Odpady po biodegradácii, zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v Prílohe bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003), môžu byť skládkované na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

- Na využívanie  odpadu po biodegradácii ako inertného materiálu na prekrývanie odpadov uložených na skládku odpadov, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad  sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky  nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani  škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.) Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v Prílohe bod 2.1.2. k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú.v. EÚ L 011, 16.1.2003).

- Iné využívanie odpadu po biodegradácii, napr. na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a na stavebné účely, aplikáciu kalov a dnových sedmentov na pôdu na účel zúrodňovania a pod, je povolené len podľa dokumentácie, vypracovanej a schválenej v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Odpady k.č. 15 02 02, 13 02 06, 13 02 07 a 13 02 08, vznikajúce pri údržbe  obslužných mechanizmov, musia byť oddelene zhromažďované v 200 l kovových sudoch uložených v záchytných vaniach v sklade olejov. Odpady k.č.  15 01 10, 15 02 02, 16 01 07 a 16 06 01, vznikajúce pri údržbe obslužných mechanizmov, musia byť oddelene zhromažďované v 200 l kovových sudoch, uložených v opravárenskej dielni. Odpad k.č. 16 01 03 musí byť oddelene zhromažďovaný na určenom mieste v opravárenskej dielni. Odpad k.č.  20 01 21, vznikajúci pri výmenách v osvetlení, musí byť zhromažďovaný v pôvodných obaloch, uložených v 200 l kovovom sude, umiestnenom v sklade olejov. Uvedené odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Odpady k.č.  13 05 01, 13, 05 02, 13 05 03 a 13 05 08, vznikajúce pri prevádzke lapolov, musia byť zhromažďované v technológii lapolov, môžu byť zneškodňované na vlastnom zariadení na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou.

- Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzkovaní prevádzky, na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, udeleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

- Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu je povinný:

a)	zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)	zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

c)	zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

d)	nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e)	zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

f)	viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii, príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Recyklačnému fondu.

- Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s  odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín podľa tabuľky č. 5 tohto povolenia.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a obslužné mechanizmy v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené s sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.

  - Prevádzkovateľ je povinný hospodárne využívať energiu na vykurovanie a ohrev TÚV.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom prevádzky.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti biodegradačnej plochy, záchytných nádrží na zrážkové vody z biodegradačnej plochy, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd a podľa Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

- Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným  predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
 s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu, zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a  konštruované v súlade s  požiadavkami slovenských technických noriem.

- Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku.

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami a s látkami škodiacimi vodám na spevnených, odizolovaných a ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a do pôdy. Priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.

- Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej  vani.  
Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený            
do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na ich ďalšie 
využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

- Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

- Prevádzkovateľ je povinný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd zabezpečiť na stavbách a zariadeniach v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (záchytné nádrže na zhromažďovanie vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy, žumpa na splaškové vody, a pod.) zabezpečiť:

- vykonávanie skúšok tesnosti nádrží,  záchytných vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania,

- vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.

- Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku,  informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie podľa príslušných prevádzkových predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v prevádzkovej dokumentácii, aby sa minimalizovali možnosti vzniku porúch a následných havárií na technologických zariadeniach a v dôsledku toho úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia.

- Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne 1 krát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia nádrží na zhromažďovanie vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy a žumpy na akumuláciu splaškových vôd. Výšky hladín udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku ich obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov a pod.).

- V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na biodegradačnú plochu, prípadne v areáli prevádzky, je prevádzkovateľ povinný ho odstrániť. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá bola týmto odpadom kontaminovaná. Kvapalný odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Pre odstránenie odpadu treba použiť obslužné mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy prevádzky, prípadne prevádzkovateľ ich zabezpečí podľa potreby.

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu      znečisťovania

1.	Podmienky na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv sa neurčujú.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1.	Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa neurčujú.

I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

###### 1.	Kontrola emisií do ovzdušia

  - Požiadavky na kontrolu emisií do ovzdušia sa neurčujú.

2.	Kontrola podzemných vôd

  - Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z :

- vrtov P-1 a P-2, situovaných na severnej časti areálu prevádzky, proti smeru prúdenia podzemných vôd,

- vrtov P-3, P-4, P-5, situovaných na južnej časti areálu prevádzky, proti smeru prúdenia podzemných vôd,

- v nasledovných ukazovateľoch: CHSK Cr, NEL

- Pozorovanie z vrtu P-5 vykonávať od termínu zabezpečenia jeho funkčnosti podľa podmienky bodu II.A.1.9. tohto povolenia.

  - Počas doby prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík, uvedených v tabuľke č. 6 tohto povolenia.

Tabuľka č. 6

| Ukazovateľ | Metóda stanovenia |
| --- | --- |
| Chemická spotreba kyslíka (CHSKCr) | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným (STN ISO 6060). Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným. (ISO 15705) Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (NEL) | Spektrometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra (STN 830540-4 Poznámka: nahradiť 1.1.2.trichlórtriflouretan (C2Cl3F3) s polychlorotriflouroetylénom (CF2 –CFCl-)n, Komerčný názov S-316 |

  - U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

  - Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – prívalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu a pod.

###### 3.	Kontrola odpadov

  - Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať určené priestory na zhromažďovanie odpadov (evidencia druhu a množstva, označenie, zabezpečenie proti nežiadúcemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

4.	Kontrola hluku

  - Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.

###### 5.	Kontrola spotreby energií

5.1.	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív (motorovej nafty) a s ročným vykazovaním mernej spotreby elektrickej energie a palív na tonu odpadu zneškodneného biodegradáciou.

6.	Kontrola prevádzky

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení podmienok určených v tomto povolení.

  - Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.

  - Prevádzkovateľ je povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním údajov o množstve vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy pritečenej do záchytných nádrží č.1 a č.2.  a o množstve tejto vody využitej na zvlhčovanie základok a odvezenej do čistiarne odpadových vôd).

###### 7.	Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava).

  - Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť inšpekcii a mestu Sládkovičovo do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ  povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov a predložiť najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

  - Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako držiteľ odpadu) a evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch  je prevádzkovateľ povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca inšpekcii a príslušnému obvodnému a krajskému úradu životného prostredia.

  - Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne hlásiť inšpekcii, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v  povolení určený termín ich splnenia.

## J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

      - Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.

      - V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa opatrení uvedených v bode II.F.2. a II.F.10. tohto povolenia.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- Prevádzkovateľ je povinný ukončenie činnosti prevádzky alebo jej časti bezodkladne písomne oznámiť inšpekcii. Súčasne oznámiť aj aktualizovaný postup ukončenia činnosti.

- Prevádzkovateľ je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia vypracovať a predložiť inšpekcii na schválenie podrobný postup ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, vrátane plánu opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ EBA, s.r.o., Bernolákovo, Senecká 10, PSČ 900 27, IČO: 31376134, podal dňa 21.12.2005 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou“, Kossuthská cesta 1088, 925 21 Sládkovičovo, umiestnenú na pozemkoch parc. č. 769/1, 769/4, 770, 771, 773 a 774 v k.ú. Sládkovičovo, ktoré sú v sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod č. 1 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) na základe predloženej žiadosti prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Bernolákovo, Senecká 10, PSČ 900 27, IČO 31 376 134, zn. bez značky zo dňa 21.12.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000,- Sk zo dňa 16.12.2005 podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie povolenia. Z uvedených dôvodov, v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, inšpekcia konanie prerušila a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote, rozhodnutím č. 607/OIPK-170/06-Rf/371690205 zo dňa 03.02.2006. Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola na inšpekciu doručená dňa 02.03.2006.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listom zo dňa 08.03.2006 oznámila prevádzkovateľovi: EBA, s.r.o., účastníkom konania: Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta, DEXIA banka Slovensko a.s., dotknutým orgánom - Obvodný úrad životného prostredia Galanta, štátna správa odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Obvodný pozemkový úrad Galanta, Obvodný lesný úrad Dunajská Streda a Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania povolenia pre hore uvedenú prevádzku.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ  doručila týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 10.04.2006 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanej verejnosti a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Sládkovičovo od 09.03.2006 do 24.03.2006 a na úradnej tabuli inšpekcie od 09.03.2006 do 10.04.2006 a súčasne aj na internetovej stránke. Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili: Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta, Obvodný úrad životného prostredia Galanta - orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, vodnej správy, Obvodný pozemkový úrad v Galante, Obvodný lesný úrad v Dunajskej Strede, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.

Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta, vo vyjadrení č. 308/2006 zo dňa 06.04.2006, Obvodný pozemkový úrad v Galante, vo vyjadrení č. GA 2005/00485-02 zo dňa 27.03.2006, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta v záväznom posudku č. 381/06 zo dňa 13.3.2006 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v stanovisku č. 1535/585/2006 zo dňa 5.4.2006, nemali k vydaniu povolenia pre uvedenú prevádzku žiadne pripomienky a námety.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu povolenia.

Na ústnom pojednávaní v danej veci, konanom dňa 02.05.2006 sa zúčastnil prevádzkovateľ: EBA, s.r.o., účastník konania: Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta a  dotknutý orgán: Obvodný úrad životného prostredia Galanta, štátna správa odpadového hospodárstva. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti, obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Pripomienka Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva - vo vyjadrení č. OŽP-379/6-OH A2006/00682 zo dňa 4.4.2006, že prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov úpravou technológiou ROBSTOP SB je v súčasnosti vykonávané na základe udelených súhlasov vydaných príslušným úradom podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) zákona č. 245/2001 o odpadoch. V rámci udelených súhlasov bol schválený prevádzkový poriadok zariadenia, ktorý okrem technického popisu zariadenia obsahuje technologický postup úpravy odpadov a údaje o vypúšťaných odpadoch, ktoré sú výsledným produktom procesu biodegradácie. Aj za predpokladu plnenia povinností uvedených v predmetnom dokumente sa javí potreba rozšíriť povinnosti prevádzkovateľa zariadenia o poskytovanie priebežných informácií  o výslednom produkte biodegradačného procesu a spôsobe ďalšieho nakladania s odpadom. Prehľad tohto charakteru je potrebný vzhľadom na obmedzené využitie, ktoré vyplýva z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva  SR  zo 4. júla 1997 č. 1375/1997-100 o podmienkach nakladania s pôdou a so zeminou upravenou očistením od škodlivých látok ropného pôvodu metódami biodegradácie. Ani informácie vyplývajúce z predkladaného povinného ročného hlásenia neposkytujú prehľad o nakladaní s odpadmi po úprave. Vzhľadom na druh povolených odpadov do procesu úpravy je žiadúce prehodnotiť uvádzaný číselný prepočet na str. 15 správy, tab. 1.1, bod 1., podľa ktorého povolená kapacita 9000 m3 zodpovedá 18000 t.

Stanovisko inšpekcie: inšpekcia v bodoch II.D.6., II.D.23.f, II.I.7.4. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi povinnosti vedenia evidencie a ohlasovania spôsobu nakladania s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľom bol v žiadosti uvádzaný prepočet povolenej kapacity 9000 m3 na ústnom konaní upravený na zodpovedajúce množstvo  13500 t/rok.

Pripomienka Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru štátnej správy zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny - vo vyjadrení č. A 2006 / OO681 OÚŽP 378/ OPaK zo dňa 5.4.2006, že z hľadiska OPaK nemá pripomienky k vydaniu IPKZ pre „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou“, prevádzka EBA 04. V predloženej dokumentácii na str. 40 je uvedené, že na území prevádzky sa nenachádza významnejšia zeleň. V súvislosti s touto skutočnosťou upozornil, že je žiadúce pre zlepšenie mikroklímy dotknutého územia realizovať výsadbu izolačnej vegetácie popri oplotení celého areálu pozemku z vnútornej, prípadne i vonkajšej strany, alebo využiť oplotenie ako oporu pre stálozelený brečtan popínavý. Keďže sa areál prevádzky nachádza mimo obytného územia v extraviláne obce, výsadba bude pozostávať z domácich – geograficky pôvodných druhov zemín, napr. zob vtáčí, lieska obyčajná, kalina obyčajná, bršlen európsky, klokoč perovitý, hloh, drieň obyčajný....., podľa návrhu odborníka.

Stanovisko inšpekcie: inšpekcia  v bode II.C.3. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi realizovať výsadbu izolačnej vegetácie popri oplotení celého areálu pozemku z vnútornej strany.

Pripomienka Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy - vo vyjadrení č. A2006/00683 zo dňa 3.4.2006, že rozhodnutia a súhlasy vydané vodohospodárskym orgánom, ktoré sú uvádzané v predloženom materiáli, vypracovanom vo februári 2006, sú naďalej platné. K uvedenej činnosti má tunajší úrad tieto ďalšie pripomienky:

1.  Zo súhlasu tunajšieho úradu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona  č. ObÚŽP 1199/2004-OV/Fr zo dňa 19.11.2004, ktorý bol vydaný pre rekonštrukciu uvedeného zariadenia na zneškodňovanie odpadov vyplýva, že prevádzkovateľ má povinnosť vydokladovať kvalitu podzemných vôd odobratých z monitorovacieho systému aj pred začiatkom rekonštrukcie spevnenej plochy a následne 2 x ročne. V predchádzajúcom období výsledky kvality podzemných vôd neboli tunajšiemu úradu pravidelne oznamované.

Stanovisko inšpekcie: predmetom konania nie je rekonštrukcia zariadenia na zneškodňovanie odpadov, inšpekcia v bode II.I.2.1 a II.I.7.3. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi vykonávať monitoring podzemných vôd a predkladať pravidelné hodnotenie výsledkov monitoringu.

2.  V časti B bodu č.1 (str. 10) predloženého materiálu je uvedené, že prvá časť dážďovej kanalizácie odvádza vodu z dažďových zvodov a uličných vpustí do vsakovacej nádrže a obsahuje lapač olejov. Pri takomto spôsobe riešenia ide o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, čo je v rozpore s údajom pod bodom č 3.1.2 (str. 21). Na takéto osobitné užívanie vôd nemá prevádzkovateľ povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 21 vodného zákona.

Stanovisko inšpekcie: V bode 3.1.2 žiadosti sa uvádzajú údaje o ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do podzemných vôd, predmetom tohto konania nie konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, inšpekcia v bode II.A.1.8. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi v povinnosť požiadať príslušný orgán štátnej správy o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

3. Z dôvodu, že uvedenou prevádzkou môže byť ohrozená kvalita podzemných vôd navrhujeme, aby bolo vykonané komplexné odborné hydrochemické posúdenie podzemných vôd v dotknutom území, grafické vyhodnotenie analýz, na základe čoho bude možné posúdiť prípadný vplyv činnosti na vodné pomery.

Stanovisko inšpekcie: jedná sa o jestvujúcu prevádzku, ktorá má vybudovaný systém monitorovania vplyvu prevádzky na podzemné vody, inšpekcia v bode II.I.2.1 a II.I.6.3. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi povinnosť vykonávať monitoring podzemných vôd a vykonávať pravidelné hodnotenie výsledkov monitoringu. Nakoľko monitorovací vrt č. 5 na sledovanie kvality podzemných vôd je z dôvodu jeho poškodenia nefunkčný, inšpekcia v bode II.A.1.9. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi zabezpečiť jeho funkčnosť.

Pripomienka Obvodného lesného úradu v Dunajskej Strede v stanovisku zn. L/2006/00003-000018 zo dňa 13.3.2006, že k obdržanému oznámeniu o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou prevádzkovateľovi EBA s.r.o.“ predkladá nasledovné stanovisko:

-	ak horeuvedeným zámerom sa dotkne lesný pôdny fond, lesné pozemky možno využívať na iné účely  ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánom štátnej správy rozhodne o ich dočasnom  alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení  využívania funkcií lesov na nich (§ 5 cit. Zák. o lesoch)

-	územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu (Lesy SR š.p.  Banská Bystrica, OZ Palárikovo (§ 6 ods.  3)

-	ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 10 ods. 1, 2)

Stanovisko inšpekcie: premetom konania je vydanie povolenia pre jestvujúcu prevádzku.

Prevádzkovateľ sa pred vydaním povolenia dňa 18.05.2006 vyjadril listom, doručeným E-mail-om, k podmienkam uvedeným v návrhu povolenia a uviedol nasledovné pripomienky:

- k bodu I.A.3. povolenia: „Proces biodegradácie žiadame definovať aj ako D2 nielen D8. Zakategorizovanie našej činnosti na D2 bolo zároveň  stanovené odborom  MŽP SR pri prehodnocovaní súhlasov v roku 1991.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná v integrovanom povolení č. 2336/OIPK/895/06-Rf/371690205 zo dňa 29.05.2006, bola akceptovaná na základe odvolania v tomto povolení.

- k bodu I.B.2. povolenia: „Prídavné komponenty nemusia byť skladované len na biodegradačnej ploche. Nie je dôvod, nakoľko nie sú kontaminované RL. Vymazať z textu resp. preformulovať.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, pretože prevádzkovateľ v bode B.3.1. žiadosti uviedol, že zvyšné plochy (okrem plochy č.1 - biodegradačnej plochy) slúžia na skladovanie materiálu súvisiace s kompostovaním na prevádzke spoločnosti. Táto činnosť beží nezávisle na biodegradácii.

- k bodu II.A.1.8. povolenia: „Prevádzka nevypúšťa vody z povrchového odtoku do podzemných vôd.“

Stanovisko inšpekcie: Uvedená pripomienka nebola akceptovaná. Podmienku, že prevádzkovateľ je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o vydanie povolenia na vpúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, inšpekcie určila na základe pripomienky dotknutého orgánu - Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy - vo vyjadrení č. A2006/00683 zo dňa 3.4.2006 k preloženej žiadosti. S uvedenou pripomienkou bol prevádzkovateľ oboznámený na ústnom pojednávaní dňa 02.05.2006, a neuplatnil k nej žiadne pripomienky. Prevádzkovateľ v bode B.1. žiadosti (str. 10) uviedol, že „Prvá časť dažďovej kanalizácie odvádza vodu z dažďových zvodov a uličných vpustí do vsakovacej nádrže“, čo je súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd vpúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Uvedené je zrejmé aj z grafickej prílohy č. 2 Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (havarijný plán) z 5.10.2004 prvá časť dažďovej kanalizácie odvádza vodu z dažďových zvodov a uličných vpustí do vsakovacej nádrže.

- k bodu II.A.2.5., 2.6. a 2.7. povolenia: „Jedná sa o informácie, ktoré sú citované z Technologického reglementu a sú predmetom obchodného tajomstva a nesúhlasíme s ich citáciou v podmienkach rozhodnutia. Rozhodnutie je verejnou listinou a podľa Vášho návrhu dopodrobna definuje náš proces.“

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia na základe pripomienky prevádzkovateľa uviedla podmienku:

-	v bode II.A.2.5. tohto povolenia z Prevádzkového poriadku zariadenia (bodu č. 5) zo dňa 20.2.2006,

-	v bode II.A.2.6. tohto povolenia uviedla odkaz na Technologický reglement, ktorý definuje proces biodegradácie a je v bode A.6. žiadosti prevádzkovateľom označený ako utajovaný materiál.

- v bode II.A.2.7. tohto povolenia z Prevádzkového poriadku zariadenia (bodu č. 10) zo dňa 20.2.2006.

- k bodu II.A.2.11. povolenia: „Vypustiť, nakoľko mechanizmy ako napr. čelný nakladač nechodí tankovať mimo prevádzku. Spotreba stroja pre veľká a je ekonomickejšie aj ekologickejšie natankovať ho na prevádzke.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, pretože prevádzkovateľ v bode B.1. (9. str.) žiadosti a obdobne aj v bode B.3.3.7. (13. str.) žiadosti uviedol, že v prevádzke sa nečerpajú pohonné látky (PHM). Uvedená pripomienka nebola akceptovaná aj z dôvodu, že prevádzka nemá vybudovanú plochu na čerpanie pohonných látok v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

- k bodu II.A.2.18. povolenia: „Zákaz umývania obslužných mechanizmov - na biodegradačnej ploche sa nakladá s ropnými látkami. Z mechanizmov, hrozí znečistenie ropnými látkami. Podmienka je neodôvodnená. Skôr si myslíme, že je tu najlepšie zabezpečený odtok do záchytných nádrží.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, pretože biodegradčná plocha nebola projektovaná a ani skolaudovaná ako zariadenie na umývanie obslužných mechanizmov.

Stanovisko inšpekcie k bodu II.A.2.19. povolenia: uvedená podmienka bola určená v súlade s § 21 ods.1 písm. h) zákona o odpadoch.

- k bodu II.D.11. povolenia: „podľa usmernenia MŽP sa žiarovky zatrieďujú ako odpad 16 02 13 – žiadame o prekategorizovanie.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, pretože prevádzkovateľ má uvedený odpad v bode D.4.1. žiadosti zaradený pod k.č. 20 01 21, taktiež účastníci konania a dotknuté orgány vo vyjadreniach k predloženej žiadosti k jeho zaradeniu a ani na ústnom konaní neuplatnili žiadne pripomienky. Na nakladanie s ním je udelený príslušným orgánom štátnej správy súhlas.

- k bodu II.D.12. povolenia: „S definíciou výsledného produktu nesúhlasíme. Môže to byť ako jeden z odpadov procesu ale trváme na našom návrhu. V tomto bode stojíme za návrhom nášho odborného posudzovateľa a v prípade nezadefinovania všetkých odpadov podáme voči tomuto rozhodnutiu odvolanie.“

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia v bode II.D.12. tohto povolenia povolila zaradenie odpadov vzniknutých po biodegradácii len pod k.č. 19 06 99 – odpady inak nešpecifikované.

Inšpekcia nepovolila zaradenie odpadov vzniknutých po biodegradácii pod k.č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 -O-, 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 -O- a 17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 -O-, uvedené v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia a pod k.č. 19 03 04 – čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné -N- a 19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 -N-, uvedené v zaslaných doplňujúcich informáciách zo dňa 11.5.2006, pretože podľa postupu pri zaraďovaní odpadov, uvedeného vo vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, možno  zaradiť odpady vzniknuté po biodegradácii len pod k.č. 19 06 99 – odpady inak nešpecifikované.

- k bodu II.D.16. povolenia: „nemá opodstatnenie v našom rozhodnutí. Jedná sa o zákonnú podmienku pre ukladanie odpadov na skládky. Nesúhlasíme s jej citáciou. Naše odpady po biodegradácii sú posudzované podľa Rozhodnutia Rady .........., kde sú ďaleko prísnejšie kritéria.“

Stanovisko inšpekcie: Uvedená podmienka bola prevádzkovateľovi uložená v nadväznosti na podmienku bodu II.D.14. tohto povolenia – na prevádzkovateľa sa vzťahujú podmienky uvedené v bodoch II.D.16. až II.D.19. tohto povolenia, ak zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov po biodegradácii sám. Pre zrozumiteľnosť bol doplnený aj bod II.D.14. tohto povolenia.

- k bodu II.F.9. povolenia: „žiadame predefinovať a konkretizovať z nasledovných dôvodov :

Žumpa na splaškové vody – nie je zariadenie na ktorej sa zaobchádza s NL

Voda z biodegradačnej plochy je podľa zákona priemyselná odpadová voda.

Podľa definície NL – je to škodlivá a OŠL, ktorá nie je súčasťou odpadových vôd.

V našich nádržiach sa neskladujú NL ale odpadové vody podľa zákona o vodách.

Zároveň naše NL sú definované podľa prílohy č. 1 Zoznam II ako Škodlivé látky.

Podľa § 3 písm. a) bod 3 Vyhlášky 100/2005 Z.z. je meranie každých 10 rokov“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, podmienka bola uložená v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

Splašková voda je hromadená v žumpe – podľa § 2 zákona č. 364/2004 Z.z nejde o vypúšťanie splaškových odpadových vôd, preto splašková voda je nebezpečná látka a teda aj škodlivá látka, charakteru uvedeného v príl. č. 1 zoznamu II bode 7 zákona č. 364/2004 Z.z. Obdobne platí aj pre vody z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy zhromažďované v záchytnej nádrži č.1 a č.2.

Záchytné nádrže č.1 a č.2. na vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy a žumpa na splaškové vody nie sú vizuálne kontrolovateľné a ani dvojplášťové. Vykonávanie skúšky tesnosti každých 10 rokov podľa § 3 písm. a) bod 3 vyhlášky č. 100/2005 Z.z. platí pri škodlivých látkach uvedených v príl. č. 1 zozname II bode 8 zákona č. 364/2004 Z.z okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných.

- k bodu II.F.14. povolenia: „vypustiť. Prečo by sme skladali nepovolený druh odpadu !!!! jednali by sme protizákonne.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, pretože v bode II.F.14. bola uložená podmienka na vykonanie opatrenia týkajúceho sa odlišnej situácie od podmienok bežnej prevádzky.

- k bodu II.I.5.1. povolenia: „Spotreba energií  - vyhodnocovanie  - návrh ročne (napr. voda sa neodpisuje mesačne...). Každomesačné vyhodnocovanie sa pre interné potreby robí pre vybraté energie. Ale sumarizácia všetkých energií mesačne nie je účelná. Obraz o prevádzke sa vytvorí v kvartáloch a za celý rok.“

Stanovisko inšpekcie: vykazovanie mernej spotreby elektrickej energie a palív na tonu odpadu zneškodneného biodegradáciou v bode II.I.5.1.  inšpekcia upravila na 1 x ročne. Inšpekcia v bode II.I.6.4. povolenia určila povinnosť viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním údajov o vode z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy inšpekcia z dôvodu kontroly prevádzky vzhľadom ku skladovacej kapacite nádrží na vodu z atmosferických zrážok z biodegradačnej plochy.

- k bodu II.K.2. povolenia: „Podrobný popis ukončenia činnosti - Žiaden zákon ani vykonávací predpis neurčuje našej prevádzke mať vypracovaný a schválený podrobný popis ukončenia činnosti prevádzky. Nesúhlasíme s vypracovaním takéhoto projektu.“

Stanovisko inšpekcie: uvedená pripomienka nebola akceptovaná, pretože v súlade s § 18 ods. 1 písm. k) zákona o IPKZ povolenie musí obsahovať opatrenia pre prípad ukončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu. Uvedené opatrenia môže inšpekcia schváliť len na základe podrobného popisu ukončenia činnosti prevádzky, spracovaného prevádzkovateľom.

Pripomienky prevádzkovateľa ku skladovaniu nových olejov v kovových bandaskách, k opisu dažďovej kanalizácie, k vykonaniu technických opatrení k odberu vody zo studne a vypusteniu studne ako monitorovacieho objektu, k určeniu používania maximálneho množstva ROPSTOP SB, k zmene termínu výsadby zelene a k povinnosti hlásiť neprijatie odpadu inšpekcia akceptovala.

Inšpekcia po prehodnotení pripomienok prevádzkovateľa a dotknutých orgánov vydala pre prevádzku integrované povolenie č. 2336/OIPK/895/06-Rf/371690205 zo dňa 29.05.2006, doručené prevádzkovateľovi dňa 01.06.2006.

Prevádzkovateľ sa proti vydanému povoleniu v zákonom stanovenej lehote odvolal listom č. ÚEaV/Kp/2534 zo dňa 05.06.206, doručeným inšpekcii dňa 15.06.2006 (ďalej len odvolanie).

Inšpekcia podľa § 56 zákona o správnom konaní oznámila listom číslo: 2643/OIPK-986/06-Rf/371690205 zo dňa 15.06.2006 účastníkom konania: Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta a DEXIA banka Slovensko a.s., Žilina, že prevádzkovateľ v zákonnej lehote podal odvolanie proti vydanému povoleniu a súčasne aj účastníkov konania vyzvala, aby sa k podanému odvolaniu vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníci konania sa v stanovenej lehote k podanému odvolaniu nevyjadrili.

Inšpekcia listom č. 2819/OIPK-1073/06-Rf/371690205 zo dňa 30.06.2006 upovedomila prevádzkovateľa, že podľa § 57 správneho poriadku odstúpila odvolanie odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, ústredie - útvar integrovaného povoľovania a kontroly, Karloveská 2, 842 22 Bratislava 4, podľa rozhodnutia č. 2700806/33/Be zo dňa 18.8.2006 prevádzkovateľovi vyhovel a vydané povolenie zrušil  a vec vrátil na vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Vo svojom rozhodnutí odvolací orgán uviedol, že niektoré námietky odvolateľa sú neopodstatnené, niektoré sú však sú opodstatnené.

Inšpekcia listom č. 4011/OIPK-1533/06-Rf/371690205	 zo dňa 22.09.2006 oznámila účastníkom konania pokračovanie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou“, Kossuthská cesta 1088, 925 21 Sládkovičovo z dôvodu zrušenia vydaného povolenia č. 2336/OIPK/895/06-Rf/371690205 zo dňa 29.05.2006 odvolacím orgánom na základe odvolania sa prevádzkovateľa.

Z dôvodu, že účastníci konania - Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta a DEXIA banka Slovensko a.s., Žilina, na základe výzvy inšpekcie, uvedenej v oznámení č. 2643/OIPK-986/06-Rf/371690205 zo dňa 15.06.2006, v stanovenej lehote k podanému odvolaniu nevzniesli pripomienky a opodstatnené námietky prevádzkovateľa uvedené v odvolaní poskytli dostatočný podklad na posúdenie predmetných bodov odvolania, inšpekcia v súlade s § 3 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upustila od zisťovania ďalších podkladov a ústneho konania a vydala toto povolenie.

Inšpekcia na základe rozhodnutia odvolacieho orgánu prehodnotila všetky opodstatnené  námietky odvolateľa a v bodoch I.A.3, II.C.4. a II.D.18. tohto povolenia určila podmienky v súlade s pripomienkami, uvedenými v odvolaní prevádzkovateľa č. ÚEaV/Kp/2534 zo dňa 05.06.206:

- vo výrokovej časti povolenia na strane č. 1 bolo vypustené obmedzenie platnosti povolenia do 30.10.2007 a povolenie bolo doplnené o podmienku uvedenú v bode II.C.4., kde je prevádzkovateľ je povinný do 30.10.2007 upraviť biodegradačnú plochu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

- v bode I.A.3. bolo doplnené zaradenie prevádzky podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D2.

- v bode II.D.18. bol vypustený parameter exotoxita výluhu.

Prejednanie podmienok v tomto povolení so zástupcom prevádzkovateľa, po zrušení povolenia č. 2336/OIPK/895/06-Rf/371690205 zo dňa 29.05.2006 na základe odvolania, inšpekcia uskutočnila dňa 10.10.2006. Prevádzkovateľ k nim nemal pripomienky.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia v bode II.A.1.7. tohto povolenia prevádzkovateľovi uložila zapracovať podmienky tohto povolenia do svojej prevádzkovej dokumentácie z dôvodu zosúladenia uvádzaných údajov s týmto povolením.

Inšpekcia v bode II.A.1.11. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi vybaviť záchytné nádrže na vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy účinným kontrolným systémom na včasné zistenie úniku nebezpečných látok, pretože uvedené nádrže nie sú nimi vybavené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.

Inšpekcia v bode II.A.2.13. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi predložiť inšpekcii ku schváleniu aktualizovaný prevádzkový poriadok z dôvodu potreby jeho aktualizácie s týmto povolením.

Inšpekcia v bode II.C.1. tohto povolenia uložila prevádzkovateľovi preukázať tesnosť záchytných nádrží č. 1 a č. 2, slúžiacich na zachytávanie vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd, pretože pre uvedené nádrže neboli vykonané skúšky ich tesnosti.

Inšpekcia v bode II.C.4. tohto povolenia určila upraviť biodegradačnú plochu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd do 30.10.2007, pretože biodegradačná plocha je vybudovaná zo zhutneného podložia, štrkopiesku, vystužovacej siete, betónovej vrstvy, vystužovacej siete, betónovej vrstvy, betónom zaliatych dilatačných škár, izolačného náteru Sikkaton B. Priečny sklon biodegradačnej plochy je cca 1 % k odvodňovaciemu kanáliku, vedúcom po jej južnej strane. Odvodňovací kanálik je zo strany od obslužnej komunikácie oddelený obvodovým múrikom (zo strany biodegradačnej plochy) a je potrubím vyústený do záchytnej nádrže č. 1. Na protiľahlej strane je biodegradačná plocha ohraničená železničnou vlečkou a na východnej a západnej strane je ohraničená obslužnými komunikáciami (vybudovaná bez obvodového múrika). Biodegradačná plocha v zmysle § 2 ods.1  vyhlášky č. 100/2005 nie je zabezpečená možnosťou včasného zistenia úniku nebezpečných látok a nie je technicky riešená spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche.

Inšpekcia v bodoch II.D.16. až II.D.19. tohto povolenia uložila podmienky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov vzniknutých biodegradáciou nebezpečných odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, ak bude ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie zabezpečovať prevádzkovateľ.

Zistenie skutočného stavu prevádzky inšpekcia uskutočnila dňa 07.02.2006 a 29.05.2006.

Podkladom pre vydanie povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, povolenia stavby a užívania stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody a osobitné vody do povrchových a podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku na hranici areálu prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia neboli určené, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia je povoľovaná prevádzka malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené emisné limity.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5  zákona o IPKZ a prílohy č. 3 k zákonu o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a ochrany vôd, nakoľko referenčný dokument pre zariadenia na nakladanie s odpadmi nie je vydaný a určila podmienky a opatrenia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v tomto povolení.

Súčasťou konania bolo konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ  o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových   a podzemných vôd,

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania  a dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. a  preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

...................................................		       RNDr. Jaroslav Haško, CSc.

riaditeľ

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

- EBA, s.r.o., Bernolákovo, Senecká 10, PSČ 900 27

Ostatní účastníci konania:

- Mesto Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

- DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknuté orgány:

4.	Obvodný úrad  životného prostredia Galanta, štátna správa ochrany ovzdušia,  Mierové námestie č. 1, 924 04 Galanta

5.	Obvodný úrad  životného prostredia Galanta, štátna správa ochrany vôd, Mierové námestie č. 1, 924 04 Galanta

6.	Obvodný úrad  životného prostredia Galanta, štátna správa odpadového hospodárstva, Mierové námestie č. 1, 924 04 Galanta

7.	Obvodný úrad  životného prostredia Galanta, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Mierové námestie č. 1, 924 04 Galanta

8.	Obvodný pozemkový úrad Galanta, Mierové námestie č. 1, 924 26 Galanta

9.	Obvodný lesný úrad  Dunajská Streda, Korzo Bélu Bártoka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

10.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská ul. 373/38, 924 81 Galanta

11.	Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská ul. 373/19, 924 25 Galanta