SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava

SLOVNAFT

Hydrogenačná rafinácia palív 2 a 6

Variabilný symbol: 370121306

Zmena č.3   Rekonštrukcia chemickej kanalizácie

Bratislava  2009

ZIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PRE PREVÁDZKU

Jestvujúca prevádzka podľa § 29, ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

# Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

4	Prílohy k textovej časti

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | SLOVNAFT, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ | - |
|  |  | Nová prevádzka pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí zákona o IPKZ | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi člen predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaft, a. s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | 1. Ing. Peter Guliš, osoba poverená pre IPKZ v oblasti ochrany vôd SD & HSE Rafinéria , SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-4054, kl. 4054 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908-405024 e-mail : peter.gulis@slovnaft.sk 2. Ing. Silvia Meňhartová, osoba poverená pre IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia Tel.: 02/4055-2093, kl. 2093 Fax : 02/4055 6970 Mobil : 0907 732 653 e-mail : silvia.menhartova@slovnaft.sk 3. Mgr. Róbert Polc, osoba poverená pre IPKZ v oblasti nakladania s odpadmi Tel.: 02/4055-2092, kl. 2092 Fax : 02/40556970 Mobil : 0908 613 810 e-mail : robert.polc@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | SLOVNAFT VÚRUP, a.s. |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | ### Hydrogenačná rafinácia palív 2 a 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, okres Bratislava II, Bratislava - Ružinov Areál SLOVNAFT, a.s. Hydrogenačná rafinácia palív 2 (HRP 2) - blok 55 S Hydrogenačná rafinácia palív 5 a 6 (HRP 5,6) – blok 55 J |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov | HRP 2 a 6 vrátane HRP 5 : 20 exponovaných 0 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Rok začatia výroby : Hydrogenačná rafinácia palív 2 (HRP 2), 23.1.1995 (Rozsiahla rekonštrukcia) Hydrogenačná rafinácia palív 6 (HRP 6), r.1978 Hydrogenačná rafinácia palív 5 (HRP 5), 14.05.1974 S ukončením prevádzok sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | 1.2 Rafinérie minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | Projektovaná / technicky dosiahnuteľná kapacita na spracovanú surovinu | rok 2008 |
|  |  | HRP 2, BTX | cca 184 675 t/r | 106 781 t |
|  |  | HRP 6, Pe | cca 510 450 t/r | 470 010 t |
|  |  | HRP 5 | cca 81 400 t/r | 81 000 t |
|  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |
|  |  | Jednotka | projektovaná/max. | rok 2008 |
|  |  | HRP 2 | cca 8300/r | 8000 |
|  |  | HRP 6 | cca 8300/r | 7500 |
|  |  | HRP 5 | cca 740/r | 700 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia, atď.). D10 Spaľovanie na pevnine. |  |  |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťo-vania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. | 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy Veľký zdroj znečistenia ovzdušia |  |  |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

Vplyvy VJ HRP 2 a HRP 6 na životné prostredie boli hodnotené v rámci správy o  hodnotení projektu EFPA (APOLLO) podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a v nasledujúcich projektoch SLOVNAFT, a.s. ako súčasť celkového vplyvu výroby SLOVNAFT, a.s. na dotknuté územie (Záverečné stanovisko MŽP SR k zámeru „Spracovanie ťažkých ropných frakcií“, Zn: 2959/1994-4.2 zo dňa 26.10.1995).

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | - |  |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Povolenie pre uvedenie objektu do skúšobnej prevádzky stavby “Hydrogenačná rafinácia palív – V. linka ” z 13.11.1969 Povolenie pre uvedenie objektu do trvalej prevádzky stavby „Hydrogenačná rafinácia palív – V.linka” zo 14.5.1974 Kolaudačné rozhodnutie, povolenie na používanie stavby „Rekonštrukcia HRP 5” z 11.10.-1993, č.j. OÚŽP 03/1931/1993 Tu |  |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 5063/55 Pozemok vlastní SLOVNAFT, a.s. bloky 55/s,55/j - |  |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/54, 56, 45, 65 Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |  |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO 55/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie |  |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | HRP 2 HRP 6, HRP 5 |  |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Hydrogenačná rafinácia palív 2 a 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1155-1148/2007/Bal/370121306 z 13.02.2007 Rozhodnutie nadobudlo platnosť 05.03.2007 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena č.3, Integrovaného povolenia Predmetom projektu „Rekonštrukcia chemickej kanalizácie na HRP prevádzkach“ na blokoch 55/s a 55/j je návrh nových vnútroblokových rozvodov chemickej kanalizácie a to v celkovej dĺžke cca 950 m priemeru DN 50, 100, 150, 200, 250 a 300 mm a vybudovanie 42 kusov nových revíznych šacht. Rozvody chemickej kanalizácie na týchto blokoch sú podzemné, kameninové a väčšina z nich je v havarijnom stave. Súčasťou konania je: podľa § 8 ods.2 písm. b )v oblasti povrchových a podzemných vôd bod.2 konanie o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu. podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o 245/2003 Z.z o IPKZ bod 8 v oblasti odpadov žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods.(2) písm f) v oblasti zdravia bod 4 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | - |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | APOLLOPROJEKT, s.r.o., Bratislava, P.O.BOX 56 |  |  |  |  |  |

| 5.7 | Dodávateľ stavby | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
| --- | --- | --- |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | Všetky susediace parcely sú súčasťou areálu a vo vlastníctve Slovnaft ,a.s. |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa | Slovnaft VÚRUP, a.s. |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

Pozn.: SLOVNAFT, a.s. súhlasí s poskytnutím všetkých údajov spadajúcich pod zákon č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám.

# B	Údaje o prevádzkach a ich umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Technologický postup prevádzok - Bez zmeny Zmena č.3 Projekt rieši vybudovanie nových vnútroblokových a sčasti medziblokových rozvodov chemickej kanalizácie na blokoch 55 sever a 55 juh v SLOVNAFT, a.s.- Vlčie hrdlo, Bratislava Rekonštrukcia chemickej kanalizácie na HRP prevádzkach Rozvody chemickej kanalizácie na týchto blokoch sú podzemné, kameninové a väčšina z nich je v havarijnom stave. Rekonštrukcia chemickej kanalizácie rieši nové rozvody chemickej kanalizácie v nových trasách, ktoré sú vedené buď v pôvodných trasách, ktoré sa po realizácii zdemontujú a vyberú zo zeme. Alebo na tých miestach, kde bolo dostatok miesta sú nové trasy navrhované mimo starej chemickej kanalizácie. Na týchto blokoch sa staré rozvody chemickej kanalizácie ponechajú v zemi a vybúrajú sa len jestvujúce revízne šachty. Väčšina navrhovaných rozvodov na HRP prevádzkach sa vybuduje počas odstávky výrobní. Do chemickej kanalizácie sú presmerované aj oplachové dažďové vody z betónových plôch, ktoré predtým boli zvedené do oteplenej dažďovej kanalizácie. Potrubie nových rozvodov chemickej kanalizácie je navrhnuté ako oceľové s vonkajšou izoláciou polyetylén – 3 LPE menovitých svetlostí DN 50, 100, 200, 250, 300 mm. Spoje rúr sú robené pomocou oceľovej manžety. Kde zváranie spojov je vylúčené. Celý rozvod chemickej kanalizácie bude podzemný, gravitačný. SO 55/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie BLOK 55/s Chemická kanalizácia na bloku 55/s v severo-západnej časti vetva 55-1, nahrádza dažďovú kanalizáciu od biologického septika, rieši odkanalizovanie betónovej plochy dvoma jestvujúcimi cestnými vpusťami. Ďalej je do vetvy 55-1 napojená chemická kanalizácia od jestvujúcej odizolovanej vane DN 100 mm. Stredom bloku 55/s je navrhnutá nová trasa chemickej kanalizácie vetva 55-2, ktorá nahrádza z väčšej časti starú dažďovú kanalizáciu, ktorá odvádzala odpadové vody z betónovej plochy vo vnútri prevádzky. Vzhľadom na to, že sa jedná o zaolejované oplachové vody dažďová kanalizácia sa nahradí novou chemickou kanalizáciou. Trasa nového rozvodu chemickej kanalizácie je vedená v jestvujúcej komunikácii. Odvádza odpadové vody z jestvujúcich betónových plôch vo vnútri prevádzky a chemické odpadové vody od pecí. Navrhovaná vetva je napojená na severe bloku 55/s do jestvujúcej chemickej kanalizácie. Dĺžka navrhovaných trás chemickej kanalizácie na severe bloku 55 je cca 265,0 m, priemeru 100,150,200,250 a 300 mm. Na trase je navrhnutých 9 ks revíznych šachiet s kvapalinovým uzáverom BLOK 55/j Chemická kanalizácia vetva 55-5 je vedená okolo budovy trafostanice na severe bloku 55/j. Odvádza odpadové vody z tejto budovy a napája sa dočasne na jestvujúcu chemickú kanalizáciu na juhu bloku 55/s do jestvujúcej šachty (JŠ) chemickej kanalizácie. Pred napojením sa vybuduje nová revízna šachta RŠ29. Po vybudovaní nového rozvodu medziblokovej chemickej kanalizácie sa dočasný prepoj zruší |  |
| Vetva 55-6 navrhovanej chemickej kanalizácie je vedená v trase starého vnútroblokového a medziblokového rozvodu chemickej kanalizácie po západe bloku 55/j. Odvádza odpadové a dažďové oplachové vody z vnútra prevádzky a napája sa na už zrekonštruovaný rozvod chemickej kanalizácie na juhozápade bloku 55/j. Dĺžka navrhovaných trás chemickej kanalizácie na bloku 55 /j je cca 680 m, priemeru 50,100,150,200 a 250 mm. Na trase je navrhnutých 33 ks revíznych šachiet s kvapalinovým uzáverom. |  |

## B 2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

### B 3.1	Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| Bez zmeny |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Dokumentácia vypracovaná v zmysle platných vnútropodnikových predpisov | Príloha č |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do technologickej dokumentácie, v zmysle „REF_1_W1_SN Technologická dokumentácia „ |  |  |

# C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1 	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### C 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina pomocný materiál, iné látky | Opis a vlastnosti | CAS Klasifikácia | Ročná spotreba (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### C 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| P. č | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  |  | Ø (l.s -1) | Max (l.s -1) | m3.deň-1 | m3 .rok-1 | Merná spotreba (m3.t-1 nástreku) | % využitia vo výrobku |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### C 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| P. č | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  |  | Prevádzka | Ø (l.s -1) | m3.deň-1 | Max (l.s -1) | m3 .deň-1 | m3.rok-1 |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

## C.2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### C 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |

### C 2.2	Medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

| P. č. | Prevádzka | Výrobok, určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok -1) r | Množstvo využité ako výrobok (t.r.-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## C.3	 Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### C 3.1	Vstupy energií a palív

Bez zmeny

### C 3.2	Vlastná výroba energií z palív – realizované na úrovni podniku

Bez zmeny

### C 3.2	Vlastná výroba energií z palív

Bez zmeny

### C 3.3	Opis hlavných spotrebičov energií

Bez zmeny

### C 3.5	Merná spotreba energie

| P. č | Výrobná jednotka | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody v r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia MWh.jedn-1 | Elektrická energia GJ.jedn.-1 | m3.deň-1 |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ.jedn-1 spolu |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

# D	OPIS MIEST PREVÁDZKY, V KTORÝCH VZnIKAJÚ EMISIE A ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH MNOŽSTVÁCH A DRUHOCH EMISIÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZLOŹIEK ŹIVOTNÉHO PROSTREDIA SPOLU S OPISOM VÝZNAMNÝCH ÚĆINKOV EMISIÍ A ĎALŚÍCH VPLYVOV NA ŹIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZDRAVIE ĹUDÍ

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

### D 1.1	 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

### D 1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií prevádzky

| Identifikácia miesta vypúšťania podľa bl. schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového miesta vypúšťania (mm) | Zemepisná šírka a dĺžka | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mN,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

Projekt “Rekonštrukcia chemickej kanalizácie na HRP prevádzkach“ rieši vybudovanie nových vnútroblokových a sčasti medziblokových rozvodov chemickej kanalizácie na blokoch 55 sever a 55 juh.

### D 2.1	Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.2	Produkované odpadové vody

Bez zmeny

#### D 2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd v prevádzke

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristi-ka odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  |  |  | (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (l/t suroviny) |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |

### D 2.2.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

### D 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

### D 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

### D 2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

### D 2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

## D 3 	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### D 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

Bez zmeny

### D 3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

### D 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

## D 4	Nakladanie s odpadmi

### D 4.1	Charakteristiky odpadov a spôsob nakladania s jednotlivými druhmi

Zhodnocovanie / zneškodňovanie NO

Odpady budú zneškodňované/zhodnocované v súlade s platnou zmluvou o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT, a.s. a spoločnosťou .A.S.A. Slovensko (zmluva príloha P4-1 ).

Spôsob prepravy nebezpečných odpadov.

Doprava odpadov mimo závodu (externý typ dopravy) je zabezpečovaná výlučne technikou, ktorá je pre túto činnosť vybavená v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Vozidlá používané na prepravu nebezpečných odpadov musia byť technicky vybavené v súlade s medzinárodnou dohodou o ADR. Technika firmy .A.S.A. tieto požiadavky spĺňa.

Nebezpečný odpad bude po odvážení na TO blok 92 prepravovaný priamo do zneškodňovacieho zariadenia (externý typ dopravy)

Preukázanie vhodnosti /bezpečnosti zvoleného postupu nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Zneškodňovanie/zhodnocovanie nebezpečného odpadu je zabezpečené výlučne oprávnenými organizáciami, ktoré majú na uvedené činnosti platné povolenie.( príloha P4-2 ).

Určenie miesta na nakladanie s odpadmi.

Odpady budú priebežne odvážané zo staveniska, prípadne na dobu nevyhnutnú až do odvozu bude na mieste určené miesto pre dočasné zhromaždovanie odpadov. Stavebník zabezpečí aby bol v okolí miesta dočasného zromaždenia odpadu poriadok a aby nedošlo o ohrozeniu jednotlivých zložiek ŽP.

### Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Prehľad množstva a druhu odpadov, ktoré vzniknú pri relizácii

Odpad stavebný:

| Katal. číslo | Názov odpadu | Kategória | Množstvo | Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia/kód nakladania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N | 1132,0 t | biodegradácia, skládka - technologický materiál .A.S.A. ZOHOR D8,D1 |
| 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N | 6558,0 t | biodegradácia, skládka - technologický materiál .A.S.A. ZOHOR D8,D1 |

Dodávateľ zabezpečí priebežný odvoz odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii akcie v súlade s  §40c „Stavebné odpady a odpady z demolácií“, zákona o odpadoch.

Pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne počas realizácie predmetnej akcie, sa bude postupovať podľa organizačnej smernice č. HSE_1_SN3 SLOVNAFT, a.s. „Nakladanie s odpadom „ zo dňa 10.12.2008.

Dodávateľ stavebných prác sa bude riadiť „ Pokynmi pre kontraktorov v oblasti HSE“, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke SLOVNAFT, a,s, a sprístupnené po obdržaní prístupového hesla.

### D 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmeny

## D 5 	Zdroje hluku

Bez zmeny

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### E 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

|  | Charakteristika | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika územia stavby Stavenisko pre stavbu sa nachádza v lokalite SLOVNAFT, a.s.- Vlčie hrdlo bloky 55/s, 55/j. Stavenisko tvorí vymedzený priestor vlastného závodu. Stavenisko je v danom priestore zastavané jestvujúcimi pozemnými a inžinierskymi objektami. Terén v mieste staveniska je rovinatý, kde prevažujú betónové plochy. Navrhované trasy na viacerých miestach križuje komunikácie , tam je nutné osadiť potrubie chemickej kanalizácie do oceľovej chráničky. Vzhľadom k tomu, že investor nemá k dispozícií voľné objekty v blízkosti stavby, pre potreby zariadenia staveniska umožní dodávateľovi stavby umiestniť v oplotenom priestore výrobnej zóny vlastné zariadenie staveniska v potrebnom rozsahu. Všetky dohody o využívaní zariadení investora budú zmluvne dohodnuté pred začiatkom prác. Stavba nemá vplyv na životné prostredie. |  |  |  |

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Záťaž | Opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozvody chemickej kanalizácie na blokoch 55/s a 55/j sú podzemné, kameninové a väčšina z nich je v havarijnom stave. Rekonštrukcia chemickej kanalizácie rieši nové rozvody chemickej kanalizácie v nových trasách, ktoré sú vedené buď v pôvodných trasách, ktoré sa po realizácii zdemontujú a vyberú zo zeme. Alebo na tých miestach, kde bolo dostatok miesta sú nové trasy navrhované mimo starej chemickej kanalizácie. Na týchto blokoch sa staré rozvody chemickej kanalizácie ponechajú v zemi a vybúrajú sa len jestvujúce revízne šachty. Do chemickej kanalizácie sú presmerované aj oplachové dažďové vody z betónových plôch, ktoré predtým boli zvedené do oteplenej dažďovej kanalizácie. |  |  |  |

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predcházanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzovanie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky | Bez zmeny |

## F 2 	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením | Bez zmeny |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike | Bez zmeny |

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov | Bez zmeny |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu | Bez zmeny |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií | Bez zmeny |
| 1.3 | Lokalizácia merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.4 | Spôsob merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.6 | Podmienky merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.7 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 1.8 | Metóda merania/odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 1.9 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 1.11 | Vlastné meranie/dodávateľ | Bez zmeny |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz/laboratórium | Bez zmeny |
| 1.13 | Autorizácia/akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní | Bez zmeny |

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Bez zmeny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Bez zmeny |
| 2.8 | Analytické metódy | Bez zmeny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Bez zmeny |
| 2.10 | Vlastné meranie/dodávateľské | Bez zmeny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Bez zmeny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Bez zmeny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Bez zmeny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Bez zmeny |

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Bez zmeny

### I 2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečis-ťujúca látka alebo ukazovateľ znečis-ťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky* | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

### I 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečis-ťovania | Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky* | Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov/ návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bez zmeny |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Bez zmeny |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Bez zmeny |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Bez zmeny |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Bez zmeny |

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P.č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| Rekonštrukcia nevyhovujúcej chemickej kanalizácie v mieste prevádzky. Vzhľadom na povahu a vek prevádzky je navrhnutá rekonštrukcia chemickej kanalizácie (blok 55), aby sa zabránilo havárií -znečisteniu podzemnej vody |  |

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P.č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. |  | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonštrukcia chemickej kanalizácie na HRP prevádzkach |  | Projekt rieši vybudovanie nových vnútroblokových a sčasti medziblokových rozvodov chemickej kanalizácie na blokoch 55 sever a 55 juh v SLOVNAFT, a.s. | Začatie stavby: 01.09.2009 Ukončenie stavby:15.12.2009 |

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a  opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a  na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

# L	Stručné zhrnutie údajov a  informácií uvedených v  písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Zhrnutie

Projekt „Rekonštrukcia chemickej kanalizácie na HRP prevádzkach“ rieši vybudovanie nových vnútroblokových a sčasti medziblokových rozvodov chemickej kanalizácie na blokoch 55 sever a 55 juh v SLOVNAFT, a.s.- Vlčie hrdlo, Bratislava Rozvody chemickej kanalizácie na blokoch 55/s a 55/j sú podzemné, kameninové a väčšina z nich je v havarijnom stave. Rekonštrukcia chemickej kanalizácie rieši nové rozvody chemickej kanalizácie v nových trasách, ktoré sú vedené buď v pôvodných trasách, ktoré sa po realizácii zdemontujú a vyberú zo zeme. Alebo na tých miestach, kde bolo dostatok miesta sú nové trasy navrhované mimo starej chemickej kanalizácie. Na týchto blokoch sa staré rozvody chemickej kanalizácie ponechajú v zemi a vybúrajú sa len jestvujúce revízne šachty. Do chemickej kanalizácie sú presmerované aj oplachové dažďové vody z betónových plôch, ktoré predtým boli zvedené do oteplenej dažďovej kanalizácie. SO 55/02 Vonkajší rozvod chemickej kanalizácie BLOK 55/s Stredom bloku 55/s je navrhnutá nová trasa chemickej kanalizácie vetva 55-2, ktorá nahrádza z väčšej časti starú dažďovú kanalizáciu, ktorá odvádzala odpadové vody z betónovej plochy vo vnútri prevádzky. Vzhľadom na to, že sa jedná o zaolejované oplachové vody dažďová kanalizácia sa nahradí novou chemickou kanalizáciou. Trasa nového rozvodu chemickej kanalizácie je vedená v jestvujúcej komunikácii. Odvádza odpadové vody z jestvujúcich betónových plôch vo vnútri prevádzky a chemické odpadové vody od pecí. Navrhovaná vetva je napojená na severe bloku 55/s do jestvujúcej chemickej kanalizácie. Dĺžka navrhovaných trás chemickej kanalizácie na severe bloku 55 je cca 265,0 m, priemeru 100,150,200,250 a 300 mm. Na trase je navrhnutých 9 ks revíznych šachiet s kvapalinovým uzáverom. BLOK 55/j Vetva 55-6 navrhovanej chemickej kanalizácie je vedená v trase starého vnútroblokového a medziblokového rozvodu chemickej kanalizácie po západe bloku 55/j. Odvádza odpadové a dažďové oplachové vody z vnútra prevádzky a napája sa na už zrekonštruovaný rozvod chemickej kanalizácie na juhozápade bloku 55/j. Dĺžka navrhovaných trás chemickej kanalizácie na bloku 55 /j je cca 680 m, priemeru 50,100,150,200 a 250 mm. Na trase je navrhnutých 33 ks revíznych šachiet s kvapalinovým uzáverom. Celý rozvod chemickej kanalizácie bude podzemný, gravitačný.

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 2	Určenie emisných limitov

| P. č. | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vpúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |  |  |  |

## M 3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Popis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č | Popis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |

## M 9 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

## M 10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti       v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| Stavba sa odovzdá do užívania naraz jako jeden stavebný objekt pre všetky prevádzky HRP. Vzhľadom na charakter stavby skúšobná prevádzka nie je potrebná. |  |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| SLOVNAFT, a.s., Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta) Dotknuté orgány : Ob.ÚŽP Bratislava (jednotlivé zložky ŽP), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave |  |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie – označené ako „údaje dôverné“ a farebne – červenou farbou).

Podpísaný:                                 		         Dátum  :  (zástupca organizácie)

- JUDr.  Oszkár Világi

Pozícia v organizácii :            generálny riaditeľ

Podpísaný:                                 		         Dátum  :

(zástupca organizácie)

- Ing. Marian Jusko

Pozícia v organizácii :            predseda predstavenstva

pečiatka alebo pečať podniku

##### Odporúča:

Ing. Kornélia Procházková

Riaditeľka SD & HSE

# P	Prílohy k  žiadosti

## P 1	Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2	Ďalšie doklady

| Ďalšie doklady |  |
| --- | --- |
| 1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |
| 2 | Doklad o vlastníctve k pozemkom – list vlastníctva |
| 3 | Kópia z katastrálnej mapy |
| 4 | Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením |
| 5 | Záväzné stanovisko obce – MÚ Bratislava Ružinov |
| 6 | Stanovisko - Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru |
| 7 | Odborné stanovisko k PD - Technická inšpekcia, a.s. |
| 8 | Odborné stanovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
| 9 | Záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislava k investičnej činnosti |
| 10 | Osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektantov 3xA4 |
| 11 | Adresy dotknutých orgánov a organizácií |

## P 3	Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AMS | Automatický monitorovací systém |
| BAT | Best Available Technics (najlepšia dostupná technika) |
| HOPV | Hydraulická ochrana podzemných vôd |
| HSE | Health, safety, environment (Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) |
| IPKZ | Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia |
| MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| NOSE-P | Kód priradený priemyselnej činnosti (zákon č. 391/2003 Z.z, príl.č.3) |
| STN EN | Slovenská technická norma zosúladená s európskymi normami |
| STPPaTOO | Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia |
| VP | Vykurovací plyn |
| ZP | zemný plyn |

## P .4	Prílohy k textovej časti

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| P4-1 | Zmluva o zabezpečení komplexného odpadového hospodárstva medzi SLOVNAFT,a.s a A.S.A Slovensko + 3 dodatky |
| P4-2 | Príslušné súhlasy pre zneškodňovacie / zhodnocovacie zariadenia A:S:A Zohor |
| P4-3 | Projektová dokumentácia č.3 a 10 |